**Gdańsk, dnia 31.01.2023r**.

**GUM2023ZP0005**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego punktacji w załączniku nr 3 do SWZ. W  
punktacji Zamawiający ocenia czułość ≥850 – 5 pkt i <850 – 0 pkt. Czy Zamawiający rozumie ten zapis  
jako ≥850 000:1 – 5 pkt i <850 000:1 – 0 pkt skoro Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o  
czułości co najmniej 750 000:1 (RMS) zarówno dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia polaryzacja),  
jak również dla 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna polaryzacja).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że miał na myśli zapis ≥850 000 : 1 – 5 pkt i <850 000 :1 – 0 pkt., wobec czego dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ.

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Małgorzata Święcicka