Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1

Igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia prostaty, cewniki

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłucia nerki typu MS-cut (podwójny refleks w obrazie USG), dwu lub trzy częściowa, dostosowana do prowadnicy 0,0035. |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 2 | Igła LORETTO dostosowana do prowadnicy 0,035; wyskalowana -znaczniki głębokości wkłucia. |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 3 | Igły do znieczuleń do biopsji prostaty 18 i 22 G x 200 mm, 2-częściowe (echogeniczna igła, zaprojektowana, aby ulepszyć widoczność podczas USG.). Końcówka typu Chiba, ostry, ścięty koniec igły. |  | szt. | 2000 |  |  |  |
| 4 | Cewnik moczowodowy DJ obustronnie otwarty 6Fr, 16cm (roczne utrzymanie) |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 5 | Cewnik 2-drożny, silikonowy z końcówką otwartą, rozmiary: 8-10 Ch, balon 1,5 ml; zapakowany sterylnie, skalowany z linią RTG. |  | szt. | 200 |  |  |  |
| RAZEM* |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy