

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

***Pakiet nr 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość**  |
| 1 | Gotowy do użycia preparat w postaci aktywnej pianki do dekontaminacji, dezynfekcji i nawilżania inwazyjnych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku. Bez zawartości alkoholi, aldehydów i sustancji utleniających. Do wstępnego mycia oraz dezynfekcji wszelkiego typu zanieczyszczonych narzędzi medycznych bezpośrednio po ich użyciu. Nawilża oraz zapobiega zasychaniu i utrwalaniu zanieczyszczeń organiczych na powierzchni narzędzi. Zawiera 3 subst. o działaniu bójczym. Zawiera kompleks polienzymatyczny składający się z amylazy, lipazy i proteazy. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami narzędzi medycznych wykonanych ze stali medycznej, anodyzowanego aluminium, plastiku, wyrobów gumowych i innych tworzyw. Nadaje się również do endoskopów i narzędzi endoskopowych, sztywnych i elastycznych elementów optycznych. Zawiera inhibitory korozji i stabilizatory pienienia. Spectrum działania: B – war.brudne 10min, F- War.brudne 5min, V (w tym HiV,HBV,HCV,Corona)-war. brudne -5min. Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny. | op. | 80 |
| 2 | Preparat do czyszczenia wanien i urządzeń do hydroterapii oraz wszelkich kwasoodpornych powierzchni sanitarnych, rozpuszczający osady wapienne. Skład: kwas fosforowy, butoksyetoksyetanol, mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Rozcieńczenie roztworu uzależnione od stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonej. Opakowanie 1 l. | op. | 25 |

***Pakiet nr 2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość**  |
| 1 | Wstępnie nawilżone, gotowe do użycia chusteczki na bazie chloru, zawartość 6000ppm aktywnego chloru. o niskiej zawartości włókien, niepylące. Nie wymagają aktywacji, nie pozostawiają smug na powierzchni. Skuteczne w warunkach brudnych. Działają również przeciwko sporom, w tym Cl.difficile. Do dezynfekcji i odkażania nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy, sporobójczy. Rozmiar chusteczki 200mm x 195mm. Pakowane po 50 sztuk w tubie. Zamawiający wymaga dostarczenia 25 uchwytów utrzymujących tubę. Wyrób med.kl.IIa | op. | 60 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***