## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1 - Zestaw do transfuzji autologicznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu pooperacyjnego ran, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. Komora ciśnieniowa o pojemności 110 ml i początkowym podciśnieniu 75 lub 25 mm Hg, wyposażona w zastawki antyrefluksyjne, odłączanego worka o pojemności 700 ml oraz drenu o rozmiarach CH 10 ,14 lub 18. Pojemność 810 ml z możliwością rozbudowy o dodatkowe worki 700 ml, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Zamknięty niskociśnieniowy system do drenażu raz z możliwością transfuzji autologicznej zawierający komplet produktów zarówno do gromadzenia jak i re-infuzji krwi. Bezpieczny zamknięty system o podwójnej funkcji zapewniający maksimum bezpieczeństwa dla pacjenta, jak i personelu dzięki zastosowaniu układu trzech zastawek zwrotnych. Kompletny, sterylny zestaw gotowy do użycia zawiera: mieszek do wytworzenia bezpiecznego podciśnienia o początkowym podciśnieniu 90 mm Hg / 12 kPa z drenem wlotowym z zaciskiem oraz łącznikiem wylotu mieszka z zakończeniem do złącza śrubowego, uniwersalny pasek stabilizujący do poręczy łóżka, worek do gromadzenia krwi z makrofiltrem 200 mikrometrów, pojemności 500 ml posiadający: łącznik śrubowym wlotu worka zabezpieczony wyjmowaną nasadką ochronną i dodatkową nasadką uszczelniającą zintegrowaną z wlotem worka oraz wylot z worka z portem do przekłucia, aparat do transfuzji posiadający zacisk rolkowy na aparacie do transfuzji obok komory kroplówki z podwójnym mikrofiltrem 40 oraz 80 um, dren Redona z trokarem w rozmiarze CH 10,14 lub18, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw- worek do gromadzenia krwi z makrofiltrem 200 mikrometrów, pojemności 500 ml posiadający: łącznik śrubowym wlotu worka zabezpieczony wyjmowaną nasadką ochronną i dodatkową nasadką uszczelniającą zintegrowaną z wlotem worka oraz wylot z worka z portem do przekłucia, aparat do transfuzji posiadający zacisk rolkowy na aparacie do transfuzji obok komory kroplówki z podwójnym mikrofiltrem 40 oraz 80 um, sterylny | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Linia do przedłużenia połączenia pomiędzy wylotem systemu zamkniętego a workiem do autotransfuzji z funkcją zastosowania, jeżeli jest to konieczne, aby utrzymać obieg zamknięty z powodów religijnych podczas pobierania krwi i re-infuzji, posiadająca otwór wlotowy linii wewnętrznej do mieszków ze złączem śrubowym zabezpieczonym nasadka ochronną wlotu oraz łącze wylotu z linii wewnętrznej do złącza śrubowego, sterylna | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Worek dodatkowy 700 ml do zamkniętego systemu do odsysania ran pooperacyjnych, zapewniający zamknięty drenaż wydzieliny z miejsca operowanego oraz zapobiegający rozprzestrzenianiu się czynników zakaźnych, niesterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Dren z perforacją o dł. 17,0 -18,0 cm w rozmiarze CH18 i dł. Ponad 70 cm. cm z łącznikiem Y , dokładna perforacja, otwory wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, opakowanie typu folia-papier, sterylny | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Dren z perforacją o dł. 13,5 -14,4 cm w rozmiarze CH14 i dł. Ponad 70 cm z łącznikiem Y , dokładna perforacja, otwory wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, opakowanie typu folia-papier, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Dren z perforacją o dł. 12,5 -13,4 cm w rozmiarze CH10 i dł. ponad 70 cm. ze stalowym trokarem lub łącznikiem Y , dokładna perforacja, otwory wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, opakowanie typu folia-papier, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: Pozycje 3 i 4 muszą być kompatybilne z pozycją 2. Pozycja 5 musi być kompatybilna z pozycjami 1 i 2.

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 2 - Trzpień do implantacji bezcementowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | Trzpień do implantacji bezcementowej. Przekrój trzpienia prostokątny – klinowy, w 14 rozmiarach o długościach od 130-197 mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej, zwężający się dystalnie typu Zweymüller. Stożek 12/14. Komponent trzpienia | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca w okresie trwania umowy każdorazowo na zamówienie Zamawiającego dostarczy młot pneumatyczny do obsadzenia trzpienia biodrowego. Koszt użyczenia młota należy wliczyć w koszty dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2.

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 3 - Elementy do zabiegów artroskopowych, ACL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 2.8 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator z czretema igłami. | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
2 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecionką poliestrową o wysokiej wytrzymałości (min. 1000N). Długość pętli 15-60 mm. Skok długości pętli co 5 mm. Implant musI zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok, co 5 mm, do więzadła właściwego rzepki. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
4 | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka wydłużona 20 mm stanowiąca nakładkę na bazową płytkę, służąca do zabiegów rewizyjnych. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wiertło kaniulowane jednorazowe 4,5 mm z podziałką. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem oraz śruba z polimeru PEEk o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm, w tym również lewoskrętne. | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
7 | Drut kierunkowy 1.2 mm do śrub, 5 sztuk w opakowaniu | opak. | 10 |  | 0 | 8% | 0
8 | Drut kierunkowy z oczkiem 2,4 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
9 | Ostrza jednorazowe, 6 sztuk w opakowaniu, kompatybilne z napędem Dyonics, do kolana, barku do wyboru z katalogu o śr. 3,5 mm; 4,5 mm, 5,5 mm i mniejsze | opak. | 7 |  | 0 | 8% | 0
10 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27 stopni | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Kasety jednodniowe do toru napływu pompy artroskopowej kompatybilne z systemem Dyonics 25. Opakowanie zawiera 3 sztuki, sterylne | opak. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Dreny do kasety jednodniowej do toru napływu pompy artroskopowej kompatybilne z systemem Dyonics 25. Opakowanie zawiera 12 sztuk, sterylne | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca w okresie trwania umowy jest zobowiązany każdorazowo na zamówienie Zamawiającego dostarczyć System Zarządzania Płytami Dyonics 25™, dreny i disektory do siedziby Zamawiającego na Blok Operacyjny oraz do przeszkolenia na własny koszt personelu Instytutu. Koszt użyczenia systemu, drenów i disektorów należy wliczyć w koszty dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3.

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 4 - Proteza stawu barkowego pierwotna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
Proteza barku z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowe(10-20 mm) lub bezcementowe (14-24 mm) o długości 80 mm oraz trzpienie mini (11-13 mm) o długości 60 mm - element proksymalny z otworami (trauma 3 otwory) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9 mm- głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach - glenosfery chromo - kobaltowe lub tytanowe w 4 opcjach ( standard, mały - neutralne i centryczne)-glenosfery poletylenowe 40 i 44 mm. Korekcyjne - panewka cementowana w pięciu opcjach - element - Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylowa w 4 opcjach - Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Element ramienny beztrzpieniowy, system kapoplastyki stawu ramiennego.
1 | Trzpień bezcementowy lub cementowany | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | Element proksymalny trauma, anatomia i odwrócony | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Głowa | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
4 | Adapter standard i ecentryczny | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
5 | Glenosfery PE 40 i 44mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Łącznik | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Glenosfery 36mm | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
8 | Wkładka odwrócona PE | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
9 | Przedłużenie body odwróconego +9 | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
10 | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
11 | Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
12 | Panewka metal Black | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
13 | Panewka PE cementowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
14 | Wkładka PE | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
15 | Śruba | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
16 | Body odwrócone beztrzpieniowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
17 | Adapter do body odwróconego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
18 | Płytka panewkowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 5 - Panewka antyluksacyjna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | Panewka cementowana, antyluksacyjna, pokryta regularnie występującymi rowkami, polerowana zewnątrz i wewnątrz. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | Panewka bezcementowa, antyluksacyjna, pokryta rowkami, hydroksyapatytem, polerowana wewnątrz. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Wkładka z witaminą E, nie związana z panewką polietylenowa. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Głowy metalowe 22, 28 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 6 - Zestaw do konsoli Unidrive SIII Neuro
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer.6 mm, dł. rob. 10mm. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | Depozyt
2 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer.6 mm, dł. rob. 15mm. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
3 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer. 10 mm, dł. rob. 15mm. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
4 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer. 12 mm, dł. rob. 27mm. | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wiertło standard High Speed, średnice, O 2mm, 60K, jednorazowe sterylne | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
6 | Wiertło standard High Speed, średnice, O 3mm, 60K, jednorazowe sterylne | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 7 - Test infekcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat. | Depozyt
1 | Śródoperacyjny test wykrywający α-defensyny. Opakowanie zbiorcze dla 5 testów. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0