Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Rozebranie budynku magazynowego typy ZMB-4 na potrzeby dostosowania terenu pod wykonanie nawierzchni miejsc postojowych w celu zwiększenia powierzchni parkingowej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22.

- Przedmiot zamówienia:

Na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła w Elblągu, w lokalizacji ul. Żeromskiego 22 należy rozebrać budynek o konstrukcji szkieletowej stalowej (wiązary kratowe oparte na slupach stalowych z kształtowników wzmocnionych poprzecznymi kształtownikami), obudowany i pokryty blachą falistą. Teren po rozbiórce należy oczyścić i usunąć wszelkie wystające elementy z posadzki. Betonowa posadzka nie jest przewidziana do rozbiórki, prace należy prowadzić w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami BHP, nie uszkadzając istniejącej posadzki, obecnego obiektu.

Na budynku jest zainstalowana elektryczna szafa rozdzielcza, którą należy rozłączyć i zdemontować wraz z wewnętrzną instalacją oświetleniową i zamontowanymi punktami świetlnymi (lampy).

Szacowana wielkość wiaty:

Długość: 27,25 m.

Szerokość: 9,35 m.

Wysokość: 3,12÷4,40 m

Szacowana waga elementów stalowych ok. 12ton.

Prace wykonywane na terenie objętym ochroną konserwatorską zgodnie, z wydanym pozwoleniem na budowę.

Do oferty należy dołączyć ofertę zawierającą cenę obejmującą cały zakres usługi rozebrania obiektu wraz z wywozem elementów z demontażu.

Należy uwzględnić koszty zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia i oznakowania terenu budowy), zalecana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

Środki finansowe za materiały z demontażu (sprzedaż złomu) z rozebranego budynku magazynowego zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie z rozliczeniem otrzymanym w punkcie skupu złomu – jest to wartość nabyta Zamawiającego.

Prace będą rozliczane w formie ryczałtu na podstawie złożonej oferty.

Potencjał kadrowy:

Minimum jedna osoba: Kierownik budowy w zakresie kierowania robotami w zakresie konstrukcji bez ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Termin wykonania umowy: 7 dni od podpisania umowy.

- Gwarancja 36 miesięcy.

- Osoba do kontaktu: Anna Szymańska tel. 605-200-58