** **

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Wrocław, 14.12.2018r

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem komputera i bezolejowej pompy obrotowej; znak sprawy 94/WZM/2018**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1**– Dotyczy 94/WZM./2018 ,Pakiet nr 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8, 9 ,29 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?   
**Pytanie nr 2**– Dotyczy 94/WZM./2018 ,Pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8-11 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?   
**Pytanie nr 3**– Dotyczy 94/WZM./2018 ,Pakiet 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8, 9 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?   
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Pytanie nr 4**– Dotyczy 94/WZM./2018 , Pakiet nr 1, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę Chiba w rozmiarach: długość 16, 20, 25 , średnica 18, 20, 22?   
**Pytanie nr 5**– Dotyczy 94/WZM./2018 , Pakiet nr 1, pozycja 9- Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę do biopsji w rozmiarach : długość 10, 15, 20, 25, 30 średnica 14, 16, 18?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 – 5 : Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.**

KOMISJA PRZETARGOWA:

1. Tomasz Gorczyca ………………………
2. Bogumiła Kujawska ……………………..
3. Grażyna Wojtczak ……………………..
4. Monika Kowalczyk ………………………..
5. Jacek Janiszewski ………………………..
6. Agnieszka Stanisławska ……………………….