Staszów., dnia 03.10.2024

Zn.spr.: SA.270.79.2024

Dotyczy: postępowania na Modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej - budowa i modernizacja wież. ID 980222

W odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiający informuje:

-Prosimy o potwierdzenie, że demontaż urządzeń z przewidzianej do rozbiórki wieży w Wiśniówce nie będzie po stronie Wykonawcy,

Odpowiedź: zgodnie z dokumentacją projektową demontaż urządzeń dokonuje właściciel urządzeń operator T-mobile.

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem do PB_PZT+PAB dla wieży w Wiśniówce wyposażenie pomieszczenia PAD w niezbędny sprzęt do automatycznego monitorowania pożarów,
- Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa systemów SKD, CCTV, SSWiN dla wieży w Wiśniówce nie jest objęte postępowaniem przetargowym,
- Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa kamery dalekiego zasięgu dla wieży w Wiśniówce nie jest objęte postępowaniem przetargowym,
- Prosimy o potwierdzenie, że budowa łącza radiowego dla wieży w Wiśniówce nie jest objęte postępowaniem przetargowym

Odpowiedź: Zakup sprzętu jak Zestaw kamerowy (kamery plus akcesoria), aplikacja do detekcji pożarów oraz zarządzania alarmami, komputer PC do obsługi aplikacji, aplikacja mobilna, system radiowy, instalacja alarmowa, szafa outdoor oraz czynności związane z ich montażem i uruchomieniem nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca wieża w Wiśniówce można rozebrać przed wykonaniem nowej wieży.

Odpowiedź: rozbiórkę wieży dokonać będzie można po demontażu urządzeń na niej znajdujących się. Operator może dokonać przeniesienia stacji z jednej konstrukcji na drugą po  uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Prosimy o udostępnienie projektu wykonania odciągów dla istniejącego masztu dostrzegalni Wiśniówka na okres wykonywania prac fundamentowych dla nowej wieży

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu wykonania odciągów, gdyż jest to zakres czynności pomocniczych i należy do właściwości Wykonawcy (kierownika budowy).