Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

płyny oraz odczynniki eksploatacyjne do aparatów FACSCanto II, FACSLyric, FACSAria Becton Dickinson - pracownia Cytometrii

| L.p. | Asortyment zamawiany | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opak | Cena jedn. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Termin ważności w miesiącach = …% * | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ producent/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FACS Flow lub odpowiednik płyn roboczy / nośny do cytometru / sortera | 20 L | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FACS Clean lub odpowiednik płyn czyszczący /dekontaminujacy do cytometru, zawierający 0,1% Cl i 15%NaOCl | 5 L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FACS Shutdown lub odpowiednik płyn używany przy wyłączaniu cytometru | 5 L | 35 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 2

surowice kontrolne do Międzynarodowego Programu Kontroli Jakości – pracownia Biochemii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opak | Cena jedn. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANME: - oznaczenia co miesiąc na okres 24 m-ce. - możliwość wysyłania wyników i otrzymywania raportów drogą elektroniczną (raporty do 3 dni od daty przesłania wyników). - raporty kontrolne z opracowaniami danych każdej kontroli. - możliwość monitorowania więcej niż jednego analizatora z danego zakresu kontroli bez ponoszenia dodatkowych kosztów. - zaświadczenie uczestnictwa w programie kontrolnym ( sprawdzian akredytowany - ISO 17043). - zapewnienie min 5 lub więcej wyników w zarejestrowanej grupie analizatorów i metodyk w celu uzyskania kryterium określenia wartości średniej do porównań. ( grupa analizatorów : ALINITY C i ALINITY I). - termin ważności materiałów kontrolnych – 1 rok od daty dostarczenia. - dostawy realizowane zgodnie z harmonogramem kontroli. |
| 1 | Kontrola międzynarodowa Chemia Kliniczna- dowolne parametry z minimum 50 | 12 fiolek | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola międzynarodowa Immunochemia- dowolne parametry z minimum 55 | 12 fiolek | 2 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 3

Odczynniki do badań diagnostycznych ( pracownia mikrobiologii)

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Termin ważności w miesiącach = …% * | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki chromogenne do oznaczania oporności na wszystkie karbapenemazy ( KPC, MBL, OXA ) Wymagana wielkość opakowania –10 płytek | 180 opak |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Kwas boronowy Wymagana wielkość opakowania –2 ml | 20 opak |  | 8 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 4

Odczynniki do badań diagnostycznych - pracownia BAKTERIOLOGII

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana ilość opak | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ producent /Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bulion mózgowo-sercowy wielkość opakowania 20-50 szt. | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bulion do hodowli beztlenowców wielkość opakowania 10-20 szt. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże do hodowli dermatofytów z gentamycyną i actidionem wielkość opakowania 10-20 płytek | 800 pł. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Columbia Agar + 5% krew barania* wielkość opakowania 20-100 płytek | 40 000 pł. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Schaedler Agar + 5% krew barania wielkość opakowania 10-20 płytek | 400 pł |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mac Conkey Agar + fiolet krystaliczny wielkość opakowania 20-100 płytek | 16 000 pł |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sabouraud Agar + gentamycyna + chloramfenikol wielkość opakowania 10-20 płytek | 1 200 pł |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże agarowe dla Haemophilus spp. + czynniki wzrostowe + bacytracyna* wielkość opakowania 10-20 płytek | 2 600 pł |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże wybiórczo-różnicujące z mannitolem dla gronkowców wielkość opakowania 10-20 płytek | 2 000 pł |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże wybiórczo-różnicujące z eskuliną dla enterokoków wielkość opakowania 10-20 płytek | 2 000 pł |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podloże z Mueller Hinton z krwią końską i z NAD wielkość opakowania 10-20 płytek | 1 000 pł |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże Mueller Hinton II wielkość opakowania 10-20 płytek | 3 200 pł |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości grzybów metodą pasków z gradientem stężeń wielkość opakowania 10-20 płytek wielkość opakowania 10-20 płytek | 80 pł |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych z heminą i vit. K wielkość opakowania 10-20 płytek | 80 pł |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże do kontroli mikrobiologicznej powierzchni wielkość opakowania 10-20 płytek | 1 600 pł |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania ESBL* wielkość opakowania 10-20 płytek | 3 200 pł |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podłoże chromogenne transparentne do identyfikacji drobnoustrojów izolowanych z moczu wielkość opakowania 10-20 płytek | 5 000 pł |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże chromogenne transparentne do identyfikacji Candida wielkość opakowania 10-20 płytek | 3 000 pł |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania VRE * wielkość opakowania 10-20 płytek | 1 200 pł |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania mechanizmu oporności OXA-48* wielkość opakowania 10-20 płytek | 400 pł |  |  |  |  |  |  |
| 21 | System do hodowli w war.beztlen. na 1-2 płytki bez konieczności dodawania wody wielkość opakowania 10-20 torebek | 800 torebek |  |  |  |  |  |  |
| 22 | System do hodowli w warunkach podwyższonego CO2 na 10 płytek bez konieczności dodawania wody wielkość opakowania 10-20 torebek | 80 torebek |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych,,do jednoczesnej hodowli bulionowej, identyfikacji ,oznaczania orientacyjnej liczby w CFU/ml próbki i oznaczenia lekowrażliwości dla Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp . wielkość opakowania 25 testów | 2 op |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Osocze królicze Wielkość opakowania 1-2 x 3,5 ml | 4 op |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Katalaza wielkość opakowania 1-2 x 5ml | 4 op |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Optochina wielkość opakowania 1-2 x 30 krążków | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Oxydaza wielkość opakowania 50-100 x 0,75 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podłoże do ilościowego posiewu bakterii z moczu techniką zanurzeniową z 3 podłożami agarowymi: CLEAD,MacConkey,Enterococcus wielkość opakowania 10-20 sztuk | 4 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw do barwienia metodą Grama manualnie wielkość opakowania 200 – 240 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 5

Odczynniki i materiały zużywalne do badań diagnostycznych kompatybilne a aparatem Previ Gram Color  - pracownia BAKTERIOLOGII

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana ilość opak | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Termin ważności w miesiącach = …% * | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ producent/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do barwienia metodą Grama w aparacie Previ Color Gram Fuchsin-A wielkość opakowania 500 – 1000 ml | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do barwienia metodą Grama w aparacie Previ Color Gram Iodine-B wielkość opakowania 500 – 1000 ml | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do barwienia metodą Grama w aparacie Previ Color Gram Crystal Violet-C wielkość opakowania 500 – 1000 ml | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

KRYTERIA OCENNE – PAKIET Nr 5

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czułość płytek – wykrywanie : 10 jtk/ml |  |
| 2 | Czas inkubacji i obserwowany wzrost kolonii na płytce 18 h i mniej |  |

*należy opisać oferowany parametr i wskazać stronę katalogu / dokumentu opisującego parametr

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 6

Probówki z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo-rdzeniowego do cytometru przepływowego FACS Canto II oraz FACS Lyric BD

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość opak | Klasa/ Status | Cena jedn. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Termin ważności w miesiącach = …% * | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ producent/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes (10 x 5ml tubes) probówki kolekcyjne (10x5ml) z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo rdzeniowego optymalizowany do badań na cytometrze przepływowym wielkość opakowania : 10 x 5 ml | 15 | IgG1 CE/IVD |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 7

odczynniki i materiały zużywalne do analizatora AVL 9180 ROCHE  - pracownia stacji dializ

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Termin ważności w miesiącach = …% * | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet odczynników do oznaczania Na+ , K+, Ca++ Snap Pack 9180 Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 90 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór czyszczący Wymagana wielkość opakowania – 125 ml | 6 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Płyn kondycjonujący do elektrody sodowej Wymagana wielkość opakowania – 125 ml | 6 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda sodowa Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda potasowa Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda wapniowa Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda referencyjna Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Płyn odbiałczający Wymagana wielkość opakowania – 125 ml | 6 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 9 | ISETROL ELEKTROLYTE CTRL L 1-3 Wymagana wielkość opakowania – 3 x (10 x 1 ml) | 9 opak |  | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Papier do drukarki AVL Wymagana wielkość opakowania – 5 rolek | 30 opak |  | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Obudowa referencyjna z zestawem drenów Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw drenów do pompy Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw drenów Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Port poboru -adapter YA0137 Wymagana wielkość opakowania – sztuka | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| Nr pakietu* | Cena ofertowa netto | VAT % | Cena ofertowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |

*należy powtórzyć tyle razy, ile pakietów jest oferowanych

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                                  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w  SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                               o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Jestem mikroprzedsiębiorstwem

- Jestem małym przedsiębiorstwem

- Jestem średnim przedsiębiorstwem

- Jestem dużym przedsiębiorstwem

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW , sygn. sprawy: ZP-24-124UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW , sygn. sprawy: ZP-24-124UN  , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku                      z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW , sygn. sprawy: ZP-24-124UN, prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia   z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej z

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW , sygn. sprawy: ZP-24-124UN   , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

Wszystkie podmiotowe środki dowodowe wymagane w niniejszym postępowaniu zamawiający już posiada; Oświadczam, że zostały one złożone w postępowaniu o sygnaturze ……………………………………, oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY