**Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego oraz umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Niniejszy załącznik stanowi szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę osłony muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej.

**Osłona zabezpieczająca do istniejącego urządzenia do próby uderzenia w przednie koło hulajnogi sportowej – 1 szt.**

| **Lp.** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanej osłony** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Nazwa:** Osłona zabezpieczająca do istniejącego urządzenia do przeprowadzania próby uderzenia w przednie koło. |  |
| **Charakterystyka:** * Osłona zgodna z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
* Osłona zabezpieczająca przestrzeń roboczą urządzenia o wymiarach wynoszących co najmniej: długość 4500 mm, szerokość 2000 mm, wysokość 2000 mm wraz z płytą zabezpieczającą przestrzeń roboczą od góry.
* Osłona trwale połączona z konstrukcją urządzenia.
* Osłona wyposażona w otwierane drzwi umożliwiające swobodny dostęp do urządzenia oraz montaż badanych obiektów. Drzwi wyposażone w czujnik otwarcia uniemożliwiający uruchomienie badania.
* Deklaracja zgodności WE dołączona do osłony do urządzenia oraz oznakowanie CE umieszczone na osłonie do urządzenia.
 |  |
| **Ilość – 1 sztuka** |  |
| **Warunki realizacji zamówienia:** * osłona do urządzenia fabrycznie nowa,
* termin dostawy – nie później niż 10 tygodni po podpisaniu umowy,
* możliwość wcześniejszej wizji lokalnej laboratorium w celu oceny możliwości wykonania osłony do urządzenia,
* potwierdzenie zgodności z zamówieniem:

wymagane jest wystawienie dla osłony do urządzenia deklaracji zgodności z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi maszyn i urządzeń, * dostarczenie dla osłony do urządzenia instrukcji obsługi w języku polskim z uwzględnieniem zasad BHP oraz przeszkolenie personelu laboratorium z zasad jej obsługi.
 |  |
| **Serwis po sprzedaży:** dostawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę osłony w okresie gwarancji. |  |
| **Gwarancja:** minimum 24miesiące. |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:** Laboratorium w Lublinieul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin |  |

**Osłona zabezpieczająca do istniejącego urządzenia do badania wytrzymałości dynamicznej zabawek – 1 szt.**

| **Lp.** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanej osłony** |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Nazwa:** Osłona zabezpieczająca do istniejącego urządzenia do badania wytrzymałości dynamicznej zabawek. |  |
| **Charakterystyka:** * Osłona zgodna z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
* Osłona zabezpieczająca przestrzeń roboczą urządzenia.o wymiarach wynoszących co najmniej: długość 4500 mm , szerokość 2000 mm, wysokość 2000 mm, bez zabezpieczenia od góry.
* Osłona wyposażona w otwierane drzwi umożliwiające swobodny dostęp do urządzenia oraz montaż badanych obiektów. Drzwi wyposażone w czujnik otwarcia uniemożliwiający uruchomienie badania.
* Deklaracja zgodności WE dołączona do osłony do urządzenia oraz oznakowanie CE umieszczone na osłonie do urządzenia.
 |  |
| **Ilość – 1 sztuka** |  |
| **Warunki realizacji zamówienia:** * osłona do urządzenia fabrycznie nowa,
* termin dostawy – nie później niż 10 tygodni po podpisaniu umowy,
* możliwość wcześniejszej wizji lokalnej laboratorium w celu oceny możliwości wykonania osłony do urządzenia
* potwierdzenie zgodności z zamówieniem:

wymagane jest wystawienie dla osłony do urządzenia deklaracji zgodności z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi maszyn i urządzeń, * dostarczenie dla osłony do urządzenia instrukcji obsługi w języku polskim z uwzględnieniem zasad BHP oraz przeszkolenie personelu laboratorium z zasad jej obsługi.
 |  |
| **Serwis po sprzedaży:** dostawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę osłony w okresie gwarancji. |  |
| **Gwarancja:** minimum 24miesiące. |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:** Laboratorium w Lublinieul. Ceramiczna 8A 20-150 Lublin |  |

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP / PESEL ......................................

**Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00–950 Warszawa**

**FORMULARZ (oświadczenia)**

**(sprawa BF-2.261.22.2024)**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **dostawę i instalację osłon zabezpieczających do istniejących urządzeńw Laboratorium UOKiK w Lublinie ul. Ceramiczna 8A 20-150 Lublin oświadczam, że:**

1. Udzielam **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane osłony do urządzenia
na warunkach określonych w OPZ (minimum 24 miesiące).
2. Zaoferowana przez mnie cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, Projektowanymi postanowieniami umowy, Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
4. Akceptuję Projektowane postanowienia umowy w całości i bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na proponowanych warunkac określonym przez Zamawiającego terminie.
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w zapytaniu ofertowym wraz z Projektowanymi postanowieniami umowy,
z zachowaniem wymaganych terminów.
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu wyznaczonego
na składanie ofert.
7. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507) tj.:
	1. nie jestem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
	2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
	o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
	(Dz. U. z 2023 r. poz. 180 ze zm.) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
	3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
	29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Rodzaj Wykonawcy:3

☐ mikroprzedsiębiorstwo

☐ małe przedsiębiorstwo

☐ średnie przedsiębiorstwo

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

☐ inny rodzaj

Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**ZAŁĄCZNIKI:**

Do oferty załączam następujące dokumenty:

1. ………………………….. .
2. ………………………….. .

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub
w postaci podpisanego skanu z czytelnym podpisem.*