## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Szpital Copernicus | Komis Szpital Zaspa
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z PANEWKĄ TYPU ,,PRESS-FIT''.
1 | Trzpień | szt. | 80 |  | 0 |  |  | 1 kompletny zestaw | 1 kompletny zestaw
2 | Panewka | szt. | 80 |  | 0
3 | Głowa ceramiczna | szt. | 80 |  | 0
4 | Wkładka | szt. | 80 |  | 0
TRZPIEŃ KRÓTKI PRZYNASADOWY
5 | Trzpień | szt. | 70 |  | 0 |  |  | 1 kompletny zestaw | 1 kompletny zestaw
6 | Panewka | szt. | 60 |  | 0
7 | Głowa ceramiczna | szt. | 60 |  | 0
8 | Wkładka polietylenowa | szt. | 60 |  | 0
9 | Wkładka ceramiczna | szt. | 10 |  | 0
10 | Głowa | szt. | 10 |  | 0
11 | Panewka | szt. | 10 |  | 0
SYSTEM REWIZYJNY – ZESTAW
12 | Koszyk rekonstrukcyjny | szt. | 10 |  | 0 |  |  | x | x
13 | Panewka tantalowa | szt. | 10 |  | 0
14 | Wkładka | szt. | 10 |  | 0
15 | Łata do ubytku w dnie panewki | szt. | 10 |  | 0
16 | Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny (lew/prawy) | szt. | 10 |  | 0
17 | Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki | szt. | 10 |  | 0
18 | Podkładka klinowa | szt. | 10 |  | 0
19 | Półkolisty element rekonstrukcyjny | szt. | 10 |  | 0
20 | Śruba śr. 6,5mm,dł. 20-60mm | szt. | 60 |  | 0
PANEWKA ZE ZWIĘKSZONĄ POWIERZCHNIĄ KONTAKTU Z KOŚCIĄ ZAPEWNIAJĄCA DODATKOWO LEPSZĄ PIERWOTNĄ STABILIZACJĘ
21 | Panewka typu ,,press-fit'', materiał stop tytanu, strona zewnętrzna pokryta wypustkami zwiększającymi o 80% powierzchnię kontaktu z kością , rozmiary od 46mm do 64mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm, wymagane dwa warianty: bez otworów i z otworami na dodatkowe śruby stabilizujące. Wkładka polietylenowa z kapą antyluksacyjną dla głów 28mm i 32mm | zestaw | 45 |  | 0 |  |  | 3 szt. + komplet śrub | 1 szt. + komplet śrub
22 | Śruby do panewki | szt. | 36 |  | 0
23 | Ostrza piły oscylacyjnej | szt. | 200 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Standardowy | tak
| Kształt klina | tak
| Przekrój prostokątny | tak
| Struktura gąbczasta | tak
| Stop tytanu z dodatkiem niobu wzmagającego biozgodności | tak
| 14 rozmiarów w zakresie długości 130mm-197 mm | tak
| Konus 12/14 | tak
| Część dystalna zwężona | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Stożkowa | tak
| Wkręcana | tak
| Tytanowa | tak
| Samonarzynający się gwint na całej wysokości | tak
| Kąt skosu ściany panewki 15 stopni | tak
| Dno zaokrąglone | tak
| 11 rozmiarów w zakresie od 46mm do 62mm | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Średnica 32mm | tak
| Trzy długości szyjki | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Polietylen o podwyższonej gęstości | tak
| Dostępna w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną | tak
| Dno zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Krótki przynasadowy | tak
| Tytanowy | tak
| Bekołnierzowy | tak
| Zmienna krzywizna przyśrodkowa | tak
| Kształt pozwalający zachować naturalną anatomię biodra | tak
| Cztery wersje kąta szyjkowego : 140,137, 129, 127 stopni | tak
| Po 14 rozmiarów dla każdej wersji | tak
| Offset dla każdej wersji min. 8mm | tak
| Przekrój trapezoidalny posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina | tak
| Zwężający się dystalnie ,pokryty napylaną próżniowo okładziną o rozwiniętej powierzchni | tak
| Konus w standardzie 12/14 | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Stożkowa | tak
| Wkręcana | tak
| Tytanowa | tak
| Samonarzynający się gwint na całej wysokości | tak
| Kąt skosu ściany panewki 15 stopni | tak
| Dno zaokrąglone | tak
| 11 rozmiarów w zakresie od 46mm do 62mm | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Średnica 32mm | tak
| Trzy długości szyjki | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Polietylen o podwyższonej gęstości | tak
| Dostępna w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną | tak
| Dno zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wykonana z ceramiki Biolox Delta | tak
| Średnica 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm | tak
| Trzy długości szyjki do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Press-fit | tak
| Tytanowa | tak
| Po stronie zewnętrznej wypustki zwiększające o 80% powierzchnię kontaktu z kością | tak
| Rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej, ze skokiem co 2 mm | tak
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) dla poz. 12-20 - do 72h od zamówienia.
2. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium) dla poz. 1-11 i poz. 21-23.
3. Nieodpłatne użyczenie dwóch mobilnych zamykanych szaf do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
4. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów napędów (rymer, wiertarka, piła) na czas trwania umowy.
5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
6. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzempalrze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
7. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
Wymagane parametry:
1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach od 1-4 i 5-11 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach od 12-20 i 21-23 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 2-PIŁKA DO KOŚCI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Piłka do przecinania kości typ Gigli | szt | 150
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Piłka wykonana z przeplatanego drutu | tak
| Średnice 1,4-1,6 mm i długości 300 mm - 500 mm do wyboru Zamawiajacego | tak
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 3-AKCESORIA DO NOŻA UlTRADŹWIĘKOWEGO PRACUJACEGO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM ZGODNIE Z WYMOGAMI PONIŻEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyczki klasyczne z aktywacja ręczną dł 13-26 cm | szt | 20
2 | Nożyce klasyczne lub nożyce zakrzywione, bransze robocze zagięte w kształt Peana do operacji narządów miąższowych, colorectalnych,ginekologicznych z wbudowana aktywacją ręczną dł 26 cm lub 17 cm +/- 0,5 cm | szt | 60
3 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną dł 39 cm lub 36 cm +/- 0,5 cm | szt | 60
4 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną dł 39-45,5 cm | szt | 40
5 | Nożyce klasyczne dł 13-26 cm lub nożyce zakrzywione, bransze robocze zagięte w kształt Peana do operacji narządów miąższowych, colorectalnych,ginekologicznych z wbudowana aktywacją ręczną 17 cm +/- 0,5 cm | szt | 30
6 | Nożyce do operacji tarczycy, piersi, limfadenoctomii, dołu pachowego i urologicznych z wbudowana aktywacją ręczną dł 13 cm lub 9 cm +/- 0,5 cm | szt | 80
RAZEM
lp | Wymagania zamawiającego do poz. 1-6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość zgodnie z opisem w pozycjach 1-6 | tak
5 | Uchwyt pistoletowy (lub nożycowy do poz. 2, 5 i 6) | tak
6 | Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm (lub 7 mm dla poz.4) | tak
7 | Średnica ramienia 5mm | tak
8 | Długośc branszy 14,5 mm lub 15-16 mm | tak
9 | Powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe lub cięcie nożycowe, cięcie do tyłu, w zestawie z kluczykiem dynamometrycznym. | tak
10 | W zestawie każdego noża Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przetwornika piezoelektrycznego wraz z zaladowana baterią | tak
11 | Zużyte baterie oraz generatory Wykonawca zobowiązuje odebrać na swój koszt | tak
12 | Bezprzewodowy generator ze zintegrowanym przetwornikiem piezoelektrycznym o wy. 5,3 cm x 3,5 cm x 10,5 cm | tak
13 | Lub zamiennie zamiast poz 10-12 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 2 – óch przetworników piezoelektrycznych do wybranych końcówek z poz 1-6, końcówki współpracuja z nożem z Gen 04 lub Gen 11 będącym własnością Zamawiajacego | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 4-ZESTAW DRENÓW DO INKUBATORA CALEO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Zestaw do inkubatora zamkniętego CALEO: Zestaw doprowadzający wodę do nawilżacza inkubatora | szt | 300
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 5-OBWODY DO RESPIRATORA SERVO I
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Uklady oddechowe z rur karbowanych dla dzieci, o średnicy 15mm, z kwadratowym zakończeniem dla wielorazowego adaptera pojedynczej spirali grzejnej, przeznaczone do respiratora Servo I, do niskich przepływów . | szt | 100
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 6-OBWODY DO RESPIRATORA HAMILTON C1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Obwody oddechowe z czujnikiem i zastawką współpracujące z respiratorem HAMILTON C1 | szt | 300
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 7-WYROBY DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Zestaw do dializy otrzewnowej metodą CADO pediatryczny | szt | 60
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zestaw fabrycznie połączony | tak
| Nie zawiera inwazyjnego cewnika dializacyjnego | tak
| Posiada spiralny dren do podgrzewania płynu dializacyjnego | tak
| 3 igły lub zlacza typu Luer do podłączenia worka z płynem dializacyjnym | tak
| Biureta z podziałką 150 ml, odpowietrznikiem i miejscem wstrzykiwania leków | tak
| Linia infuzyjna zawiera wbudowany filtr mikrobiologiczny o sicie 0,2 µm | tak
| Wbudowany w liinię infuzyjną trójdrożny zawór odcinajacy | tak
| Dokladna podziałka do mierzenia objętości dializatu z workiem przelewowym | tak
| Zestaw przeznaczony dla dzieci i niemowlat | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 8-MASKI KRTANIOWE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Maska krtaniowa dla noworodka | szt | 50
2 | Maska krtaniowa | szt | 60
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie | tak
| Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem | tak
| Oznakowanie prawidłowego położenia rurki, | tak
| Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem nagłośni, | tak
| Możliwość intubacji, bez mankietu uszczelniającego, zapewniające atraumatyczne utrzymanie maski | tak
| Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej, | tak
| Nie zawiera lateksu i PCV. | tak
| Rozm. 1; 1,5; 2 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie | tak
| Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem | tak
| Mankiet powietrzny | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Bezpieczeństwo pracy w polu MRI | tak
| Rozmiar kodowany kolorem | tak
| Rozm. 1; 1,5; 2 : 2,5; 3; 4; 5 | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 9-WYROBY DO ZBIEGÓW UROLOGICZNYCH
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Cewnik moczowodowy CH3/ 70 cm | szt | 100
2 | Cewnik moczowodowy CH4/ 70 cm | szt | 100
3 | Cewnik moczowodowy CH5/ 70 cm | szt | 150
4 | Zestaw z hydraulicznym poszerzadłrem moczowodowym zakrzywionym, zakończonym oliwką, skalowany, balon o dł 5 cm(0,9 ml) wytrzymałość ciśnieniowa – 5 bar CH5/75 cm | szt | 10
5 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/ 18 cm | szt | 10
6 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/20 cm | szt | 20
7 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH3/12 cm | szt | 20
8 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH3/16 cm | szt | 20
9 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/12 cm | szt | 10
10 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/15 cm | szt | 20
11 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4,8/12 cm | szt | 20
12 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4,8/15 cm | szt | 20
13 | Zestaw do szynowania moczowodów | szt | 30
14 | Koszyk do usuwania kamieni z cylindrycznym zakończeniem skalowany CH3/4 cm, dł.robocza 115 cm, 4 druty | szt | 10
15 | Koszyk do usuwania kamieni z cylindrycznym zakończeniem skalowany CH3/4 cm, dł.robocza 115 cm, 5 drutów | szt | 5
16 | Koszyk do usuwania kamieni z liliformem skalowany CH4/4 cm, dł.robocza 65 cm , 4 druty | szt | 5
17 | Koszyk do usuwania kamieni z liliformem skalowany CH5/4 cm, dł.robocza 65 cm , 5 drutów | szt | 5
18 | Koszyk do usuwania kamieni z liliformem skalowany CH4/4 cm, dł.robocza 65 cm , 6 drutów | szt | 2
19 | Koszyk do usuwania kamieni z liliformem skalowany CH5/4 cm, dł.robocza 65 cm , 6 drutów | szt | 2
20 | Zestaw do nefrostomii (technika trzystopniowa) | szt | 5
21 | Zestaw do nefrostomii | szt | 5
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z materiału widocznego w rtg, | tak
| Zakończony cylindrycznie | tak
| Posiada dwa otwory boczne | tak
| Skalowany co 1 cm | tak
| Kolorowe oznaczenie prawej i lewej strony, | tak
| Metalowy mandryn | tak
| Łącznik Luer Lock | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5-12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z końcami otwarty-zamknięty | tak
| Wykonany z poliuretanu | tak
| Otwory na całej długości | tak
| Prosty popychacz 45 cm | tak
| Stalowy drut prowadzacy o dł. 100 cm pokryty PTFE z giętkim końcem | tak
| Dwie klamry | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
Skład zestawu
| Cewnik CH4,8/24 cm z końcami otwarty-otwarty wykonany z materiału o wew. części twardej i zew. miękkiej | tak
| Znacznik kontrastujący w promieniach rtg, | tak
| Biokompatybilny do 12m-cy | tak
| Prowadnica 70 cm | tak
| Popychacz 4,8 do URS, który łączy się z cewnikiem, a przez to daje możliwość manewrowania cewnikiem w przód i w tył, obracania cewnika wokół osi, oraz możliwość ponownego wsunięcia prowadnicy po jej wyciągnięciu w razie konieczności dalszego korygowania położenia cewnika | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 14-19 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 20 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
Skład zestawu
| Cewnik wykonany z termoplastycznego materiału o dł, min. 30 cm typu „J” z kranikiem | tak
| Rozszerzadło z koszulką/dł 175 mm | tak
| Igła punkcyjna 19,5-17G 2-częsciowa ze szlifem widocznym w USG | tak
| Prowadnica z zakończeniem „J” dł. min 800 mm Ø min. 0,028" | tak
| Łącznik Luer-lock z zakończeniem do worka na mocz rozm. 6-8CH | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 21 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
Skład zestawu
| Igła Chiba 18G | tak |  |  | ...............................................
| Prowadnica Seldingera pokryta PTFE 0,038" | tak |  |  | podpis osoby upowaznionej
| Zestaw rozszerzadeł odpowiednich do wykonania procedury | tak
| Cewnik typu J z materiału dwuwarstwowego innego niż poliureatan z metalowym mandrynem i złączem Luer-Lock | tak
| Rozmiary: CH 6-8 (do wyboru Zamawiającego)+ Konektor rotacyjny PCN Luer-Lock z końcówką cewnikową. | tak

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 10-ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA DLA NOWORODKÓW
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Zamknięty system do odsysania ciągłego w systemie zamkniętym na 24 godzin, dla noworodków: | szt | 20
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z dwoma (roz. Ch 5) oraz trzema (roz. Ch 6, Ch 7 i Ch 8) łącznikami Y | tak
| Cewnik z otworem cenytalnym i dwoma otworami bocznymi umiejscowionymi na różnej wysokości | tak
| Marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego | tak
| Zestaw nie ma posiadać zaworu odcinającego go od pacjenta | tak
| Końcówka komory płuczącej ma być zakończona małym otworem centrującym cewnik | tak
| Przed zaworem wytwarzania podciśnienia wymagana jest przeźroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny | tak
| Cewnik sklowany cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowa cm) oznaczenie kolorem w zakresie minimum 12-23 cm | tak
| Port do płukania z drenem długości min. 5 cm obrotowy z zastawką jednokierunkową z zestawem łączników (pakowanym osobno) do higieny jamy ustnej Y do rozdwojenia drenów na ssaka i prosty z zastawką ssąco-bezkontaktową | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 11-ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY SILIKONOWANY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Zgłębniki żołądkowe z zatyczką | szt | 9000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. CH12 - CH 24 lub CH25 długość 1250-1500 mm | tak
| Wykonany z plastycznego PCV | tak
| "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna | tak
| Dwa lub cztery otwory boczne | tak
| Zamknięty atraumatyczny koniec | tak
| Skalowany w odległości 450 lub 460, 550 lub 560 , 650 lub 660, 750 lub 760 mm od dystalnego końca | tak
| Zatyczka przytwierdzona do zgłębnika zakręcana nie otwiera się samoistnie | tak
| Barwny kod zatyczek | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Nie zawiera ftalanów | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 12-MIKROCZUJNIK ŚRÓDMÓZGOWY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Mikroczujnik śródmózgowy do pomiaru ICP współpracujacy z monitorem ICP Expres f-my CODMAN | szt | 30
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 13-CEWNIK DO PODAWANIA LEKU
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Cewnik jałowy LISAcath do podawania dotchawicznego leku Curosurf | szt | 60
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica zewnętrzna 5 F | tak
| Długość robocza 130 cm | tak
| Złącze luer | tak
| Znaczniki głębokości wprowadzania cewnika | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 14-DRENY DO LIPOSUKCJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Dreny do urzadzenia Micro Aire będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt | 20
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Służacy do zabiegow odsysania tłuszczu (liposukcji) | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 15-WYROBY DO TONOMETRU ICARE PRO TYP TA03
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Sztyfty do tonometrui (op. 100 szt) | op | 7
2 | Igła do sondy do tonometru | szt | 3
RAZEM
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 16 - ZESTAW SSANIE/PŁUKANIE DZIAŁAJĄCY GRAWITACYJNIE (BEZ POMPY)
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw ssanie / płukanie | szt | 120
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Instrument laparoskopowy ssąco-płuczacy z przezroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa | tak
| Zakończony grotem | tak
| Posiada dwa prziciski oznaczone kolorystycznie: ssanie i płukanie | tak
| Ssak matowy nie odbijajacy światła posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi | tak
| Zestaw posiada 2 końcówki o wym. 5 mm dł. 33 mm lub 10 mm dł 54 mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Narzędzie umożliwiajace pobranie posiewu z wnętrza ssaka. | tak
| Przewody miękkie , łatwe do rozdzielenia o niskim stopniu skręcalności | tak |  |  | ...............................................
| Zestaw nie zawiera ftalanów | tak |  |  | podpis osoby upowaznionej