## Zal 2
Sprawa nr 18/2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 SWZ
ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Modyfikacja z dn. 09.05.2023 r.
dotyczy: Usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej
| Zadanie nr 1 | Angiograf Philips
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Angiograf dwupłaszczyznowy | Philips | Azurion Clarity Q 7 B20 | 722068-49
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE Przeglądy okresowe: regularne przeglądy okresowe i konserwacyjne - w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, kontrola występowania usterek zewnętrznych, inspekcja zużycia części, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, smarowanie ruchomych części mechanicznych, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego przy użyciu oprogramowania serwisowego, porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych, sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, dokumentacja przeglądów, sprawdzanie stanu UPS zainstalowanych w urządzeniach (jeśli występują). Asysta przy uzupełnieniu helu (dotyczy rezonansu magnetycznego) Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych: Sprawdzenie jakości obrazu, sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów (w razie potrzeby), przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych, przeprowadzanie testów specjalistycznych monitorów przeglądowych, będących częścią urządzenia. Zdalna diagnostyka: Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki, wykorzystanie systemu zdalnego monitoringu do diagnostyki i naprawy, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 lub równoważną- Wykonawca przedstawi sposób realizacji przed podpisaniem umowy (dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki). Modyfikacje: Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia, instalacja i uruchomienie wszystkich modyfikacji bezpieczeństwa wydanych przez producenta, Obsługa serwisowa: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji, pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub upoważnionego przez producenta ośrodka szkoleniowego (do wglądu na żądanie Zamawiającego), inżynierowie świadczący serwis posiadają dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta. Wsparcie aplikacyjne: W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu, doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon\ możliwość dostępu do dedykowanego portalu edukacyjnego ze szkoleniami aplikacyjnymi w szczególności zawierającymi cykl szkoleń MR dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w trybie on-line, zapewniającym stałe podnoszenie wiedzy użytkowników.
| Zadanie nr 2 | Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego | AtCor Medical Pty Ltd | PWA&PWV | 4715
RAZEM
| Zadanie nr 3 | Aparat do terapii podciśnieniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Aparat do terapii podciśnieniowej z wyposażeniem | Hartmann | Vivano Tec Pro | 219016322
2 | Aparat do terapii podciśnieniowej z wyposażeniem | Hartmann | Vivano Tec Pro | 219016323
3 | Aparat do terapii podciśnieniowej z wyposażeniem | Hartmann | Vivano Tec Pro | 219016320
4 | Aparat do terapii podciśnieniowej z wyposażeniem | Hartmann | Vivano Tec Pro | 219016321
RAZEM
| Zadanie nr 4 | Aparat RTG - !M1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Aparat RTG przewoźny | Solutions for tomorrow AB | !M1 | C36D101366
RAZEM
| Zadanie nr 5 | Aparat RTG - Shimadzu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Aparat RTG typu telekomando | Shimadzu | Sonalvision G4 | MP0000C76004
2 | Aparat RTG przewoźny | Shimadzu | MobileDaRT Evolution | MPF168175001
RAZEM
| Zadanie nr 6 | Aparatura Olympus
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Aparatura Olympus | Olympus | APU-300 Argon Plasma Unit | B000821
2 | Aparatura Olympus | Olympus | BF-F260 AFI VIDEOBRONCHOSCOPE | 2951353
3 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-H180AL (sale-N4493930) | 2207818
4 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-H190L | 2043680
5 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-H190L | 2043682
6 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-H190L | 2043694
7 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-HQ190L | 2981443
8 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-HQ190L | 2981500
9 | Aparatura Olympus | Olympus | CF-HQ190L | 2981504
10 | Aparatura Olympus | Olympus | CH-S400-XZ-EB 4K CAMERA HEAD | 7813159
11 | Aparatura Olympus | Olympus | CLV-180 (disc-N3643350) | 7214152
12 | Aparatura Olympus | Olympus | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7987097
13 | Aparatura Olympus | Olympus | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7987351
14 | Aparatura Olympus | Olympus | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7987355
15 | Aparatura Olympus | Olympus | CLV-290SL EVIS LUCERA ELITE | 7925621
16 | Aparatura Olympus | Olympus | CLV-S400 XENON LIGHT SOURCE | 7811977
17 | Aparatura Olympus | Olympus | CV-180 (disc-N3643260) | 7205094
18 | Aparatura Olympus | Olympus | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7902831
19 | Aparatura Olympus | Olympus | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7902789
20 | Aparatura Olympus | Olympus | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7902710
21 | Aparatura Olympus | Olympus | CV-290 EVIS LUCERA ELITE | 7934056
22 | Aparatura Olympus | Olympus | EDC Plus model D core unit 4 | NG420001
23 | Aparatura Olympus | Olympus | EDC Plus model D core unit 8 | NG820020
24 | Aparatura Olympus | Olympus | EDC Plus model D core unit 8 | NG820019
25 | Aparatura Olympus | Olympus | ENDOSONIC ULTRAS.CLEANER (sale) | 21300279
26 | Aparatura Olympus | Olympus | ETD4 Basic GA | 13112232
27 | Aparatura Olympus | Olympus | ETD4 Basic PAA | 19132314
28 | Aparatura Olympus | Olympus | EU-ME2 PREMIER PLUS EUS Proc. | 7915566
29 | Aparatura Olympus | Olympus | Generator USG-400 (Ver.2) | 9813096
30 | Aparatura Olympus | Olympus | GF-UCT180 | 7923948
31 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-1TH190 | 2043106
32 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-2TH180 VIDEOGASTROSCOPE | 2912775
33 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-H180J (ORIG CASE) | 2205932
34 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-H190 | 2960191
35 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-H190 | 2960242
36 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-H190 | 2960287
37 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-H190N W/BS (EN) | 2901476
38 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-HQ190 | 2963975
39 | Aparatura Olympus | Olympus | GIF-HQ190 | 2964044
40 | Aparatura Olympus | Olympus | HF generator ESG-300 | B001233
41 | Aparatura Olympus | Olympus | HF unit ESG-400 | B004846
42 | Aparatura Olympus | Olympus | KV-5 disc (K10026146) | 21131855
43 | Aparatura Olympus | Olympus | KV-6 SUCTION PUMP EU | 1778347
44 | Aparatura Olympus | Olympus | MAF-TM2 (EN) | 2000518
45 | Aparatura Olympus | Olympus | MAF-TM2 (EN) | 2000582
46 | Aparatura Olympus | Olympus | MAF-TM2 (EN) | 2000663
47 | Aparatura Olympus | Olympus | MAF-TM2 (EN) | 2000508
48 | Aparatura Olympus | Olympus | MAF-TM2 (EN) | 2000601
49 | Aparatura Olympus | Olympus | OEV262H - 26" HD Monitor | 7987602
50 | Aparatura Olympus | Olympus | OEV262H - 26" HD Monitor | 7987593
51 | Aparatura Olympus | Olympus | OEV262H - 26" HD Monitor | 7987596
52 | Aparatura Olympus | Olympus | OEV262H - 26" HD Monitor | 7986635
53 | Aparatura Olympus | Olympus | OFP-2 Flushing Pump | 21205674
54 | Aparatura Olympus | Olympus | OFP-2 Flushing Pump | 21992804
55 | Aparatura Olympus | Olympus | OFP-2 Flushing Pump | 21992638
56 | Aparatura Olympus | Olympus | OFP-2 Flushing Pump | 21992632
57 | Aparatura Olympus | Olympus | OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT | 7812419
58 | Aparatura Olympus | Olympus | PCF-H190TL W/BS (EN) | 2900221
59 | Aparatura Olympus | Olympus | PCF-HQ190L W/BS (EN) | 2900219
60 | Aparatura Olympus | Olympus | TC-E400 Energy cart | 7811656
61 | Aparatura Olympus | Olympus | TJF-Q180V | 2923867
62 | Aparatura Olympus | Olympus | WM-NP1 with transformer (sale) | 2722713
63 | Aparatura Olympus | Olympus | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21992525
64 | Aparatura Olympus | Olympus | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21992894
65 | Aparatura Olympus | Olympus | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21992393
66 | Aparatura Olympus | Olympus | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21985201
67 | Aparatura Olympus | Olympus | WM-NP2 Set 5 Workstation | 21971710
RAZEM
| Zadanie nr 7 | Aparaty do laseroterapii - Topline
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Aparat do laseroterapii | Topline | BTL 4110 | 028T-B-0352
RAZEM
| Zadanie nr 8 | Barwiarka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Barwiarka | Leica Biosystems GmbH | ST5010XL | 5973
2 | Barwiarka do immunohistochemii | Leica Biosystems GmbH | Bond Max | M496486
RAZEM
| Zadanie nr 9 | Bieżnia do ćwiczeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Bieżnia do ćwiczeń | TR/Runner | RUN2011 | 16477027
RAZEM
| Zadanie nr 10 | Bronchoskop intubacyjny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Wideobronchoskop intubacyjny | Storz | 11301BNX | 15232
RAZEM
| Zadanie nr 11 | Cieplarka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Cieplarka | BMT Medical Technology s.r.o | Ecocell 55 | 202418
RAZEM
| Zadanie nr 12 | Cykloergometr
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Cykloergometr do ćwiczeń z regulacją obciążeń | ERGO-FGIT | Recumbent 4000 | 1000077722
2 | Cykloergometr do ćwiczeń z regulacją obciążeń | ERGO-FGIT | Recumbent 4000 | 1000077723
RAZEM
| Zadanie nr 13 | Drukarka do kasetek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Drukarka do kasetek | Leica Biosystems GmbH | Leica IPS | 7464
RAZEM
| Zadanie nr 14 | Drukarka do szkiełek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Drukarka do szkiełek | Leica Biosystems GmbH | Leica IPS | 7476
RAZEM
| Zadanie nr 15 | Dygestorium
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Dygestorium | Matrix Infralab Sp. z o.o. Sp.K | Dygestorium Formalinowe EM-MAT | 1247 D-1500/1
2 | Dygestorium | Matrix Infralab Sp. z o.o. Sp.K | Dygestorium Formalinowe EM-MAT | 1247 D-1500/2
RAZEM
| Zadanie nr 16 | Egzoszkielet do reedukacji chodu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Egzoszkielet do reedukacji chodu | Parker Hannifin Corp | Indego Therapy Kit | 205
2 | Egzoszkielet do reedukacji chodu | Parker Hannifin Corp | Indego Therapy Kit | 206
3 | Egzoszkielet do reedukacji chodu | Parker Hannifin Corp | Indego Therapy Kit | 207
RAZEM
| Zadanie nr 17 | Fizykoterapia - Rimec
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Fisiotec | Rimec | Fisiotec 200GS | 610
RAZEM
| Zadanie nr 18 | Fizykoterapia - Romed
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Artromot | Ormed Niemcy | S-3 | 8000024
RAZEM
| Zadanie nr 19 | Fizykoterapia - Technomex
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Wanna do hydromasażu - czterokomorowa | Technomex Sp. z o.o. | T-4K/EN | 901
2 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | Technomex Sp. z o.o. | 1117T | 304
3 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | Technomex Sp. z o.o. | 1114T | 303
RAZEM
| Zadanie nr 20 | Gammakamera kardiologiczna - D-Spect Cardio
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Gammakamera kardiologiczna | Spectrum Dynamics Medical | D-Spect Cardio | 17259
RAZEM
| Zadanie nr 21 | Gammakamera kardiologiczna - testy nuklearne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Gammakamera kardiologiczna | Spectrum Dynamics Medical | D-Spect Cardio | 17259
RAZEM
| Zadanie nr 22 | Gazometria
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Analizator parametrów krytycznych | Radiometer Medical ApS | ABL90 FELX PLUS | (01)05700693930923(10)R0278N034
RAZEM
| Zadanie nr 23 | Komora laminarna - Polon
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Komora laminarna | Polon Poznań | KLHS-1 | 252
RAZEM
| Zadanie nr 24 | Komora laminarna (nuklearna) - Tema Synergie
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Komora z przepływem laminarnym i miernikiem aktywności | Tema Synergie | Safeflow 10 | 11308
RAZEM
| Zadanie nr 25 | Lampy medyczne - Famed
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Lampa operacyjna | Famed | UFO SLE-300M | 374582697
RAZEM
| Zadanie nr 26 | Lampy solux
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Lampa Solux | Meden-Inmed | Solmed | 1-8190-2017
RAZEM
| Zadanie nr 27 | Laser CO2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Laser CO2 | Metrum CryoFlex/AMI | Bioxel CO2 | ABI20010418
RAZEM
| Zadanie nr 28 | Laser diodowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Laser diodowy | Metrum CryoFlex | Swing 20 | LD20163AR
RAZEM
| Zadanie nr 29 | Łaźnia wodna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Łaźnia wodna | Steinberg Systems | LW 70/55 | 207
2 | Łaźnia wodna | Kunz Instruments | HIS-2D | 2332
3 | Łaźnia wodna | Kunz Instruments | HIS-2D | 2326
4 | Łaźnia wodna | Leica Biosystems GmbH | HI1210 | 16519
5 | Łaźnia wodna | Leica Biosystems GmbH | HI1210 | 16518
RAZEM
| Zadanie nr 30 | Mikroskopy Moller
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Mikroskop operacyjny | Moller | Hi-R1000 | 775
RAZEM
| Zadanie nr 31 | Mikrotom rotacyjny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Mikrotom rotacyjny | Leica Biosystems GmbH | Leica Histocore MULTICUT Leica HI1210 | 1305/16519
RAZEM
| Zadanie nr 32 | Mikrotom saneczkowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Mikrotom saneczkowy | Leica Biosystems GmbH | Leica SM2010R Leica HI1210 | 1831/16518
RAZEM
| Zadanie nr 33 | Pantomograf - Planmeca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Pantomograf | Planmeca Oy | Planmeca ProOne | PROV1747649
RAZEM
| Zadanie nr 34 | Platforma do neuronawigacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Platforma do neuronawigacji | Sonovand AS | Sonovand Invite | 21
RAZEM
| Zadanie nr 35 | Platforma stabilometryczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Platforma stabilometryczna | CSMI Solution LTD | Humac Balance | 578
RAZEM
| Zadanie nr 36 | Płyta grzewcza
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Płyta grzewcza | Leica Biosystems GmbH | Leica HI 1220 | 10815
2 | Płyta grzewcza | Leica Biosystems GmbH | Leica HI 1220 | 10816
RAZEM
| Zadanie nr 37 | Podnośnik elektryczny - Ergolet
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Podnośnik elektryczny | Ergolet | Solar 175 | SLR170443
2 | Podnośnik elektryczny | Ergolet | Solar 175 | SLR170444
3 | Podnośnik elektryczny | Ergolet | Solar 175 | SLR170446
4 | Podnośnik elektryczny | Ergolet | Solar 175 | SLR170447
5 | Podnośnik elektryczny | Ergolet | Solar 175 | SLR170445
RAZEM
| Zadanie nr 38 | Podnośnik elektryczny - Nausicaa Medical
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Elektryczny przenośnik pacjenta | Nausicaa Medical S.A.S. | Blue Flyer | BFL-1236-FM
2 | Podnośnik medyczny | Nausicaa Medical | FLYER-BLUE-PF | BFL-1229-FM
RAZEM
| Zadanie nr 39 | Pompy infuzyjne - Fresenius
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247444
2 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247447
3 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247445
4 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247450
5 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247449
6 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247448
7 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247446
8 | Pompa infuzyjna | Fresenius Kabi AG | Agilia SP MC | 24247451
9 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995081
10 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995080
11 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995073
12 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995036
13 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995037
14 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995038
15 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995039
16 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995040
17 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995024
18 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995035
19 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995005
20 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995044
21 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995045
22 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995074
23 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995058
24 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995077
25 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995079
26 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995078
27 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995065
28 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 21995076
29 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Volumat MC | 22028541
30 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Volumat MC | 22028542
31 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Volumat MC | 22028545
32 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Volumat MC | 22028535
33 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22507101
34 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22507102
35 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22507103
36 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22507104
37 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22507105
38 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Volumat MC | 22170621
39 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Volumat MC | 22716764
40 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22778184
41 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Agilia Injectomat MC | 22778185
42 | Stacja dokująca | Fresenius | Agilia Link 6 | 22290820
43 | Stacja dokująca | Fresenius | Agilia Link 6 | 22029956
44 | Stacja dokująca | Fresenius | Agilia Link 6 | 22140199
45 | Stacja dokująca | Fresenius | Agilia Link 6 | 22140198
46 | Stacja dokująca | Fresenius | Agilia Link 6 | 22140247
RAZEM
| Zadanie nr 40 | Pompy infuzyjne - Terumo
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Pompa infuzyjna | Terumo | TE-331 | 76614
RAZEM
| Zadanie nr 41 | Procesor zamknięty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Procesor zamknięty | Leica Biosystems GmbH | Leica HistoCore PEARL | 909
RAZEM
| Zadanie nr 42 | Rejestratory holterowskie - Mortara Instruments
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi | Mortara Instruments | Ambulo 2400 | 118050609297
2 | Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi | Mortara Instruments | Ambulo 2400 | 118050609275
3 | Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi | Mortara Instruments | Ambulo 2400 | 118050609270
4 | Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi | Mortara Instruments | Ambulo 2400 | 118050609305
RAZEM
| Zadanie nr 43 | Respiratory - Maquet
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Respirator | Maquet Critical Care AB | Servo-U | 26632
2 | Respirator | Maquet Critical Care AB | Servo-U | 26992
RAZEM
| Zadanie nr 44 | Rezonans magnetyczny Philips
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Rezonans magnetyczny | Philips | Ingenia 3.0T Omega HP | 71884
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE Przeglądy okresowe: regularne przeglądy okresowe i konserwacyjne - w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, kontrola występowania usterek zewnętrznych, inspekcja zużycia części, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, smarowanie ruchomych części mechanicznych, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego przy użyciu oprogramowania serwisowego, porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych, sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, dokumentacja przeglądów, sprawdzanie stanu UPS zainstalowanych w urządzeniach (jeśli występują). Asysta przy uzupełnieniu helu (dotyczy rezonansu magnetycznego) Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych: Sprawdzenie jakości obrazu, sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów (w razie potrzeby), przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych, przeprowadzanie testów specjalistycznych monitorów przeglądowych, będących częścią urządzenia. Zdalna diagnostyka: Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki, wykorzystanie systemu zdalnego monitoringu do diagnostyki i naprawy, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 lub równoważną- Wykonawca przedstawi sposób realizacji przed podpisaniem umowy (dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki). Modyfikacje: Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia, instalacja i uruchomienie wszystkich modyfikacji bezpieczeństwa wydanych przez producenta, Obsługa serwisowa: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji, pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub upoważnionego przez producenta ośrodka szkoleniowego (do wglądu na żądanie Zamawiającego), inżynierowie świadczący serwis posiadają dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta. Wsparcie aplikacyjne: W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu, doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon\ możliwość dostępu do dedykowanego portalu edukacyjnego ze szkoleniami aplikacyjnymi w szczególności zawierającymi cykl szkoleń MR dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w trybie on-line, zapewniającym stałe podnoszenie wiedzy użytkowników.
| Zadanie nr 45 | Rezonans magnetyczny Siemens
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Rezonans magnetyczny | Siemens | Magnetom Prism Fit | 167102
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE Przeglądy okresowe: regularne przeglądy okresowe i konserwacyjne - w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, kontrola występowania usterek zewnętrznych, inspekcja zużycia części, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, smarowanie ruchomych części mechanicznych, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego przy użyciu oprogramowania serwisowego, porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych, sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, dokumentacja przeglądów, sprawdzanie stanu UPS zainstalowanych w urządzeniach (jeśli występują). Asysta przy uzupełnieniu helu (dotyczy rezonansu magnetycznego) Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych: Sprawdzenie jakości obrazu, sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów (w razie potrzeby), przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych, przeprowadzanie testów specjalistycznych monitorów przeglądowych, będących częścią urządzenia. Zdalna diagnostyka: Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki, wykorzystanie systemu zdalnego monitoringu do diagnostyki i naprawy, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 lub równoważną- Wykonawca przedstawi sposób realizacji przed podpisaniem umowy (dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki). Modyfikacje: Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia, instalacja i uruchomienie wszystkich modyfikacji bezpieczeństwa wydanych przez producenta, Obsługa serwisowa: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji, pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub upoważnionego przez producenta ośrodka szkoleniowego (do wglądu na żądanie Zamawiającego), inżynierowie świadczący serwis posiadają dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta. Wsparcie aplikacyjne: W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu, doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon\ możliwość dostępu do dedykowanego portalu edukacyjnego ze szkoleniami aplikacyjnymi w szczególności zawierającymi cykl szkoleń MR dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w trybie on-line, zapewniającym stałe podnoszenie wiedzy użytkowników.
| Zadanie nr 46 | Stanowisko do cięcia i przygotowania materiału
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Stanowisko do cięcia i przygotowania materiału | MicroPath | STF5 | 2021/STF5/PLA10
RAZEM
| Zadanie nr 47 | Stół do przyjmowania i puszczania materiału
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Stół do przyjmowania i puszczania materiału | MicroPath | STF7 | 2021/STF7/PLA11
RAZEM
| Zadanie nr 48 | Stół multipozycyjny do ćwiczeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Stół multipozycyjny do ćwiczeń | Meden-Inmed | Galaxy Saturn P3.F4 | 2292-2017
2 | Stół multipozycyjny do ćwiczeń | Meden-Inmed | Galaxy Saturn P3.F4 | 2293-2017
3 | Stół multipozycyjny do ćwiczeń | Meden-Inmed | Galaxy Saturn P3.F4 | 2294-2017
4 | Stół multipozycyjny do ćwiczeń | Meden-Inmed | Galaxy Saturn P3.F4 | 2291-2017
RAZEM
| Zadanie nr 49 | Stół operacyjny - Famed
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Stół operacyjny z wyposażeniem | Famed Żywiec Sp. z o.o. | SU-05 | SU0509-00347
RAZEM
| Zadanie nr 50 | Stół zabiegowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Uniwersalny stół zabiegowy | Mediplinth Equipment LTD | MEDT06E | 80188
RAZEM
| Zadanie nr 51 | System odciążenia do pionizacji i nauki chodu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | System odciążenia do pionizacji i nauki chodu | Meden-Inmed | Eleveo | 7393-2017
RAZEM
| Zadanie nr 52 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000004300
2 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016854
3 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016857
4 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016858
5 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016869
6 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016853
7 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016859
8 | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | ArjoHuntleigh AB | Flawtron ACS900 | 2000016856
RAZEM
| Zadanie nr 53 | Szafa formalinowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Szafa formalinowa | Gruppo Strola | AP1200 | 1232103
2 | Szafa formalinowa | Gruppo Strola | AP1200 | 1232102
RAZEM
| Zadanie nr 54 | Tester bezpieczeństwa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Tester bezpieczeństwa urządeń medycznych | Gossen Metrawatt | SecuLife ST Base | CC5752190006
RAZEM
| Zadanie nr 55 | Testy specjalistyczne - część nuklearna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Gamma kamera SPECT/CT | GE | Discovery NM/CT 670 Pro + Xeleris 3.1 FULL | 27067
RAZEM
| Zadanie nr 56 | Testy specjalistyczne monitorów medycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadiForce 150SC | 10000002051
2 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | GX240 | 26364027
3 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadiForce 150SC | 10000002054
4 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadiForce 150SC | 10000002052
5 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | GX240 | 26366027
6 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadiForce 150SC | 10000002057
7 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadioForce RX440 | 22921057F
8 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadioForce RX440 | 22910057F
9 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadioForce RX440 | 22940057
10 | Monitor medyczny | EIZO GmbH | RadioForce RX440 | 22921057
11 | Monitor medyczny | Philips/Barco NV | PS27QHDCR | AN001729000271
12 | Monitor medyczny | Philips/Barco NV | P527QHDCR | AN001729000252
13 | Monitor medyczny | Philips/Barco NV | P527QHDCR | AN001736000300
14 | Monitor medyczny | Philips/Barco NV | PS27FHDER | AN001726000373
15 | Monitor medyczny | Philips/Barco NV | PS27FHDER | AN001726000344
16 | Monitor medyczny | Philips/Barco NV | PS24FHDCR | AN001745000506
RAZEM
| Zadanie nr 57 | Testy specjalistyczne RTG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Angiograf dwupłaszczyznowy | Philips | Azurion Clarity Q 7 B20 | 722068-49
2 | Aparat RTG typu telekomando | Shimadzu | Sonalvision G4 | MP0000C76004
3 | Aparat RTG przewoźny | Shimadzu | MobileDaRT Evolution | MPF168175001
4 | Aparat RTG przewoźny | Solutions for tomorrow AB | !M1 | C36D101366
5 | Pantomograf | Planmeca Oy | Planmeca ProOne | PROV1747649
6 | Tomograf stożkowy | Planmeca Oy | Planmeca Promax 3D Mid | NTPV7213935
RAZEM
| Zadanie nr 58 | Tomograf stożkowy - Morita
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Tomograf stożkowy | Morita | MCT-1 Accuitomo 170 | CG5201
RAZEM
| Zadanie nr 59 | Tomograf stożkowy - Planmeca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Tomograf stożkowy | Planmeca Oy | Planmeca Promax 3D Mid | NTPV7213935
RAZEM
| Zadanie nr 60 | Unit stomatologiczny - Chirana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Unit stomatologiczny | Chirana | Diplomat DE 102 | 1298/00044
RAZEM
| Zadanie nr 61 | Unit stomatologiczny - Planmeca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Unit stomatologiczny | Planmeca Oy | Planmeca Compact i5 | UPCV572647
RAZEM
| Zadanie nr 62 | Unity laryngologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Stanowisko oceny stopnia nieprawidłowości drożności dróg oddechowych i ich upośledzenia | Euroclinic | Unit Otocompact Professional TS | BH130108
2 | Stanowisko oceny stopnia nieprawidłowości drożności dróg oddechowych i ich upośledzenia | Euroclinic | Unit Otocompact Professional TS | BH130107
RAZEM
| Zadanie nr 63 | Urządzenie do reedukacji chodu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Urządzenie do reedukacji chodu | Hocoma AG | Lokomat Nanos | LK0100
RAZEM
| Zadanie nr 64 | Urządzenie do terapii dysfagii elektrostymulacja z biofeedbackiem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Urządzenie do terapii dysfagii elektrostymulacja z biofeedbackiem | Chattanooga DJO | Vitalstim Plus | 99
RAZEM
| Zadanie nr 65 | Walidacja chłodni i lodówek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Chłodnia | Frimed | PN52V | FF2444FMK1120
2 | Lodówka | Vestfrost | AKG 397 | 20204015849
RAZEM
| Zadanie nr 66 | Wanna z hydromasażem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Wanna z hydromasażem | Deltom | WPC 300 + Podnośnik WLE 140 | 2026/2017
RAZEM
| Zadanie nr 67 | Wideodermatoskop
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Wideodermatoskop | Medici Medical | Vidix | VX01327
RAZEM
| Zadanie nr 68 | Wirówka cytologiczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Wirówka cytologiczna | Thermo Scientific | Cytospin 4 | CY227052009
RAZEM
| Zadanie nr 69 | Wirówka medyczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Wirówka medyczna | MPW | M-Diagnostic 102MD-2-56 | 102MD062420
RAZEM
| Zadanie nr 70 | Zaklejarka/nakrywarka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Zaklejarka/nakrywarka | Leica Biosystems GmbH | Leica CV5030 TS5015 | 6499
RAZEM
| Zadanie nr 71 | Zatapiarka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Zatapiarka | Leica Biosystems GmbH | Leica HistoCore Arcadia H+C | 6914/7435
RAZEM
| Zadanie nr 72 | Zestaw do fizykoterapii - laser
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Zestaw do fizykoterapii - laser | Accuro | Teraplus 2 Scan | Teraplus 2 Scan
RAZEM
| Zadanie nr 73 | Zestaw do fizykoterapii pole magnetyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Zestaw do fizykoterapii pole magnetyczne | BTL Industries | BTL 4920 Smart | 058S0B009041
RAZEM
| Zadanie nr 74 | Zestaw do fizykoterapii ultradźwięki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Zestaw do fizykoterapii ultradźwięki | Chattanooga DJO | Intelect Mobile Ultrasound | T30661
RAZEM
| Zadanie nr 75 | Zestaw do masażu wibracyjnego przenośny z pompą wodną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Typ | Numer seryjny | Wartośc zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto
1 | Zestaw do masażu wibracyjnego przenośny z pompą wodną | Meden-Inmed, Aquavibron, Medimark | Ekopompa | 8030-2017
RAZEM