|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 09-10-2024 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/84/24

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt.  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników ZP/01/09/2024

- a) Czy Zamawiający posiada system monitorowania wraz historią zasilania instalacji (z rozgraniczeniem źródła, czy i w jakich godzinach sieć szpitalna była zasilana w tlen medyczny ze zbiornika a w jakich z butli czy odgazowywaczy z rampy rezerwowej z dokładnym rozpisaniem dat, godzin i ilości ) w tlen medyczny ?  Odp. Nie

b). Czy Zamawiający posiada opracowaną wewnętrzną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności w przypadku gdy tlen znajdujący się w instalacji tlenu medycznego – będzie zanieczyszczony, albo budziłby obawy co do jego jakości a pochodziłby od więcej niż jednego dostawcy (tlen ciekły ze zbiornika, odgazowywacza lub tlen gazowy z rampy butlowej) ? Odp. Tak

c). Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1a lub 1b brzmi nie, niezbędnym dla zachowania bezpieczeństwa jest połączenie Pakietu nr 1 i nr 2 w jeden Pakiet. W obecnej formie Zamawiający dopuszcza możliwość, iż tlen medyczny zasilający instalację szpitala pochodził będzie od dwóch różnych dostawców, z których każdy będzie brał odpowiedzialność wyłącznie za swój produkt a udowodnienie któremukolwiek, że w Państwa instalacji był jego produkt a np. wystąpiły tzw. „niepożądane skutki”, będzie niemożliwe. Ponadto tlen medyczny ciekły (ze zbiornika, odgazowywacza) i gazowy (z butli) są to leki i procedury Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące postępowań reklamacyjnych, wycofania z rynku wadliwych partii oraz monitorowania działań niepożądanych byłby w praktyce nie do zrealizowania.  Odp. Nie dotyczy

- Proszę o zmianę terminu dostawy z 2 dni na 3 dni od złożenia zamówienia, tak jak Zmawiający ma to w obecnej Umowie na dostawy gazów. Odp. Nie

- Proszę o zmianę terminu płatności z proponowanych w tym postępowaniu 60 dni na 30 dni, tak jak Zmawiający ma to w obecnej Umowie na dostawy gazów. Ewentualne pozostawienie terminu 60cio daniowego pociąga za sobą dodatkowe koszty. Odp. Nie

- Rozumiemy iż stacjonarny zbiornik na ciekły tlen medyczny winien być posadowiony najpóźniej w dniu podpisana Umowy. Prosimy o potwierdzenie. Odp. Tak

- Czy Zamawiającym przewiduje w trakcie trwania Umowy, podpisanej z wyłonionym w tym postępowaniu Wykonawcą, zmianę lokalizacji zbiornika stacjonarnego na ciekły tlen medyczny w stosunku do dotychczasowej ? Odp. Nie

- Proszę o usunięcie ze SWZ punkt 17 podpunkt 8 w całości. Zamawiający może w dowolnym czasie i w dowolnej formie przekształcać złożony w ofercie Formularz Cenowy na własne potrzeby. W naszej firmie np. zablokowana jest możliwość obsługi formatów xml oraz niemożliwa obsługa plików w formacie fak co eliminuje nas z tego postępowania. Odp. Wyrażamy zgodę na usuniecie w/w zapisu.

7.Proszę o zmianę w Umowie:

- W § 2 ust 1 prosimy o usunięcie zapisów mówiących o dostarczaniu faktur w systemie aptecznym. Firmy proponujące gazy medyczne nie działają w żadnych systemach aptecznych. Pozostawienie takiego zapisu eliminuje nas z dostępu do tego postępowania, mniejsza ilość potencjalnych dostawców zdecydowanie nie leży w interesie publicznym. Odp. Wyrażamy zgodę na usuniecie w/w zapisu.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik