## pakiet_1
Pakiet Nr 1. Opatrunki specjalistyczne i środki opatrunkowe I					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Delikatna opaska elastyczna podtrzymującąca o rozciągliwości min.160 % idealnie dopasowująca się do zaokrąglonych cześci ciała, pakowana pojedynczo.	opaska elastyczna	8 cm x 4m	szt.	4800
2	Delikatna opaska elastyczna podtrzymującąca o rozciągliwości min.160 % idealnie dopasowująca się do zaokrąglonych cześci ciała, pakowana pojedynczo.	opaska elastyczna	6 cm x 4 m	szt.	2400
3	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedynczo.	opaska elastyczna	8 cm x 4 m	szt.	800
4	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedynczo.	opaska elastyczna	8 cm x 20 m	szt.	2000
5	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedynczo.	opaska elastyczna	12 cm x 20 m	szt.	1200
6	Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedynczo.	opaska elastyczna	4 cm x 4 m	szt.	800
7	Emulsja do intensywnej pielęgnacji skóry narażonej na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Posiadająca właściwości nawilżające.Emulsja wodno-oleista.	emulsja	500 ml	op.	20
8	Jałowe tampony z 20 nitkowej gazy bielonej w kształcie kuli z elementem RTG, całość pakowana a 10 szt. Opakowanie zawiera 2 samoprzylepne etykiety (tzw jałową i brudną) do wklejenia w dokumentację pacjenta. Rozmiar 13 cm x 13 cm.	tampon	1 op = 30 x 10 sztuk	op.	20
9	Jałowy, amorficzny, przezroczysty hydrożel ,który natychmiast po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko, Rozmiękcza suchą tkankę martwiczą i ułatwia jej usunięcie. Dozownik w formie strzykawki.	Opatrunek Specjalistyczny	10 x 15 g	op.	65
10	Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne.Materiał nośny siatka poliamidowa pokryta srebrem metalicznym i impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów.Aktywny na bakterie G(+) i G(-) włącznie ze szczepami MRSA	Opatrunek Specjalistyczny	5 x 5 cm x 10 szt.	op.	24
11	Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne.Materiał nośny:siatka poliamidowa pokryta srebrem metalicznym i impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów.Aktywny na bakterie G(+) i G(-) włącznie ze szczepami MRSA	Opatrunek Specjalistyczny	10 x 10 cm x 10 szt.	op.	60
12	Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne.Materiał nośny:siatka poliamidowa pokryta srebrem metalicznym i impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów.Aktywny na bakterie G(+) i G(-) włącznie ze szczepami MRSA	Opatrunek Specjalistyczny	10 x 20 cm x 10 szt.	op.	10
13	Jałowy opatrunek siatkowy,bawełniany, impregnowany neutralną maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	10 cm x 10 cm x 10 szt.	op.	85
14	Jałowy opatrunek siatkowy,bawełniany, impregnowany neutralną maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	7,5 cm x 10 cm x 10 szt.	op.	34
15	Jałowy opatrunek siatkowy,bawełniany, impregnowany neutralną maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	20 cm x 20 cm x 10 szt.	op.	4
16	Jałowy opatrunek siatkowy,bawełniany,impregnowany neutralną maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	5 cm x 5 cm x 10 szt.	op.	20
17	Jałowy opatrunek siatkowy,bawełniany,impregnowany neutralną maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	20 cm x 10 cm x 30 szt.	op.	30
18	Jałowy opatrunek siatkowy,tiulowy, impregnowany neutalną maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	7,5 x 10 cm x 10 szt.	op.	10
19	Jałowy opatrunek siatkowy,tiulowy, impregnowany neutralna maścią.	Opatrunek Specjalistyczny	20 cm x 10 cm x 30 szt.	op.	2
20	Jałowy tupfer z gazy bielonej 20 nitkowej w kształcie kuli, mocno zwijany z jednego kawałka gazy, pakowany w opakowanie typu blister. Opakowanie jednostkowe a 5 szt. Rozmiar 20 cm x 20 cm.	tupfer	1 op = 20 x 5 sztuk	op.	72
21	Jałowy,przeźroczysty opatrunek hydrożelowy.	Opatrunek Specjalistyczny	10 cm x 10 cm x 5 szt.	op.	24
22	Jałowy,przeźroczysty opatrunek hydrożelowy.	Opatrunek Specjalistyczny	5 cm x 7,5 cm x 5 szt.	op.	24
23	Jałowy,samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy.	Opatrunek Specjalistyczny	7,5 cm x 7,5 cm x 10 szt.	op.	30
24	Jałowy,samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy.	Opatrunek Specjalistyczny	10cm x 10 cm x 10 szt.	op.	44
25	Kompresy oczne z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się. Dobrze i długo utrzymują właściwości wyściełające, jałowe.	Opatrunek Specjalistyczny	56 mm x 70 mm x 25 szt	op.	96
26	Kompresy z waty celulozowej w rolce.	rolka	40 x 50 mm x 500 szt.	op.	576
27	Krem ochronny do skóry zawierający cynk.	krem	200 ml	op.	48
28	Mydło do delikatnego mycia skóry narażonej na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych.,zawierający pielęgnacyjny pantenol oraz olej migdałowy,neutralizuje zapach,posiada pH neutralne dla skóry.	mydło	500 ml	op.	36
29	Naturalny podkład podgipsowy wykonany ze 100% wiskozy, zapewniający idealne wyścielenie pod opatrunkiem gipsowym chroniąc skórę pacjenta przed temperaturą i uciskiem ze strony opaski.Podkład nie może kumulować wilgoci.	rolka	20 cm x 3 m x 5 sztuk	op.	28
30	Naturalny podkład podgipsowy wykonany ze 100% wiskozy, zapewniający idealne wyścielenie pod opatrunkiem gipsowym chroniąc skórę pacjenta przed temperaturą i uciskiem ze strony opaski.Nie może kumulować wilgoci.	rolka	12 cm x 3 m x 5 sztuk	op.	140
31	Naturalny podkład podgipsowy wykonany ze 100 % wiskozy,zapewniający idealne wyścielenie pod opatrunkiem gipsowym,chroni skórę pacjenta przed temperaturą i uciskiem ze strony opaski.Podkład nie może kumulować wilgoci.	rolka	10 cm x 3 m x 5 sztuk	op.	120
32	Naturalny podkład podgipsowy wykonany ze 100% wiskozy, zapewniający idealne wyścielenie pod opatrunkiem gipsowym chroniąc skórę pacjenta przed temperaturą i uciskiem ze strony opaski.Podkład nie może kumulować wilgoci.	rolka	15 cm x 3 m x 5 sztuk	op.	140
33	Olejek chroniący skórę suchą i nadwyrężoną, pielęgnuje i nawilża. Zawiera pantenol oraz olejek migdałowy.	Olejek w aerozolu	200 ml	op.	60
34	Olejek do intensywnej pielęgnacji bardzo suchej skóry narażonej na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Zawiera witaminę E oraz olejek migdałowy.	olejek	500 ml	op.	4
35	Opaska na tubusie tekturowym, o czasie tężenia 4-6 minut, wykonana z gazy 17 - nitkowej, min. 94 % nasycenie opaski masą gipsową - gips naturalny, czas zanurzenia max. 3 sekundy.	opaska gipsowa	10 cm x 3 m x 2 sztuki	op.	800
36	Opaska na tubusie tekturowym, o czasie tężenia 4-6 minut, wykonana z gazy 17 - nitkowej, min. 94 % nasycenie opaski masą gipsową - gips naturalny, czas zanurzenia max. 3 sekundy.	opaska gipsowa	14 cm x 3 m x 2 sztuki	op.	1100
37	Opaska na tubusie tekturowym, o czasie tężenia 4-6 minut, wykonana z gazy 17 - nitkowej, min. 94 % nasycenie opaski masą gipsową - gips naturalny, czas zanurzenia max. 3 sekundy.	opaska gipsowa	12 cm x 3 m x 2 sztuki	op.	480
38	Opatrunek jałowy 4-warstwowy, warstwa chłonna z miękkiej rozwłóknionej celulozy. Cały produkt otoczony 2-warstwową włókniną:zewnętrzna-hydrofobowa z włókien POLIPROPYLENOWYCH,wewnętrzna-hydrofilowa.	opatrunek	10 cm x 20 cm ( x 25szt.)	op.	36
39	Opatrunek jałowy 4-warstwowy, warstwa chłonna z miękkiej rozwłóknionej celulozy. Cały produkt otoczony 2-warstwową włókniną:zewnętrzna-hydrofobowa z włókien POLIPROPYLENOWYCH,wewnętrzna-hydrofilowa.	opatrunek	10 cm x 10 cm (* 25 szt. )	op.	24
40	Opatrunek jałowy 4-warstwowy, warstwa chłonna z miękkiej rozwłóknionej celulozy.Cały produkt otoczony 2-warstwową włókniną:zewnętrzna-hydrofobowa z włókien POLIAMIDOWYCH,wewnętrzna-hydrofilowa.	opatrunek	20 cm x 20 cm (*15szt.)	op.	6
41	Opatrunek jałowy 4-warstwowy,bardzo chłonny.2-warstwowa zewnętrzna włóknina-hydrofobowa. Warstwa wewnętrzna:włókna celulozowe.Warstwa chłonna:pulpa celulozowa i absorbent otoczone cienką włókniną, równomiernie rozprowadzającą wysięk na całej powierzchni.	opatrunek	20 cm x 10 cm (*10szt.)	op.	1
42	Opatrunek jałowy 4-warstwowy,bardzo chłonny.2-warstwowa zewnętrzna włóknina-hydrofobowa. Warstwa wewnętrzna:włókna celulozowe.Warstwa chłonna:pulpa celulozowa i absorbent otoczone cienką włókniną, równomiernie rozprowadzającą wysięk na całej powierzchni.	opatrunek	10 cm x 10 cm (*10szt.)	op.	1
43	Opatrunek niejałowy 4-warstwowy, warstwa chłonna z miękkiej rozwłóknionej celulozy.Cały produkt otoczony 2-warstwową włókniną:zewnętrzna-hydrofobowa z włókien POLIPROPYLENOWYCH,wewnętrzna-hydrofilowa.	opatrunek	15 cm x 20 cm ( x 50szt.)	op.	8
44	Opatrunek z miękkich włókien alginianu wapnia. Opatrunek szybko wchłania wydzielinę i zawarte w niej drobnoustroje, zamykając je w strukturze żelu. Odpowiedni dla ran zakażonych. Zapewnia bardzo skuteczne oczyszczanie. Nie przywiera do rany.	opatrunek	10 cm x 10 cm x 10 sztuk	op.	24
45	Pianka do szybkiego,łagodnego i skutecznego oczyszczania skóry w przypadku nietrzymania moczu lub stolca.Posiada neutralne pH.	pianka	400 ml	op.	100
46	Protektor ochronny do skóry narażonej na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych ( m.in. nietrzymania moczu lub stolca). Wspomaga własną funkcję obronną i regeneracyjną skóry. Zawiera pantenol i mocznik.	pianka	100 ml	op.	20
47	Włókninowy przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny.	plaster	20 cm x 10 m	op.	150
48	Włókninowy przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny.	plaster	21 cm x 10 m	op.	120
49	Włókninowy przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny.	plaster	5 cm x 10 m	op.	12
50	Włókninowy przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny.	plaster	10 cm x 10 m	op.	150
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_2
Pakiet Nr 2. Opatrunki specjalistyczne i środki opatrunkowe II					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Opatrunek hydrożelowy skomponowany z naturalnych i syntetycznyh polimerów. Formę użytkową opatrunku stanowi przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o gr. 4mm. Sterylny, wytrzymały, Do stosowania na oparzenia, owrzodzenia, odleżyny.	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 12 cm x 5 sztuk	op.	6
2	Opatrunek hydrożelowy skomponowany z naturalnych i syntetycznyh polimerów. Formę użytkową opatrunku stanowi przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o gr. 4mm. Sterylny, wytrzymały, Do stosowania na oparzenia, owrzodzenia, odleżyny.	opatrunek specjalistyczny	22 cm x 28 cm x 5 sztuk	op.	2
3	Opatrunek hydrożelowy skomponowany z naturalnych i syntetycznyh polimerów. Formę użytkową opatrunku stanowi przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o gr. 4mm. Sterylny, wytrzymały, Do stosowania na oparzenia, owrzodzenia, odleżyny.	opatrunek specjalistyczny	12 cm x 12 cm x 5 sztuk	op.	4
4	Opatrunek hydrożelowy skomponowany z naturalnych i syntetycznyh polimerów. Formę użytkową opatrunku stanowi przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o gr. 4mm. Sterylny, wytrzymały, Do stosowania na oparzenia, owrzodzenia, odleżyny.	opatrunek specjalistyczny	6 cm x 12 cm x 5 sztuk	op.	4
5	Opatrunek hydrożelowy skomponowany z naturalnych i syntetycznyh polimerów. Formę użytkową opatrunku stanowi przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o gr. 4mm. Sterylny, wytrzymały, Do stosowania na oparzenia, owrzodzenia, odleżyny.	opatrunek specjalistyczny	12 cm x 24 cm x 5 sztuk	op.	12
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_3
Pakiet Nr 3. Opatrunki specjalistyczne i środki opatrunkowe III					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Sterylny opatrunek włókninowy o znacznej chłonności, warstwa bezpośrednio przylegająca do rany wykonana z miękkiej włókniny z próżniowo naniesioną na całej powierzchni warstwą aluminium. Opatrunek przeznaczony pod rurki tracheostomijne.	opatrunek specjalistyczny	8 cm x 9 cm x 50 sztuk	op.	24
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_4
Pakiet Nr 4. Opatrunki specjalistyczne i środki opatrunkowe IV					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Bakteriobójczy przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z wycięciem i hydrożelem zawierającym2% gluconian chlorhexydyny.Wzmocniony rozciągliwą włókniną.Wyr.med.kl. III.Opakowanie foliowo-papierowe	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 15,5 cm x 25 sztuk	op.	12
2	Bakteriobójczy przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z wycięciem i hydrożelem zawierającym2% gluconian chlorhexydyny.Wzmocniony rozciągliwą włókniną.Wyr.med.kl. III.Opakowanie foliowo-papierowe.	opatrunek specjalistyczny	11,5 cm x 8,5 cm x 25 sztuk	op.	30
3	Jednorazowe mokre ręczniki włówkninowe do mycia,pielęgnacji,nawilżania i zabezpieczania skóry pacjenta unieruchomionego.Zawierają środki powierzchniowo czynne oraz substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon).	chusteczki	20 cm x 30 cm	op.	2800
4	Jednorazowe ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą, uniwersalne.Do usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych, umożliwiające strzyżenie nawet trudnodostępnych miejsc np.: pachwiny, pakowane w przeźroczystą folię zawierającą nr katalogowy.	ostrze	1op=50 sztuk	op.	8
5	Jednorazowy,sterylny,nasączony 70%alk.izopropylowym korek dezynfekcyjny do łączników bezigłowych typu luer.Dezynfekuje w 1min i utrzymuje bezpieczny port przez 7 dni.Pojedyńczo pakowany,oznaczony datą ważności i serią. Kolor zielony.	korek dezynfekcyjny	1op=270 sztuk	op.	4
6	Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny,wodoodporny.Bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar wkł: 4,5 x 20 cm	opatrunek specjalistyczny	9 cm x 25 cm x 25 sztuk	op.	10
7	Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny,wodoodporny.Bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar wkł: 4,5 x 6 cm	opatrunek specjalistyczny	9 cm x 10 cm x 25 sztuk	op.	10
8	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, wysoka i długotrwała przylepność.Klej akrylowy bez zawartości: tlenku cynku, kauczuku i lateksu.Wodoodporny. Z papierem zabezpieczającym.	plaster	20 cm x 10 m	op.	10
9	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, wysoka i długotrwała przylepność.Klej akrylowy bez zawartości: tlenku cynku, kauczuku i lateksu.Wodoodporny. Z papierem zabezpieczającym.	plaster	15 cm x 10 m	op.	10
10	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, wysoka i długotrwała przylepność.Klej akrylowy bez zawartości: tlenku cynku, kauczuku i lateksu.Wodoodporny. Z papierem zabezpieczającym.	plaster	10 cm x 10 m	op.	10
11	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zaw. wiskozy i celulozy,z makroperforacją na całej powierzchni,umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek,z klejem akrylowym,bez zaw.uczulającego tlenku cynku.	plaster	2,5 cm x 9,1 m	szt.	1200
12	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z przezroczystej folii polietylenowej,z makroperforacją na całej pow. umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek,elastyczny,z wodoodpornym klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster	5 cm x 9,14 m	szt.	720
13	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z przezroczystej folii polietylenowej,z makroperforacją na całej pow. umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek,elastyczny,z wodoodpornym klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster	2,5 cm x 9,14m	szt.	2400
14	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm,łatwy do dzielenia poprzecznego bez nożyczek,trudnobrudzący,delikatny dla skóry.Klej akrylowy bez zawartości tl.cynku, kauczuku i lateksu.Wodoodporny.	plaster	10,1 cm x 9,1 m	szt.	12
15	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm,łatwy do dzielenia poprzecznego bez nożyczek,trudnobrudzący,delikatny dla skóry.Klej akrylowy bez zawartości tl.cynku, kauczuku i lateksu.Wodoodporny.	plaster	2,5 cm x 9,1 m	szt.	12
16	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm,łatwy do dzielenia poprzecznego bez nożyczek,trudnobrudzący,delikatny dla skóry.Klej akrylowy bez zawartości tl.cynku, kauczuku i lateksu.Wodoodporny.	plaster	7,6 cm x 9,1 m	szt.	60
17	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,ze sztucznego białego jedwabiu, ząbkowane brzegi,klej akrylowy o wysokiej przylepności równomiernie naniesiony na całej powierzchni. Wodoodporny.Bez lateksu, akuczuku, tlenku cynku.	plaster	5 cm x 9,1 m	szt.	72
18	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny,ze sztucznego białego jedwabiu, ząbkowane brzegi,klej akrylowy o wysokiej przylepności równomiernie naniesiony na całej powierzchni. Wodoodporny.Bez lateksu, akuczuku, tlenku cynku.	plaster	2,5 cm x 9,1 m	szt.	200
19	Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją. Podłoże w kolorze niebieskim.	plaster	2,5 cm x 5 m	szt.	50
20	Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżajace brzegi rany, z nietkanego elastycznego podłoża z poliuretanu, nie klejące się do rękawiczek.	opatrunek specjalistyczny	12 x 100mm x 50 szt	op.	12
21	Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału.Zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry.Stosowany u niemowląt pow.1 miesiąca życia.Sterylny.Hypoalergiczny.Aktywny do 24 godz.	opatrunek specjalistyczny	28 g	szt.	168
22	Sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej.Działa ochronnie przez 72 godziny. Skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał.Hypoalergiczny. Stosowany u niemowląt pow. 1 miesiąca życia.	opatrunek specjalistyczny	28 ml	szt.	180
23	Sterylny, poliuretanowy opatr. do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem.Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony.Odporny na działanie środ.dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyr.med. klasy IIa,op. foliowo-foliowe.	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 12 cm x 50 sztuk	op.	2
24	Sterylny, poliuretanowy opatr. do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem.Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony.Odporny na działanie środ.dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyr.med. klasy IIa,op. foliowo-foliowe.	opatrunek specjalistyczny	7 cm x 8 cm x 100 sztuk	op.	24
25	Sterylny, poliuretanowy, przezroczysty opatrunek do mocowania podskórnych portów naczyniowych. Folia nie zawiera kleju. Obrzeża wzmocnione laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Wyrób medyczny kl. II a.	opatrunek specjalistyczny	12 cm x 12 cm x 25 sztuk	op.	2
26	Sterylny,poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych.Rozmiar 10 x 12 cm z ramką i metką.Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol.Klej akrylowy naniesiony równomiernie.Wyrób medyczny kl. IIa, opakowanie folia-folia.	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 12 cm x 50 sztuk	op.	8
27	Sterylny,przezroczysty,półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Podwójny klej na części włókninowej i foliowej,wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron,ramka ułatwiająca aplikację. Opakowanie foliowo-foliowe, wyrób med. kl. IIa.	opatrunek specjalistyczny	3,8 cm x 4,5 cm x 100 sztuk	op.	1
28	Sterylny,przezroczysty,półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Podwójny klej na części włókninowej i foliowej,wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron,ramka ułatwiająca aplikację. Opakowanie foliowo-foliowe, wyrób med. kl. IIa.	opatrunek specjalistyczny	5 cm x 5,7 cm x 100 sztuk	op.	2
29	Sterylny,włókninowy opatrunek do mocowania wkłóć obwodowych,z dodatkową podkładką i prostym wycięciem na port pionowy. Wyrób medyczny kl. IIa.	opatrunek	5,1cm x 7,6cm x 50 sztuk	op.	960
30	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesinym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	6 cm x 10 cm x 50 sztuk	op.	82
31	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	10 cm x 20 cm x 25 sztuk	op.	86
32	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	10 cm x 15 cm x 25 sztuk	op.	160
33	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	10 cm x 35 cm x 25 sztuk	op.	12
34	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	10 cm x 10 cm x 25 sztuk	op.	100
35	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	10 cm x 25 cm x 25 sztuk	op.	60
36	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy,oddychający, sterylny, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.	plaster opatrunkowy	5 cm x 7,2 cm x 50 sztuk	op.	192
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_5
Pakiet Nr 5. Opatrunki specjalistyczne i środki opatrunkowe V					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Elastyczny opatrunek stanowiący wastwę kontaktową, wykonany w Technologii Lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC-NOSF)	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 12 cm x 10 sztuk	op.	60
2	Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej).	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 12 cm x 10 sztuk	op.	60
3	Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan).	opatrunek specjalistyczny	10 cm x 10 cm x 10 sztuk	op.	60
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_6
Pakiet Nr 6. Zestawy opatrunkowe do podciśnieniowej terapii ran					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Jałowy piankowy/gąbkowy patrunek koloru czarnego. Wykonany z siatkowego poliuretanu, o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów. Stosowany w ranach zakażonych. Dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem, folia samoprzylepna do opatrunku	zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej	10 x 7,5 x 3,2 cm x 5 sztuk	op.	20
2	Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany	łącznik	x 5 sztuk	op.	4
3	Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połaczenia do drenu	zbiornik z żelem	1000 ml x 5 sztuk	op.	20
4	Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu	zbiornik z żelem	300 ml x 5 sztuk	op.	20
5	Zestaw składający się z 2 opatrunków w kształcie spirali .Wykonany z siatkowego poliuretanu, o otwartych porach. Duża zdolność odprowadzania płynów. Wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.Samoprzylepna folia do mocowania.	zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej	11 x 8 x 1,8 cm x 5 sztuk	op.	6
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_7
Pakiet Nr 7. Opatrunki i wyroby medyczne otolaryngologiczne					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Opatrunek nosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA), kształt prosty. Nić zabezpieczjącą o dł.min. 15 cm. Pakowany sterylnie pojedyńczo.	tampon	80 x 15 x 20 mm x 20 sztuk	op.	20
2	Opatrunek nosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA), kształt prosty, z silikonowym wewnętrznym kanałem powietrznym ułatwiającym oddychanie. Nić zabezpieczająca o dł.min. 15 cm. Pakowany sterylnie pojedyńczo.	tampon	80 x 15 x 20 mm x 20 sztuk	op.	1
3	Opatrunek nosowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Nić zabezpieczająca o dł.min. 15 cm. Pakowany sterylnie pojedyńczo.	tampon	100 x 15 x 25 mm x 20 sztuk	op.	28
4	Opatrunek zatokowy pooperacyjny, samorozprężający, wykonany z polivinyloalkoholu (PVA). Nić zabezpieczająca o dł.min.15 cm. Pakowany sterylnie parami.	tampon	35 x 9 x 12 mm x 20 par	op.	6
5	Rurka ssąca o średnicy fi 0,7 mm	rurka	0,7 x 70 mm x 50 sztuk	op.	6
6	Tuby wentylacyjne PTFE typu Shah z języczkiem, poszerzony kołnierz wewnętrzny , średnica wewn. 1,14 mm, przeznaczone do wentylacji średnio-terminowej. Pakowane pojedynczo i sterylnie.	tuba	1op=10 sztuk	op.	12
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_8
Pakiet Nr 8. Rękawy do sterylizacji					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Rękaw foliowo-papierowy PŁASKI 100 mm x 200 m. Zgodność z PN EN 868, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą; wszystkie napisy musza być umieszczone poza przestrzenią roboczą.	rękaw do sterylizacji	100 mm x 200 m	szt.	24
2	Rękaw foliowo-papierowy PŁASKI 150 mm x 200 m. Zgodność z PN EN 868, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą; wszystkie napisy musza być umieszczone poza przestrzenią roboczą.	rękaw do sterylizacji	150 mm x 200 m	szt.	22
3	Rękaw foliowo-papierowy PŁASKI 75 mm x 200 m. Zgodność z PN EN 868, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą; wszystkie napisy musza być umieszczone poza przestrzenią roboczą.	rękaw do sterylizacji	75 mm x 200 m	szt.	22
4	Rękaw foliowo-papierowy Z FAŁDĄ 100 mm x 40 mm x 100 m. Zgodność z PN EN 868, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą; wszystkie napisy musza być umieszczone poza przestrzenią roboczą.	rękaw do sterylizacji	100 mm x 40 mm x 100 m	szt.	34
5	Rękaw foliowo-papierowy Z FAŁDĄ 150 mm x 50 mm x 100 m. Zgodność z PN EN 868, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą; wszystkie napisy musza być umieszczone poza przestrzenią roboczą.	rękaw do sterylizacji	150 mm x 50 mm x 100 m	szt.	44
6	Rękaw foliowo-papierowy Z FAŁDĄ 250 mm x 60 mm x 100 m. Zgodność z PN EN 868, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą; wszystkie napisy musza być umieszczone poza przestrzenią roboczą.	rękaw do sterylizacji	250 mm x 60 mm x 100 m	szt.	12
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.

## pakiet_9
Pakiet Nr 9. Materiały opatrunkowe					Zalącznik Nr 2 do SWZ
pozycja	Przedmiot zamówienia	postać	dawka	jed. miary	Ilość	Oferowana cena jednostkowa netto	VAT %	Oferowana cena jednostkowa brutto	Oferowana wartość zamówienia netto	Oferowana wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa, producent oferowanego przedmiotu zamówienia, kod EAN	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Chusta trójkątna włókninowa 100 x 100 x 141 cm z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2	chusta	100 x 100 x 141 cm	szt.	1 200
2	Gaza niejałowa w składkach, 17 nitkowa, szerokość 90 - 100 cm, miękka i bardzo chłonna. Może być docinana i formowana w celu użyskania pożądanego rozmiaru i kształtu.	gaza	1 metr bieżący	mb.	36 000
3	Gaza opatrunkowa jałowa kopertowana 17N, wykonana z gazy hydrofilowej,bawełnianej,bielonej metodą nadtlenkową/ bezchlorową,jałowość spełnia normy klasa II reguła 7.Pakowana indywidualnie w papier a następnie w torebkę typu flow-pack.	gaza	1 metr kwadratowy	op.	12 000
4	Gaza opatrunkowa jałowa kopertowana 17N, wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej,bielonej metodą nadtlenkową ,posiadana jałowość spełnia normyklasaIIreguła 7. Pakowana pojedyńczo w papier a nastyępnie w torebkę typu flow pack..	gaza	1/4 metra kwadratowego	op.	12 000
5	Gaza opatrunkowa jałowa kopertowana 17N, wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej,bielonej metodą n.t/bezchlorową,posiadanaj ałowość spełnia normy klasa II reguła 7. Pakowana indywidualnie w papier, a następnie w torebkę typu flow-pack.	gaza	1/2 metra kwadratowego	op.	12 000
6	Kompres gazowy jałowy 5 cm x 5 cm, z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Opakowanie typu blister zawierający 3 sztuki kompresów. Minimalna gramatura pojedyńczego kompresu 0,598 g	kompres	5 cm x 5 cm	op.	600
7	Kompres gazowy jałowy 7,5 cm x 7,5 cm, z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Opakowanie typu blister zawierające 5 sztuk kompresów. Minimalna gramatura jednego kompresu 1,24 g	kompres	7,5 cm x 7,5 cm	op.	1 200
8	Kompresy gazowe jałowe, klasa II reguła 7, z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe. Pakowane indywidualnie-każdy kompres wewnątrz opakowania zgrzany pojedyńczo w papier, a następnie 3 sztuki zapakowane w torebkę typu flow-pack.	kompres	5 cm x 5 cm x 3 sztuki	op.	1 200
9	Kompresy gazowe jałowe, klasa II reguła 7, z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe. Pakowane indywidualnie-każdy kompres wewnątrz opakowania zgrzany pojedyńczo w papier, a następnie 3 sztuki zapakowane w torebkę typu flow-pack.Minimalna gramatura kompresu 0,9 g	kompres	7 cm x 7 cm x 3 sztuki	op.	19 200
10	Kompresy gazowe jałowe, klasa II reguła 7, z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe. Pakowane indywidualnie-każdy kompres wewnątrz opakowania zgrzany pojedyńczo w papier, a następnie 3 sztuki zapakowane w torebkę typu flow-pack.Minimalna gramatura kompresu 1,49 g	kompres	10 cm x 10 cm x 3 sztuki	op.	7 200
11	Kompresy niejałowe z podwijanymi brzegami, 8 -warstwowe z gazy 17 nitkowej. Normy wg ustawy o wyrobach medycznych. Zapakowane w torebkę papierową	kompres	7,5 cm x 7,5 cm x 100 sztuk	op.	4 000
12	Kompresy niejałowe z podwijanymi brzegami, 8-warstwowe z gazy 17 nitkowej. Normy zgodne z ustawą o wyrobach medycznych. Zapakowane w torebkę papierową	kompres	5 cm x 5 cm x 100 sztuk	op.	4 000
13	Kompresy niejałowe z podwijanymi brzegami, 8-warstwowe z gazy 17 nitkowej. Normy zgodne z ustawą o wyrobach medycznych. Zapakowane w torebkę papierową	kompres	10 cm x 10 cm x 100 sztuk	op.	3 000
14	Opaska 100% bawełniana, tkana. Siła zrywająca 20N/5 cm. Opakowanie zawiera 40 sztuk opasek, zapakowanych w kartonik	opaska podtrzymująca	4 m x 15 cm x 40 sztuk	op.	6
15	Opaska elastyczna tkana. Skład surowcowy: 65,2% przędza bawełniana; 30,8% jedwab poliamidowy; 4% przędza elastomerowa.Siła zrywająca 14N/5 cm. Masa własna 31 g. Każda sztuka zapakowana osobno w folię lub kartonik	bandaż elastyczny	4 m x 15 cm	szt.	1 200
16	Opaska elastyczna tkana. Skład surowcowy: 65,2% przędza bawełniana; 30,8% jedwab poliamidowy; 4%przędza elastomerowa.Siła zrywająca 140N/5 cm. Masa własna 25 g. Każda sztuka zapakowana osobno w folę lub kartonik	bandaż elastyczny	4 m x 12 cm	szt.	1 200
17	Opaska podtrzymująca dziana. Pakowana w folię PE. Siła zrywająca 45N/5 cm. Masa własna 10 g. Niejałowa	bandaż	10 cm x 4 m	szt.	4 500
18	Opaska podtrzymująca dziana. Pakowana w folię PE. Siła zrywająca 45N/5 cm. Masa własna 16 g. Niejałowa	bandaż	15 cm x 4 m	szt.	2 160
19	Opaska podtrzymująca dziana.pakowana w folię PE. Siła zrywająca 45N/5 cm. Masa własna 5,5 g. Niejałowa	bandaż	5 cm x 4 m	szt.	1 080
20	Plaster włókninowy z opatrunkiem	plaster opatrunkowy	8 cm x 1 m	op.	240
21	Plaster włókninowy z opatrunkiem	plaster opatrunkowy	6 cm x 1 m	op.	240
22	Podkład higieniczny o wymiarach 90 x 60 cm,opakowanie a 30 szt.Masa własna nie mniej niż 95,9 g . Chłonność badana zgodnie z met.ISO 11948-1 mini.2000 g.Spód to biała izolacyjna folia antyposlizgowa.Wkład chłonny to rozdr.celuloza pokryta bibułą,	podkład	90 x 60 cm x 30 szt	op.	1 000
23	SERWETA OPERACYJNA GAZOWA 45 X 45 JAŁOWA Z GAZY 17-NITKOWEJ,4WARSTWY Z TASIEMKĄ I NITKĄ RTG.Opakowanie 2 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dwoma samoprzylepnymi etykietami TAG do dokumentacji medycznej.	serweta operacyjna jałowa	45 x 45 cm	op.	100
24	Serweta operacyjna z gazy 17- nitkowej, 4 -warstwowa; 45 cm x 45 cm z tasiemką i nitką RTG, niejałowa. Opakowanie zawiera 10 sztuk serwet	serweta operacyjna	45 cm x 45 cm x 10 sztuk	op.	2 880
25	Siatka opatrunkowa; skład: 50% jedwab poliamidowy teksturowany, 50%jedwab poliuretanowy	siatka opatrunkowa	10 cm x 10 m	szt.	6
26	Siatka opatrunkowa; skład: 50% jedwab poliamidowy teksturowany, 50%jedwab poliuretanowy	siatka opatrunkowa	8 cm x 10 m	szt.	6
27	Siatka opatrunkowa; skład: 50% jedwab poliamidowy teksturowany, 50%jedwab poliuretanowy	siatka opatrunkowa	6 cm x 10 m	szt.	10
28	Wata 100% z celulozy bielonej a 5 kg w arkuszach,pakowana w papier.Gramatura pojedyńczej warstwy 36 g /m2.Czas tonięcia2,3 s.Chłonność 12g/g,wilgotność 4,9%.	lignina	60 cm x 40 cm	op.	240
29	Wata celulozowa w zwoju. Gramatura pojedyńczej warstwy 33,65g/m2. Czas tonięcia3,1s. Wilgotność 6,32%. Chłonność wody12g/g	rolka	150 g	op.	120
30	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 50/50, miękka i delikatna, przeznaczona do celów higienicznych i opatrunkowych. Pakowana w woreczek foliowy typu flip-top, umożliwiający wielokrotne otwieranie	wata	500g	op.	30
Razem

termin ważności: minimum 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.