Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.4.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów dwubutlowych do drenażu oraz komór kolekcyjnych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 4	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw do drenażu dwubutlowy plastikowy do ewakuacji powietrza i/lub wydzieliny z jamy opłucnej lub śródpiersia u pacjentów dorosłych i dzieci składający się z komory kolekcyjnej na wydzielinę pełniącej jednocześnie funkcje komory zastawki podwodnej, komory regulacji siły ssania za pomocą wysokości słupa wody oraz kompletu drenów łączących: / - zestaw wykonany jest z przeźroczystego tworzywa, sterylnie zapakowany; / - komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000 ml z podziałką co 25 ml; / - komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 600 ml (wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia), posiadająca w górnej części kranik umożliwiający dolewanie wody; / - zakres regulacji siły ssania od 0 – 25 cm H2O; / - dren łączący w kierunku pacjenta odporny na zginanie (można go ściskać), o długości 1200 -1500 mm i wewnętrznym przekroju 7 mm; / - dren łączący do próżni o długości 385 – 400mm i wewnętrznym przekroju 7 mm, / - zestaw wyposażony jest w haki umożliwiające pewne mocowanie do łóżka pacjenta; / - ciśnienie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie – max 350 mmHg	szt.	1 300
2.	Komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000 ml z podziałką co 25 ml, kompatybilna z zestawem do drenażu dwubutlowego wskazanego w poz. 1 tabeli, sterylna	szt.	550
		RAZEM:				X