Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia technicznego o 1 rok urządzeń firmy Fujitsu podanych w poniższej tabeli, przy czym:

- wsparcie techniczne ma być realizowane w miejscu instalacji tj.: "Szpital Powiatowy we Wrześni" sp. z o.o.,

- czas naprawy w następnym dniu roboczym (usługa świadczona przez autoryzowany serwis producenta),

- wsparcie serwisowe producenta obejmuje komponenty sprzętowe jak i oprogramowanie,

- wsparcie ma być realizowane na poziomie, co najmniej 5x8 z czasem naprawy następnego dnia roboczego,

- w przypadku awarii/wymiany dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego,

- warunki oraz status gwarancji/wsparcia musi być możliwy do zweryfikowania poprzez portal internetowy bezpośrednio u producenta.

- wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości wsparcia, daty wygaśnięcia obecnego podano w tabeli poniżej.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Data wygaśnięcia supportu | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Macierz ETERNUS DX90S2 | 1 szt. | 20.04.2021 | 4521242504 |
| 2. | Półka macierzowa ET DX8090 S2 DriveEncl. 3.5 | 2 szt. | 20.04.2021 | 4561252592 4561252615 |
| 3. | Serwer PRIMERGY RX300S7 | 3 szt. | 03.05.2021 | YLAR028099 YLAR028227 YLAR028094 |
| 4. | Switch BROCADE 300 | 2 szt. | 18.04.2021 | ALJ1906J0B5 ALJ1906J0B9 |

Macierz wraz z półkami zawiera 34 szt. dysków talerzowych oraz 2 szt. dysków SSD. UWAGA! Przedłużenie wsparcia nie obejmuje dysków SSD (2szt.).