Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- HARMONOGRAM.

Znak sprawy: FZ.38.129.2017

HARMONOGRAM 2018 i 2019 rok.

WYDZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ: kontakt p. Renata Gajewska, tel.:56 65 86 564

1.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 1.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Rubinkowa I i II ul. Niesiołowskiego 8E, Toruń – hydrofornia. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Chlorek winylu |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Ʃ WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 2.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Rubinkowa I i II ul. Rydygiera 24 Toruń – hydrofornia . |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Chlorek winylu |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

3.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 3.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Przedmieście Mokre ul. Przy Kaszowniku 27 Toruń – hydrofornia. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen | 4.Jakubskie Przedmieście ul. Żółkiewskiego 13-19 Toruń – hydrofornia. |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

4.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 5.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Chełmińskie Przedmieście, ul. Wybickiego 14 Toruń – hydrofornia. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren | 6.EW-Wydział Sieci Wodociągowej – punkt poboru w sieci dla Mokre ul. Bażyńskich 30/36 Toruń – punkt poboru dla ludności. |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

5.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 7.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Chełmińskie Przedmieście ul. Legionów 70/76 Toruń – punkt poboru dla ludności. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA | 8.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Winnicy ul. Winnica 60 – punkt poboru dla ludności. |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

6.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 9.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Bydgoskie Przedmieście ul. Gagarina 152 ,Toruń - hydrofornia. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

7.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 10.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Bydgoskie Przedmieście ul. Gałczyńskiego 51B, Toruń - hydrofornia. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 11.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla OM ,,Wrzosy” ul. Owsiana 36/38 – pomieszczenie hydroforni. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 12.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Glinek ul. Parkowa 22 Toruń – Piekarnia Bartkowscy. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren | 13.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Na Skarpie ul. Malinowskiego 4 Toruń – punkt poboru dla ludności. |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

10.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 14.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Podgórza ul. Letnia 23B Toruń pomieszczenie wodomierza. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 15.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Stawek ul. Włocławska 167 Toruń pomieszczenie wodomierza. |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Chlorek winylu |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

12.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | 16.EW-Wydział Sieci Wodociągowej-punkt poboru w sieci dla Czerniewic ul.Włocławska 252C Toruń-sklep JG Sport |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Chlorek winylu |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Parametry do wykonania na zlecenie zewnętrzne w ramach monitoringu przeglądowego oraz ich ogólna liczba w 2018 i 2019 roku – woda z sieci wodociągowej.

| Parametr | Ogólna liczba analiz w 2018 i 2019 roku. |
| --- | --- |
| Bor | 32 |
| Benzen | 32 |
| Antymon | 32 |
| Akryloamid | 32 |
| Epichlorohydryna | 32 |
| Arsen | 32 |
| Rtęć | 32 |
| Selen | 32 |
| Chloerk winylu | 8 |
| Benzo(a)piren | 32 |
| Suma WWA | 32 |
| 1,2 dichloropropan | 32 |
| 1,3 dichloropropen cis | 32 |
| 1,3 dichloropropen trans | 32 |
| 1,2 dibromoetan | 32 |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan | 32 |
| Chloropiryfos | 32 |
| Cypermetryna | 32 |
| Deltametryna | 32 |
| Diflufenikan | 32 |
| Fluopikolid | 32 |
| Kaptan | 32 |
| Oksyfluorofen | 32 |
| Trifloksystrobina | 32 |
| λ- cyhalotryna | 32 |
| β - cyflutryna | 32 |
| Σ pestycydów | 32 |

Punkty poboru wody w sieci wodociągowej  w  2018  i  2019  roku

| Lp | Dzielnica | Miejsce poboru | Adres | Woda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bydgoskie Przedmieście | Hydrofornia | Gagarina 152 | Mieszana |
| 2 | Bydgoskie Przedmieście | Hydrofornia | Gałczyńskiego 51B | Mieszana |
| 3 | Chełmińskie Przedmieście | Punkt poboru wody dla mieszkańców | Legionów 70/76 | Mieszana |
| 4 | Chełmińskie Przedmieście | Hydrofornia | Wybickiego 14 | Mieszana |
| 5 | Czerniewice | Sklep J.G.SPORT | Włocławska 252C | Głębinowa |
| 6 | Jakubskie Przedmieście | Punkt poboru wody dla mieszkańców | Żółkiewskiego 13 - 19 | Mieszana |
| 7 | Mokre | Punkt poboru wody dla mieszkańców | Bażyńskich 30/36 | Mieszana |
| 8 | Mokre | Hydrofornia | Przy Kaszowniku 27 | Mieszana |
| 9 | Na Skarpie | Punkt poboru wody dla mieszkańców | Malinowskiego 4 | Mieszana |
| 10 | Podgórz | Pomieszczenie wodomierza | Letnia 23B | Głębinowa |
| 11 | Podgórz | Piekarnia Bartkowscy | Parkowa 22 | Głębinowa |
| 12 | Rubinkowo | Hydrofornia | Niesiołowskiego 8E | Mieszana |
| 13 | Rubinkowo | Hydrofornia | Rydygiera 24 | Mieszana |
| 14 | Stawki | Pomieszczenie wodomierza | Włocławska 167 | Głębinowa |
| 15 | Winnica | Punkt poboru wody dla mieszkańców | Winnica 60 | Mieszana |
| 16 | Wrzosy | Pomieszczenie wodomierza | Owsiana 36/38 | Mieszana |

WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY – BAZA ,,STARE BIELANY” ,

rok 2018: kontakt p. Renata Gajewska 56 65 86 564

1.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG- SUW „Mała Nieszawka ul. Wodociągowa 28, Toruń 5 - woda surowa zbiorcza |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

2.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG- SUW „Mała Nieszawka” ul. Wodociągowa 28, Toruń 5 - woda uzdatniona zbiorcza |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

3.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG-SUW „Czerniewice” ul. Gajowa 13, Toruń – woda surowa zbiorcza |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| Chlorek winylu |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG-SUW „Czerniewice” ul. Gajowa 13, Toruń – woda na wyjściu ze stacji |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| Chlorek winylu |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG – Przepompownia ,,Stare Bielany, ul. Św.Józefa 37-40 Toruń |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY – BAZA ,,STARE BIELANY” rok 2019.

kontakt p. Renata Gajewska , tel.56 65 86 564

1.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG - SUW „Mała Nieszawka ul. Wodociągowa 28, Toruń - woda surowa zbiorcza |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |

2.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG- SUW „Małą Nieszawka ul. Wodociągowa 28, Toruń – woda uzdatniona zbiorcza |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |

3.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG-SUW „Czerniewice”, ul. Gajowa 13, Toruń - woda surowa zbiorcza |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| Chlorek winylu |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

4.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG SUW „Czerniewice”, ul. Gajowa 13, Toruń – woda zbiorcza na wyjściu ze stacji |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| Chlorek winylu |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

5.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EG Przepompownia ,,Stare Bielany”, ul. Św.Józefa 37-40 Toruń |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Wykaz obiektów z częstotliwością analiz przewidzianych do wykonania w 2018 i  2019 roku – EPW Baza ,,Stare Bielany”.

| Lp. | Punkty poboru | Liczba analiz ogółem w 2018 i 2019 roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | SUW ,,Mała Nieszawka” – woda surowa zbiorcza | 4 |
| 2. | SUW ,,Mała Nieszawka” – woda uzdatniona zbiorcza | 10 |
| 3. | SUW ,,Czerniewice” – woda surowa zbiorcza | 2 |
| 4. | SUW ,,Czerniewice” – woda uzdatniona zbiorcza | 2 |
| 5. | Przepompownia ,,Stare Bielany” | 2 |
|  | Suma | 20 |

Parametry do wykonania na zlecenie zewnętrzne w ramach monitoringu przeglądowego oraz ich ogólna liczba w 2018 i 2019 roku (woda surowa zbiorcza, woda uzdatniona zbiorcza, woda popłuczna).

| Parametr | Liczba analiz w 2018 i 2019 roku |
| --- | --- |
| Bor | 20 |
| Benzen | 20 |
| Antymon | 20 |
| Akryloamid | 20 |
| Epichlorohydryna | 20 |
| Arsen | 20 |
| Rtęć | 20 |
| Selen | 20 |
| ∑WWA | 22 (w tym 2 dla wody popłucznej „Mała Nieszawka”) |
| Chlorek winylu | 4 |
| Benzo(a)piren | 20 |
| 1,2 dichloropropan | 20 |
| 1,3 dichloropropen cis | 20 |
| 1,3 dichloropropen trans | 20 |
| 1,2 dibromoetan | 20 |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan | 20 |
| Chloropiryfos | 20 |
| Cypermetryna | 20 |
| Deltametryna | 20 |
| Diflufenikan | 20 |
| Fluopikolid | 20 |
| Kaptan | 20 |
| Oksyfluorofen | 20 |
| Trifloksystrobina | 20 |
| λ- cyhalotryna | 20 |
| β - cyflutryna | 20 |
| Σ pestycydów | 20 |

WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY EPW/EP w 2018 i 2019 r.

kontakt p. Łukasz Górski,Tel: 56 65 86 571

1.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW /EP SUW Lubicz Lubicz, ul. Dworcowa 1 B woda surowa - Zatoka |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Wanad |  |
| Chrom szesciowartościowy |  |
| Bar |  |
| Substancje powierzchniowoczynne niejonowe |  |
| Rozpuszczalne lub zemulgowane węglowodory |  |
| Azot Kjeldahla |  |
| Substancje ekstrahowane chloroformem |  |
| Bakterie z rodzaju Salmonella |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |

2.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EPW/EP –SUW Lubicz Lubicz, ul. Dworcowa 1 B woda uzdatniona K-14 |
| Benzen |  |
| Antymon |  |
| Akryloamid |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Suma WWA |  |
| 1,2 dichloropropan |  |
| 1,3 dichloropropen cis |  |
| 1,3 dichloropropen trans |  |
| 1,2 dibromoetan |  |
| 1,2-dibromo-3-chloropropan |  |
| Chloropiryfos |  |
| Cypermetryna |  |
| Deltametryna |  |
| Diflufenikan |  |
| Fluopikolid |  |
| Kaptan |  |
| Oksyfluorofen |  |
| Trifloksystrobina |  |
| λ- cyhalotryna |  |
| β - cyflutryna |  |
| Σ pestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |

Parametry do wykonania na zlecenie zewnętrzne w ramach monitoringu przeglądowego oraz ich ogólna liczba w 2018 i 2019 roku – woda uzdatniona K-14 i woda surowa Zatoka.

| Lp. | Parametr | EP Komora 14 woda uzdatniona | EP Zatoka woda surowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antymon | 14 |  |
| 2. | Akryloamid | 14 |  |
| 3. | Epichorohydryna | 14 |  |
| 4. | Arsen | 14 | 8 |
| 5. | Benzen | 14 |  |
| 6. | Benzo(a)piren | 14 |  |
| 7. | Bor | 14 | 8 |
| 8. | Rtęć | 14 | 8 |
| 9. | Selen | 14 | 8 |
| 10. | ∑WWA | 14 |  |
| 11. | Wanad |  | 8 |
| 12. | Chrom sześciowartościowy |  | 8 |
| 13. | Bar |  | 8 |
| 14. | Substancje powierzchniowo czynne niejonowe |  | 8 |
| 15. | Rozpuszczalne lub zemulgowane węglowodory |  | 8 |
| 16. | Azot Kjeldahla |  | 8 |
| 17. | Substancje ekstrahowane chloroformem |  | 8 |
| 19. | Srebro | 14 |  |
| 20. | Chlorek winylu | 14 |  |
| 21. | Ftalany dibutylu | 14 |  |
| 22. | 2,4,6-trichlorofenol | 14 |  |
| 21. | Σ trichlorobenzenów | 14 |  |
| 23. | Bakterie z rodzaju Salmonella |  | 8 |
| 24. | 1,2 dichloropropan | 14 | 8 |
| 25. | 1,3 dichloropropen cis | 14 | 8 |
| 26. | 1,3 dichloropropen trans | 14 | 8 |
| 27. | 1,2 dibromoetan | 14 | 8 |
| 28. | 1,2-dibromo-3-chloropropan | 14 | 8 |
| 29. | Chloropiryfos | 14 | 8 |
| 30. | Cypermetryna | 14 | 8 |
| 31. | Deltametryna | 14 | 8 |
| 32. | Diflufenikan | 14 | 8 |
| 33. | Fluopikolid | 14 | 8 |
| 34. | Kaptan | 14 | 8 |
| 35. | Oksyfluorofen | 14 | 8 |
| 36. | Trifloksystrobina | 14 | 8 |
| 37. | λ- cyhalotryna | 14 | 8 |
| 38. | β - cyflutryna | 14 | 8 |
| 39. | Σ pestycydów | 14 | 8 |

Kontakt: Technolog- Małgorzata Galla

tel. 56 65 86 527

1.Badanie skratek (190801) i piasku z piaskowników(190802).

Zakres i częstotliwość badania zgodna z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.(Dz.U.2015 poz. 1277  załącznik nr.2).

SKRATKI I PIASEK Z PIASKOWNIKÓW w 2018  i 2019  roku.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Arsen | ES-Wydział Oczyszczczalni 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 49 |
| Bar |  |
| Kadm |  |
| Chrom |  |
| Miedź |  |
| Rtęć |  |
| Molibden |  |
| Nikiel |  |
| Ołów |  |
| Antymon |  |
| Selen |  |
| Cynk |  |
| Chlorki |  |
| Fluorki |  |
| Siarczany |  |
| Rozpuszczony węgiel organiczny |  |
| Stałe związki rozpuszczone |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Parametry dodatkowe.

| Lp. | Zakres badań |
| --- | --- |
| 1 | Ogólny węgiel organiczny (TOC) |
| 2 | Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX) |
| 3 | Olej mineralny (C10 do C40) |
| 4 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) |
| 5 | PCB (dwufenyle polichlorkowe, 7 pierwiastków) |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametr | Liczba analiz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arsen | 4 |
| 2 | Bar | 4 |
| 3 | Kadm | 4 |
| 4 | Chrom | 4 |
| 5 | Miedź | 4 |
| 6 | Rtęć | 4 |
| 7 | Molibden | 4 |
| 8 | Nikiel | 4 |
| 9 | Ołów | 4 |
| 10 | Antymon | 4 |
| 11 | Selen | 4 |
| 12 | Cynk | 4 |
| 13 | Chlorki | 4 |
| 14 | Fluorki | 4 |
| 15 | Siarczany | 4 |
| 16 | Rozpuszczony węgiel organiczny | 4 |
| 17 | Stałe związki rozpuszczone | 4 |
| 18 | Ogólny węgiel organiczny (TOC) | 4 |
| 19 | Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX) | 4 |
| 20 | Olej mineralny (C10 do C40) | 4 |
| 21 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) | 4 |
| 22 | PCB (dwufenyle polichlorkowe, 7 pierwiastków) | 4 |

2.Badadanie  wkładu biofiltra 1 i biofiltra 2.

Biofiltr 1 oczyszcza powietrze wylotowe ze stacji wirówek i z instalacji suszenia osadu ściekowego.

Biofiltr 2 oczyszcza powietrze z magazynu składowania osadu odwodnionego.

Zakres badań i miesiące pobrania prób.

| Zakres badań | Jednostki | Biofiltr 1(przy ITPO) | Biofiltr 2( w hali osadu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilgotność( PN - EN 12880: 2004) | [%] | kwiecień, październik | kwiecień |
| pH (PN - EN 12176 : 2004 ) | - | kwiecień, październik | kwiecień |
| Zawartość substancji organicznych (PN-EN 12879:2004 | [% s.m] | kwiecień, październik | kwiecień |
| Aktywność oddechowa (PN-ISO 16072:2007) | [mg CO2/g x h] | kwiecień, październik | kwiecień |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (PN-EN ISO 4833:2004) | [n x108/g s.m.] | kwiecień, październik | kwiecień |

a) w roku 3 próby.

b) wkład biofiltra: ,, Kokomix”- mieszanina włókna kokosowego i torfu włóknistego oraz zrębki dębowe.

c) miejsce poboru: Wydział Oczyszczalni Ścieków ul. Szosa Bydgoska 49.

d) o terminie pobrania prób Zamawiający powiadomi telefonicznie na 3 dni przed pobraniem.

e) próbę pobierał będzie pracownik oczyszczalni w obecności Próbobiorcy.

f) sposób pobierania prób zalecany prze producenta biofiltrów: ustalić miejsce pobrania próby w obszarze wentylacyjnym kontenera z wkładem(zmieniane przy każdym pobraniu próby). Pobierać próbki za pomocą wybrania dołu, głębokości ok.50-60 cm. Zawartość dołka wymieszać i przekazać do analizy. Pobrać  3-5 kg biomas.

DZIAŁ HYDROGEOLOGII - EH ,Rok 2018

kontakt p. Małgorzata Czyżewska  EH, Tel.:  56 65 86 480

1.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EH Ujęcie Jedwabno 87-162 Lubicz, ul. Dworcowa 1B 10 studni i 6 piezometrów |
| Antymon |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Srebro |  |
| Pestycydy |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

2.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EH - SUW „Mała Nieszawka” ul. Wodociągowa 28, 87-103 Toruń 9 studni i 13 piezometrów |
| Antymon |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Srebro |  |
| Pestycydy |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

3.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Antymon | EH Ujęcie Czerniewice 87-100 Toruń; (Czerniewice), ul. Gajowa 13 4 studnie i 4 piezometry |
| Arsen |  |
| Bor |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Pestycydy* |  |
| Akryloamid |  |
| Benzen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Σpestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pestycydy*: 1,2-dichloropropan, 1,3-dichloropropen cis, 1,3-dichloropropen trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropiryfos, cypemetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, λ-cyhalotryna, ß-cyflutryna.

4.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EH – Wrzosy III 87-103 Toruń 4 otwory studzienne |
| Antymon |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Srebro |  |
| Pestycydy |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

Rok 2019. Kontakt p. Małgorzata Czyżewska  EH ,tel.: 56 65 86 480

1.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EH Ujęcie Jedwabno 87-162 Lubicz, ul. Dworcowa 1B 10 studni i 6 piezometrów |
| Antymon |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Srebro |  |
| Pestycydy |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

2.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Bor | EH - SUW „Mała Nieszawka” ul. Wodociągowa 28, 87-103 Toruń 9 studni i 13 piezometrów |
| Antymon |  |
| Arsen |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Srebro |  |
| Pestycydy |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.

| Zakres Analiz | Punkt poboru |
| --- | --- |
| Antymon | EH Ujęcie Czerniewice 87-100 Toruń; (Czerniewice), ul. Gajowa 13 4 studnie i 4 piezometry |
| Arsen |  |
| Bor |  |
| Rtęć |  |
| Selen |  |
| Suma WWA |  |
| Pestycydy* |  |
| Akryloamid |  |
| Benzen |  |
| Benzo(a)piren |  |
| Epichlorohydryna |  |
| Σpestycydów |  |
| Badanie w : |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pestycydy*: 1,2-dichloropropan, 1,3-dichloropropen cis, 1,3-dichloropropen trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropiryfos, cypemetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, λ-cyhalotryna, ß-cyflutryna.

Parametry do wykonania na zlecenie zewnętrzne w ramach monitoringu przeglądowego oraz ich ogólna liczba EH.

W 2018 roku – woda ze studni i piezometrów .

Ujęcie Jedwabno; 10 studni  i 6 piezometrów.

SUW „Mała Nieszawka ; 9 studni i 13 piezometrów.

Ujecie Wrzosy III; 4 otwory studzienne.

Ujęcie Czerniewice; 4 studnie i 4 piezometry.

| Lp. | Parametr | Liczba analiz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bor | 50 |
| 2 | Antymon | 50 |
| 3 | Arsen | 50 |
| 4 | Rtęć | 50 |
| 5 | Selen | 50 |
| 6 | Suma WWA | 50 |
| 7 | Srebro | 42 |
| 8 | Pestycydy* | 50 |
| 9 | Akryloamid | 8 |
| 10 | Benzen | 8 |
| 11 | Benzo(a)piren | 8 |
| 12 | Epichlorohydryna | 8 |
| 13 | Σpestycydów | 8 |

Pestycydy*: 1,2-dichloropropan, 1,3-dichloropropen cis, 1,3-dichloropropen trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropiryfos, cypemetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, λ-cyhalotryna, ß-cyflutryna.

Pobieranie próbek ze studni i piezometrów powinno być dostosowane do terminów pompowań prowadzonych przez TW – EH.

W 2019 roku – woda ze studni i piezometrów .

Ujęcie Jedwabno; 10 studni  i 6 piezometrów.

SUW „Mała Nieszawka ; 9 studni i 13 piezometrów.

Ujęcie Czerniewice; 4 studnie i 4 piezometry.

| Lp. | Parametr | Liczba analiz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bor | 46 |
| 2 | Antymon | 46 |
| 3 | Arsen | 46 |
| 4 | Rtęć | 46 |
| 5 | Selen | 46 |
| 6 | Suma WWA | 46 |
| 7 | Srebro | 38 |
| 8 | Pestycydy | 46 |
| 9 | Akryloamid | 8 |
| 10 | Benzen | 8 |
| 11 | Benzo(a)piren | 8 |
| 12 | Epichlorohydryna | 8 |
| 13 | Σpestycydów | 8 |

Pestycydy*: 1,2-dichloropropan, 1,3-dichloropropen cis, 1,3-dichloropropen trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropiryfos, cypemetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, λ-cyhalotryna, ß-cyflutryna.

Pobieranie próbek ze studni i piezometrów powinno być dostosowane do terminów pompowań prowadzonych przez TW – EH (nie wszystkie próbki z jednego ujęcia mogą być pobrane w ciągu jednego dnia).

ES- Oczyszczalnia, ul. Szosa Bydgoska 49.

Numer kontaktowy: p. Marek Raczyński –  56 6586 522

Badanie ścieków oczyszczonych w lach 2018 i 2019.

# Miejsce poborów próbek ścieków: Wydział Oczyszczalni Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49

Wylot ściekowi z oczyszczalni ścieków Komora K10 ( punkt nr 121).

W roku 2018.

| Lp | Parametr | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indeks oleju mineralnego | 24 | Badanie 2 razy w miesiącu |
| 2 | Azot ogólny | 76 | Co najmniej 8 badań w miesiącu |
| 3 | Chrom ogólny | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 4 | Miedź | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 5 | Nikiel | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 6 | Ołów | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 7 | Kadm | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 8 | Cynk | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 9 | Fenole | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 10 | TOC całkowity węgiel organiczny | 36 | badanie 3 razy w miesiącu |

Uwaga: Ilość badań azotu ogólnego może ulec zmianie po uzyskaniu przez Laboratorium Toruńskich Wodociągów akredytacji ( przewidywany termin uzyskania akredytacji na ten parametr to 28.02.2017r.)

W roku 2019

| Lp | Parametr | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indeks oleju mineralnego | 24 | Badanie 2 razy w miesiącu |
| 2 | Azot ogólny | 76 | Co najmniej 8 badań w miesiącu |
| 3 | Chrom ogólny | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 4 | Miedź | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 5 | Nikiel | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 6 | Ołów | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 7 | Kadm | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 8 | Cynk | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 9 | Fenole | 12 | badanie 1 raz w miesiącu |
| 10 | TOC całkowity węgiel organiczny | 36 | badanie 3 razy w miesiącu |

Uwaga. Ilość badań azotu ogólnego może ulec zmianie po uzyskaniu przez laboratorium akredytacji.

ES- Oczyszczalnia, ul. Szosa Bydgoska 49.

Numer kontaktowy : p. Marek Raczyński – 56 6586 522

Badanie ścieków surowych w lach 2018 i 2019.

# Miejsce poborów próbek ścieków: Wydział Oczyszczalni Ścieków, ul. Szosa Bydgoska 49

Pobór ścieków  surowych ( punkt nr 114).

W roku 2018

| Lp | Parametr | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOC całkowity węgiel organiczny | 6 | badanie 6 próbek ścieków analiza średniodobowa |

W roku 2019

| Lp | Parametr | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOC całkowity węgiel organiczny | 6 | badanie 6 próbek ścieków analiza średniodobowa |

Uwaga: Badania parametrów ścieków oczyszczonych i surowych muszą być prowadzone na próbkach średniodobowych.

Do wyniku badania prosimy o podanie niepewności.

Numery kontaktowe :

- p. Renata Gajewska – 56 65 86 564			        	            EPW/EG +EW

- p. Małgorzata Czyżewska – 56 65 86 480 			             EH

- p. Łukasz Górski – 56 65 86 571					             EP

- p. Małgorzata Galla 56 65 86 527				             ES

- p. Tomasz Lewandowski 56 65 86 459				             ET

- p. Marzena Rumińska    56 65 86 589                                                            NL

- p. Marek Raczyński    56 65 86 342	                                                        ES