Bydgoszcz, dnia 12.09.2022 r.

ZZE.271.26.2022

#### OGŁOSZENIE

#### O ZAPYTANIU OFERTOWYM

*(o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 130 000 zł netto)*

*(na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 3 Zarządzenia Nr 4/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia   
4 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł)*

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

**Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz**

Wydział przeprowadzający postępowanie:

**Zespół ds. Zarządzania Energią**

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

**Nazwa:**

**Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej.**

Do postępowania nie będzie miała zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

1. **Cel zamówienia:**
2. Celem przedmiotowego zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na doborze, dostawie i montażu układów kompensacji mocy biernej w 17 obiektach użyteczności publicznej. Budynki objęte postępowaniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka | Moc umowna  [kW] |
|
| 1. | Budynek Biurowy ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz | 80 |
| 2. | Szkoła Podstawowa 64, ul. Sardynkowa 7, Bydgoszcz | 80 |
| 3. | Budynek Administracyjny, ul Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5, Bydgoszcz | 130 |
| 4. | Basen Przyszkolny zas. podst., ul. Marcina Kromera 11, Bydgoszcz | 160 |
| 5. | Budynek Sportowo-Rekreacyjny, ul. Żupy 4, Bydgoszcz | 120 |
| 6. | Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina, ul Jana Pestalozziego 18, Bydgoszcz | 70 |
| 7. | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63, Bydgoszcz | 60 |
| 8. | Zespół Szkół Handlowych, ul. Gajowa 94, Bydgoszcz | 155 |
| 9. | Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Węgierska 11, Bydgoszcz | 40 |
| 10. | PARK&GO,PARK&RIDE parking wielopoziomowy, ul Grudziądzka 9-15, Bydgoszcz | 100 |
| 11. | Szkoła, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, Bydgoszcz | 160 |
| 12. | Budynki Zespołu Szkół, ul. Stanisława Staszica 4, Bydgoszcz | 55 |
| 13. | Budynki Zespołu Szkół, ul. Gajowa 98, Bydgoszcz | 50 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 63, przyłącze Nr 1, ul. Seweryna Goszczyńskiego 3, Bydgoszcz | 45 |
| 15. | Zespół Szkół Nr 7, ul Ludwika Waryńskiego 1, Bydgoszcz | 95 |
| 16. | Warsztaty Szkolne, ul. Toruńska 44, Bydgoszcz | 78 |
| 17. | Zespół Szkół Nr 4, ul. Zofii Nałkowskiej 9, Bydgoszcz | 50 |

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Wykonawca sprawować będzie usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w terminie od podpisania umowy do 31.12.2022 r. Wskazany termin może ulec przedłużeniu do 6 miesięcy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Prace, nad którymi będzie sprawowany nadzór będą polegały wykonaniu pełnego zakresu czynności niezbędnych do zrealizowania Opisu przedmiotu zamówienia po wyłonieniu podmiotu, który zrealizuję przedmiotową inwestycję.
4. Umowa między Zamawiającym a podmiotem, który realizować będzie inwestycje zostanie zawarta w wyniku ogłoszenia postepowania przetargowego.
5. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
6. aktualizacja i weryfikacja dokumentacji przetargowej,
7. opracowanie projektu załączników dokumentacji przetargowej tj. projekt umowy   
   z wykonawcą na realizację, aktualizacja dokumentacji technicznej,
8. sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z dokumentami związanymi z realizacją umowy,
9. przebywanie na miejscu inwestycji podczas wykonywania prac oraz przeprowadzanych wizji lokalnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji Projektu oraz w siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie i w terminie z nim ustalonym, w sprawach wymagających zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski,
10. organizację oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadania,
11. reprezentowanie interesów Zamawiającego oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi europejskimi i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
12. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania,
13. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
14. potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
15. wydawanie poleceń Wykonawcy inwestycji, w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
16. żądanie od kierownika budowy (lub przedstawiciela Wykonawcy) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem,
17. kontrola terminowości wykonywania robót,
18. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)   
    o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
19. udział w protokolarnym przekazaniu,
20. udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad. Narady odbywać się będą nie częściej niż 1 raz w tygodniu przy udziale powołanego Zespołu Roboczego,
21. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę Inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, włącznie   
    z przedstawieniem propozycji wariantowej optymalnego rozwiązania,
22. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów dla Zamawiającego (w tym dokumentacji zdjęciowej),
23. zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
24. wykonywanie regularnych notatek oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac,
25. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów
26. wykonywanie opinii technicznych oraz ekspertyz (jeśli będzie wymagał tego Projekt),
27. wsparcie merytoryczne podczas pytań ze strony potencjalnych wykonawców na etapie postępowania przetargowego,
28. **Przekazanie przedmiotu zamówienia:**
29. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2022 r, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
30. **Wymagania dla Wykonawców – obligatoryjne:**
31. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł.
32. Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł.
33. Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi kluczowymi osobami, które posiadają pełne uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie:
34. co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót   
    o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej – posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji   
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej, doświadczenie: co najmniej   
    12-miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych i energoelektrycznych.
35. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
36. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
37. **Ocena ofert:**

Kryterium 100% cena przy spełnieniu kryterium wejścia opisanych w pkt 5 niniejszego zapytania.

1. **Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Sposób komunikacji – osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:**

Michał Gruszczyński - tel. 52 58 59 486, e-mail: michal.gruszczynski@um.bydgoszcz.pl

1. **Termin składania ofert wskazany jest na platformie zakupowej Open Nexus.**
2. **Informacje dodatkowe**

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia treści oferty,

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich   
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,

- pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji i jakość przedmiotu zamówienia.

**Bydgoszcz, dnia 12.09.2022 r.**

***Załącznik Nr 1 do postępowania*** ZZE- ZZE 271.26.2022

data: …………………..

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym o sygnaturze:

ZZE 271.26.2022przedstawiamy niniejszą ofertę.

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

Kod pocztowy i miasto:

Numer NIP:

Numer REGON:

1. Dane niezbędne do przygotowania zamówienia w razie wyboru:
2. Rachunek bankowy, na który dokonana będzie wypłata wynagrodzenia:

……………………………………………………………………………………….…………………………

(właściciel rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku bankowego)

1. Osoba/y upoważnione do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko oraz nr. telefonu i faxu, e-mail)

1. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie doświadczenie w zakresie zadań będących przedmiotem zamówienia.
2. Oświadczamy, że posiadamy zdolność do realizacji zamówienia.
3. Koszt wykonania zamówienia:

**Całkowita cena brutto wynosi: ……………………….………. złotych**

Stawka podatku VAT: ……………………………….………………..…

Wartość podatku VAT: ………………………………………….……....

1. Załączniki:

……………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………

data, imię, nazwisko

i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy