Znak: ZOZ.V.010/DZP/94/22 Sucha Beskidzka dnia 21.10.2022r.

**Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym wariant I: „Dostawa testów antygenowych”.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu testowego, w skład którego wchodzą wymazówki przeznaczone jednocześnie do nosogardła, jamy ustnej i gardła czy wystarczy jeśli wymazówka będzie przeznaczona wyłącznie do nosogardła?

**Odp. Nie.**2. Czy Zamawiający dopuszcza testy przeznaczone do diagnostyki COVID-19 w próbkach z ludzkiego nosa?

**Odp. NIE.**

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu testowego, w skład którego wchodzi giętka, niełamiąca się wymazówka, którą po umieszczeniu próbki w probówce ekstrakcyjnej należy wyjąć z tej probówki ewentualnie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu testowego, w skład którego wchodzi giętka, niełamiąca się wymazówka, którą zgodnie z instrukcją użycia po umieszczeniu próbki w probówce ekstrakcyjnej należy wyjąć z tej probówki, ale którą osoba przeprowadzająca test (jeśli ma takie życzenie) może w łatwy sposób przeciąć i pozostawić w probówce?

**Odp. Tak.**