Szczecin, dnia 04 listopada 2021 r.

Nr sprawy 54/2021

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wołczkowskiej w m. Pilchowo**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie komór startowych, zapuszczanych fi2500 mm i ich późniejsze dostosowanie jako studnie rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej?

**Odpowiedź nr 1**

Ofertę należy opracować zgodnie z Projektem.

**Pytanie nr 2**

Czy projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy został zatwierdzony przez odpowiedni Zarząd Dróg?

**Odpowiedź nr 2**

Tak

**Pytanie nr 3**

Czy ze względu na przypadające w trakcie trwania przetargu święta (wolne od pracy) tj. Wszystkich Świętych i Święto Odzyskania Niepodległości, Zamawiający zgodzi się na przesunięcie daty otwarcia ofert z 15.11.2021r. na 22.11.2021r?

**Odpowiedź nr 3**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 4**

Ile studni betonowych dn 1500mm należy wycenić w kanalizacji sanitarnej ? W projekcie jest 1 szt. natomiast w przedmiarze 2szt.

**Odpowiedź nr 4**

Należy wycenić dwie studnie dn 1500 mm.

**Pytanie nr 5**Czy należy wyceniać tymczasową organizacje ruchu?

**Odpowiedź nr 5**

Należy w ofercie ująć koszty tymczasowej organizacji ruchu.

**Pytanie nr 6**

Na podstawie jakiego projektu należy wycenić pionowe znaki drogowe, pozycja 69 przedmiaru?

**Odpowiedź nr 6**

Pozycja 69 przedmiaru robót dotyczy wykonania odbojnic słupowych.

**Pytanie nr 7**Czy należy wycenić kostkę kamienna i betonową z demontażu czy należy ująć jak w projekcie nową?

**Odpowiedź nr 7**

Należy wycenić odtworzenie nawierzchni z materiałów z demontażu.

**Pytanie nr 8**Jakie zasuwy należy ująć do wyceny?

**Odpowiedź nr 8**

Należy wycenić zamontowanie zasuw zgodnie z dokumentacją projektową.