## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 - Kompresy gazowe jałowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe z nitką RTG | 10 x 10 cm | opak. 10szt. | 1000
2. | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe z nitką RTG | 10 x 10 cm | opak. 20szt. | 1350
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie 2 - Wyroby medyczne w tym: sterylne obłożenia, jednorazowe jałowe fartuchy, komplety chirurgiczne, maska chirurgiczna, zestawy sterylne ( na 2 lata)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylne obłożenie do artroskopii stawu barkowego wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów, 225 x 400 cm i samouszczelniającym się otworem (Ø 7 x 10 cm) 1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 5 SZT | szt. | 10
2 | Sterylne obłożenie do artroskopii stawu kolanowego wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawu z foli polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, 320 x 245 cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 4 SZT | szt. | 300
3 | Sterylne obłożenie do chirurgii biodra wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 2 x serweta samoprzylepna z wycięciem U(6,5 x 95 cm) wzmocniona, 280 x 245 cm 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 2 x serweta przylepna 75 x 90 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, rolowana 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 5 SZT | szt. | 100
4 | Sterylne obłożenie do zabiegów na kończynie, wzmocnione wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta do obłożenia kończyny z samouszczelniającym się otworem 5 x 7 cm i uchwytem typu rzep, wzmocniona, 320 x 225 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 5 SZT | szt. | 100
5 | Sterylne obłożenie do zabiegów na dłoni/stopie, wzmocnione wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta do obłożeniadłoni/stopy z samouszczelniającym się otworem, wzmocniona, 320 x 245 cm 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 2 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 6 SZT | szt. | 100
6 | Sterylne obłożenie do chirurgii kręgosłupa, wzmocnione wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2.Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta samoprzylepna neurochirurgiczna 245 x 320 cm z padem chłonnym i otworem 9 x 22 cm 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 7 SZT | szt. | 200
7 | Serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu, sterylna 75 x 90 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. OPAKOWANIE HANDLOWE: 40 SZT | szt. | 80
8 | Serweta samoprzylepna sterylna 75 x 90 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. OPAKOWANIE HANDLOWE: 40 SZT | szt. | 600
9 | Serweta samoprzylepna sterylna 50 x 50 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. OPAKOWANIE HANDLOWE: 105 SZT | szt. | 40
10 | Serweta nieprzylepna sterylna 150 x 240 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. OPAKOWANIE HANDLOWE: 18 SZT | szt. | 600
11 | Serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, sterylna, wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej ( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura folii polietylenowej 85 g/m2 ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. OPAKOWANIE HANDLOWE: 20 szt. | szt. | 100
12 | Sterylna kieszeń samoprzylepna z folii PE, 1 sekcja 43 x 38 cm OPAKOWANIE HANDLOWE: 40 SZT | szt. | 200
13 | Sterylna kieszeń samoprzylepna z folii PE 1 sekcja 30 x 32 cm OPAKOWANIE HANDLOWE: 50 SZT | szt. | 100
14 | Uchwyt samoprzylepny typu rzep, sterylny, do mocowania kabli, drenów 2 x 23 cm. OPAKOWANIE HANDLOWE: 200 SZT | szt. | 400
15 | Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna 10 x 50 cm OPAKOWANIE HANDLOWE: 100 SZT | szt. | 300
16 | Sterylna osłona na kable video i optykę endoskopową, złożona teleskopowo 13 x 250 cm. OPAKOWANIE HANDLOWE: 70 SZT. | szt. | 200
17 | Zestaw miska + miska, sterylny 1 x pojemnik plastikowy z podziałką, przeźroczysty 250 ml 1 x pojemnik plastikowy z podziałką, przeźroczysty 500 ml 1 x serweta 2 w.(owinięcie zestawu) 75 x 75 cm OPAKOWANIE HANDLOWE: 30 SZT | szt. | 150
18 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradzwiękową na całości fartucha z wyjątkiem mankietów i obszycia przy szyi. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Rozmiary: M- długość fartucha 115 cm, L- długość fartucha 125 cm, XL- długość fartucha 140 cm, XXL-długość fartucha 155 cm. OPAKOWANIE HANDLOWE: M 36 SZT; L, XL, XXL - 28 SZT. | szt. | 200
19 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, jednorazowy jałowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS, gramatura 35g/m2, nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnego oddychającego 3 - warstwowego laminatu, przód fartucha wzmocniony przez 2 -warstwowy oddychający laminat. Odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi na elastyczną taśmę samoprzylepną umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: L - długość 127 cm; XL - długość 147 cm; XXL - długość 155 cm; XXXLL - długość 177 cm. OPAKOWANIE HANDLOWE: 28 SZT. | szt. | 200
20 | Komplet chirurgiczny (bluza i spodnie), jednorazowy, niejałowy, wykonany z miękkiej włókniny typu SMS, gramatura 38g/m2, spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Spodnie na trok, nogawki spodnie bez ściągaczy, wycięcie bluzy pod szyją półokrągłe, wykończony białą lamówką, bluza z 2 kieszeniami na dole i 1 na piersi, apretura antystatyczna, kolor: niebieski, zielony, granatowy, lila. Rozmiar S,M,L,XL,XXL | szt. | 3000
21 | Maska chirurgiczna typu anti splash - odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti fogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). opakowanie a' 50 szt. | szt. | 1000
22 | Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). Opakowanie a' 50 szt. | szt. | 7000
23 | Jałowa serweta do znieczulenia 90 x 120 cm, przeźroczysta, z folii PE, perforowana, przylepna, z otworem typu romb 9 x 12 cm. Opakowanie handlowe: 40 szt. | szt. | 80
24 | Lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt jest zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości.Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV. OPAKOWANIE HANDLOWE: 5 szt. | szt. | 5
25 | Serweta gazowa jałowa z gazy 20 nitkowej 6 warstw 45 cm x 45 cm z nitką RTG i tasiemką pakowane po 2 sztuki w podwójne opakowanie papierowo-foliowe. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Opakowanie handlowe: 18 op. | szt. | 400
26 | Tupfery typu fasolka jałowe z gazy 24 nitkowej, 12 cmx12 cm, pakowane po 10 sztuk w kartonik z przegródkami opakowany w blister papier -folia. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Opakowanie handlowe: 16 op. | szt. | 120
27 | Tupfery typy kula jałowe z gazy 20 nitkowej, 20cmx20 cm, pakowane po 10 sztuk w w podwójne opakowanie papierowo-foliowe. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Opakowanie handlowe 20 op. | szt. | 400
28 | Tupfery typu fasolka jałowe z gazy 24 nitkowej, 8 cmx8 cm, pakowane po 20 sztuk w kartonik z przegródkami, każdy tupfer w oddzielnej przegródce. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Opakowanie handlowe: 16 op. | szt. | 100
29 | Koszula przedoperacyjna dla pacjenta, jednorazowa, niejałowa, wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej, w kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków. Opakowanie handlowe: 10 szt. | szt. | 3000
30 | Zestaw uniwersalny wzmocniony Zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie min.45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 6 SZT | szt. | 400
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 3 - Jałowa odzież ochronna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy kombinezon ochronny do pracy z cytostatykami, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek. Spełnia wymogi środków ochrony indywidualnej kategorii III, tyb 5-B, TYP 6-B. Odporny na przenikanie cieczy i areozoli leków cytostatycznych wg norm EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 14325. Odporny na ścieranie wg EN 530. Wykonany z polimeru o wyokiej gęstości. Oddychający, zapewnijący przepuszczalność powietrza. Zamykany na zamek błyskawiczny przykryty materiałem, wewnętrzne szwy, gumka w tali. Wykończony przy szyji, bez kaptura. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Różne rozmiary. | szt. | 360
2 | Osłona na obuwie. Odporny na ścieranie. Wykonany z polimeru o wyokiej gęstości. Z podeszwą antypoślizgową. Odporny na przenikanie cieczy i areozoli leków cytostatycznych wg norm EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 14325. Wysoki, ze ściągaczem i trokami na wysokości kostki. Pakowany po 2 szt ( 1 para), jałowy. Różne rozmiary. Kompatybilny z pozycją 1. | szt. | 360
3 | Kaptur ochronny wykonany z polimeru o wyokiej gęstości. Odporny na przenikanie cieczy i areozoli leków cytostatycznych wg norm EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 14325. Oddychający, zapewnijący przepuszczalność powietrza. Regulowany system wziązania na troki. Pakowany pojedyńczo, jałowy. Kompatybilny z pozycją 1. | szt. | 360
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 4 -Samoprzylepne torebki ze wskaźnikiem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Samoprzylepne torebki ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO - płaskie 130 x 270 mm -1000szt. | opak. | 16
2. | Samoprzylepne torebki ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO - płaskie 200 x 350 mm -1200szt. | opak. | 1
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 5 – Testy paskowe, glukometry, płyn do kalibracji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Testy paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi, zakres pomiaru glikemii 20-600mg/dl, brak kodowania glukometru, kropla krwi 0,5µl, automatyczny wyrzut paska,temperatura przechowywania pasków 4-30ºC, zakres hematokrytu od 10% do 70%. Ilość w opakowaniu 50 szt. | opak. | 500
2 | Glukometry kompatybilne z wyżej wymienionymi paskami | opak. | 10
3 | Płyn do kalibracji w różnych zakresach | opak. | 80
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
| …………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
| miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 6 - Opatrunki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową wykonany w techmologi lipidowo-koloidowej roz. 10cmx12 cm | szt | 40
1.2 | roz. 15 cm x 20cm | szt | 10
1.3 | roz. 20cm x 30cm | szt | 10
2 | Miękki, przylegający opartrunek z pianką wykonany w technologii lipidowo-koloidowej, składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkłądką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego roz. 10cmx 10cm | szt | 100
2.1 | roz. 15cm x 20cm | szt | 10
3 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii lipidowo-koloidowej roz. 10cmx 12cm | szt | 100
3.1 | roz. 15cmx 20cm | szt | 40
4 | Opatrunek wykonany w technologii lipidowo-koloidowej zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnych i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan). Matryca TLC impregnowana srebrem roz. 6cmx 6cm | szt | 20
4.1 | roz. 10cmx 10cm | szt | 20
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 7 - Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm, posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą przypadkowe wydostanie się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, papewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | 5800
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 8 - Wężyk pompy dla wstrzykiwacza kontrastu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wężyk pompy dla wstrzykiwacza kontrastu do dozylnego podawania środków kontrastowych oraz roztworu soli fizjologicznej w trakcie badania CT/MRI. Stosowany dla dowolnej ilości iniekcji w ciągu 24 godzin. Po stronie pacjenta wężyk pompy ze złączem męskim Luer lock zakończony kapturkiem ochronnym z wbudowanym zaworem zwrotnym. Wężyk wyposażony w filtr cząstek stałych, czujnik ciśnienia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wykonanany z PUR PVC 9bez DEHP, bez lateksu) Objętość 19,5 ml, szczelność ciśnieniowa max.20 bar, jałowe opakowanie, na opakowaniu numer produktu, seria, termin przydatności. | opak. | 290
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 9 - Wyroby medyczne w tym: filtry, rurki intubacyjne, sondy, kaniule, maski tlenowe, cewniki, nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, prowadnica do rurek intubacyjnych, gilotyna do leków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | szt. | 50
2 | Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin. | szt. | 450
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 6 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia. | szt. | 200
4 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, w zestawie wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9m), wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | szt. | 250
5 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2021-04 , sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia. | szt. | 90
6 | Sondy żołądkowe w rozm CH 12-CH 22 ze znacznikiem Rtg pakowane w opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
7 | Sondy dwunastnicze w rozm. CH 08- CH 18 ze znacznikiem Rtg pakowany w opakowanie typu folia-papier. | szt. | 10
8 | Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch 20 G dł.45 mm. | szt. | 50
9 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo, | szt. | 300
10 | Cewnik do płukania pęcherza Foley trójdrożny silikonowany, 3 oczka w tym dwa oczka jedno nad drugim, balon 30-50 ml, dług. Ok 40 cm CH18 - CH24. Jałowy, opak podwójne wewn. folia, zewn papier/ folia. | szt. | 5
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z koncówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi o łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar od CH 12 do CH 20, długość cewnika 60 cm. | szt. | 800
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z koncówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, zotworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymio łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar CH 06. | szt. | 50
13 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewaniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej Maska w rozmiarach: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5/ 6 i zakresach wagowych odpowiednio: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg; >100kg | szt. | 150
14 | Rurki ustno - gardłowe, sterylne rozm. od 1- 4. | szt. | 300
15 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z maską dla dorosłych, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). | szt. | 1150
16 | Zestaw do OCŻ. | szt. | 10
17 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z maską dla dzieci, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). | szt. | 550
18 | Jednorazowej, metalowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawiona rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP, w rozmiarach CH6 (2.0 mm), CH10 (3.3 mm), CH12 (4.0 mm), CH14 (4.7 mm). - 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm - 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm. | szt. | 200
19 | Gilotyna do leków | szt. | 20
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 10 - Sterylne fartuchy chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość-120cm(S/M),130cm(M),150cm(L), 170 cm(XLLong) i dla operatporów o zwiększonych gabarytach 150 large(XXL). | szt. | 650
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych.Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach.Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby:w centymetrach oznaczających jego długość-120cm(S/M),130cm(M),150cm(L), 170 cm(XLLong) i dla operatporów o zwiększonych gabarytach 150 large(XXL). | szt. | 625
3 | Jednorazowa bluza chirurgiczna (ocieplacz) z długim rękawem, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z bawełnopodobnej włókniny spunbond o gramaturze 50 g/m2. Rękawy typu raglan, dwie kieszenie w okolicach bioder, oraz ściągacz w dolnej części bluzy. Kolor niebieski - Rozmiar M i L Zgodna z normą PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe (należy załączyć kartę techniczną wyrobu) | szt. | 1000
4 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 50 g/m2. Bluza o kroju raglanowym, posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, wyposażone w dwie kieszenie, posiadające nogawki długie, proste, oraz metkę z rozmiarem. komplet nie może zawierać elementów "twardych" np. plastik lub metal. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary XS-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi bezwzględnie spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. | szt. | 2500
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 11 - Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2,O2,N2O oraz cykli oddechowych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolna od lateksu, wewnątrz polietylen, na zewnątrz polichlorek winylu, elastyczny, niełamliwy materiał długość 250 cm, końcówki męskie kompatybline z pułapką waterlock 2, z widocznym opisem na samej lince, warunki przechowywania temp od -20 °C do 70 °C, wilgotność od 5 % do 95 %, ciśnienie atmosferyczne od 115 hPa do 1100 hPa. | szt | 480
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 12 - Kaniula dożylna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Posiadająca dodatkowy, samodomykającym się port do wstrzyknięć. Kaniula widoczna w promieniach RTG. Wykonana z poliuretanu. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. roz. 24G | szt | 350
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 13 - Zestawy do kaniulacji żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem dwuświatłowym antybakteryjnym 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G i o długości 20cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | szt | 10
2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem dwuświatłowym antybakteryjnym 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G i o długości 15cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | szt | 20
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 14
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 14 - Przyrząd do przetaczania krwi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi TS z dużą komorą kroplową zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza. Dren o długości 150 cm posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania koncówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczania kolca igły biorczej po użyciu. | szt. | 2500
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 15
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 15 - Wyroby medyczne w tym: worki do zbiórki moczu, zestawy zamknięte do pomiaru diurezy, cewniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym na 14 dni z bezigłowym portem luer do pobierania próbek, z zastawką antyrefluksyjną, z dwoma filtrami hydrofobowym i zaworem spustowym poprzecznym typu T, tylna ściana biała sterylny pakowany w opakowanie typu folia-papier | szt. | 200
2 | Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej na 7 dni, zastawka antyrefluksyjna w łączniku cewnikowym, z portem do pobierania próbek, filtr hydrofobowy, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, pakowany w opakowanie typu folia-papier, dren dwuświatłowy, skala linearna, sterylny. Możliwość podwieszenia na 3 różne sposoby. Długość drenu min. 150cm. | szt. | 40
3 | Cewnik Foley'a silikonowany pakowany w opakowanie typu folia-papier, balon 5-15 ml. Rozmiar CH10 - CH22. | szt. | 1100
4 | Zatyczka cewnikowa, jałowa | szt. | 30
5 | Cewnik Foley'a z czterema otworami nad balonem, wzajemnie naprzeciw i naprzemianległymi. Rozmiary CH 14-30. Balon pojemności 30-50ml. Jałowy, pakowany podwójnie folia, folia-papier. | szt. | 100
6 | Cewniki typu Tiemanna z PCV, pakowane pojedynczo. Rozmiar CH10 - CH22 | szt. | 30
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 16
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 16 - Prześcieradło higieniczne włókninowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło higieniczne włókninowe o wymiarach 160x210 cm, opakowanie a 10szt | opak. | 600
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 17
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 17 - Dren sterylny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren sterylny pakowany pojedyńczo o długości 4,26 m wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawiera lateksu, odporny na zaginanie, elastyczny i drozny podczas zaginania, sterylizowany tlenkiem etylenu, posiadający uniwersalne końcówki kompatybilne z każdym certyfikowanym urządzeniem medycznym. | szt. | 230
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 18
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 18 - Sterylne igły jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igły jednorazowe, sterylne do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN - 30G 0,3mm x 8 mm. Opakowanie a 100 szt | opak. | 30
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 19
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 19 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–L, do procedur wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 270 mm, grubości minimalne: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N oraz po starzeniu min. 12 N, bez protein lateksu, AQL ≤ 1.5 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 10 substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków). | szt. | 1500
2 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, sterylne, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, grubość na palcu do 0,16, na dłoni do 0,14 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), bez protein lateksu, posiadające AQL ≤ 1.5 Rozmiar rękawic S-XL. | para | 5000
3 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-L, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długosć min. 300 mm, grubość minimalna na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,09 mm, siła zrywu przed starzeniem min 10 N oraz po starzeniu min.9 N, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤ 1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z normami EN 455(1-4), EN ISO 374-1-2-4-5, ASTM F 1671. Odpornosć na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 min. 10 substancji cytostatycznych. | szt. | 1000
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 20
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 20 - Różne wyroby medyczne, w tym: zestawy do odsysania pola operacyjnego, dreny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer/ STANDARD/ o średnicy końcówki wew/zew = 4,6/6,5mm (20CH) , długość 155 mm z kontrolą siły odsysania. Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony, z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 1600
2 | Zestaw do odsysania z rączką typu Pinpoint / CIENKA/ w ergonomicznym kształcie o dł. ssącej 155 mm, średnicy końcówki wew/zew = 2,6/4,6mm (12CH), z kontrolą siły odsysania. Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony, z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 500
3 | Zamknięty, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier system niskociśnieniowy do drenażu ran, stały poziom podciśnienia, komora ciśnieniowa 300 ml wytwarzająca podciśnienie 125 mm Hg wyposażona w dwie zastawki antyrefluksyjne oraz skalę do dokładnego pomiaru drenażu, odłączanego worka o pojemności 600 ml oraz drenu o długości 1050 mm, z uniwersalnym łącznikiem do drenów Ulmera o rozmiarach od CH 10 do CH 18. Łączna pojemność 900 ml z możliwością rozbudowy o dodatkowe worki 600 ml. | szt. | 800
4 | Dren Ulmera - dokładna perforacja, otwory różnej wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji długość 500 mm, nitka radiacyjna na całej długości, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, sterylny CH 10 - CH18. | szt. | 1200
5 | Uniwersalny łącznik Y do drenów od CH 06 do CH 18, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 800
6 | Worek dodatkowy do zamkniętego systemu do odsysania ran pooperacyjnych opak. 600 ml. | szt. | 100
7 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego (butelka harmonijka 400 ml) oraz dren Ulmera z łącznikiem plastikowym oraz uszczelką. | szt. | 500
8 | Butelka harmonijkowa do zestawu drenażu niskociśnieniowego o pojemności 100 ml, zapewnia początkowe podciśnienie na poziomie 140mmHg. | szt. | 300
9 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu yakauer / STANDARD/ o wew. średnicy końcówki 4,5-6,5mm (20CH) , długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontroąi siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 500
10 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu pin-point / CIEŃKA / o wew. średnicy końcówki 2,6-4,6 mm (12CH), długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi, z kontroąi siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 500
11 | Dren do odsysania pola operacyjnego długości 210 cm, 24 CH z elastycznego PCV, z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe. Uniwersalny docinany łącznik dowszystkich typów ssaków w zakresie 8-18 CH. Pakowany w opakowanie podwójne, wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia. Sterylny | szt. | 500
12 | Dren o uniwersalnej końcówce z jednej strony o średnicy 8-18 mm z obydwu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe, o średnicy wewnętrznego przepływu 24 CH, dł. drenu 350 cm, sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 100
13 | Zestaw niskociśnieniowy do drenażu małych ran - typu MINI, - bezlateksowy, z mieszkiem o pojemności 30 ml zapewniajacym początkowe podciśnienie na poziomie 80 mmHg, w zestawie dren z trokarem w rozmiarach 6 CH i 8 CH do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 500
14 | Opatrunek do mocowania drenów przezskórnych – bez podszywania. Czas utrzymywania 5-7 dni. Opatrunek z warstwą hydrokoloidu, wchłaniającego wilgoć – osusza miejsce wyjścia drenu. Pianka do podparcia cewnika zabezpiecza dren przed załamaniem. Dwie wielkośco do wyboru. - dla drenów w rozmiarach 12CH – 22CH, - dla drenów w rozmiarach 5CH-14CH | szt. | 600
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 21
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 21 - Strzykawki i igły
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawka 2-częściowa z przezroczystym cylindrem i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, płynny przesuw tłoka max. 2 ml opak. 100 szt | opak. | 200
2 | Strzykawka 2-częściowa z przezroczystym cylindrem i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, płynny przesuw tłoka max. 5 ml opak. 100 szt | opak. | 280
3 | Strzykawka 2-częściowa z przezroczystym cylindrem i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, płynny przesuw tłoka max. 10 ml opak. 100 szt | opak. | 280
4 | Strzykawka 2-częściowa z przezroczystym cylindrem i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, płynny przesuw tłoka 20 ml opak. 80 szt | opak. | 230
5 | Strzykawki 3-częściowe typu Luer Lock, perfuzyjna, z propylenu, posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, pojedyncza skala / tłok bezlateksowy 50-60 ml - białe. | szt. | 1600
6 | Strzykawka do gazometrii 3 ml | szt. | 160
7 | Strzykawki do podawania tuberkuliny z zamontowaną igłą, 1 ml , 26G x 3/8" 0,45 x 10mm opak. 100 szt. | opak. | 25
8 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem - cienkościenne 0,5, bezpieczne typu Eclipse, opak. 100 szt. | opak. | 60
9 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem - cienkościenne 0,6 opak. 100 szt. | opak. | 20
10 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem- cienkościenne 0,7 opak. 100 szt. | opak. | 20
11 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem - cienkościenne 0,8 opak. 100 szt. | opak. | 70
12 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem - cienkościenne 0,9 opak. 100 szt. | opak. | 20
13 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem - cienkościenne 1,1 opak. 100 szt. | opak. | 2
14 | Igły do wstrzyknięć z zabezpieczeniem przed zakłuciem- cienkościenne 1,2 opak. 100 szt. | opak. | 50
15 | Igły do wstrzyknięć 14 G 2,1 x 40mm opak. 100 szt. | opak. | 1
16 | Zawór zamykający dostęp naczyniowy: bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer-Lok i Luer-Slip, posiadający silikonową membranę z kołnierzem, idealnie gładkim i jednorodnym, posiadający membranę zamkniętą na długości min 4,5 mm (w fazie zamknięcia, posiadający jednorodną powierzchnię do dezynfekcji, którą jest kołnierz membrany (powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną część), niesprzyjającą kolonizacji bakterii, posiadający prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych, pracujący w systemie zamkniętym, posiadający przezroczystą obudowę, pomagającą zapewnić skuteczność przepłukiwania, wymagany minimalny przeplyw 32 l/h, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, pakowany pojedyńczo, sterylny, jednorazowego użytku. z dwoma przedłużkami. | szt. | 875
17 | Igła transferowa, sterylna, z obustronnym nakłuwaczem opak. 50 szt. | opak. | 3
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 22
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 22 - Strzykawka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawka typu Janette 100 ml, 1 szt. opak. Max 25 szt | szt. | 1000
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 23
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 23 - Maski chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska chirurgiczna medyczna z gumką umożliwiającą założenie maseczki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - wyposażona w dodatkowy sztywnik, dzięki czemu maska nie przylega do ust i nozdrzy -w części środkowej zakładki (harmonijka ) -rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 x 9 cm Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt | 60000
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 24
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 24 - Wyroby jednorazowe, w tym: kaczki, nerki, baseny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaczki - opak. 100 szt. kaczka jednorazowa-owalna. Specyfikacja: pojemność wyrobu 800 ml - 900 ml materiał masa papierowa, przesiąkalność do 4 godzin* | opak. | 25
2 | Nerka - opak. 300 szt. Jednorazowa nerka medyczna, tekturowa o pojemności 700 ml - 800 ml* | opak. | 25
3 | Basen jednorazowy (tekturowy) Specyfikacja: pojemność wyboru 2000 ml, materiał masa papierowa, przesiąkalność do 4 godzin. Opak. - 100 szt.* | opak. | 4
4 | Pokrywka basenu-opak. - 100 szt.* | opak. | 4
RAZEM
* Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pasowały do maceratora.
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 25
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 25 - Wężyk
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wężyk pacjenta dla wstrzykiwacza składający się z wężyka z dwoma katurkami ochronnymi, złącza Luer-locka z wbudowanym zaworem zwrotnym po stronie pacjenta. Wężyk pompy z żeńskim zaworem Luer-lock. Drugi zawór zwrotny wbudowany w wężyk. Długość 2,5 m, objętość 12,5 ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Max. dopuszczalny czas użycia 12 godzin dla jednego pacjenta.Wykonany z PVC (bez DEHP, bez lateksu). Szczelność cisnieniowa 20 bar maz. Produkt jednorazowego użytku. Na opakowaniu numer produktu, seria, termin przydatności. | 12,5ml /2,5m | szt. | 1000
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 26
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 26 - Worki do bezpiecznego przenoszenia preparatów onkologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worek do bezpiecznego przenoszenia preparatów onkologicznych. W rozmiarze 30x45cm oraz z sytemem zamknięcia MiniGrip. Produkt jednorazowego użytku. | szt. | 500
2 | Worek do bezpiecznego przenoszenia preparatów onkologicznych do ochrony leków światłoczyłych i cytostatycznych. Z otworem na górze umożliwiającym powieszenia kroplówki i drugim do swobodnego wyprowadzenia przewodu/ drenu. 250 ml | szt. | 1000
3 | Worek do bezpiecznego przenoszenia preparatów onkologicznych do ochrony leków światłoczyłych i cytostatycznych. Z otworem na górze umożliwiającym powieszenia kroplówki i drugim do swobodnego wyprowadzenia przewodu/ drenu. 500 - 1000 ml | szt. | 2500
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 27
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 27 - Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkłady kontrastu składające się z dwóch jednorazowych wkładów o poj 65 ml i 115 ml, dwóch ostrzy typu spike, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350 PSI * | szt | 300
RAZEM
* wkłady muszą być kompatybline ze wstrzykiwaczem Medra Spectris Solaris EP
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 28
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 28 - Zestawy do chirurgii ( na 2 lata)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do chirurgii ręki i stopy. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium ) 1 x serweta dwuwarstwowa 320 x 245 z neoprenowym samouszczelniającym otworem o średnicy 3 cm i padem chłonnym wokół otworu 102-105 x 147-150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 150 cm 1 x taśma typu rzep 2 x 23 cm 1 x taśma przylepna 10 x 50 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 2 x ostrze nr 15 1 x ostrze nr 10 1 x korcang do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x strzykawka 20 ml, 2 częściowa, luer 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 40 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 16 warstw z RTG (pakowane po 10 szt) 1 x podkład podgipsowy z waty syntetycznej 6 cm x 3m 2 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 500
2 | Zestaw do stabilizacji lędźwia. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumenatrium ) 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 240 x 150 z padem chłonnym 50 x 75 cm 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 240 x 150 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 200 x 170 cm z padem chłonnym 50 x 75 cm 2 x seweta przylepna dwuwarstwowa 90 x 75 cm z padem chłonym 36 x 90 cm 2 x ostrze nr 22 1 x ostrze nr 15 1 x kieszeń 2 sekcyjna 43 x 38 cm 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 1 x zestaw do koagulacji o długości 320 cm , 3 bolce 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x yankauer 12CH/4,00 mm + dren 25CH/8,33mm o długości 300 cm 2 x osłona foliowa na sprzęt medyczny 122 x 122 cm 1 x dren 16CH/5,33mm długość 80 cm 2 x taśma typu rzep 2 x 23 cm 20 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 szt) 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 sz ) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x folia przylepna 40 x 42 cm 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. oraz w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu . Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 200
3 | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa 175 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium) 1 x serweta dwuwarstwowa 225 x 320 cm z neoprenowym samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm i padem chłonny wokół otworu 103-105 x 147-150 cm oraz uchwytem typu rzep nad otworem 4 x ostrze nr 22 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 1 x zestaw do koagulacji o długości 320 cm , 3 bolce 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 1 x korcang do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x yankauer 24CH/8,0 mm + dren 30CH/10mm o długości 300 cm 1 x dren 12CH/4,00mm długość 50 cm 1 x osłona kończynę rolowana 35 x 80 cm 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 sz ) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x podkład podgipsowy z waty syntetycznej 15 cm x 3m 1 x bandaż elastyczny 15cm x 5m 1 x folia operacyjna przylepna 40 x 42 cm 1 x strzykawka 100ml 1 x podkład ginekologiczny 34 x 9 cm, absorbujący płyny, zbudowany z waty. 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu.oraz w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 300
4 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa 175 x 150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm 2 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm z przylepcem na krótszym boku 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza lub druga warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep Kolor niebieski. Rozmiar XXL ( jako pierwsza lub druga warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium) 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 260 cm z przylepnym otworem w kształcie litery U 6,6 x 95 cm i padem chłonny wokół otworu 147-150 x 157-160 cm 4 x ostrze nr 22 1 x kieszeń 1 sekcyjna 43 x 38 cm 10 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek z RTG 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 1 x zestaw do koagulacji o długości 320 cm , 3 bolce 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 1 x korcang do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x yankauer 24CH/8,0 mm + dren 30CH/10mm o długości 300 cm 2 x dren 12CH/4 mm długość 50 cm 3 x serweta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek z chipem i tasiemką 1 x osłona kończynę rolowana 35 x 120 cm 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 szt ) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x bandaż elastyczny 15cm x 5m 1 x folia operacyjna przylepna 45 x 65 cm 1 x strzykawka 100ml 1 x podkład ginekologiczny 34 x 9 cm, absorbujący płyny, zbudowany z waty. 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu oraz w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 400
5 | Igła kulkowa Luer - Lock 1,20 x 81 mm .Opakowanie papierowo -foliowe. Opakowanie 25 szt | szt. | 50
6 | Kołnierz ocieplający okrywajacy gardło, kark, ramiona i klatkę piersiową. Wykonany z oddychajacego materiału o gramaturze min 40g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem. Wymiary min 44cm x 55cm, srednica otworu 15 cm - 17 cm. Wyrób medyczny | szt | 100
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy