Wózek na bieliznę

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |
| Wózek przedzielony na dwie części. Jedna wyposażona w zamykaną szafkę z min. dwoma półkami przeznaczoną na czystą bieliznę. Druga wyposażona w dwa uchwyty na worki foliowe z pokrywami z tworzywa sztucznego. |  |
| Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na środki dezynfekcyjne. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. |  |
| Wymiany wózka: - wysokość 110 cm (+/- 5 cm) - długość 115 cm (+/- 5 cm) - szerokość 65 (+/- 5 cm) |  |
| Blat szafki o wymiarach 60x60 cm (+/- 5 cm) z relingami zabezpieczającymi. |  |
| Wózek wyposażony w uchwyt pozwalający na wygodne przemieszczanie wózka. |  |
| Wózek wyposażony w 4 kółka o średnicy min 100 mm, w tym co najmniej dwa kółka z blokadą |  |
| Przy kołach krążki odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego |  |