SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przeglądy sprzętu medycznego”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

POWYŻEJ 214 000  EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy: ZP/96/ZCO/2020

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 71356100 – 9 Usługi kontroli technicznej– 2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Pielęgniarstwa , Kontraktowania

i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych

# INFORMACJE  OGÓLNE

- Zamawiający:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim  Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

14. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

        - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

        - Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa Pzp  i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

          - Przedmiotem zamówienia są przeglądy sprzętu medycznego.

          - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 3 do SIWZ.

          - Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.

          - Przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z wykazem Zamawiającego. Data planowanego przeglądu może ulec zmianie na wniosek Zamawianego o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Zakres przeglądów wynikać  będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

          - Termin płatności za wykonaną usługę do 60 dni  licząc od daty wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury VAT.

          - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia odbywać się będzie przez okres:

-  12 miesięcy od daty zawarcia umowy. ( Dla pozostałych Pakietów)

-  14 miesięcy od daty zawarcia umowy ( Pakiet nr 1 i Pakiet nr 51 )

Wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

# V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie,     wykazanie przez Wykonawcę, że:

- Wykonawca wykaże, iż  w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na świadczeniu usług przeglądu technicznego sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż:

| Pakiet nr 1 Akceleratory | 166 640,76 |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 Analizatory parametrów krytycznych | 1 476,00 |
| Pakiet nr 3 Urządzenia z pracowni psychotechnicznej | 465,00 |
| Pakiet nr 4 Urządzenia do fizykoterapii | 1 714,85 |
| Pakiet nr 5 Aparaty do znieczulenia | 3 054,56 |
| Pakiet nr 6 Aparaty do znieczulenia | 13 107,00 |
| Pakiet nr 7 Defibrylatory | 2 058,10 |
| Pakiet nr 8 EEG i EMG | 3 351,15 |
| Pakiet nr 9 Respiratory | 3 284,78 |
| Pakiet nr 10 Respiratory | 10 147,50 |
| Pakiet nr 11 Respiratory | 1 412,85 |
| Pakiet nr 12 Respiratory | 8 568,18 |
| Pakiet nr 13 Respiratory | 537,00 |
| Pakiet nr 14 Respiratory | 492,00 |
| Pakiet nr 15 Diatermie | 1 635,90 |
| Pakiet nr 16 RTG | 2 091,00 |
| Pakiet nr 17 RTG | 1 722,00 |
| Pakiet nr 18 RTG | 7 000,00 |
| Pakiet nr 19 RTG | 2 091,00 |
| Pakiet nr 20 RTG | 2 337,00 |
| Pakiet nr 21 Mammograf | 2 883,21 |
| Pakiet nr 22 USG | 5 600,00 |
| Pakiet nr 23 Inkubator | 600,00 |
| Pakiet nr 24 Bilirubinometr | 500,00 |
| Pakiet nr 25 Dawkomierze | 3 000,00 |
| Pakiet nr 26 Dawkomierz | 1 500,00 |
| Pakiet nr 27 Detektor promieniowania | 369,00 |
| Pakiet nr 28 Bramka dozymetryczna | 1 000,00 |
| Pakiet nr 29 Dyspenser | 2 100,00 |
| Pakiet nr 30 Elektrometr | 500,00 |
| Pakiet nr 31 Fantom | 11 243,00 |
| Pakiet nr 32 Mierniki | 500,00 |
| Pakiet nr 33 Detektor tętna płodu | 3 000,00 |
| Pakiet nr 34 Komora laminarna | 1 248,00 |
| Pakiet nr 35 Komora laminarna | 2 767,63 |
| Pakiet nr 36 Urządzenie do badania słuchu | 750,00 |
| Pakiet nr 37 Przenośnie urządzenie do monitorowania zawartości tlenu | 3 500,00 |
| Pakiet nr 38 Holtery | 1 400,00 |
| Pakiet nr 39 Urządzenia z pracowni histopatologicznej | 9 100,00 |
| Pakiet nr 40 Stół operacyjny | 4 000,00 |
| Pakiet nr 41 Strzykawka | 3 690,00 |
| Pakiet nr 42 Urządzenie do pomiaru | 3 000,00 |
| Pakiet nr 43 Endoskopy | 1 628,25 |
| Pakiet nr 44 Endoskopy | 2 000,00 |
| Pakiet nr 45 Bronchofiberoskopy | 2 204,80 |
| Pakiet nr 46 Sprzęt firmy Storz | 1 226,50 |
| Pakiet nr 47 Tomograf okulistyczny | 400,50 |
| Pakiet nr 48 System do chłodzenia skory głowy | 1 500,00 |
| Pakiet nr 49 Zestaw napędów oraz endoskopowy | 2 000,00 |
| Pakiet nr 50 Myjnie | 6 473,50 |
| Pakiet nr 51 Gammakamera | 12 300,00 |
| Pakiet nr 52 Spirometr | 1 750,00 |
| Pakiet nr 53 Szyna do rehabilitacji | 396,50 |
| Pakiet nr 54 Zestaw artroskopowy | 1 758,90 |
| Pakiet nr 55 Lampa operacyjna | 1 000,00 |
| Pakiet nr 56 Lampa operacyjna | 1 000,00 |
| Pakiet nr 57 Lampa operacyjna | 2 000,00 |
| Pakiet nr 58 Lampa operacyjna | 1 000,00 |
| Pakiet nr 59 Zestaw endoskopowy | 2 900,00 |
| Pakiet nr 60 KTG | 1 458,00 |
| Pakiet nr 61 Autoklaw | 1 200,00 |

- dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23  ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia  publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności  techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ, zawierający informacje  w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuacje którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie faktycznie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz odpowiednie sekcje formularza JEDZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany  inny podwykonawcy lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –  dotyczy również spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby  zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument  ten  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnienie określonego warunku udziału w postępowaniu), brak podstaw wykluczenia.

- Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego.

Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider) Wykonawców składających wspólną ofertę.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

      - Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku jeżeli w danym zakresie Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania tej części JEDZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.

1.1. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1.2. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

  - Instrukcja pobierania JEDZ:

- Ściągnąć i zapisać plik „JEDZ w formacie xml”

- Wejść na stronę Urzędu Zamówień Publicznych:

https://espd.uzp.gov.pl

(zakładka „E-Zamówienia” gdzie znajduje się instrukcja elektronicznego narzędzia do wypełniana JEDZ oraz elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD)

- Zaznaczyć opcje „jestem  wykonawcą” i chcę „zaimportować ESPD”.

- Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ściągnięty uprzednio plik „JEDZ w formacie xml”

- Zaznaczyć odpowiedź na pytanie „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa” - menu rozwijane

- Nacisnąć przycisk „DALEJ”

- Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.

- UWAGA: w części „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w polu „rodzaj procedury” należy zaznaczyć „Procedura otwarta” -  menu rozwijane

Gotowy dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Analogicznie każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

1.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2. na wezwanie Zamawiającego należy złożyć (składa tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej):

2.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

a) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:

-  wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, opisanych w rozdziale V pkt. 2. lit.b)niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ).

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, odpowiadający warunkom postawionym w rozdziale V pkt. 2. lit.b) niniejszej SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ;

2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 6 do SIWZ;

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 6 do SIWZ;

UWAGI:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego tj.:

Składane wraz z ofertą;

3.1. oświadczenie, że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z  zaleceniami producenta danej aparatury oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach  medycznych  zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

4.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (lub w ofercie), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.   W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26   lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu   o udzielenie zamówienia.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w zakresie formalnym Anna Wojtczyk, https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg tel. 32 621-20-50 (51), email: zamówienia.publiczne@zco-dg.pl

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg  z użyciem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania. UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym   za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej (www.zco-dg.pl oraz na https:// platformazakupowa.pl/pn/zco_dg), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.2.Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ Zamawiający udostępni	na	https:// platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi  60  dni od dnia otwarcia ofert.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy. Pod pojęciem „sporządzenia oferty w formie elektronicznej” zamawiający rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o którym mowa w pkt. 9 bez względu na sposób jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).

- W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

- Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie określonej w rozdziale VI pkt.6 ppkt 6.6. niniejszej SIWZ musi zostać dołączone do oferty.

- Dokumenty złożone wraz z ofertą sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg  w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest by każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części  zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca powinien podzielił ten dokument na dwa pliki  i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty

należy zapoznać się z instrukcją składania ofert dla wykonawców, która jest dostępna na stronie postępowania oraz pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

13. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1 i 10 SIWZ;

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

  - Formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).

  - Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego ustępu musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,  a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica  przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy  Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (uzasadni), iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków    udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany  przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach innych niż PLN.

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, zgodnie  z wytycznymi określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców” pod adresem wskazanym w pkt. 12 niniejszego  rozdziału.

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## a)Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

b)Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem “ZMIANA  NR ….”

c)Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy w jednej z form określonych w pkt. VII. 1 SIWZ.

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniami)  należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg  w terminie do dnia 07.12.2020r . do godziny 10:00

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.12.2020r  o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych i Umów pok. 213 w siedzibie Zamawiającego.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do umowy.

            - Cenę oferty należy określić w złotych (PLN)  w wysokości brutto oraz podać wartość netto

            - Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

            - W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.

            - Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

            - Płatność zostanie dokonana w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

            - Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

            - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

            - Wykonawca za usługę będzie dostarczał fakturę VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

2. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy  załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedziba w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, tel. 32 6212048, fax 32 6212048, e-mail: szpital@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji i rozliczenia usług, dostaw lub robót budowlanych zlecanych podmiotom wybranym w toku postępowania i wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- „Polityka ochrony danych osobowych” obowiązująca w Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zakłada Państwa prawo do dostępu do treści Państwa danych oraz ich poprawiania, a także uprawnia Państwa do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Żądanie takie nie jest skuteczne w okresie w którym Zamawiający zobowiązany jest do archiwizowania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  w  Dąbrowie Górniczej:   tel. 32 6212048, e-mail: iod@zco-dg.pl.

- Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od daty rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotów którym została zlecona usługa lub robota budowlana przez okres 5 pełnych lat od daty końcowej realizacji usługi lub roboty budowlanej, nie której niż udzielony termin gwarancji lub rękojmi.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, poza obligatoryjnymi ogłoszeniami związanymi z publikacją postępowania w Biuletynie Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy właściwych przepisów o ochronie danych osobowych

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 1a – Formularz cenowy

- Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

- Załącznik nr 3 -  Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące krajowych przesłanek wykluczenia z postępowania (składane na wezwanie Zamawiającego).

- Załącznik nr 7 – Wykaz osób

- Załącznik nr 8 – Wykaz usług

Opracował : St. Inspektor:  Małgorzata Malinowska

Zaakceptował pod względem merytorycznym : Specjalista ds. Aparatury Medycznej Magdalena Piętka

Zaakceptował pod względem merytorycznym: Inspektor Urszula Matysiak

Zaakceptował:  pod względem formalnym

– Kierownik Działu Zamówień Publicznych  – Anna Wojtczyk

Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTOWY

do postępowania na „Przeglądy sprzętu medycznego”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….…………………………………………………………

Województwo …………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………….

Nr faksu …………………………………………………..

adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON ……………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?   TAK  /  NIE

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ……………………………***Wartość wynosi: …………………………………..***

II. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 3:

Dla pakietów nr ……..(od 1 do 61)*

| Lp. | Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje uwzględniając ilość przeglądów wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia

III. Termin płatności do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT

IV. Termin realizacji zamówienia 	-  12 miesięcy od daty zawarcia umowy. ( Dla pozostałych Pakietów)

-  14 miesięcy od daty zawarcia umowy ( Pakiet nr 1 i Pakiet nr 51 )

V. Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie  z wytycznymi Zamawiającego określonymi  w  SIWZ.

VI. Oświadczam, że:

  - że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z  zaleceniami producenta danej aparatury oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach  medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175)

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

***Uwaga: wypełnić,  o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 1a

FORMULARZ   CENOWY

do postepowania na „Przeglądy sprzętu medycznego”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

*Pakiet nr ……. – ………………………………..

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Cena jednostkowa za przegląd netto | Cena jednostkowa za przegląd brutto | Wartość Netto kol4xkol.5 | Wartość Brutto kol4xkol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

*wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje uwzględniając ilość przeglądów wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

| WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO PRZEGLĄDU PRZEZ SERWISY ZEWNĘTRZNE |
| --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 1 - Akceleratory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Akcelerator liniowy | TrueBeam | VARIAN | 3785 | 2018 | 03.06.2021, 03.09.2021, 03.12.2021, 03.01.2022 | Zakład Teleradioterapii | 4 |  |  |
| 2 | Akcelerator liniowy | TrueBeam | VARIAN | 1595 | 2013 | 02.03.2021, 03.06.2021, 03.09.2021, 03.12.2021 | Zakład Teleradioterapii | 4 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 2 Analizatory parametrów krytycznych |  |  |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych | ABL90 PLUS | Radiometer | 092R0100N0013 | 2017 | 10.07.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 2 | Analizator parametrów krytycznych | ABL90 PLUS | Radiometer | 092R0059N0007 | 2016 | 10.07.2021 | SOR | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 3 Urządzenia z pracowni psychotechnicznej |  |  |
| 1 | Ap. do oceny widzenia w ciemni i po olśnieniu | ACO-s | Z-d Autom.Przem. ''UNI-PAR'' Tadeusz Kalejta | 1302657 | 2013 | 08.01.2021 | Pracownia psychotechniczna | 1 |  |  |
| 2 | Ap. Piorkowski z Krzyżowym | APK | Z-d Autom.Przem. ''UNI-PAR'' Tadeusz Kalejta | 1302661 | 2013 | 08.01.2021 | Pracownia psychotechniczna | 1 |  |  |
| 3 | Ap.Oceny Odległości | AOO | Z-d Autom.Przem. ''UNI-PAR'' Tadeusz Kalejta | 1302656 | 2013 | 08.01.2021 | Pracownia psychotechniczna | 1 |  |  |
| 4 | Ap.Wirujących Tarcz | AWT | Z-d Autom.Przem. ''UNI-PAR'' Tadeusz Kalejta | 1302660 | 2013 | 08.01.2021 | Pracownia psychotechniczna | 1 |  |  |
| 5 | Ap. APR | APR | Z-d Autom.Przem. ''UNI-PAR'' Tadeusz Kalejta | 1302659 | 2013 | 08.01.2021 | Pracownia psychotechniczna | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 4 Urządzenia do fizykoterapii |  |  |
| 1 | Aparat do elektroterapii FIRING | EVO | EMILDUE | F5200 | 2010 | 04.02.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 2 | Aparat do elektroterapii FIRING | EVO | EMILDUE | F5208 | 2010 | 04.02.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 3 | Aparat do elektroterapii FIRING | EVO | EMILDUE | F7541 | 2013 | 31.10.2021 | ZOL | 1 |  |  |
| 4 | APARAT DO MAGNETOTERAPII MAGNETRONIC | MF-10 | ELEKROMED | 802360 | 1993 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 5 | APARAT DO MASAŻU AQUAVIBRON | ZOW 1 | MEDIMARK | 2200906 | 2009 | 18.06.2021 | Gab. Masażu leczniczego | 1 |  |  |
| 6 | Aparat do masażu uciskowego | BOA max | Metrum CryoFlex | PTA 464 DF | 2009 | 18.06.2021 | Gab. Masażu leczniczego | 1 |  |  |
| 7 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW | EVO | EMILDUE | US03633 | 2010 | 04.02.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 8 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW | EVO | EMILDUE | US03650 | 2010 | 04.02.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 9 | APLIKATOR SKANEROWY - Odys | CTL2386 | CTL LASERINSTRUME W-wa | M1700292386I | 2009 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 10 | LASER | TERAPUS 2 MICRO |  | 3922 | 2014 | 18.06.2021 | Gab. Kinezyterapii | 1 |  |  |
| 11 | LASER DIODOWY BIOSTYMULACYJNY | CTL1106MX | CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ | C20706MXH | 2009 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 12 | LASER TERAPEUTYCZNY- skaner | CTL -1202 | CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ | 48/025/98 | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 13 | LASER TERAPEUTYCZNY- skaner | CTL-1106 MX | CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ | 167/MX/98 | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 14 | LASER TERAPEUTYCZNY- skaner | CTL 1106MX-04 750mW | DORIS | 2278 | 2006 | 18.06.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 15 | PHYSIODYN | DUO | NIEMCY | PD8013511ab | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 16 | PHYSIODYN | DUO | NIEMCY | PD8013611ab | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 17 | PHYSIODYN | DUO | NIEMCY | PD8013411ab | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 18 | PHYSIOTER | D 60 | MARP ELEKTRONIC Sp. z o.o. | D60694 | 2009 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 19 | VIOFOR JPS System CLASSIC | JPS CLASSIC | ''KINESIS'' Andrzej Boruta | DA 92020 | 2009 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 20 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | 1117T | TECHNOMEX | 1207 | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 21 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH | 1114T | TECHNOMEX | 1210 | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 22 | URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII | KRIOPOL R | KRIOMEDPOL Sp. z o.o. | 102/11/08 | 2008 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 23 | SONICATOR Z 2-a GŁOWICAMI | S 730 | METTLEX | 67XU986 | 1998 | 18.06.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 24 | Aparat do elektroterapii | EVO | EMILDUE | M4206 | 2010 | 18.06.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 25 | BIODEX | BIOSWA | Biodex | 10110183 | 2010 | 18.06.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 26 | Interaktywna terapia ruchowa chorych z dysfunkcją kończyn | System testów wiedeńskich | SCHUHFRIED GmbH | W01288 | 2015 | 22.05.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 27 | VIOFOR JPS System CLASSIC | JPS CLASSIC | 'KINESIS'' | CA0401004 | 2009 | 22.05.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 28 | LAMPA SOLLUX | LS3 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 746 | 2010 | 03.02.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 29 | LAMPA SOLLUX | LS3 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 745 | 2010 | 03.02.2021 | Gab. Fizykoterapii | 1 |  |  |
| 30 | LAMPA SOLLUX | MEDISANA | MEDISANA AG | LZ021548 | 2013 | 25.05.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 31 | LAMPA SOLLUX | LS3 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 1139 | 2015 | 18.05.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 32 | LAMPA SOLLUX | LS3 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 1140 | 2015 | 18.05.2021 | Oddz. Rehabilitacji ogólnoustr. | 1 |  |  |
| 33 | LASER | TERAPUS 2 MICRO |  | 3922 | 2014 | 03.02.2021 | Gab. Kinezyterapii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 5 Aparaty do znieczulenia |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | EXCEL 210 | DATEX-OHMEDA | AMAX 00937 | 1994 | 06.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | S/5 Aspire 7100 | DATEX-OHMEDA | AMXM00392 | 2008 | 06.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 3 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | S/5 Aspire 7100 | DATEX-OHMEDA | AMXM00393 | 2008 | 06.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 4 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | S/5 Aspire 7100 | DATEX-OHMEDA | AMXM00391 | 2008 | 06.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 6 Aparaty do znieczulenia |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | Fabius CE/Vamos | DRAGER | ARSN-0062 | 2002 | 02.07.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | PRIMUS | DRAGER | ASJF-0146 | 2016 | 28.01.2021, 28.07.2021 | SOR | 2 |  |  |
| 3 | APARAT DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem (kardiomonitor, parowniki) | PRIMUS | DRAGER | ASJF-0140 | 2016 | 28.01.2021. 28.07.2021 | SOR | 2 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr7 Defibrylatory |  |  |
| 1 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 700 | BEXEN | 520020588 | 2005 | 12.03.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 700 | BEXEN | 2009/20022867 | 2009 | 12.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 3 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 700 | BEXEN | 20021265 | 2006 | 12.03.2021 | Odz. Neurologii | 1 |  |  |
| 4 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 700 | BEXEN | 2006221266 | 2006 | 12.03.2021 | ZOL | 1 |  |  |
| 5 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 700 | BEXEN | 20021268 | 2006 | 12.03.2021 | Odz. Psychiatri | 1 |  |  |
| 6 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 700 | BEXEN | 2009/20022878 | 2009 | 12.03.2021 | Pracownia TK | 1 |  |  |
| 7 | DEFIBRYLATOR | M420 | METRAX | 73825200256 | 2016 | 12.04.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 8 | DEFIBRYLATOR | M420 | METRAX | 73825200257 | 2016 | 12.04.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 9 | DEFIBRYLATOR | LIFEPAK 12 | PHYSIO-CONTROL USA | 30684069 | 2002 | 09.05.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 10 | DEFIBRYLATOR | LIFEPAK 12 | PHYSIO-CONTROL USA | 30684068 | 2002 | 09.05.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 11 | stacja rekondycjonująca | MBSS | PHYSIO-CONTROL USA | 22333610 | 2002 | 08.07.2021 | SOR | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr8 EEG i EMG |  |  |
| 1 | EEG | Neuronspectrum5 | NEUROSOFT | 1425LW | 2013 | 01.03.2021 | Pracownia EEG | 1 |  |  |
| 2 | EMG | Neuro Mep 4/EP | NEUROSOFT | 1137LW | 2013 | 01.03.2021 | Pracownia EMG | 1 |  |  |
| 3 | EEG | Digi Track DTW | Elmiko | 20110140 | 2001 | 14.02.2021 | ZOL/ Psych | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 9 Respiratory |  |  |
| 1 | RESPIRATOR | BENNET 840 | BENNETT | 3510081429 | 2008 | 16.05.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | BENNET 840 | BENNETT | 3510081417 | 2008 | 16.05.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 3 | RESPIRATOR | BENNETT 740 | BENNETT | 3501021058 | 2004 | 16.05.2021 | O. Udarowy | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 10 Respiratory |  |  |
| 1 | RESPIRATOR | SAVINA | DRAGER | ARXH-0025 | 2006 | 05.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | SAVINA | DRAGER | ARXH 0026 | 2006 | 05.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 3 | RESPIRATOR | SAVINA | DRAGER | ASAD 0158 | 2009 | 05.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 4 | RESPIRATOR | SAVINA | DRAGER | ASAD-0160 | 2009 | 05.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 5 | RESPIRATOR | SAVINA | DRAGER | ARWJ 0184 | 2005 | 05.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 6 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | OXYLOG 2000 | DRAGER | SRXM-0023 | 2006 | 05.03.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 7 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | OXYLOG 2000 PLUS | DRAGER | ASJF-0029 | 2016 | 06.04.2021 | SOR | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 11 Respiratory |  |  |
| 1 | RESPIRATOR | RAPHAEL | HAMILTON MEDICAL | 2882 | 2002 | 14.03.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | RAPHAEL | HAMILTON MEDICAL | 2861 | 2002 | 30.01.2021 | SOR | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 12 Respiratory |  |  |
| 1 | RESPIRATOR | SERVO s | MAQUET | 25965 | 2012 | 07.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | SERVO s | MAQUET | 25967 | 2012 | 07.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 3 | RESPIRATOR | SERVO s | MAQUET | 25968 | 2012 | 07.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 4 | RESPIRATOR | SERVO s | MAQUET | 25969 | 2012 | 07.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 5 | RESPIRATOR | SERVO s | MAQUET | 25970 | 2012 | 07.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 6 | RESPIRATOR | SERVO s | MAQUET | 25966 | 2012 | 07.03.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 13 respiratory |  |  |
| 1 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | HT 50 | Newport Medical | 9099815 | 2011 | 28.07.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 14 Respiratory |  |  |
| 1 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | MEDUMAT BASIC P | WEINMANN | 1083 | 1999 | 30.01.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 2 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | MEDUMAT STANDARD | WEINMANN | 12226 | 2007 | 12.04.2021 | SOR | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 15 Diatermie |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | ES 400 | EMED | 40428 | 2009 | 27.05.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | ICC200 | ERBE | D2633 | 2003 | 27.05.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 3 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | ICC200 | ERBE | A-1445 | 1994 | 27.05.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 4 | DIATERMIA CHIRURGICZNA z przystawką argonową | VIO 300D/APC2 argon | ERBE | 11364092/11363176 | 2013 | 27.05.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 5 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | MARTIN ME-81 | MARTIN | MME 810200 950336 | 1995 | 24.06.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 6 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | EXCALIBUR Plus |  | PC 96LGC020 | 1996 | 21.05.2021 | O. Ginekologiczno-Położniczy | 1 |  |  |
| 7 | GENERATOR DO ELEKTROCHIRURGII | ARC 250 | BOWA EINFACH SICHER | 250000468 | 2014 | 20.12.2021 | Pracownia Endoskopii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 16 RTG |  |  |
| 1 | RTG ogólnodiagnostyczny | BUCKY DIAGNOST TC/VE | PHILIPS Polska Sp. z o.o. | 9800022 | 1998 | 07.10.2021 | Pracownia RTG 1p. | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr17 RTG |  |  |
| 1 | RTG przyłóżkowy | POLYMOBIL PLUS | SIEMENS | 20032 | 2006 | 25.02.2021 | SOR | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 18 RTG |  |  |
| 1 | RTG przyłóżkowy - detektor cyfrowy i stacja | MAC R32 | GMM | 34597 | 2018 | 03.03.2021, 03.09.2021 | OIOM | 2 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 19 RTG |  |  |
| 1 | RTG ramie C | BV LIBRA 9 | PHILIPS Polska Sp. z o.o. | 01J0FB170/268 | 2005 | 17.09.2021 | BLOK OPERECYJNY | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 20 RTG |  |  |
| 1 | RTG ramie C | KMC-65 | GEMSS MEDICAL SYSTEMS CO. | 177230403153. | 2013 | 17.09.2021 | BLOK OPERECYJNY | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 21 Mammograf |  |  |
| 1 | MAMMOGRAF CYFROWY | Senographe essential | GE | 580201 BU2 | 2009 | 17.10.2021 | Pracownia mammografii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 22 USG |  |  |
| 1 | USG | Desmin H/USO | Consultronix S.A | 040716C140 | 2004 | 04.09.2021 | Poradnia Okulistyczna | 1 |  |  |
| 2 | USG | OPUS D | DRAMIŃSKI | 25066 | 2016 | 21.05.2021 | SOR | 1 |  |  |
| 3 | USG | LOGIQ 7 | GE | 39478YU3 | 2008 | 18.11.2021 | BLOK OPERACYJNY | 1 |  |  |
| 4 | USG | HS40 | Samsung | S1AJM3HK200128Z | 2018 | 29.03.2021 | O. Pediatryczny | 1 |  |  |
| 5 | USG | EUB 405 | HITACHI | 19393513 | 1995 | 26.09.2021 | Pr. Preluksacyjna | 1 |  |  |
| 6 | USG | HS70 | SAMSUNG | S19KM3HJB00010R | 2017 | 19.12.2021 | Pr. USG parter | 1 |  |  |
| 7 | USG | HS50A | SAMSUNG | S13RM3HJC00010N | 2017 | 19.12.2021 | Pr. USG 1p. | 1 |  |  |
| 8 | USG | TUS-X100 Xario100 | TOSHIBA | W5E17X3835 | 2017 | 02.10.2021 | Por. Preluksacyjna parter | 1 |  |  |
| 9 | USG | SONIX SP | ULTRASONIX | AR4.1-1307.1524 | 2013 | 29.03.2021 | O. CHIR. OG. | 1 |  |  |
| 10 | USG | ACUSON CV70 | SIEMENS | HAE0348 | 2004 | 18.11.2021 | Oddział wewnętrzny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 23 Inkubator |  |  |
| 1 | INKUBATOR ZAMKNIĘTY | Isolette 8000 | DRAGER | NU 02968 | 2013 | 29.02.2021 | O. Noworodków | 1 |  |  |
| 2 | INKUBATOR ZAMKNIĘTY | Isolette 8000 | DRAGER | NU02967 | 2013 | 29.02.2021 | O. Noworodków | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 24 Bilirubinometr |  |  |
| 1 | Bilirubinometr | JM-103 | DRAGER | 3204215 | 2012 | 29.05.2021 | O. Noworodków | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 25 Dawkomierze |  |  |
| 1 | Dawkomierz | in Vivo IVD-2 | SUN NUCLEAR | 1136400BW-85950002 | 2013 | 05.04.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| 2 | Dawkomierz | in Vivo IVD-2 | SUN NUCLEAR | 1136400BW-85950003 | 2013 | 05.04.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 26 Dawkomierz |  |  |
| 1 | Dawkomierz | Quickcheck | PTW | 2341 | 2018 | 05.04.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 27 Detektor promieniowania |  |  |
| 1 | Detektor Promieniowania Gamma | Gammafinder II | Healthcare Marketing Services Sp. z o.o | 40360 | 2013 | 28.03.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 28 Bramka dozymetryczna |  |  |
| 1 | Bramka dozymetryczna | HF-300 |  | VF1301111 | 2013 | 28.10.2021 | Pr. PET | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 29 Dyspenser |  |  |
| 1 | Automatyczny dyspenser z modułem podawania farmaceutyków z kalibracją wagi | IRIDE COMECER | Comecer | 24AD/0113/V13215 | 2013 | 03.01.2021 | Pr. PET | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 30 Elektrometr |  |  |
| 1 | Elektrometr | Dose 1 | IBA | 19669 | 2013 | 31.05.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| 2 | Elektrometr | Dose 1 | IBA | 19671 | 2013 | 11.01.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| Pakiet nr 31 Fantom * |  |  |
| 1 | Fantom wodny | Blue Phantom 2 | IBA | 13289 | 2013 | 20.04.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| 2 | Fantom wodny | WP1D | IBA | 13014 | 2013 | 20.04.2021 | Zakład Fizyki Medycznej | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 32 Mierniki |  |  |
| 1 | Miernik aktywności | Atomlab 500 | BIODEX | 16031310 | 2016 | 02.08.2021 | Pracownia scyntygrafii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 33 Detektor tętna płodu |  |  |
| 4 | Detektor tętna płodu | Detektor tętna płodu |  | 88189985 | 2018 | 08.06.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 5 | Detektor tętna płodu | STAR500A |  | 88189323 | 2018 | 08.06.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 34 Komora laminarna |  |  |
| 1 | Komora Laminarna | FARMA-FIL 2 | EPRUS | 852 | 2012 | 13.07.2021 | Apteka | 1 |  |  |
| 2 | Komora Laminarna | KLVS-1 | POLON-POZNAŃ | 175 | 2009 | 13.07.2021 | O. Onkologii Klinicznej | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 35 Komora |  |  |
| 1 | Komora Laminarna | SLH 1700-TGV2 | von Gahlen Netherlands BV | S011599 | 2016 | 31.08.2021 | Pr. Scyntygrafii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 36 Urządzenie do badania słuchu |  |  |
| 1 | Urządzenie do przesiewowego badania słuchu u noworodków | EUROSCAN Screener DPOAE | MAICO | ME1001611 | 2014 | 29.05.2021 | O. Noworodków | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 37 Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości tlenku azotu |  |  |
| 1 | Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości tlenku azotu w wydychanym powietrzu | NObreath | Bedfont | NBR023403 | 2015 | 2018-02-21 | O. Pediatryczny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 38 Holtery |  |  |
| 1 | Holter RR | CR-07 | ASPEL | 2004 | 2018 | 26.11.2021 | O. Neurologii | 1 |  |  |
| 2 | Holter RR | CR-07 | ASPEL | 2031 | 2018 | 26.11.2021 | O. Neurologii | 1 |  |  |
| 3 | Holter RR | Aspekt 712 | ASPEL | 465 | 2018 | 26.11.2021 | O. Neurologii | 1 |  |  |
| 4 | Holter RR | Aspekt 712 | ASPEL | 352 | 2018 | 26.11.2021 | O. Neurologii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 39 Urządzenia z pracowni histopatologicznej |  |  |
| 1 | Płyta grzewcza do szkiełek | PC810 | BIO_OPTICA | 771309317 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 2 | Procesor typu próżniowego | RVG1 | INTELSINT | 1647/315 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 3 | Aparat do barwień rutynowych | ST5010 | LEICA | 3636 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 4 | Mikroskop | BX43 | OILYMPUS | 3J42517 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 5 | Kriostat | Leica CM1860UV |  | 725 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 6 | Manualny mikrotom rotacyjny | ROTARY 3004M | PPM MEDICAL | 200207 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 7 | Manualny mikrotom rotacyjny | ROTARY 3004M | PPM MEDICAL | 200205 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 8 | Łaźnia wodna z płytą grzewczą | 1770 | BIO-OPTICA | 2113361073 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 9 | Łaźnia wodna z płytą grzewczą | 1770 | BIO-OPTICA | 2113411076 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 10 | Automatyczny system barwienia i zakrywania preparatów | Leica ST5010XL+CV5030 | LEICA | ST5010XL 3636 / CV5030 4037 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 11 | Cieplarka | CLN 53 STD | POL EKO | CN5S 131079 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 12 | Urządzenie do zakrywania preparatów | CV5030 | LEICA | 4037 | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 13 | Trójmodułowa linia do zatap. materiału w parafinie | CD 1000 |  | PF100-401345568/NC | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| 14 | Stół formalinowy | D-LAB 1652 | BAMED |  | 2013 | 29.01.2021 | Pr. Histopatologiczna | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr40 Stół operacyjny |  |  |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY | MAQUET B/CF E-1420 | MAQUET | 322 | 1991 | 26.04.2021 | Blok Operacyjny 5 | 1 |  |  |
| 2 | STÓŁ OPERACYJNY | OPERON 850 | Berchtold | 3511110 T10359 | 2012 | 26.04.2021 | Blok Operacyjny 4 | 1 |  |  |
| 3 | STÓŁ OPERACYJNY | SU-06.0 | FAMED | 1202/00003 | 2003 | 26.04.2021 | Blok operacyjny 3 | 1 |  |  |
| 4 | STÓŁ OPERACYJNY | Saturm | Blancomed | 1087017 | 1999 | 26.04.2021 | Blok Operacyjny 1 | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 41 Strzykawka |  |  |
| 1 | Strzykawka automatyczna | CT 9000 ADV | LF - Mallinckrodt | CI031213011 | 2013 | 17.03.2021 | Pracownia PET | 1 |  |  |
| 2 | Strzykawka automatyczna | Optistar Elite | LF - Mallinckrodt | C0413D005X | 2013 | 17.03.2021 | Pracownia RM | 1 |  |  |
| 3 | Strzykawka automatyczna | OptiVantage | LF - Mallinckrodt | C0813B514X | 2013 | 17.03.2021 | Pracownia TK | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr42 Urządzenie do pomiaru |  |  |
| 1 | Urządzenie do pomiaru rzutu serca | PulsioFlex PC4000 | PULSION MEDICAL SYSTEM | J16400010323 | 2016 | 28.01.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| 2 | Urządzenie do pomiaru rzutu serca | PulsioFlex PC4000 | PULSION MEDICAL SYSTEM | J16400010315 | 2016 | 28.01.2021 | OAiIT | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 43 Endoskopy |  |  |
| 1 | VIDEOKOLONOSKOP | CF-Q 165L | OLYMPUS | 2405068 | 2014 | 10.08.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 2 | VIDEOKOLONOSKOP | CF-Q 165L | OLYMPUS | 2500222 | 2005 | 10.08.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 3 | Wideo procesor | CV-145 | OLYMPUS | 7534114 |  | 23.04.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 4 | Żródło światła | CLE-145 | OLYMPUS | 7513322 | 2005 | 30.10.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 5 | Tor wizyjny ze zródłem światła |  | OLYMPUS |  | 2013 | 23.04.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| a | Procesor |  | OLYMPUS | 710 677 | 2013 | 23.04.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| b | Żródło światła | CLE 165 | OLYMPUS | 7 011 579 | 2013 | 23.04.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| c | Monitor medyczny | ADRAN HDTV | OLYMPUS | 210FMW0112 | 2013 | 23.04.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 44 Endoskopy |  |  |
| 1 | VIDEODUODENOSKOP |  | FUJIFILM | 1D103L289 | 2017 | 10.08.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 2 | VIDEOGASTROSKOP |  | FUJIFILM | 2G391K969 | 2017 | 10.08.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 3 | VIDEOGASTROSKOP |  | FUJIFILM | 5G391K214 | 2018 | 10.12.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 4 | VIDEOKOLONOSKOP |  | FUJIFILM | 1C692K841 | 2017 | 10.06.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 5 | VIDEOKOLONOSKOP |  | FUJIFILM | 4C692K029 | 2018 | 10.06.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 6 | Tor wizyjny Procesor ze zródłem światła | VP-3500HD | FUJIFILM | 2V609K424 | 2017 | 29.11.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| a | zródło światła | XL-4450 | FUJIFILM | 3S094K873 | 2017 | 29.11.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| b | Monitor medyczny |  | FUJIFILM |  | 2017 | 29.11.2021 | Pr. Endoskopii | 1 |  |  |
| 7 | Tor wizyjny (RCPW) |  | FUJIFILM |  | 2017 | 29.11.2021 | blok operacyjny | 1 |  |  |
| a | Procesor ze źródłem światła | Eluxeo | FUJIFILM | VP-700:2V627K853/BL-7000:35101K006 | 2017 | 29.11.2021 | blok operacyjny | 1 |  |  |
| b | Monitor medyczny |  | FUJIFILM | D24415510028 | 2017 | 29.11.2021 | blok operacyjny | 1 |  |  |
| c | Wózek |  | FUJIFILM |  | 2017 | 29.11.2021 | blok operacyjny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 45 Bronchofiberoskopy |  |  |
| 1 | Bronchofiberoskop z źródłem światła | BF-TE2 | Olympus | 2303688 | 2013 | 27.09.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| a | źródło światła |  | Olympus | 736138 | 2013 | 27.09.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| 2 | Bronchofiberoskop z źródłem światła | BF-TE2 | Olympus | 2303666 | 2013 | 27.09.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| a | źródło światła | CLK-4 | Olympus | 7361552 | 2013 | 27.09.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| 3 | Bronchofiberoskop z wyposażeniem | BF-1TQ170 | Olympus | 2800639 | 2018 | 27.09.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| a | videoprocesor | CV-190 | Olympus | 7801203 | 2018 | 18.03.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| b | źródło światła | CLV-190 | Olympus | 7882358 | 2018 | 18.03.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| c | kabel videoendoskopu | MAJ-1430 | Olympus | 7831668 | 2018 | 18.03.2021 | Pr. Bronchofi. | 1 |  |  |
| 4 | Zestaw do laryngologicznej diagnostyki endoskopowej | Wideoendoskop CCD | OLYMPUS | 2551341 | 2015 | 12.11.2021 | O. Laryngologii | 1 |  |  |
| 5 | Bronchofiberoskop z źródłem światła | BF-TE2 | Olympus | 2501081 | 2013 | 27.09.2021 | OIOM | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr46 Sprzęt firmy Storz |  |  |
| 1 | Bronchofiberoskop z żrodłem światła | 11001BN | Storz | 2245317 | 2019 | 09.07.2021 | OIOM | 1 |  |  |
| 2 | Cholendofiberoskop | 11292AD1 | Storz | 2152547 | 2018 | 18.03.2021 | Blok Opera. | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr47 Tomograf okulistyczny |  |  |
| 1 | Tomograf okulistyczny SOCT | COPERNICUS HR | OPTOPOL Technology Sp. z o.o. | 151246/K | 2011 | 12.04.2021 | Por. Okulistyczna | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 48 System do chłodzenia skóry głowy |  |  |
| 1 | System do chłodzenia skóry głowy | Orbis II | Paxman Coolers Limited | SCO6542 | 2018 | 26.03.2021 | Oddział Onkologii Klinicznej | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 49 Zestaw napędów oraz endoskopowy |  |  |
| A | Zestaw napędów S6: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 | wiertarka ortopedyczna S6 | 6205000000 | Stryker | 1326203123 | 2013 | 18.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | wiertarka ortopedyczna S6 | 6205000000 | Stryker | 1602010253 | 2016 | 18.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 3 | Piła oscylacyjna S6 | SAG-SAW | Stryker | 1433606533 | 2015 | 18.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 4 | Wiertarka ortopedyczna S7 | 7205000000 | Stryker | 1632206363 | 2016 | 18.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 5 | Piła oscylacyjna S6 | 6208000000 | Stryker | 1010600873 | 2010 | 18.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 6 | nasadki, ładowarki i akumulatory |  |  |  |  | 18.08.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| B | Zestaw endoskopowy: |  |  |  | 2011 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | Monitor VE 26" | 240030960 | Stryker | VEH260L0400 | 2011 | 07.09.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | Konsola kamery 1188 | 1188010000 | Stryker | 11A042594 | 2011 | 07.09.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 3 | Głowica kamery 1188 | 1188210105 | Stryker | 11C025484 | 2011 | 07.09.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 4 | Obiektyw kamery 1188 | 1188020122 | Stryker | 11023981303 | 2011 | 07.09.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 5 | Żródło światła Precision | 220220000 | Stryker | 19E576704 | 2011 | 07.09.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Plan. data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 50 Myjnie |  |  |
| 1 | Myjnia Automatyczna | ETD-3 GA | Olympus Polska Sp. z o.o. | 111112002 | 2011 | 17.02.2021 | P. Endoskopii | 1 |  |  |
| 2 | Myjnia do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich | CYW-DUO | CHOYANG | BH-EWRE-1-AAC | 2017 | 30.08.2021 | P. Endoskopii | 1 |  |  |
| 4 | Myjnia Ultradżwiękowa | KS-1 |  | 810384 | 1987 | 23.07.2021 | P. Endoskopii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 51 Gammakamera |  |  |
| 1 | Gammakamera SPECT/CT | Bright View CT | Philips | 6000414 | 2013 | 12.08.2021. 12.02.2022 | Pracownia Scyntografii | 2 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 52 Spirometr |  |  |
| 1 | Spirometr | Lungtest100 | Mes sp. z.o.o. | 201810381 | 2018 | 04.11.2021 | Pr.Endoskopii | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 53 Szyna do rehabilitacji |  |  |
| 1 | Szyna do rehabilitacji | Ormed GMBH | ARTROMOT | 32115 | 2016 | 24.10.2021 | Od.Chirurgii Urazowej | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 54 Zestaw artroskopowy |  |  |
| 1 | Zestaw artroskopowy: |  | Smith&Nephew |  | 2012 | 20.05.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| a | Monitor Sony | LCD |  | 3105284 | 2012 | 20.05.2021 | Blok Operacyjny |  |  |  |
| b | żródło światła | 500XL |  | BBR3418 | 2012 | 20.05.2021 | Blok Operacyjny |  |  |  |
| c | Dyynomics Power II control Sustem | Dynamic Powe II |  | AAX15167 | 2012 | 20.05.2021 | Blok Operacyjny |  |  |  |
| d | Kamera artroskopowa i wózek | 560P |  | BBS3058 | 2012 | 20.05.2021 | Blok Operacyjny |  |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 55 Lampa Operacyjna |  |  |
| 1 | Lampa Operacyjna | Mach Led 5SC | dr Mach | 18/24904 | 2018 | 01.12.2021 | Blok operacyjny 1 | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| pakiet nr 56 Lampa Operacyjna |  |  |
| 1 | Lampa Operacyjna | Hanalux2005/Hanalux2003 | Heraeus | 9870865 | 1998 | 30.04.2021 | Blok operacyjny 2 | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 57 Lampa Operacyjna |  |  |
| 1 | Lampa Operacyjna | MarluxX8/X6 | Martin | 8C3B090608C1494/ 8C3B090608C1495 | 2008 | 30.04.2021 | Blok operacyjny 3 | 1 |  |  |
| 2 | Lampa Operacyjna | ML701N | Martin | 050098D671 | 1998 | 30.04.2021 | Blok operacyjny 5 | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 58 Lampa Operacyjna |  |  |
| 1 | Lampa Operacyjna | BHC-502/302P | Famed | 28503/020703 |  | 30.04.2021 | Blok operacyjny 4 | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 59 Zestaw endoskopowy |  |  |
| 1 | Zestaw endoskopowy |  | STORZ | WR000244-K | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 2 | Wózek | APART/AP-5 | Tech-med. | Z-A618/18/02 | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 3 | Wózek |  |  | DAMD270JH3400212 | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 4 | Wózek |  |  | DAMD270JH3400214 | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 5 | Optyka | HOPKINS II | STORZ |  | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 6 | Pompa ssaco płucząca | DUOMAT | STORZ | VR11351 | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 7 | Insuflator |  | STORZ | WR38784 | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| 8 | Żródło światła | LED | STORZ | WR15600 | 2018 | 01.12.2021 | Blok Operacyjny | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 60 KTG |  |  |
| 1 | Kardiotograf | F3 | Edan | FB21211130500DH | 2011 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 2 | Kardiotograf | F6 | Edan | F6A2121021142DeH | 2010 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 3 | Kardiotograf | Star5000F | Comen | K2180205019 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 4 | Kardiotograf | Star5000F | Comen | K2180205017 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 5 | Kardiotograf | Team DUO | Huntleigh | 738XB0131444-09 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 6 | Kardiotograf | Team DUO | Huntleigh | 738XB131427-09 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 7 | Kardiotograf | F9 Ekspress | Edan | 560039-M188068T0001 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 8 | Kardiotograf | F9 Ekspress | Edan | 560039-M1850T600008 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| 9 | Kardiotograf | F9 Ekspress | Edan | 560039-M1850T6200023 | 2018 | 24.05.2021 | Ginekologia | 1 |  |  |
| Lp | Nazwa urządzenia | typ/model | producent | nr fabryczny | rok prod. | Planowana data przeglądu | Jednostka Organizacyjna | Ilość przeglądów w ciągu roku |  |  |
| Pakiet nr 61 Autoklawu |  |  |
| 1 | Przegląd autoklawu | ASVE | SMS | 3157 |  | 15.03.2021, 15.09.2021 | pediatria | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Zamawiającego nie wymagany jest sprzęt zastępczy natomiast przeciwnym wypadku konieczne jest zabezpieczenie dwóch fantomów zastępczych o parametrach równych lub nie gorszych niż sprzęt Zamawiającego.

Data planowanego przeglądu może ulec zmianie na wniosek Zamawoajcego o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Załącznik nr 4

Wzór Umowy

UMOWA nr ……..……….

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza , NIP : 629 -21-15 781,

wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054321 ; REGON: 000310077

który reprezentuje:

p.o. Dyrektora 			 - 	Tomasz Szczepanik

zwany dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

……………………..	- 	…………………………..

zwaną w treści niniejszej Umowy Wykonawcą,

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osoba Stroną

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: ZP/………/ZCO/2020 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w określony w § 2 niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów aparatury medycznej: …………………. Pakiet nr …  Wykaz aparatury medycznej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej także „aparatura”).

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przeglądów aparatury medycznej zgodnie z zaleceniami producenta

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy świadczenia usług w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb.

    - Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, a w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, ani też nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

§ 3

- Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania, Wykonawca obowiązany jest umieścić na niesprawnym sprzęcie czytelną informację: „urządzenie niesprawne - nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać”.

- Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższych starań, aby realizacja przedmiotu umowy nie zakłócała ciągłości prowadzonej przez Zamawiającego działalności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji (zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami) zużytych materiałów i części zamiennych.

- Należyta realizacja obowiązków Wykonawcy w zakresie określonym w § 2 ust. 1, zostanie potwierdzona dokumentem podpisanym przez osoby wskazane w § 4 umowy, w którym Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: .................................., e-mail...................................., numer telefonu ...........................

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: ............................, e-mail..........................., numer telefonu ...........................

§ 5

1.Termin realizacji przedmiotu umowy Strony określają  -  12 miesięcy od daty zawarcia umowy ( Dla pozostałych Pakietów) -  14 miesięcy od daty zawarcia umowy (  Pakiet nr 1 i Pakiet nr 51 )  zgodnie z wykazem usług stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2.Wykonawca będzie świadczył usługę będącą przedmiotem umowy w dni robocze, po mailowym uzgodnieniu terminu wykonania przeglądu.

3.  Przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z wykazem Zamawiającego. Data planowanego przeglądu może ulec zmianie na wniosek Zamawianego o czym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Zakres przeglądów wynikać  będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

§ 6

- Za należytą realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym, w tym koszty dojazdu:

Pakiet nr ……

– wartość netto.......................zł (słownie..........................................................złotych)

– podatek VAT w stawce..........% tj. ........................zł

– wartość brutto .......................zł (słownie:.........................................................złotych)

§ 7

- Podstawę wystawienia faktury VAT za usługę w  zakresie określonym w § 2 ust.1 stanowi dokument podpisany przez przedstawicieli obu Stron, o którym mowa w § 3 ustęp 5 niniejszej umowy.

- Termin płatności faktury VAT będzie liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Towar wyszczególniony na fakturach VAT, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

- Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w terminie 60 dni od daty dostawy przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności fakturę zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.

- W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 7 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 10 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.

12.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

13.Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.

14.W przypadku zmiany stawki podatku VAT po złożeniu oferty, cena brutto, jak również wartość brutto w poszczególnych pakietach nie mogą zostać zwiększone, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

15.W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.

16.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.

17.Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, powinien zawierać w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, tj. np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

18.Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.

§ 8

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz zgodnie z zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.

- Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usługi w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów jego wysyłki.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane usługi na okres min 12 miesięcy od daty wykonania przeglądu

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości i prawidłowości wykonanej usługi w terminie 3 dni przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr faksu, Wykonawcy ................ lub e-mail .................. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

- Wykonawca w ciągu 3 dni przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do należytego wykonania usługi.

§9

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie lub ustalonych z Zamawiającym, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 7 ust 9 powyżej, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej faktury albo faktur.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 10 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w fakturze.

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy:

- jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu wskazanego w harmonogramie lub umówionego z Zamawiającym, przekroczy 7 dni kalendarzowych,

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wykona należycie usługi w terminie 3 dni od uznania reklamacji,

- w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanej usługi lub ich jakości.

  - Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej ze wskazanym terminem zapłaty.

  - W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu umowy.

  - Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania usługi tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie usługi podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze).

  - W przypadku zastępczego wykonania usługi, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w ust. 1 lit.a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej usługi, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim.

  - Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej powinno nastąpić w terminie 2 m-cy od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zmiany umowy w zakresie: rodzajów i ilości urządzeń przeznaczonych do serwisowania z odpowiednim przeliczeniem wartości umowy

- dopuszcza także zmiany w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

§10

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

- Dopuścić Inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do służb BHP.

§11

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

- Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

- minimalizować ilość powstających odpadów

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

- zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

- Wykonawcy nie wolno:

- wwozić na teren szpitala jakichkolwiek odpadów

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny.

- myć pojazdów na terenie szpitala

- spalać odpadów na terenie szpitala

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

- Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

- Dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska  i Higieny.

§ 12

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

  - Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

  - zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

  - umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5%wartości zamówienia wskazanego w § 6 ust. 2 tiret trzecie Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§13

  - Do niniejszej umowy stosuje się przepisy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

  - Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR

Zawarta w dniu  ……………………………………..w Dąbrowie Górniczej  pomiędzy :

1. Administrator

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza , NIP : 629 -21-15 781,

wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054321 ; REGON: 000310077

który reprezentuje:

p.o. Dyrektora 			 - 	Tomasz Szczepanik

2. Wykonawca  :           …………………………………………………………………..

................................................................................

reprezentowany przez: ..………………………………………………………………….

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ………………..r. w Dąbrowie Górniczej umowy                       nr………………………..pn.………………………………………………………………………………………zwanej dalej „Umową zasadniczą”,  Strony postanawiają, co następuje:

§1

Definicje oraz zasady interpretacji mające zastosowanie do niniejszej Umowy:

- Usługi - usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową zasadniczą której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie.

- Administrator danych - administrator danych osobowych, którym jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza z siedzibą w 41 - 300 Dąbrowa  Górnicza, ul. Szpitalna 13

- Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do udostępnionych danych osobowych.

- Regulacje dotyczące Ochrony Danych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO oraz wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, w tym także mające zastosowanie wytyczne oraz kodeksy postępowania wydane przez Komisarza ds. Informacji lub wszelkie dokumenty o znaczeniu równorzędnym w danej jurysdykcji. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego okresowe zmiany.

- Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

§ 2

Strony niniejszym potwierdzają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić zgodność z Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych przez cały czas trwania niniejszej Umowy oraz Umowy zasadniczej.

§ 3

1.	Wykonawca potwierdza, iż będzie przetwarzał dane osobowe określone w § 5, wyłącznie w celach wskazanych w § 4 oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w żadnym innym celu, bez uzyskania pisemnej zgody administratora danych.

2.	Wykonawca nie będzie ujawniał oraz przekazywał przetwarzanych danych osobowych, jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody administratora danych, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6.

3.	Wykonawca nie może publikować, kopiować, przekazywać ani powielać jakichkolwiek danych                    i informacji bez pisemnej zgody administratora danych.

§ 4.

1.	Strony potwierdzają, iż inicjatywa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezbędna, aby Wykonawca mógł świadczyć Usługi opisane w Umowie zasadniczej.

2.	Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wytycznymi administratora danych oraz wyłącznie mając na celu świadczenie Usług, które zostały wyszczególnione w Umowie zasadniczej, do której niniejsza Umowa jest integralną częścią. Strony nie będą przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z ww. celem.

3.	Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z administratorem danych w zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące:

ze strony Administratora  - ...............................................................

ze strony Wykonawcy - ....................................................................

§ 5

1.	Dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi powierzone do przetwarzania Wykonawcy obejmują:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.	Strony postanawiają, iż dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach realizacji Usługi winny być adekwatne oraz związane z uzgodnionymi celami wskazanymi w § 4.

§ 6

1.	Administrator danych upoważnia Wykonawcę do wyboru Podwykonawców ze wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z Umowy.

2.	Wykonawca może nawiązać współpracę z Podwykonawcami pod warunkiem, że przedstawi uprzednio administratorowi danych pisemne zawiadomienie o zamiarze wyboru Podwykonawców, w tym kompletne informacje w zakresie przetwarzania danych, które będą powierzone Podwykonawcy. Wykonawca nie dokona wyboru Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody administratora danych.

3.	W odniesieniu do każdego z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest:

1)	przed pierwszym przetworzeniem danych osobowych przez Podwykonawcę przeprowadzić odpowiednie sprawdzenie którego celem jest zapewnienie, że Podwykonawca jest w stanie zapewnić poziom ochrony dla danych osobowych wymagany na podstawie postanowień niniejszego Porozumienia oraz Umowy. Przedstawienie podwykonawcy do akceptacji administratora danych oznacza, że badanie to dało wynik pozytywny;

2)	zapewnić, że porozumienie zawarte z jednej strony przez Wykonawcę, a z drugiej strony przez Podwykonawcę, zostało zawarte na podstawie pisemnej umowy zawierającej warunki, które oferują przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych Osobowych jak ten określony w niniejszej Umowie oraz spełniają wymogi wynikające z artykułu 28 (3) RODO.

4.	Wykonawca zapewnia, że każdy Podwykonawca spełni wymogi określone w niniejszej Umowie mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez takiego Podwykonawcę, jak gdyby on był stroną niniejszej Umowy działając w osobie Wykonawcy.

5.	W przypadku, gdy Podwykonawca nie wykona swoich obowiązków dotyczących ochrony danych, Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec administratora danych za wykonanie obowiązków przez Podwykonawcę.

§ 7

1.	W celu umożliwienia korzystania z prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe przetwarzane zgodnie z Umową zasadniczą, której integralną częścią jest niniejsza Umowa będą przechowywane lub nagrywane w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany oraz zapewniający możliwość odczytu maszynowego.

2.	Wykonawca zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie wytycznych administratora danych w związku z jakimikolwiek podjętymi działaniami mającymi na celu ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wezwań lub roszczeń skierowanych przez podmioty zamierzające skorzystać z przysługujących ich uprawnień, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową.

§ 8

1.	Poza obowiązkiem prowadzenia rejestru zgodnie z § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania na podstawie niniejszego Porozumienia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do weryfikacji - w każdym czasie - rejestrów prowadzonych przez Wykonawcę.

2.	Z zastrzeżeniem ust. 3, na wezwanie administratora danych, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z postanowieniami niniejszego Porozumienia, a także zobowiązany jest wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu oraz przyłączyć się do podejmowanych działali, w tym inspekcji prowadzonych przez administratora danych lub audytora działającego na zlecenie administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub Podwykonawców.

3.	Prawo nadzoru oraz prawo do żądania informacji przez administratora danych powstaje wyłącznie na podstawie ust. 2, o ile Umowa w inny sposób nie reguluje prawa do żądania informacji oraz prawa nadzoru w wykonaniu odpowiednich wymogów Regulacji dotyczących Ochrony Danych (w tym, w przypadku zastosowania, art. 28 ust. 3 RODO).

§ 9

1.	Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż potrzebny do uzyskania zamierzonych celów lub przez okres dłuższy niż wskazany przez administratora danych. W celu uniknięcia wątpliwości, administrator danych zastrzega sobie prawo do określenia terminów, do których upływu Wykonawca może przechowywać dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą Umową oraz Umową zasadniczą.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wytycznymi administratora danych.

3.	Administrator danych zastrzega sobie prawo do wydania w każdym czasie wytycznych i zaleceń dla Wykonawcy, w tym w zakresie przechowywania i utrzymywania powierzonych danych.

§ 10

1.	Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu:

1)	zapobieganie:

a)	nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych,

b)	przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych;

2)	zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do:

a)	szkody jaka może powstać na skutek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,

b)	charakteru danych osobowych podlegających ochronie.

2.	W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa adekwatne do oceny wynikającej z przeprowadzonej analizy ryzyka utraty danych osobowych.

3.	Obowiązkiem każdej ze Stron jest zapewnienie, aby personel Stron został odpowiednio przeszkolony w celu przetwarzania oraz obchodzenia się z danymi osobowymi, zgodnie z technologicznymi oraz organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa funkcjonującymi u Wykonawcy, a także wszelkimi innymi krajowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi administratora danych.

4.	Poziom, zakres oraz częstotliwość szkolenia, o którym mowa w ust. 3 winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby personelu, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą oni przetwarzali oraz obchodzili się z powierzonymi danymi osobowymi.

§ 11

1.	Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania administratora danych o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia.

2.	W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił administratorowi danych następujące informacje:

1)	data i godzina zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy;

2)	opis zdarzenia;

3)	miejsce wystąpienia zdarzenia;

4)	liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);

5)	akcje podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie).

3.	Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane na adres e-mail: iod@zco-dg.pl oraz niezależnie do osoby kontaktowej wskazanej w § 4 ust. 3, w terminie określonym w ust. 1.

4.	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez administratora danych lub Organ Nadzorczy Ochrony Danych w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

§ 12

1.     W sprawach nie uregulowanych Umową powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.

2.     Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia wykonania przedmiotu Umowy zasadniczej.

3.     Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Administrator                                                                                   			     Wykonawca

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przeglądy sprzętu medycznego”

oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu*

lub

- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam/nie składam* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

.....................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

[w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeglądy sprzętu medycznego”  dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

      - Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu wydano / nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2.  Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 7

Nazwa wykonawcy	................................................................................................................................................

Adres wykonawcy	................................................................................................................................................

Miejscowość .........................................							 Data .........................

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

„Przeglądy sprzętu medycznego”

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobą1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Liczbę wierszy należy powielić w razie konieczności

1 np. umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, zobowiązanie innego podmiotu itp.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 8

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

NAZWA ZADANIA:

„Przeglądy sprzętu medycznego”

WYKAZ

Usług

| Lp. | Rodzaj zamówienia (nazwa przedmiotu zamówienia) | Daty wykonania zamówienia /rozpoczęcie –zakończenie /pełne daty dd/mm/rrrr/ | Miejsce wykonania zamówienia (nazwa i adres odbiorcy ) | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Z przedstawionego wykazu oraz załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.