Kraków, dnia 18.05.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 214 000 euro

Dostawa gazów medycznych i technicznych sprężonych,                 w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz               z dzierżawą butli i zbiorników na dostarczane gazy

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków www.szpitaljp2.krakow.pl – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest SIWZ.

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl – poczta elektroniczna Zamawiającego

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej              w złotych polskich powyżej równowartości 214 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych sprężonych,                 w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników                 na dostarczane gazy dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ.

CPV: 24111500-0; 24100000-5

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy,                        lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# Termin wykonania zamówienia

# 3 lata od dnia podpisania umowy (dot. Pakietów 1-5)

# 1 rok od dnia podpisania umowy (dot. Pakietów 6 i 7)

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

I.	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie 6 SIWZ;

II.	posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego - dot. Pakietu nr 1 poz. 1, Pakietu nr 2                poz. 1, 4, Pakietu nr 3 poz.1,3

# 6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,                   art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny                        (Dz. U. z 2018 poz.1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.               o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom                             na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano                               za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami                 lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia                  lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,                    o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.                              o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary                             (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2019 r. poz. 628 ze zm.);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału                                   w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą                    do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z postępowania                           o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,                      z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej               z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust 8,9,10,11 oraz 12 ustawy Pzp procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                   lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające                   do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                            w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności    lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.            Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                      z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

| L.p. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| a. | Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; |
| b. | Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
| c. | Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
| d. | Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; |
| e. | Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| f. | Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |
| g. | Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) – dot. Pakietu nr 1 poz. 1, Pakietu nr 2 poz. 1, 4, Pakietu nr 3 poz. 1, 3 |
| h | Certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów medycznych – dot. Pakietu nr 1 poz. 4, Pakietu nr 4 poz. 1, Pakietu nr 5 poz. 1 |
| i | Deklaracji zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC - dot. Pakietu nr 1 poz. 4, Pakietu nr 4 poz. 1, Pakietu nr 5 poz. 1, Pakietu nr 7 poz. 1 |
| j | Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne lub dokument równoważny (Dz. U. z 2001 r., nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) – dot. Pakietu nr 1 poz. 1, Pakietu nr 2 poz. 1, 4, Pakietu nr 3 poz.1,3 |
| k | Katalogów lub ulotek informacyjnych producenta dotyczących oferowanego aparatu w języku polskim lub angielskim – dot. Pakietu nr 1 poz. 3 |
| l | Deklaracji zgodności dla oferowanego aparatu w języku polskim lub angielskim - dot. Pakietu nr 1 poz.3 |
| ł | Instrukcji obsługi do zaoferowanego aparatu w języku polskim - dot. Pakietu nr 1 poz.3 |
| m | Karty charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej (płyta CD) - dot. Pakietu nr 6 i Pakietu nr 7 |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.I.:

1) lit. a. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy                                   lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                   lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) lit. b. – c. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                           lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności                    lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż               6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu                       do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.I lit a., składa dokument, o którym mowa w pkt 7.II.1 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II.2 zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                         o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności                    lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1                   pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą                  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach (jeśli dotyczy).

# 8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów,                     które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Plik JEDZ-a do pobrania na stronie https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2/aukcje.

c) wartości oferty (formularz ofertowo - cenowy) – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

d) potwierdzenia wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty                          te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte      w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej                                     za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karolina Wiącek                                            tel. / fax. (0-12) 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 800 – 1400,                                             e-mail: k.wiacek@szpitaljp2.krakow.pl

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej                       za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość”                po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej                   za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy               do tego konkretnego Wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych                            (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

  - dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

  - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone                           w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące                       w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje                     dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Pakiet | wadium |
| --- | --- |
| 1 | 1132,30 |
| 2 | 2179,20 |
| 3 | 9706,70 |
| 4 | 545,40 |
| 5 | 21,00 |
| 6 | 689,20 |
| 7 | 610,00 |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

- Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę                       o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

- Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,                 lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych                        w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

7. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych                              w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert                   lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca,                        aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim
chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej                      za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,                na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                   jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące                   w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje                  dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie.

- Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

# I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 09.07.2020 r. do godz. 10:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu               w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2020 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 1.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku VAT

Współczynnik stawki podatku VAT wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku VAT,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku VAT,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku VAT.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium podanym w poniższej tabeli.

Dotyczy pakietów 1-5

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty [C] | R1= 100% | 100 punktów |
| Suma: | 100% |

Sposób oceny ofert:

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór

W = C

Gdzie:

Zasady oceny kryterium „cena oferty”  [C] – Cena brutto

Cena Brutto winna być wyrażona w złotych polskich.

Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być podana do dwóch miejsc                       po przecinku.

Cena brutto zostanie wyliczona na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:

- Cena brutto usługi – 100 %

| Wo = | C min | X 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |

Wo – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.

C min – cena najniższa podana przez wykonawcę, spośród złożonych ważnych ofert.

Co – Cena oferowana podana przez wykonawcę.

Dotyczy pakietów 6-7

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty [C] | R1= 95% | 100 punktów |
| 2. | Termin realizacji zamówienia [T] | R2= 5% | 5 punktów |
| Suma: | 100% |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert,                       która uzyska maksymalną ocenę punktową (W) wg poniższego wzoru.

Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

- Kryterium - cena [C]:

Cmin –	cena oferty najtańszej

Cb    –	cena oferty badanej

R1   –	znaczenie procentowe kryterium cena

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium : 95 punktów.

- Kryterium - termin realizacji zamówienia [T]:

Punktacja:

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia [T] Wykonawca otrzymuje następującą liczbę punktów:

- 2 dni robocze – 5 pkt

- 3 dni robocze – 3 pkt

- 4 dni robocze – 1 pkt

- 5 dni roboczych – 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium : 5 punktów.

Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia w okresie powyżej 5 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania                        u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                      i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania        u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana                        za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność                           z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane              w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni                 od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes                     w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać                       na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji                   nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

# 21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem                    o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                             z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49,                                        e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr DZ.271.29.2020 Dostawa gazów medycznych i technicznych sprężonych, w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz                        z dzierżawą butli i zbiorników na dostarczane gazy.

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96   ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                      w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa           w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                   gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz                 nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej                       lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności               do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo - cenowy

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności                  do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.29.2020 - Dostawa gazów medycznych i technicznych sprężonych, w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli                      i zbiorników na dostarczane gazy

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy                  Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy                       Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz               z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                               ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór umowy (dla pakietów 1-5)

Umowa zawarta w Krakowie dnia ……………………….. r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                    pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr. hab. n. med. Dorotę Sobczyk Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa –Pełnomocnika  zwanym dalej – Zamawiającym,

a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 214 tys. euro –  postępowanie nr DZ.271.29.2020 następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ………………………, zwane dalej produktami leczniczymi, wymienione              w odpowiednim załączniku do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie                        dla Wykonawcy do sprzedaży produktów leczniczych na zasadach określonych                          w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie może być złożone, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie będzie określało rodzaj i ilość nabywanych produktów leczniczych, a także termin jego dostarczenia Zamawiającemu.

- Decyzję o złożeniu zamówienia w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik Działu Techniczno – Energetycznego.

- Jeżeli zamówienie nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty lecznicze do 24 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia.

§ 2 - Cena i warunki dostawy

- Ceny jednostkowe produktów leczniczych stanowiących przedmiot umowy określone są                 w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, oraz koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi ……………………….                 (słownie: …………………………………………………………………………………..).Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów leczniczych w ilości mniejszej niż określona w załączniku do umowy.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia produktów leczniczych po cenie niższej                          od wskazanej w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych produktów leczniczych określonych w odpowiednim załączniku do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny tam wskazanej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- W przypadku udokumentowanego braku możliwości dostawy produktu leczniczego                       o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności                     ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Zamawiający dopuszcza:

• produkt równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych,

• realizację dostawy przez podwykonawcę wskazanego przez Wykonawcę umowy.

Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego-Kierownika Apteki. Zmiany w tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Zamawiający podczas odbioru produktów leczniczych sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia produktów leczniczych.

- W razie dostawy wadliwych produktów leczniczych Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc                  od daty złożenia reklamacji.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności                        w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą towaru, którego faktura dotyczy.

§ 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy,                         za każdy dzień zwłoki.

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3                               ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty lecznicze, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania produktów leczniczych                     po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1 i 2.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5 - Okres obowiązywania umowy

Umowa została zawarta na okres …. miesięcy, począwszy od dnia ………….. r., chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych produktów leczniczych przekroczy maksymalną cenę podaną w §2 ust. 3 umowy. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem produktów leczniczych/wyrobów medycznych                 w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości produktów leczniczych/wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

§ 6 - Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że produkty lecznicze, o których mowa w §1 posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczane produkty lecznicze będą posiadały wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony, z wyjątkiem § 2 ust. 5, 6, 7.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej                ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Wzór umowy (dla pakietów 6-7)

zawarta w dniu ................. r. w Krakowie pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80; 31-202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

mgr inż. Adrian Żak – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

zwanym dalej Zamawiającym, a

.........................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 tys. euro, postępowanie nr DZ.271.29.2020 następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu gazy medyczne, gazy techniczne sprężone i gazy techniczne w stanie skroplonym oraz maszyn kalibrujących wraz z dzierżawą butli, zwane dalej wyrobami, wymienione w załączniku do umowy (załącznik nr …. SIWZ), który zawiera specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie                    dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobów na zasadach określonych w zamówieniu                         i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub e-mail oraz będzie określało rodzaj               i ilość nabywanych wyrobów, a także termin ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Zamówienia w imieniu Zamawiającego składa Kierownik Sekcji Gazów Tech. Med. 
i Ciepłownictwa lub Inspektor ds. Gazów Medycznych i Paliw.

- Jeżeli zamówienie nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na …… dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.                           W nagłych przypadkach (zamówienie na ratunek), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby do 24 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia (dotyczy dni roboczych).

§2

Cena i warunki dostarczenia towaru

- Ceny jednostkowe wyrobów stanowiących przedmiot umowy określone są w załączniku               do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, oraz koszty transportu i rozładunku w Aptece Szpitalnej Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, chyba, że z treści załącznika wynika inaczej.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. 
W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. 
W przypadku obniżenia stawki VAT Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi …..................... złotych (słownie: ….............................). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów w ilości mniejszej niż określona w załączniku do umowy.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec  Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów po cenie niższej od wskazanej 
w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów, określonych w załączniku do umowy w zależności                        od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny wskazanej w §2 ust. 1. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

- W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw wyrobów o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne odpowiadające opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Karty Charakterystyki każdego gazu.

- Zamawiający wymaga potwierdzenia złożonego zamówienia pocztą elektroniczną -   zwrotnym emailem od Wykonawcy.

- Wykonawca podaje adres poczty elektronicznej, na który mają być składane zamówienia ………………………………………………………… .

§3

Odbiór i warunki płatności

- Zamawiający podczas odbioru wyrobów, sprawdzi dostawę pod względem ilościowym                 i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dniu roboczych do daty dostarczenia wyrobu.

- W razie dostawy wadliwych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest wymienić je                      na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności                     w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty umownego terminu realizacji dostawy, określonego w §1 ust. 3 i 5.

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §3                ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części 
w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania towaru po upływie terminu jego ważności, względnie powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych                 i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w §2 ust. 3 umowy, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1 i 2.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§5

Czas trwania umowy

  - Umowa została zawarta na okres 1 roku, począwszy od dnia podpisania umowy,                chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów przekroczy maksymalną cenę podaną w §2 ust. 3 umowy.

§6

Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby, o których mowa w §1 posiadają wszelkie dokumenty i zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczone wyroby będą posiadały wymagany co najmniej 6-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.

§7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego       oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załącznik stanowi integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.                   Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej      ze stron.

.........................................................			.........................................................

(podpis Wykonawcy)					   (podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowo - cenowy

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

      - Wykonawca w swojej ofercie czytelnie wypełnia tabelę od kolumny "Cena jednostkowa netto" do kolumny "Nazwa handlowa/moc (podanie stężenia obowiązkowe tylko dla poz. 1) oferowanego produktu)".

      - Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

      - W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

      - W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowo – cenowy

Pakiet 1

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  | CPV 24111500-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa i opis | Pojemność butli | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa/moc (podanie stężenia obowiązkowe tylko dla poz. 1) oferowanego produktu |
| 1 | *Tlenek azotu rozrzedzony azotem w postaci gazowej – gaz medyczny do inhalacji o składzie 400-800 ppm NO mol/mol, produkt leczniczy.Transport butli tlenku azotu wliczony do ceny opakowania | 2 l i 10 l lub 5 l i 20 l | 1000 ppm. NO | 12 280 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa butli z tlenkiem azotu 4 butli /rok | - | butlo/dzień | 4380 |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa aparatu do podawania tlenku azotu 1 szt./ rok | - | czynsz miesięczny | 24 |  |  |  |  |
| 4 | dwutlenek węgla medyczny do użytku wewnętrznego-laparoskopia, wyrób medyczny. Certyfikat Dyrektywa 93/42/EEC. Transport butli-CO2 med. wliczony w cenę gazu | 10 l | kilogram | 1500 |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa butli z dwutlenkiem węgla (20szt.) | - | butlo/dzień | 21900 |  |  |  |  |
| SUMA |

* Zamawiający dopuszcza dostawę produktu leczniczego zawierającego tlenek azotu w butlach o pojemności 2 l i 10 l i stężeniu 400 lub 800 ppm mol/mol lub w butlach butli o pojemności wodnej 5 i 20 litrów i odpowiednio o  zawartości 0,94 m3 i 3,8 m3 mieszaniny tlenku azotu w azocie o stężeniu 450 ppm mol/mol, butle napełnione do ciśnienia 200 bar. Ilość zaoferowanego produktu leczniczego powinna zostać wyrażona w tys. ppm NO, zgodnie z poniższą tabelą:

| stężenie NO w ppm | 400 | 800 | 450 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wielkość butli ( l ) | 10 | 10 | 5 | 20 |
| ciśnienie (bar) | 155 | 155 | 200 | 200 |
| ilość gazu | 1 535 | 1 535 | 940 | 3 800 |
| ilość tys. ppm NO* | 614 | 1 228 | 423 | 1 710 |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca !). |
| Urządzenie do podawania tlenku azotu w azocie |  |  |
| Ogólne cechy urządzenia |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | rok produkcji, min. 2015 | podać |  |
| 5 | Stężenie tlenku azotu (NO) w butli zasilającej | podać |  |
| 6 | aparat zapewnia dokładne i stabilne, ustawione przez użytkownika podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej | TAK, podać |  |
| 7 | aparat umożliwia śledzenie kształtu fali respiratora oraz dostarczanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dawki tlenku azotu (śledzi kształt fali oddechowej, automatycznie dostosowuje się do krzywej oddechowej pacjenta.) | TAK |  |
| 8 | Urządzenie współpracujące z butlami oferowanymi w poz. 1 pakietu nr 1 | TAK |  |
| 9 | monitorowanie wdechowego stężenia NO w zakresie, min. 0-40 [ppm] przy stężeniu 400 [pmm] lub w zakresie 0-120 ppm przy stężeniu 450 ppm lub w zakresie, min. 0-80 [ppm] przy stężeniu 800 [ppm] | TAK, podać |  |
| 10 | Rozdzielczość stężeń NO: 0,1 ppm zakres :0 do 1 ppm 1ppm zakres: 1 do 40 ppm 2ppm zakres: 40-80 ppm | TAK, podać |  |
| Monitorowanie gazów |
| 11 | Tlenek azotu: 0-10 ppm rozdzielczość 0,1 10-100 ppm rozdzielczość 1 | TAK, podać |  |
| 12 | Dwutlenek azotu: 0-10 ppm rozdzielczość 0,1 | TAK, podać |  |
| 13 | Tlen: 18-100% objętościowo, rozdzielczość 1 | TAK, podać |  |
| Parametry fizyczne –zamawiający dopuszcza 5 % tolerancję dla parametrów urządzenia |
| 14 | masa – 5,3 kg do 7 kg | TAK, podać |  |
| 15 | Wymiar: szer*głęb.* wysokość: 35 cm*16 cm*22 cm lub 32cm*15cm*30 cm | TAK, podać |  |
| Parametry elektryczne |
| 16 | Napięcie wejściowe: 100-240 V | TAK, podać |  |
| 17 | Zasilanie z akumulatora - przez okres 6 godzin po pełnym naładowaniu | TAK, podać |  |
| Sygnalizacja alarmowa |
| 18 | Wysokie/niskie stężenie NO | TAK |  |
| 19 | Wysokie stężenie N2O | TAK |  |
| 20 | Wysokie/niskie stężenie O2 | TAK |  |
| 21 | Brak butli | TAK |  |
| 22 | Butla zamknięta | TAK |  |
| 23 | Niezgodność stężenia gazu | TAK |  |
| 24 | Niski stan akumulatora | TAK |  |
| Sterowanie i ustawienia |  |  |
| 25 | Wyświetlacz - elektroniczny panel dotykowy kolorowy | TAK, podać |  |
| 26 | Regulacja głośności alarmu | TAK, podać |  |
| 27 | Regulacja jaskrawości wyświetlacza | TAK, podać |  |
| Inne |
| 28 | Nieodpłatne dostarczenie niezbędnych do podaży leku wyrobów jednorazowego użytku (jednorazowe układy oddechowe, konektory itp.) wg zapotrzebowania Zamawiającego proporcjonalnego do zamówień leku. | TAK |  |
| 29 | Współpraca z respiratorami ( stacjonarne , przewoźne i wysokiej częstotliwości ) podać listę kompatybilnych urządzeń zatwierdzoną przez producenta. | TAK |  |
| 30 | Zintegrowany obwód awaryjny oraz rozwiązanie takie jak Inoblender lub równoważne | TAK |  |
| 31 | Możliwość umieszczenia nebulizatora do podawania leków w aerozolach | TAK |  |
| 32 | Wprowadzenie kodu identyfikacji pacjenta (6-8 znaków), w dowolnym momencie trwania terapii | TAK |  |
| 33 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć na wezwanie |  |
| 34 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć na wezwanie |  |
| 35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |
| 36 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim | TAK dołączyć na wezwanie |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  | CPV 24111500-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i opis | Pojemność butli | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego produktu |
| 1 | Sprężony tlen medyczny w butlach - produkt leczniczy. Transport butli tlenu medycznego wliczony w cenę gazu | 2L,3L, 5L, 10 L | m3 | 980 |  |  |  |  |
| 2 | Napełnianie butli tlenem medycznym |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa butli tlenowych (60 szt . /rok ) | - | butlo/dzień | 65700 |  |  |  |  |
| 4 | Sprężony tlen med. w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym,produkt leczniczy. Transport butli z tlenem medycznym wliczony w cenę gazu | 2 L, 5L, 8 L, 10 L | m3 | 1634 |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa butli z zaw. zintegro. ( 100 szt. ) | - | butlo/dzień | 109500 |  |  |  |  |
| SUMA |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  | CPV 24111500-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i opis | Pojemność butli | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Vat | Wartość | Nazwa handlowa oferowanego produktu |
| 1 | Ciekły tlen medyczny wraz z transportem | - | kg | 1 800 000 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen skroplony-stacjonarny 11000kg wraz z parownicą o wydajności 130Nm3/h |  | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
| 3 | Sprężony tlen medyczny w butlach - produkt leczniczy. Transport butli tlenu medycznego wliczony w cenę gazu | 40-50 l | m3 | 1 056 |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa butli tlenowych 40 lub 50 l (110 szt . /rok ) |  | butlo/dzień | 120 450 |  |  |  |  |
| SUMA |

Dzierżawa zbiornika stacjonarnego na ciekły tlen obejmuje:

a. Posadowienie zbiornika na istniejącym fundamencie, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż                              po zakończeniu umowy, oraz przeszkolenie personelu odpowiedzialnego ze strony Zamawiającego (wymienione czynności nie są wymagane w przypadku możliwości kontynuacji dostaw tlenu do zbiornika zainstalowanego w siedzibie zamawiajacego).

b. Dostosowania ciśnienia wyjściowego gazu ze zbiornika do ciśnienia eksploatacyjnego w szpitalu.

c.  Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie                       do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika.

d. Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego.					                                      e. Dostawa tlenu ciekłego musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilania ciekłym tlenem istniejących, pracujących urządzeń Zamawiającego                 od momentu zamontowania zbiornika do chwili demontażu.

f. Wraz z dostawą tlenu ciekłego Wykonawca dostarczy Zmawiającemu atest dostarczonego wyrobu, oraz instrukcję obsługi zbiornika wraz ze schematami                 w języku polskim.

g.  Zamawiający wymaga dokonywania napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy                  w czasie trwania umowy.

h. Wykonawca zapewni wymagane prawem okresowe przeglądy zbiornika na ciekły tlen.

i. Dostawa, montaż i przekazanie Zamawiającemu dopuszczonego przez UDT do użytkowania wraz z osprzętem zbiornika na ciekły tlen nastąpi w terminie               do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  | CPV 24111500-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Vat | Wartość | Nazwa handlowa oferowanego produktu |
| 1 | Ciekły azot medyczny do stosowania w krioterapii wraz z transportem, wyrób medyczny | kg | 40 000 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zbiornika na ciekły azot medyczny (typu Eurocyl lub równoważny) | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
| SUMA |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  | CPV 24111500-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i opis | Pojemność butli | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Vat | Wartość | Nazwa handlowa oferowanego produktu |
| 1. | Hel medyczny 99% (wg wymagań Farmakopei Amerykańskiej- USP) sprężony do zabiegu kontrapulsacji - napełnianie butli wielokrotnego użytku nr kat. P/N 0075-02-0002-03 Datascope Refilable Helium Cylinder, kompatybilnych z wewnątrzaortalną pompą do kontrapulsacji CS300 firmy Datasope/Maquet; parametry butli: ciśnienie 200 bar, obj. całkowita helu 90 l; usługa obejmująca napełnienie butli helem oraz transport od i do zamawiającego. | 0,5 l | Ilość napełnień | 15 |  |  |  |  |
| SUMA |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| Gazy sprężone techniczne w butlach |
| --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Norma/rejestr | Ilość całkowita | cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | Mieszanina gazów: CO/He do badania dyfuzyjnego płuc kompatybilne z aparaturą firmy „ARROW” o składzie: tlenek węgla 0,269; hel 9,35; reszta powietrze syntetyczne (azot) |  | 17 butle po 10l |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 17 butli po 10l |  |  |  |
| 2 | Mieszanina o składzie CO2 5%, O2 16%, reszta N2 | zawory CORNING | 8 butle po 10l |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 8 butli po 10l |  |  |  |
| 3 | Biogon spożywczy CO2 – butla z tzw. rurką wgłębną butla 40l |  | 10 butli po 40l – 26kg =260 kg |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 1095 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 10 butli po 40l-260 kg |  |  |  |
| 4 | Biogon spożywczy butle 40l |  | 4 butle po 40l – 26kg = 104 kg |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 4 butle po 40l-26 kg |  |  |  |
| 5 | Biogon spożywczy butle 10l |  | 20 butli po 10l – 7,5kg = 150 kg |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 20 butli po 10l |  |  |  |
| 6 | Sprężone powietrze syntetyczne (mieszanka tlen/azot) |  | 6 butli po 40l |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 6 butli po 40l |  |  |  |
| 7 | CO2 techniczny |  | 6 butli po 40l – 7,5 kg = 45 kg |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 6 butli po 40l |  |  |  |
| 8 | Argon |  | 22 butle to jest 33m3 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 730 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 22 szt.-33m3 |  |  |  |
| 9 | Azot 5.0 | PN-C-84912-S-N50 lub równoważny | 60m3 |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli |  | 365 butla/dzień |  |  |  |
|  | Transport butli |  | 10 szt.-60 m3 |  |  |  |
| 10 | Sprężony tlen techniczny w butlach 40l | PN-C-8491-OT lub równoważny | 12 szt. |  |  |  |
| 11 | Acetylen butle po 6 kg | PN-C-84905 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |
| 12 | Butle propan-butan po 11kg |  | 6 szt. |  |  |  |
| 13 | Mieszanka argon/CO2 82% argon/18% CO2 | butle 40l | 1 szt. |  |  |  |
| 14 | Transport butli tlenu technicznego i acetylenu |  | Butle tlenu techn.-12 szt. butle acetylenu-6szt. |  |  |  |
| 15 | Dzierżawa butli tlenu technicznego i acetylenu |  | 1 460 butla/dzień |  |  |  |
| SUMA |

Poniżej proszę określić deklarowany termin realizacji zamówienia:

( 2 dni robocze – 5 pkt

( 3 dni robocze – 3 pkt

( 4 dni robocze – 1 pkt

( 5 dni roboczych – 0 pkt

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego terminu realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja SIWZ pkt 15). Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 5 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| Gaz skroplony (mieszanina tlenowo-azotowa) |
| --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Norma/rejestr | Ilość całkowita | cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | Mieszanka tlenowo azotowa (ciekłe powietrze) | Okres dostawy 12 m-cy | 70 000 kg |  |  |  |
| 2 | Transport mieszaniny (ciekłe powietrze) |  | 70 000 kg |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa zbiornika stacjonarnego na ciekłe powietrze | Okres dostawy 12 m-cy | 12 miesięcy |  |  |  |
| SUMA |

Jeżeli wykonawca wlicza koszt transportu w cenę gazu, powinien w miejscu wskazanym dla podania odrębnej ceny transportu, wpisać adnotację – wliczono           w koszt gazu lub w inny sposób jednoznacznie zaznaczając taką intencję

Każda dostawa mieszanki tlenowo-azotowej w stanie skroplonym musi posiadać certyfikat wyrobu medycznego, w zbiorniku wymagana jest stabilizacja ciśnienia roboczego na poziomie 5 bar (+/- 0,5 bar) termin dostosowania do wymagań 3 m-ce po podpisaniu umowy.

Poniżej proszę określić deklarowany termin realizacji zamówienia:

( 2 dni robocze – 5 pkt

( 3 dni robocze – 3 pkt

( 4 dni robocze – 1 pkt

( 5 dni roboczych – 0 pkt

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego terminu realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja SIWZ pkt 15). Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia powyżej 5 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                           i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy