## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Łącznik do zastawek typu Heimlich | szt. | 5
2. | Rurka ustno-gardłowa, giętka, z zaokrągloną końcowką dystalną, końcówka z nylonową ochroną zapobiegającą pęknięciu lub przegryzieniu, z oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary do wyboru Zamawiającego. | szt. | 5
3. | Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą igły typu motylek lub za pomocą rozrywalnej kaniuli microflash 20G ( do wyboru przez Zamawiającego) przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. o rozmiarze 2 Fr tj.0,3-0,6 mm i długości 30 cm lub 15 cm . Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5
4. | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) i 3F długości 15 cm i 20 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 lub kaniuli G24 lub rozrywalnej kaniuli Microflesh (typu peel away) 20G do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20
5. | Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości , wyposażony w kranik Luer Lock roz.3,5F długość 40 cm | szt. | 20
6. | Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości , wyposażony w kranik Luer Lock roz.4,0 F długość 40 cm | szt. | 20
7. | Cewnik do odsysania z kontrolą ssania. Otwarty koniec, jeden otwór boczny. Z zatyczką, kodowane kolorem . Długość 29 cm , znakowane co 1 cm. | szt. | 100
8. | Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką Lock.oznaczenie co 1 cm. Średnica 2,7mm , długość 8 cm. Fr8 | szt. | 10
9. | Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką Lock. oznaczenie co 1 cm. Średnica 3,3 mm , długość 8 cm. Fr 10 | szt. | 10
10. | Zestaw do żywienia noworodków, zawierający filtr 96 godzinny 0,22 mikrona, z dodatkowym portem bezigłowym dostępnym portem poniżej filtra. Zaciski na każdej z linii. | szt. | 200
11. | Neonatologiczny filtr 1,2 mikrona , żywieniowy do lipidów, Bez przedłużek. | szt. | 200
12. | Igła do nakłucia lędźwiowego typu Quincke G22 0,7x38mm i 0,5x500mm | szt. | 50
13. | Sonda żywieniowa z PCV oznaczniki długości co centymetr od 5 do 25 cm. rozm. 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 | szt. | 200
14. | Jednoświatłowy lekki dren o średnicy 1,5 x 2,5 mm i długości 10 cm. Dren zakończony bionectorem | szt. | 30
15. | Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanałowy. Dreny o średnicy 1,5x2,5 mm i długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone bionectorem | szt. | 50
16. | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciagłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 | szt. | 50
17. | Zestaw do tranfuzji wymiennej noworodków | szt. | 5
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartośc netto | brutto | Producent sprzętu
1. | Dren wielorazowy do insuflacji, silikonowy, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem firmy Karl Storz | szt | 3
2. | Dren do insuflacji, jednorazowy, z wbudowanym filtrem do insuflacji, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem firmy Karl Storz (opak. – 10 szt.) | op | 10
3. | Przyłącze typu Luer-Lock, nasuwane na dren | szt | 10
4. | Uszczelka na trokar typu pokrywka, do trokara o śr. zewn. 10-11mm | szt | 100
5. | Uszczelka na trokar typu pokrywka, do trokara o śr. zewn. 5-6mm | szt | 100
6. | Dren płuczący z kontrolą przepływu, do laparoskopii, jednorazowy, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz (opak. 10 szt.) | op | 10
7. | Pętla tnaca bipolarna 24/26 Fr do zastosowania z optyką posiadana przez Zamawiajacego firmy Karl Storz opakowanie zawiera 6szt | op | 6
Elektrody o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna umieszczona nad częścią aktywną w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrebie częsci neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu , kompatybilne z elementem pracującym biernym bipolarnym posiadanym przez Zamawiającego firmy karl Storz i płaszczem resektoskopowym 26F
8 | elektroda bipolarna, pętlowa, wielorazowa opakowanie zawiera 6szt | op | 6
9 | elektroda bipolarna, typu półksiężyc do koagulacji, wielorazowa opakowanie zawiera 6szt | op | 6
10 | Płaszcz histeroskopowy zew. BETTOCCHI rozm. 6mm | szt | 1
11 | Płaszcz histeroskopowy wew. BETTOCCHI rozm. 5,4 kanał inst. > lub + 5,4 mm | szt | 1
12 | Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa prosta, 5Fr | szt | 5
13 | Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa zgięta 9005 Fr | szt | 2
14 | Kleszcze chwytająco biopsyjne półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr, dł. > lub = 34 cm | szt | 2
15 | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr, dł . Lub = 34 cm | szt | 2
16 | Kulociag Hesseling, półsztywny, obie bransze ruchome, 5 Fr, dł. > lub = 34 cm | szt | 2
17 | Nożyczki ostro zakończone, płsztywne, jeno ostrze ruchome, 5 Fr, dł > lub + 34 cm | szt | 2
18 | Przewód w cz. bipolarny dł. > lub + 3m, do zastosowania z diatermia chirurgiczną | szt | 2
19 | Przewód w cz. bipolarny dł. > lub + 300 cm, do zastosowania z diatermia chirurgiczną | szt | 2
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) przelew 60 dni
Umowa będzie realizowana wartościowo.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1 | Zestaw drenów odprowadzających wodę do nawlżacza w inkubatorze Caleo, jednorazowego użytku, zaopatrzone w nakłuwacz do butelek, w zaciskacz kontrolujący przepływ oraz złącze kompatybilne z króćcem systemu nawilżania w inkubatorze Caleo a 20 szt | op | 50
2 | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 plus oraz VN500-kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem.Wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza o poj. 130 ml ze zintegrowanym drenem dozującym, komora wykonana z PC, SBC, silikon i aluminium.Ogrzewane ramię wdechowe, gniazdo grzałki kompatybilne z nawilczaczami F&P, przedłużenie ramienia wdechowego, pułapka wodna w ramieniu wydechowym, poj. 55 ml, wykonana z PP, Y pacjenta z portem ssaka , wykonany SBC, rury przystosowaned do pracy w systemie BabyFlow, końcówki ( od strony respiratora) rury wdechowej /wydechowej rozmiar 15M/10F, całkowita długośc układu 120 cm, bezlateksowy, pełny układ oddechowy wraz z komorą nawilżacza pakowany w samodzielne op. foliowe, mikrobiologicznie czysty | szt | 10
3 | Uszczelki otworów na przewody podwójne, wsuwane w ścianki inkubatora Caleo | szt | 20
4 | Uszczelki otworów na przewody w ściankach bocznych Caleo, silikonowe | szt | 20
5 | Czujnik temperatury centralnej, dla poj. pacjenta , kompatybilny do inkubatora Caleo | szt | 2
6 | Czujnik temperatury obwodowej dla poj. pacjenta , kompatybilny do inkubatora Caleo | szt | 2
7 | Halogenowa żarówka białego światła terapeutycznego, kompatybilna z inkubatorem Babytherm 8004 | szt | 10
8 | Filtr powietrza wlotowego kompatybilny z inkubatorem Caleo | szt | 1
9 | Okrągłe palsterki odblaskowe z hydrożelem do mocowania czujników temperatury skóry w inkubatorach zamkniętych i otwartych | szt | 1
10 | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/peletów identycznych kształtów i rozmiarów, o śr. 4 mm i wysokości 2mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min. 178 l CO2/1 l wapna, posiadające wskaxnik zuzycia ( zmiana koloru z białego na błękitno fioletowy), zawierające w składzie: 78-84% Ca (OH)2, 2-4% NaOH, 14-18% H2O, Fiolet etylowy. Charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu , wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym min. ilość pyłu-0,66%. Opakowanie 5 litrowe kanistry. | op | 35
11 | Karbowane, wewnętrznie gładkie, mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopu. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP | szt | 2500
12 | Czujnik saturacji jednorazowego użytku w technologii Masimo LNCS z plastrem mocującym, przeznaczony dla noworodków, zalecenia wagowe < 10 kg., czujnik pozbawiony lateksu, opakowanie zbiorcze 20 szt., kompatybilny z modułem pomiarowym przy kardiomonitorze typu Delta. | szt | 1
13 | Jednorazowy zestaw oddechowy dla dorosyłych z wymiennikami HME składający się z przewodów oddechowych i trójnika. Zestaw komptybilny z respiratorem firmy Drager Savina 300 | szt | 200
14 | Filtr jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach typu Fabius, Primus, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej na poziomie 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa typu Hepa, filtr zbudowany z akrylu w kształcie dwustronnego stożka, czas użytkowania do 7 dni | szt | 20
15 | Dren połączeniowy, wielorazowego użytku, do pomiaru NIBP , dł. do 4m, kompatybilny z monitorami typu Delta, Gamma, dren wyposażony w tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, pozwalające na połączenie jednożyłowych mankietów pomiarowych | szt | 3
16 | Mankiet jednorazowego użytku w rozmiarze M (23-33cm/33cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, bez zawartości DEHP, drern połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułątwiające pomiar | szt | 1
17 | Mankiet jednorazowego użytku w rozmiarze M+ (23-33cm/43cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, bez zawartości DEHP, drern połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułątwiające pomiar | szt | 1
18 | Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii cieplnej, wielorazowego użytku, przeznaczony do dezynfekcji. | szt | 1
19 | Filtr hydrofobowy jednorazowego użytku, antybakteryjny i antywirusowy, przeznaczony do zbiornika ssaka o pojemności 40ml, kompatybilny z inkubatorem typu Resuscitaire (potwiedzone certyfikatem) | szt | 1
20 | Przedłużacz SpO2 kompatybilny z modułami wieloparametrycznymi typu Multimed 5,6,12 i Neomed, dł. Do 2m, zakończony wtykiem typu kostka, umożliwiającym podłączenie czujnika SpO2 | szt | 5
21 | Przewód EKG w standardzie UE, 3 odprowadzenia typu grabber, dł. 1m, zakończony wtykiem 2-pinowym, kompatybilny z modułami wieloparametrycznymi typu Multimed 5, 6, 12 i Neomed | szt | 3
22 | Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowgo, zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Wykonana z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, bez zawaartośći lateksu oraz DEHP, wyposażona w łącza 22MM, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134st. C. Rozmiary od 00 do 5. | szt | 50
23 | Akumulator do kardiomonitora typu Delta | szt | 2
24 | Kuweta jednorazowego użytku, przeznaczona dla osób dorosłych, transparentna, materiał SBC, wymiary 56 mm x 24 mm x 22,5 mm, rzeczywista objętość wewnętrzna 4,3 cm3, kompatybilna z czujnikiem do pomiaru CO2 w strumieniu głównym współpracującym np. z Evitą, V500, VN500, M540, Oxylog. | szt | 100
25 | Kuweta jednorazowego użytku, przeznaczona dla dzieci, kolor niebieski, materiał SBC, wymiary 56 mm x 24 mm x 22,5 mm, rzeczywista objętość wewnętrzna 1,9 cm3, kompatybilna z czujnikiem do pomiaru CO2 w strumieniu głównym współpracującym np. z Evitą, V500, VN500, M540, Oxylog. | szt | 30
26 | Zestaw oddechowy kompatybilny z respiratorem typu Carina skąłdający się z karbowanej rury o dl. 1,5 m i sr. 22 mm, zintegrowanej zastawki wydechowej i drenu pomiarowego o dl. 1,5 m, dren pomiarowy mocowany trzema zaczepami na przebiegu rury, zestaw nie zawiera lateksu, złącza usztywnione, wejście od strony pacjenta zabepieczone kapturkiem | szt | 100
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 4.
Pakiet nr 4
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Elektrody EDGE , system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG do defibrylatora Lifepack 15,20 i 12 dla dorosłych i dzieci- kpl a 2 szt | op | 100
2. | Ssawka 1x użytku do urzadzenia do masażu serca Lucas-2 | szt | 24
3. | Wielorazowy czujnik typu Masimo SET M-LNCS DCI dla dorosłych. Dla pacjentów o masie >30kg | szt | 20
4. | Wielorazowy pediatryczny czujnik typu Masimo SET M-LNCS DCI pediatryczny. Dla pacjentów o masie 10-50kg | szt | 10
5. | Wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW dla dorosłych. Podłączany do przedłużacza. Przewód o długości 90 cm. Dla pacjentów o masie >30kg | szt | 5
6. | Wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW pediatryczny. Podłączany do przedłużacza. Przewód o długości 90 cm. Dla pacjentów o masie 10-50 kg | szt | 3
7. | Przedłużacz do czujnika SpO2 - typ Masimo SET RC (do Rainbow i M-LNCS) (długość 120cm) | szt | 15
8. | wiązka 6-żyłowa do 12-odpr. EKG do LIFEPAK 12, 15 | szt | 10
9. | kabel główny zintegrowany z wiązką 4-żyłową do 12-odpr. EKG do LIFEPAK 12, 15 | szt | 10
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 5.
Pakiet nr 5
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1 | Czujniki na rurkę do CO2 ( kapnometr) dla dzieci do defibrylatora Lifepack 15 | szt | 50
2 | Czujniki do nosa do CO2 ( kapnometr) dla dzieci do defibrylatora Lifepack 15 | szt | 50
3 | Czujniki na rurkę do CO2 ( kapnometr) dla dorosłych do defibrylatora Lifepack 15 | szt | 100
4 | Czujniki do nosa do CO2 ( kapnometr) dla dorosłych do defibrylatora Lifepack 15 | szt | 100
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 6.
Pakiet nr 6
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych od 20G/90 do 27G/90 | szt | 500
2. | Łącznik urologiczny | szt | 100
3. | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową ( dren Pigtail 9Fx 26 cm)+ igła dwuczęściowa 16G x 29 cm | szt | 50
Wartość netto:
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Zestawy do nebulizacji z trzema nakładkami: nakładka A- terapia górnych dróg oddechowych, Nakładka B: terapia odcinka tchawiczo-oskrzelowego, Nakładka C: terapia dolnych dróg oddechowych. Skład zestawu: nebulizator wraz z 3 końcówkami: A,B,C oraz: rurka 1 m, i opcjonalnie: maska mała, lub maska duża, lub ustnik.. Max. objetośc zbiorniczka 6 ml, min. obj. zbiiorniczka 1,5 ml, min. prezpływ 5l/min, max. przepływ 8l/min, min. ciśnienie pracy 0,7 Bar, max. cisnienie pracy 1,6 Bar | kpl | 1500
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 8
Pakiet 8
| Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent sprzętu
1. | Zestaw do podaży leków i płynów, komora kroplowa 20 kropel na ml, filtr 15 μm zawór blokujący po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, długość 270 cm, dren wolny od DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo. | szt | 150
2. | Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa 20 kropel na ml, filtr 200 μm zawór blokujący po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, długość 270 cm, dren wolny od DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo. | szt | 10
3. | Zestaw do podaży leków światłoczułych, kolor bursztynowy, komora kroplowa 20 kropel na ml, filtr 15 μm zawór blokujący po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, długość 270 cm, dren wolny od DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo. | szt | 5
Zestawy w poz. 1-3 muszą być kompatybilne z pompami objętościowymi firmy Medima
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | Producent sprzętu
1. | Zestaw infuzyjny do pomp objętościowych Volumat Agilia: standardowy zestaw infuzyjny, filtr 15um, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii | szt | 200
2. | Dren do popmy Agilia wolny od PCV, DEHP, ftalanów do podawania leków niekompatybilnych z PCV (leki onkologiczne) dren o długości 285cm, filtr 15um, port bezigłowy w linii. | szt | 50
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)