## Arkusz1
Dostawa materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzeń
Część A: Materiały zużywalne jednorazowego użytku do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
CPV: 33 18 15 20-3 Wyroby do dializy nerkowej
L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową | Skład zestawu min.: hemofiltr z polisulfonową błoną o powierzchni 1,8 m2; kaseta integrująca komplet drenów: poboru krwi, zwrotu krwi, filtratu, dializatu, substytutu wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu | zestaw | 1300 |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową | Skład zestawu min.: kaseta integrująca komplet drenów: poboru krwi, zwrotu krwi, filtratu, dializatu, cytrynianu (z portem typu SecuNect), roztworu wapnia (z portem typu SecuNect) wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; hemofiltr z polisulfonową błoną o powierzchni 1,8 m2 | zestaw | 2300 |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową | Skład zestawu min.: kaseta integrująca komplet drenów: poboru krwi, zwrotu krwi, filtratu, dializatu, substytutu, cytrynianu (z portem typu SecuNect), roztworu wapnia (z portem typu SecuNect) wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; hemofiltr z polisulfonową błoną o powierzchni 1,8 m2 | zestaw | 500 |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego | Skład zestawu min.: kaseta integrująca komplet drenów: poboru krwi, zwrotu krwi, filtratu, dializatu, cytrynianu (z portem typu SecuNect), roztworu wapnia (z portem typu SecuNect) wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; hemofiltr z polisulfonową błoną o powierzchni 1,8 m2 i podwyższ. punkcie odcięcia do 40-45 kD | zestaw | 50 |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych | Skład zestawu: plazmafiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni 0,6 m2, kaseta integrująca dreny krwi z drenem filtracyjnym oraz drenem substytucji osocza z czterema przyłączami wlotowymi typu Luer połączonymi z igłami typu "spike" wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu | zestaw | 300 |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Worek na filtrat | Wyposażony w zawór spustowy, pojemność 10 litrów | sztuka | 3000 |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Igła | Typu "spike", długość 72 mm | opakowanie = 100 sztuk | 18000 |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla w trakcie CRRT | Skład zestawu min.: wymiennik krew-gaz wykonany z membrany PMP pokrytej fosforylocholiną o pow. min.1,3 m2 ze zintegrowanymi przyłączami do układu CRRT; linia gazu | sztuka | 6 |  |  | 8% | 0 | 0
Część B: Płyny do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
CPV: 33 69 28 00-5 Roztwory do dializy
L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
9 | Płyn substytucyjny do hemofiltracji | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji, buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnym stężeniu potasu. Opakowanie worek 5000 ml, dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PCV, połączenie zawartości komór musi być wykonane poprzez ucisk na jedną z nich. Worek musi posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe) typu Luer Lock, typu Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. Skład elektrolitowy: sód 140 mmol/l; potas 0/2/3/4 mmol/l (w zależności od potrzeb Zamawiającego); wapń 1,5 mmol/l; magnez 0,5 mmol/l; dwuwęglany 35 mmol/l; chlorki 109/111/112/113 mmol/l | 1 worek 5000 ml | 32000 |  |  | 8% | 0 | 0
10 | Cytrynian sodu | 4% cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach o pojemności 1500ml. Worek musi posiadać port do pobierania płynu (wylotowe) typu SecuNect. | 1 worek 1500 ml | 18000 |  |  | 8% | 0 | 0
11 | Dializat Ci-Ca | Dializat wodorowęglanowy , opakowanie worek o poj. 5000 ml, dwukomorowy, wykonany z wielowarstwowej folii bez PCV. Połączenie zawartości komór musi być wykonane poprzez ucisk na jedną z nich. Worek wyposażony w dwa porty do pobierania płynu (wylotowe) typu Luer Lock, typu Safe Lock. Skład elektrolitowy: potas 2 lub 4 mmol/l; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol/l (bezwapniowy); wodorowęglany 20 mmol/l; fosforany 0 mmol/l lub 1,25 mmol/l | 1 worek 5000 ml | 60000 |  |  | 8% | 0 | 0
12 | Roztwór wapnia | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu Ca++ 100 mmol/l i Cl- 200 mmol/l w workach o pojemności 1500 ml Worek musi posiadać port do pobierania płynu (wylotowy) typu SecuNect | 1 worek 1500 ml | 8000 |  |  | 8% | 0 | 0
Część C: Dzierżawa 14 urządzeń do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
CPV: 33 18 10 00-2 Urządzenia do terapii nerkowej CPV: PA02-0 Dzierżawa
L.p. | Nazwa handlowa urządzenia, numer katalogowy, producent | Opis urządzenia | Cena jednostkowa netto dzierżawy 1 urządzenia za 1 miesiąc | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto dzierżawy 1 urządzenia za 1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy 14 urządzeń za 12 miesięcy | Wartość brutto dzierżawy 14 urządzeń za 12 miesięcy | Wartość netto dzierżawy 14 urządzeń za 36 miesięcy | Wartość brutto dzierżawy 14 urządzeń za 36 miesięcy
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
13 |  | Czynsz dzierżawny za urządzenie do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Część D: Łączna wartość zadania (suma części A + B + C)
14 | Opis |  |  | Wartość netto |  |  | Wartość brutto
15 | Łączna wartość części A |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Łączna wartość części B |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Łączna wartość części C |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Łączna wartość zadania (suma A + B + C) |  |  | 0 |  |  | 0