SZKOŁA POLICJI W PILE

64-920 Piła, pl. Staszica 7, tel. 47 774 2100, 774 2100, fax 47 774 2327, 774 2327,

e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl, www.pila.szkolapolicji.gov.pl

L.dz. JZ -347/326/2025			              	          Piła, dnia 15 października 2025 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Remont komór mroźniczej i chłodniczej znajdujących się w budynku Szkoły Policji w Pile.

Numer sprawy: 452/JZ-326/2025

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Dzień dobry,

dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Mamy jedno pytanie, na które nie udało się uzyskać odpowiedzi podczas wizyty ze względu na Pani

nieobecność.

W zapytaniu ofertowym znajduje się zapis dotyczący wykonania ścian z płyt warstwowych o grubości min. 100 mm, montowanych na zamki typu CAMLOCK.

Rozwiązanie w systemie CAMLOCK sprawdza się idealnie w przypadku budowy komory od podstaw – gdy ściany nie istnieją.

W Państwa przypadku ściany już są wykonane, dlatego najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie

zastosowanie płyty PIR ciętej na wymiar, które stosujemy w tego typu pomieszczeniach.

W linku przesyłam film z naszej najnowszej realizacji komory w żłobku w Mieścisku, wykonanej właśnie w tym systemie. Tu nie ma podłogi o jakiej mowa w zapytaniu ale to jak najbardziej dla nas bezproblemowa kwestia.

https://drive.google.com/drive/folders/1XuCVaMA6-cs5Q_NHICMXUAfaQ7l6Oj1x?usp=sharing

Proszę o informację czy to na 100 % ma być jedynie płyta tym CAMLOCK? To również bardzo droga opcja w stosunku do konstrukcji z płyty PIR i musi być zamówiona co do mm więc z tego rodzaju płyt budujemy chłodnie czy mroźnie od podstaw bez ścian wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W dokumentacji wskazano płyty typu CAMLOCK jako przykład rozwiązania spełniającego wymagania funkcjonalne, natomiast dopuszczalne będą rozwiązania równoważne zaprojektowane przez Wykonawcę – pod warunkiem, że zapewnią osiągnięcie wymaganych parametrów i że wykonane komory (mroźnicze i chłodnicze) będą w pełni spełniały swoje funkcje.

Prosimy, aby w opracowanej przez Państwa dokumentacji projektowej dla rozwiązania równoważnego przedstawić co najmniej:

- opis systemu i sposób montażu,

- kartę techniczną płyt (grubość, λ, U, rodzaj rdzenia), szczelność i odporność na wilgoć,

- klasyfikację ogniową i atesty higieniczne,

- kompatybilność z istniejącymi przegrodami/podłogą oraz propozycję detali połączeń,

- gwarancję i serwis.

Na tej podstawie zamawiający zweryfikuje równoważność. Nie ograniczamy się wyłącznie do płyt CAMLOCK – liczy się spełnienie wymagań funkcjonalno-technicznych komór.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

KOMENDANT

SZKOŁY POLICJI W PILE

z up.

ZASTĘPCA KOMENDANTA

SZKOŁY POLICJI W PILE

/podpis na oryginale/

insp. Marcin Sapun

Wyk. w 1 egz.

Oprac./Wyk. R. Mazur/P. Strug

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15 października 2025 r. Oryginał pozostaje w dokumentacji Zamawiającego.