|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ PRAC ELEKTRYCZNYCH ORAZ KONSERWACYJNYCH  DLA GMINY KROSNO ODRZ. NA ROK 2025** | | | | |
| ***Lp*** | ***wyszczególnienie prac*** | ***szt.*** | ***Cena jednostkowa netto*** | ***Cena netto*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***3x4*** |
| 1 | wymiana źródeł światła w latarniach sodowych i (wg źródeł wskazanych przez zamawiającego (sodowe od 70W do 150W) | 120 |  |  |
| 2 | Wymiana lub naprawa słupów oświetleniowych | 10 |  |  |
| 3 | wymiana opraw oświetleniowych (50 szt. led zamawiającego o mocy od 20 do 45W) | 65 |  |  |
| 4. | naprawa opraw oświetleniowych | 50 |  |  |
| 5 | wymiana słupa oświetleniowego parkowych | 10 |  |  |
| 6 | wymiana uszkodzonego kabla robocizna do 100m | 2 |  |  |
| 7 | Wymiana zabezpieczeń w słupach oświetleniowych | 20 |  |  |
| 8 | przegląd opraw oświetleniowych | 10 |  |  |
| **9** | **obsługa elektryczna imprezy dni Krosna Odrzańskiego - „Rybobranie” (2 dni)** | | | |
| 9a | montaż rozdzielni zasilających gastronomię i scenę | 7 |  |  |
| 9b | ułożenie 400 m kabla zasilającego rozdzielnię |  |  |  |
| 9c | dyżur elektryczny 2 dni |  |  |  |
| **10** | **obsługa elektryczna festynu w Osiecznicy – „Święto Karpia”** | | | |
| 10a | montaż rozdzielni zasilających gastronomię i scenę | 7 godz. |  |  |
| 10b | ułożenie 300 m kabla zasilającego rozdzielnię |  |  |  |
| 10c | dyżur elektryczny 1 dzień |  |  |  |
| **11** | **obsługa elektryczna dożynek gminnych** | | | |
| 11a | montaż rozdzielni zasilających gastronomię i scenę | 7 godz. |  |  |
| 11b | ułożenie 400 m kabla zasilającego rozdzielnię |  |  |  |
| 11c | dyżur elektryczny 1 dzień |  |  |  |
| 12 | inne usługi elektryczne typu – „awarie” | 100 godz. |  |  |
| 13 | montaż i demontaż ozdób świątecznych na ul. Poznańskiej oraz przy żłóbku, montaż 3 ozdób oświetleniowych na słupach przy kościele Św. Andrzeja, ubranie drzewa z podnośnika w lampki świąteczne oraz dyżur – 1 godz. | 300 m |  |  |
| 14 | Podłączenie elektryczne imprezy „Jasełka” z własnych kabli i rozdzielnic, dyżur na imprezie. | 300 m |  |  |
|  | **RAZEM NETTO** |  |  |  |

……………………………………………………………

(Podpis Wykonawcy)

(poo