Włoszczowa, dnia 30.03.2022r.

MRO.6332.1.2022.TS2

***Wszyscy oferenci***

### *Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn.* „Odmulenie stawu rybnego nr 1 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem dwóch skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów oraz remontem mnicha spustowego”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Zwracam się z zapytaniem czy jako leżak mnicha można zastosować zamiast rury stalowej rurę karbowaną z PVC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno rury stalowej jak i rury karbowanej z PVC