## Pakiet_nr_1
	Pakiet nr 1 - zestawy do transfuzji krwi i infuzji grawitacyjnej dla Działów Medycznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, / komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, dlugość min.90mm / Wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny / Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet / Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), / bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A / Kompatybilny z lipidami, sterylizowany tlenkiem etylenu / Objętość wypelnienia drenu 14 ml / długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony calość zestaw - 192cm, / średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO / Zlącze luer lock obrotowe / dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap / na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 3 lata od daty prod		10 000	szt.
2	Zestaw do infuzji grawitacyjnej / komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej / Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek / Kompatybilny z lipidami / Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), / PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, sterylizowany tlenkiem etylenu / długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony / Objętość wypelnienia drenu 11 ml / średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO / Zlącze luer lock stale / Komora kroplowa o dlugości 57mm / na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 3 lata od daty prod		200 000	szt.
	Razem

	Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 2 szt dla każdej z pozycji

	Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

## Pakiet_nr_2
	Pakiet nr 2 - strzykawki, przedłużacze do pomp infuzyjnych oraz kraniki trójdrożne dla Działów Medycznych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	Strzykawka sterylna,jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej strzykawkowej, trzyczęściowa, koncentryczna, przeźroczysta, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisphenol A, sterylizowane tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi. Wyraźne oznakowanie skali : czarna, niezmywalna, jednostronna, precyzyjna skala co 1 ml do 60 ml. Tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Strzykawki muszą byc kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun i ASCOR(wymienione w oryginalnej instrukji obsługi pompy oraz wpisanych fabrycznie w menu pompy) .Opakowanie zbiorcze od 60-100 szt.		25 000	szt.
2	Strzykawka bursztynowa, zapewniająca ochronę leków światłoczułych zatrzymując 90% promieni świetlnych o długości fali od 290 do 450 nm. Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej strzykawkowej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml, typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisphenol A, sterylizowane tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi. Wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, precyzyjna jednostronna skala co 1 ml do 60 ml. Tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. .Strzykawki muszą byc kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun i Ascor (wymienione w oryginalnej instrukji obsługi pompy oraz wpisanych fabrycznie w menu pompy) .Opakowanie zbiorcze od 60-100 szt.		2 000	szt.
3	Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa, przeźroczysta o pojemności 20 ml, typu Luer-Lock, ( do pomp infuzyjnych- strzykawkowych),sterylna.Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu,z czytelną skalą oznaczoną co 1 ml, z cyfrą tłoczoną co 5 ml.,czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, bez rozszerzenia. Rondo tłoka: z uszczelką nie zawierającą lateksu, o płynnym przesuwie ściśle przylegający do ścian strzykawki, natluszczona olejem silikonowym, tlok zabezpieczony przed wysuwaniem. Bez zawartości PCV, DEHP, bisphenol A, sterylizowane tlenkiem etylenu. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych max. 120 szt. Strzykawki muszą byc kompatybilne z pompami strzykawkowymi do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun i Ascor(wymienione w oryginalnej instrukji obsługi pompy oraz wpisanych fabrycznie w menu pompy)		50 000	szt.
4	Strzykawka do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 10 ml, (do pomp infuzyjnych-strzykawkowych),sterylna.Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu,z czytelną skalą oznaczoną co 0,2 ml. Rondo tłoka: z uszczelką nie zawierającą lateksu, o płynnym przesuwie ściśle przylegający do ścian strzykawki, natluszczona olejem silikonowym, tlok zabezpieczony przed wysuwaniem. Bez zawartości PCV, DEHP, bisphenol A,sterylizowane tlenkiem etylenu. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. Strzykawki muszą byc kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun i ASCOR (wymienione w oryginalnej instrukji obsługi pompy oraz wpisanych fabrycznie w menu pompy). Opakowanie zbiorcze od 60-100 szt.		10 000	szt.
5	Strzykawka do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 5 ml, (do pomp infuzyjnych strzykjawkowych)sterylna.Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu,z czytelną skalą oznaczoną co 0,2 ml. Rondo tłoka: z uszczelką nie zawierającą lateksu, o płynnym przesuwie ściśle przylegający do ścian strzykawki, natluszczona olejem silikonowym, tlok zabezpieczony przed wysuwaniem. Bez zawartości PCV, DEHP, bisphenol A,sterylizowane tlenkiem etylenu. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, . Strzykawki muszą byc kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun Opakowanie zbiorcze od 60-125 szt.		2 000	szt.
6	Strzykawka do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 3 ml,,sterylna..Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu,z czytelną skalą oznaczoną co 0,1 ml. Rondo tłoka: z uszczelką nie zawierającą lateksu, o płynnym przesuwie ściśle przylegający do ścian strzykawki, natluszczona olejem silikonowym, tlok zabezpieczony przed wysuwaniem. Bez zawartości PCV, DEHP, bisphenol A, sterylizowane tlenkiem etylenu. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, ), pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych po 200 szt.		200	szt.
7	Strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok.Tłok wykonany z polipropylenu; przezroczysty cylinder z poliwęglanu,z czytelną skalą oznaczoną co 0,01 ml. Rondo tłoka: z uszczelką nie zawierającą lateksu, o płynnym przesuwie ściśle przylegający do ścian strzykawki, natluszczona olejem silikonowym. Bez zawartości PCV, DEHP, bisphenol A, sterylizowane tlenkiem etylenu. Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, sterylne opakowania jednostkowe.Opakowanie zbiorcze od 60-100 szt.		200	szt.
8	Przedlużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej 150 cm, obj. wypelnienia 11,0 ml , sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, bez lateksu i ftalanów.Opakowanie max 200szt.		1 000	szt.
9	Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej 150 cm , obj. wypelnienia 1,43 ml , .do leków światłoczułych, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, bez lateksu i ftalanów.Opakowanie max 200szt.		3 000	szt.
10	Przedlużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej150 cm, obj. wypelnienia 1,43 ml , sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo.Opakowanie max 200szt.		30 000	szt.
11	Przedłuzacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej 100cm, obj. wypełnienia 6,75 ml, średnica wewnętrzna 3mm, srednica zewnętrzna 4,1 mm, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, bez latexu i ftalanów. Opakowanie max. 200szt.		3 000	szt.
12	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 7 cm, z dodatkowym portem do infuzji. Wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków. Każde wejście zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami/zatyczkami opartymi na „mechaniźmie wkręcania”. Wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 3 bary. Sterylny.. Obj. wypelnienia max 0.8ml.Opakowanie typu blister. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierający ftalanów /DEHP/. Pakowany pojedyńczo z widoczną datą ważności. Opakowanie max 100szt.		5 000	szt.
13	Kranik trójdrożny bez drenika sterylny,z możliwością toczenia lipidów i chemioterapeutyków z dwoma dodatkowymi kolorowymi koreczkami, sterylny, wyczuwalny co 45o, optyczny identyfikator pozycji otwarty –zamknięty, wykonany z poliwęglanu przystosowanego do przetoczeń lipidów i innych leków silnie działających, wytrzymałość do 3 bar, Obj. wypelnienia max 0.22 ml, końcówka luer – lock, fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu oraz barwne oznaczenia linii (czerwone i niebieskie) , opisy wyrobu, nr serii, data ważności w języku polskim na jednostkowym opakowaniu typu blister – pack.		600	szt.
	RAZEM

	Okres ważności: 36 miesięcy od daty produkcji.
	Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 2 szt dla każdej z pozycji
	Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

## Pakiet_nr_3
	Pakiet nr 3 - strzykawki do przepłukiwania napełnione fabrycznie roztworem 0,9% NaCl dla Działów Medycznych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	Strzykawka do przepłukiwania napelniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl o poj 10 ml, skali do 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml , korek o dl. min 20mm, budowa tloka zapewniająca zerowy reflux, ogranicznik tloka uniemozliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylna tylko wewn., opakowanie zbiorcze od 30-100 sztuk. Okres ważności: 36 miesięcy. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg Z DN. 14.06.1993 r dotyczacej wyrobów medycznych.		130 000	szt.
2	Strzykawka do przeplukiwania napelniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl o poj 5 ml, skali do 5 ml i z wypełnieniem 5 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml , korek o dl. min 20mm, budowa tloka zapewniająca zerowy reflux, ogranicznik tloka uniemozliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylna tylko wew. opakowanie zbiorcze od 30.-100 szt Okres ważności: 36 miesięcy. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg Z DN. 14.06.1993 r dotyczacej wyrobów medycznych.		40 000	szt.
3	Strzykawka do przepłukiwania napelniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl o poj 3 ml, skali do 3 ml i z wypełnieniem 3 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml , korek o dl. min. 20 mm, budowa tloka zapewniająca zerowy reflux, ogranicznik tloka uniemozliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylna tylko wew. opakowanie od 30-100 szt. Okres ważności: min 36 miesięcy. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg Z DN. 14.06.1993 r dotyczacej wyrobów medycznych.		15 000	szt.
4	Strzykawka do przepłukiwania napelniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl o poj 10 ml, skali do 10 ml i z wypełnieniem 10 ml. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml , korek o dl. min 20mm, budowa tloka zapewniająca zerowy reflux, ogranicznik tloka uniemozliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Sterylna - do stosowania w polu operacyjnym,opakowanie zbiorcze od 30-100 szt. Okres ważności: 36 miesięcy. Zarejestrowana w klasie III, zgodnie z zasadą 13 dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/ewg Z DN. 14.06.1993 r dotyczacej wyrobów medycznych.		8 000	szt.
	RAZEM

	Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 2 szt dla każdej z pozycji
	Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.