Szp/FZ – 55/        /2021					 	                          Wrocław, dnia 05.10.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: dostawa materacy przeciwodleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego

INFORMACJA NR 9

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 – Materace przeciwodleżynowe – 6 szt.

W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

- Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.

- Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.

- System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny.

- Komory rurowe proste umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. 3 Komory w sekcji głowy na stałe napełnione powietrzem.

- Dostępne czasy regulacji cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca co 5, 8, 10, 15, 20 minut

- Materac zbudowany z 20 poprzecznych komór  zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.

- Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i zaawansowany system rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji obustronnej. Funkcja poprawiająca właściwości przeciwwirusowe i terapeutyczne materaca oraz wspomaganie leczenia płuc. Możliwość włączenia i wyłączenia funkcji  w razie potrzeby.

- Kąt przechyłu/rotacji w zakresie do 30 stopni.

- Czas przechyłu/rotacji regulowany w zakresie co 15, 30, 45, 60, 90 minut.

- Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym.

- Maksymalny czas przechyłu/rotacji do 90 minut

- Materac o wymiarach 196 x 84 x 20.1cm

- Materac wyposażony we wzmocnienia piankowe służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji.

- Komfortowe obniżenie w/w wzmocnienia bocznego z obu stron materaca ułatwiające pacjentowi ewentualne zejście lub wyjęcie z materaca

- Wysokość w/w wzmocnienia bocznego - 5 cm

- Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki z możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji.

- Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.

- Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze. Możliwość mycia i dezynfekcji.

- Dwukierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca

- Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany  na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:

- pracę materaca

- tryb pracy materaca

- brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją

- przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją

- Możliwość zablokowania panelu sterowania w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem

- Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka

- Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.

- Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca od 30 do 60 mmHg

- Limit wagi pacjenta: 260kg

- Możliwość transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania

- Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach

- Zasilanie 230V 50Hz

- Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym oraz z możliwością zablokowania przed rozłączeniem

- Wyposażenie dodatkowe do zestawu materaców: 1 pompa służąca do napełniania materaca

- Waga pompy 3.9 kg

- Głośność pracy pompy – poniżej 30 dB

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 7 – Stół operacyjny dotyczy fartuch ochronny RTG dwuczęściowy - kamizelka i spódnica

Prosimy o dopuszczenie Materiał ochronny: bezołowiowy – dwuwarstwowa bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 60-110kV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha ochronnego RTG dwuczęściowego - kamizelka i spódnica o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1 - materace przeciwodleżynowe–6szt.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy zbudowany z 19 poprzecznych komór wykonanych z poliuretanu z nylonem, do 3go stopnia odleżyn?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1 - materace przeciwodleżynowe–6szt.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy wyprodukowany w 2020 roku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1 - materace przeciwodleżynowe–6szt.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac z pokrowcem bez właściwości an-tybakteryjnych i antygrzybicznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.