## Pakiet_1
Pakiet nr 1 - Klipsy do klipsownicy					Załącznik nr 2

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostko wa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Klipsy tytanowe (Storz) / posiadające wewnętrzne rowkowanie zapewniające odpowiednie trzymanie tkanki a zarazem właściwe jej odżywianie / posiadające zewnętrzne żebrowanie zapewniające stabilność klipsa w klipsownicy / drut w przekroju z rzeźbą trapezoidalną / poprzeczny przekrój klipsa w kształcie prostokąta / wielkość klipsa otwartego po załadowaniu do aplikatora 8,0 mm / wielkość klipsa zamkniętego 9,0 mm / opakowanie zawierające 20 magazynków	magazynek 6szt.	130
2	Klipsy tytanowe (Aesculap) / kształt klipsa w formie podkowy umożliwiający w sposób precyzyjny objęcie całej tkanki i gwarantujący poprawne jego pozycjonowanie / jednolita grubość klipsa na całej jego długości (bez przewężeń) / drut o kształcie sercowatym zapewniający klipsowi stabilizację na naczyniu / posiadający wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie zapobiegające ślizganiu się klipsa na tkance / posiadający wzdłużny rowek zapobiegający nożycowaniu / przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta dla zapewnienia maksymalnej wielkości powierzchni styku klipsa i szczęki klipsownicy / wielkość klipsa otwartego po załadowaniu do aplikatora 8,10 mm / wielkość klipsa zamkniętego 9,10 mm / opakowanie zawierające 20 magazynków po 6	magazynek 6szt.	260
	Razem

	Wymaga się: / - magazynki powinny być wyposażone w taśmę klejącą do mocowania do obłożenia pola operacyjnego / - magazynki kodowane kolorami / - magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu

## Pakiet_2
	Pakiet nr 2 -Sprzęt medyczny					Załacznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Maska krtaniowa gelowa I-gel jednorazowa,sterylna przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii.	1.1,5.2.2,5.3.4i5	20
	Razem

## Pakiet_3
Pakiet nr 3 -Toaleta drzewa oskrzelowego					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.	CH 10/12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz. CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz	szt	200
2	Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, czysta mikrobiologicznie. Nadaje się do aplikacji dodatkowych substancji czyszczących i pielęgnujących. W opakowaniu 1 sztuka. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.		szt	3000
3	Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, końcówka w postaci łącznika schodkowego. Pakowana pojedynczo. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. Kompatybilna z pozycją nr 2.		szt	90
4	Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym” z kontrolą odsysania, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. Opakowanie folia - papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy		szt	40
5	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z odpornego na odkształcenia poliwęglanu kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony standard). Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego z zielonym znacznikiem standardu ISO 7376 na bocznej krawędzi. Mocowanie w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących i plastikowym hakiem. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznej krawędzi łyżki podane informacje tj.: symbol CE, numer katalogowy zawierający typ łyżki i rozmiar, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #1 - biały / dł. 70 mm x szer. 10.0 mm #2 - niebieski / dł. 90.0 mm x szer. 12.0 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 15.0 mm) #4 - różowy / dł. 133.0 mm x szer. 15.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.	Rozmiar 1, 2, 3, 4, 5	szt	200	15
6	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta.	Rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5	szt	10	22	0,08	23,76	220,00	237,60
7	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury karbowane o długości 180cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.		szt	70
8	Układ oddechowy dla dzieci do aparatu do znieczulenia, współosiowy „rura w rurze” InEx o długości min. 150cm, z portem CO2 z zatyczką, łącznikiem kolankowym oraz dodatkową gałęzią o długości min. 160cm z workiem oddechowym 1 litr. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.		szt	2
9	Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.		szt	1	550
10	Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu, filtr z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości. (1zestaw zawiera10szt. Worków)		zestaw	2
11	Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny.		szt	50
12	Czepek do mycia włosów typu ECO nie wymagający dodatkowego namaczania. Zapewnia ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. Cechy: - wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, perfum i parabenów - zawiera wodę, (pH 5,5)- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - zawiera szampon i odżywkę w jednym- materiał: włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową- pakowany pojedynczo		szt	5
13	Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR.		szt	45
14	Jednorazowe, przezroczyste nakładki / łyżki kompatybilne z video laryngoskopem posiadanym na wyposażeniu szpitala. Nakładki w rozmiarach #1; #2; #3; #4; #DX3 (do trudnej intubacji). Produkt czysty mikrobiologicznie.	Rozmiar: 1, 2, 3, 4, DX3	szt	38
15	Plaster do mocowania cewników tlenowych do nosa i sond dwunastniczych. Wykonany z hipoalergicznego, przepuszczalnego dla powietrza materiału. Skład: włóknina (70% kleju i 30% włókien syntetycznych); strona z klejem zabezpieczona papierem. Klej medyczny akrylowy bez zawartości lateksu. Rozmiar szer. 6 cm x dł. 8,2 cm”	rozm szer.6cm x dł8,2cm	szt	500
16	Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 90-300 cm, dla dorosłych, w komplecie 2 rury rozciągane, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z nasadką zabezpieczającą, układ mikrobiologicznie czysty, średnica 22mm, czas stosowania do 7 dni. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. Do respiratora PARApac 2D		szt	10
	Razem

## Pakiet_4
Pakiet nr 4 -Elektrody do diatermii					Załącznik nr 2
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostko wa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Elektroda czynna Jednorazowy uchwyt elektrody monopolarnej czynnej: / • z dwoma przyciskami /aktywujące cięcie i koagulację/ / • z wtykiem 3 bolcowym i nożem min 5 cm +/- 2 cm dł, robocza 18mm / • Kabel o długości min 2,5 m / • całość w sterylnym opakowaniu / • Kompatybilny z aparatem do elektrochirurgii Emed	szt	800
2	Elektroda czynna Jednorazowy uchwt elektrody monopolarnej czynnej z dwoma przyciskami/aktywujace ciecie i koagulację /, z wtykiem 3 bolcowym i nożem min 10cm+/-1 cm dł, robocza 18mm , kabl o długości min 2,5 m, całość w sterylnym opakowaniu, kompatybilny z aparatem do elektrochirurgii Emed	szt	50
3	Elektroda neutralna jednorazowa z hydrożelem, dzielona, dla dorosłch i dla dzieci, samoprzylepna, kompatybilna z aparatem Emed	szt	800
Razem

## Pakiet_5
Pakiet nr 5 - Zestawy Medyczne OIT					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych, rozszerzony	18G	sztuk	20
2	Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego z odpowietrznikiem i filtrem p/bakteryjnym na końcu drenu do skali, kompatybilny ze skalą wielorazowego użytku		sztuk	1
3	Igła typu Pencil-Point z prowadnicą jałową	26G/90-27G/90-25G/90	sztuk	550
4	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET.		sztuk	50
5	Zestaw do kaniulacji żył centralnych w skład zestawu wchodzi: -cewnik 3-światlowy w rozmarach 7F (16,18,18G)-20cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło 8F, skrzydełka mocujące, skalpel, igła wprowadzająca 18G.Cewnik wykonany z poliuretanu, z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miekką końcówką, prowadnica odporna na zginanie i załamania wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dzięki czemu łatwo i wygodnie mozna wprowadzać w trudnych warunkach anatomicznych	7F	sztuk	50
6	Zestaw do kaniulacji żył centralnych w skład zestawu wchodzi: -cewnik 3-światlowy w rozmarach 7F (16,18,18G)-15cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło 8F, skrzydełka mocujące, skalpel, igła wprowadzająca 18G.Cewnik wykonany z poliuretanu, z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miekką końcówką, prowadnica odporna na zginanie i załamania wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dzięki czemu łatwo i wygodnie mozna wprowadzać w trudnych warunkach anatomicznych	7F	sztuk	100
7	K3lancet point 25G,i 22G x 90mmm x 1szt		sztuk	30
8	Zestaw do kaniulacji żył 5światłowy Careflow 9,5 F 200mm x 1szt		sztuk	5
9	Zestaw do kaniulacji żył 5światłowy Careflow 9,5 F 150mmmm x 1szt		sztuk	5
10	Igła typu Pencil-Point z prowadnicą jałową	26G/120-27G/120-25G/120	sztuk	50
Razem

## Pakiet_6
Pakiet nr 6 - Sprzęt medyczny					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Nożyczki do nacięcia krocza, jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo min 14,5cm do 15,00cm		sztuki	200
2	Pęseta chirurgiczna prosta , jednorazowa, sterylna , pakowana pojedynczo min 14 cm	min. 14cm	sztuki	700
3	Pęseta anatomiczna prosta, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo min 14 cm	Min. 14 cm	sztuki	800
4	Nożyczki chirurgiczne ostro tępe proste, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min 14,5 cm	min. 14,5 cm	sztuki	250
5	Nożyczki chirurgiczne ostre proste, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min 13 cm	min13 cm	sztuki	950
6	Nożyczki zagięte typu Metzenbaum , sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe	Min.14,5 cm	sztuki	475
7	Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito , sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe 12,5 cm	Min.12,5 cm	sztuki	1025
8	Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher , sterylne, pakowane pojedynczo j.uzytku min 14 cm	Min.14 cm	sztuki	125
9	Igła kulkowa 1,2x 80-81 mm jednorazowego użytku	1,2 x 80-81mm	sztuki	150
10	Kleszczyki antomiczne proste typu Pean, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min 14 cm	Min.14 cm	sztuki	375
11	Łyżka chir. do skrobań. Ostra łyżeczka obustronna 16,5 cm ,sterylna jednorazowa,wykonana ze stali nierdzewnej.		sztuki	75
12	Nożyczki chirurgiczne tępo tępe proste, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min14,5 cm do 15,00 cm	14,5	sztuki	300
13	Pęseta chirurgiczna typu Micro-Adson prosta 12 cm +/- 1cm	12 cm	sztuki	100
14	Kleszczykianatomiczna zagięte typu Halsted-Mosquito min12,5 cm		sztuki	650
15	Imadło Mayo-hegar 14cm x 1szt	14cm	sztuki	175
16	Imadło Mayo-hegar 12cm x 1szt	12cm	sztuki	50
17	Zestaw do szycia chirurgiczny 1 x serweta do obłożenia stolika narzędziowego 90 x 75 cm +/- 3cm / 1 x serweta operacyjna samoprzylepna 2-częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm +/- 3cm / 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego proste 12 cm +/- 1cm / 1 x miska plastkowa 60 ml (6,2 x 2,96 cm) / 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm +/- 1cm / 1 x nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm +/- 1cm / 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm +/- 1cm / 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm +/- 1cm / 10 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm +/- 1cm (17 nitek, 12 warstw) / 3 x tupfer (20 x 20 cm+/- 1cm) Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowa nie mniej niż 54g/m², niepyląca. Serwety chirurgiczne z pełnobarierowej 2 warstwowej włókniny. Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017 .Narzędzia oznakowane kolorem na części chwytnej. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.		szt	68
18	Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.		pakowane po 3szt.	3
19	Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.		pakowane po 3szt.	7
20	Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.		pakowane po 3szt.	3
21	Opatrunek brzuszny Abdominal, zawierający w składzie: a. folie ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. b. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6cm dwie sztuki. c.6szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki.		pakowany po 3szt.	2
22	Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm		pakowane po 3szt.	10
23	Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm		pakowane po 3szt.	2
24	Zestaw opatrunkowy okrągły		pakowane po 5szt.	6
	Do poz 18-22 o asortymentu dostawca zobowiazuje się dostarczyć i uzyżczyć bezpłatnie pompę do podciśnienienioweg leczenia ran na okres umowy na powyższe akcesoria.
	Do poz 1-16 Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223–1:2017.Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi.Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser.
	Razem

## Pakiet_7
Pakiet nr 7 - Sprzęt jednorazowego użytku do usuwania żylaków					Załacznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Jednorazowy sterylny zestaw do usuwania żylaków kończyny dolnej typu Venostrip. Skład zestawu: prowadnik stalowy pokryty tworzywem, uchwyt, 3 główki róznych rozmiarów, nakrętka,ostre zakończenie głowicy usuwającej średnica 9,12,15 mm,minimalna traumatyzacja podczas ekstyrpacji żyły	sztuk	120
	Razem

## Pakiet_8
Pakiet nr 8 - Koreczki					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Koreczki do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka	sztuk	13500
2	Koreczki do zabezpieczenia aparatu do przetoczeń typu Combi	sztuk	6000
3	Kaniula dotętnicza stanowi system dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz do pobierania krwi tętniczej.z zaworem odcinającym bd flowswitch cewnik wykonany z ptfe sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera pcv / zasada działania zaworu bd flowswitch Przy użyciu stalowej kulki występującej w mechanizmie zaworu bd flowswitch następuje zaciśnięcie kanalika z tworzywa sztucznego.linie infuzyjne i inne otwierają się i zamykają w sposób prosty i bezpieczny. / rozmiar gauge: 20G / średnica zewnętrzna: 1,1 mm / długość: 45 / kod barwy: czerwony	sztuk	500
Razem

## Pakiet_9
Pakiet nr 9 - Sprzęt medyczny					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. Z ciemnym kontrastującym tłokiem oraz czarną rozszerzoną skale pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie	2 ml	op.	150
2	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. oraz czarną rozszerzoną skale pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie	5 ml	op.	190
3	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. oraz czarną rozszerzoną skale pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie	10 ml	op.	210
4	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. oraz czarną , rozszerzoną skalą pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie	20 ml	op.	450
5	Strzykawka 1 ml, do podawania TBC z igłą nakładaną 0,45 x 13mm/12mm	1 ml	sztuk	800
6	Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 50 ml do pomp infuzyjnych,Luer-Lock .	50 ml	sztuk	3500
7	Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 100 ml typu Żaneta(Janette) z końcówką cewnikową.	100 ml	sztuk	500
8	Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 50 ml do pomp infuzyjnych Luer-Lock , bursztynowa.	50 ml	sztuk	350
9	Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych Luer- Lock.	20 ml	sztuk	200
10	Nasadka z ostrzem od 10 -11	10,11	sztuk	1000
11	Ostrza do skalpela a'-100szt	10,11,12,15,22,24	opak	50
12	Bakteriobójczy opatrunek z glukonianem chlorheksydyny do mocowania wkłuć naczyniowych, posiadający szeroką taśmę mocującą oraz przeźroczystą folię z żelową wkładką ochronną umożliwiającą widoczność miejsca wkłucia, wymiary ok. 10x12cm	10-12cm	sztuk	250
13	Strzykawka z jałową solą fizjologiczną do przepłukiwania cewników naczyniowych o pojemności 5ml	5ml	sztuk	500
Razem

				……………………………..
	…............................. / Miejscowość, data					podpis osoby upoważnionej

	Wyrób równoważny w poz……………..
	Nazwa asortymentu………………………..
	Producent……………………………………
	Opis …………………………………………

## Pakiet_10
Pakiet nr 10 - Sprzęt do drenażu opłucnej					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm - 37cm w zależności od rozmiaru. Aluminiowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką- z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmiar umieszczona na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier.	F18 do F32	sztuk	20
2	Jednorazowy standardowy ustnik do zabiegów endoskopowych, na gumce, 60-70 French, pakowany pojedyńczo		sztuk	1500
Razem

## Pakiet_11
Pakiet nr 11- Przyrządy do precyzyjnego przetaczania plynów infuzyjnych i lipidów					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu z podwójną skalą: - przedłużacz linii męskiej z luer lock, żeńskiej luer lock z regulatorem przepływu. / - regulator przepływu z podwójną skalą umożliwia regulację natężenia przepływu, - regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h , jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości, - regulacja przepływ: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%, - zakres błędu wynosi ± 15%, - komora kroplowa wykonana z PCV- nie zawiera ftalanów (DEHP free), - kolec z odpowietrzeniem, - zintegrowana zatyczka odpowietrzenia, - długość drenu 145 cm-150cm, - zacisk na dren, - port Y, - nie zawiera lateksu ani ftalanów.	sztuk	400
	Razem

## Pakiet_12
Pakiet nr 12 - Igły jednorazowego użytku					Załącznik nr 2
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy	Cena jednostko wa netto	Podatek VAT %	Cena jednostko wa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Igła jednorazowego użytku od 0,5 x 25mm a100szt.	0,50	op.	25
2	Igła jednorazowego użytku 0,6 x 30 mm a100szt.	0,60	op.	10
3	Igła jednorazowego użytku 0,5 do 0,8 x 50mm a100szt.	0,5-0,8	op.	10
4	Igła jednorazowego użytku 40mm a100szt.	0,7-1,2	op.	700
5	Bezpieczny nakłuwacz automatyczny, sterylny, rozmiar 23G/1,8 mm - niebieski, 21G/2,4 mm - zielony, nie zawirający lateksu, ftalanów, op. a100 szt.	21G, 23G.	op.	170
	Razem

## Pakiet_13
Pakiet nr 13 - Przyrządy do żywienia dojelitowego					Załącznik nr 2
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Przyrząd do żywienia dojelitowegow wersji tylko grawitacyjnej do butelek i opakowań miekkich typu Pack	szt.	150
2	Przyrząd do zywienia dojelitowego wersji do opakowań typu Pack lub butelek pasujace do pompy Amika	szt.	1100
3	Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji kompatybilne z pompą żywieniowa Infinity	szt.	300
4	Strzykawka przeznaczona do żywienia dojelitowego ze złaczem typu Enfit o poj. 60Ml	szt.	100
5	Adapter ze złoczem ENFIT do LUERLOCK do żywienia dojelitowego	szt.	140
	Razem

## Pakiet_14
Pakiet nr 14 - Przyrządy do przetaczania, kaniule dożylne					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o wielkości 6 cm (5,5 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu, zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock. Łącznik zabezpieczony koreczkiem typu Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, termin ważności 5 latm od daty produkcji		sztuk	26500
2	Przyrząd do transfuzji (przetaczania) krwi, bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o długości 9,5 cm (9 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną zatyczką. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni (21,66 cm2), wielkości oczek 200 μm. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 5 lat od daty produkcji.		sztuk	1500
3	Przedłużacz do pomp infuzyjnych LUER-LOCK ,przeźroczysty	150 cm	sztuk	1800
4	Kaniula dożylna z portem Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający / się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia. Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną / rozmiaru.	14 G-22 G	op a 100szt	143
5	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, pasywny element zabezpieczający igłę wykonany z poliwęglanu lub ABS-u oraz stali nierdzewnej, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister (PVC+TYVEC). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów.	14G-22G	op a 50szt	37
6	Kranik trójdrożnych bez dreników i bez listwy		op a 50szt	24
7	Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł 10cm,25cm,50cm,75cm,100cm ( do wyboru zamawiającego)		op a 50szt	5
8	Motylki	0,5-0,8	sztuk	400
9	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, pasywny element zabezpieczający igłę wykonany z poliwęglanu lub ABS-u oraz stali nierdzewnej, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister (PVC+TYVEC). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów.	24G-26G	op a 50szt	5
10	Kaniula dożylna z portem Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający / się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia. Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną / rozmiaru.	24G-26G	sztuk	1000
11	Przedłużacz do pomp infuzyjnych LUER-LOCK ,bursztynowy	150cm	sztuk	150
12	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem ( dopuszczamy pakowanym osobno ).		sztuk	150
13	Przyrząd do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji zabezpieczający linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej , nie wymagający zastosowania koreczków zabezpieczających. Obudowa wykonana z transparentnego poliwęglanu, z silikonową membraną, płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję , nie zawiera metalu - może być stosowany podczas badania MRI, bez lateksu i ftalanów , czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, objętość wypełnienia 0,09ml , przepływ 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI) ,sterylizowany tlenkiem etylenu , opakowanie jednostkowe: papier-folia , okres ważności: 3 lata		sztuk	450
	Razem

## Pakiet_15
Pakiet nr 15 - Aplikator					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Aplikator do pobierania i rozpuszczania leków wyposażony w filtr bakteryjny 0,45-3,0 um koreczek zamykający oraz zastawkę zapobiegającą przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości lub zatyczkę kolor zielony, pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów.	sztuk	1400
	Razem

## Pakiet_16
Pakiet nr 16 - Materiały do wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej do Pracowni TK					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Strzykawki wielokrotnego użytku 12h (x2) do tomografii komputerowej do Guerbet OptiVantage MU - 350 PSI -produkt oryginalny, autoryzowany przez producenta wstrzykiwacza (certyfikat na żądanie Zamawiającego);	zestaw	400
2	12h Zestaw wielokrotnego użytku do napełniania i wstrzykiwania, do podawania dożylnego środków kontrastowych do tomografii komputerowej do Guerbet OptiVantage MU - 350 PSI -produkt oryginalny, autoryzowany przez producenta wstrzykiwacza (certyfikat na żądanie Zamawiającego ze względu na udzieloną gwarancję):	sztuka	400
3	Linia pacjenta o długości 23 cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - 350 PSI - produkt oryginalny, autoryzowany przez producenta wstrzykiwacza (certyfikat na żądanie Zamawiającego ze względu na udzieloną gwarancję);	sztuka	2000
	Razem

## Pakiet_17
	Pakiet nr 17 - Sprzęt do endoskopii					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1.	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności.	szt.	2000
2	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	20
3	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności.	szt.	50
4	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności.	szt.	200
5	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owlana, z możliwością użycia elektrokoagulacji lub bez, wykonana z drutu monofilamentnego, średnice otwarcia: 10, 15, 30 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią, Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm.	szt.	100
6	Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm.	szt.	20
7	Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności.	szt.	10
8	Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	szt.	50
9	Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu).	szt.	10
10	Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).	szt.	150
11	Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.	szt.	1500
12	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.	szt.	2000
13	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.	szt.	100
14	Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.	szt.	10
15	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw.	szt.	1
	Razem

## Pakiet_18
	Pakiet nr 18 - Sprzęt medyczny				Załacznik nr 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140cm x 230cm.Warstwa chłonna min70cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm.Chłonność 3300 - 4000ml/m2, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.	sztuk	50
	Razem

## Pakiet_19
	Pakiet nr 19 - Sprzęt medyczny					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Nożyczki chirurgiczne metalowe zagięte tępo-tępe 11,5cm	Długość 11,5cm	op 25sztuk	8
2	Kleszczyki Magilla zagięte jednorazowego użytku,jałowe,metalowe,długość 25cm	długość 25cm	op 25sztuk	1
	Razem

## Pakiet_20
	Pakiet nr 20 - Sprzęt medyczny - układy oddechowe
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Układ oddechowy jednorazowego użytku dwuramienn z czujnikiem przepływu dla dorosłych kompatybilny z respiatorem Flight 60T-edition	szt.	20
2	Układ oddechowy jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem Medumat Standard2	szt	20
	Razem

## Pakiet_21
Pakiet nr 21 - Drobny sprzęt medyczny					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Kieliszki do leków plastikowe op- 75szt	-	op	500
2	Staza automatyczna uwalniana jednym ruchem	-	sztuk	45
3	Szpatułki jednorazowe jałowe pojedynczo pakowane opak-100szt	-	opak	90
4	Pojemnik na kał -nie jałowy z łopatką pakowany pojedyńczo	-	sztuk	350
5	Pojemnik do pobierania moczu	-	sztuk	4500
6	Pojnik	-	sztuk	180
7	Folia ratunkowa termiczna , srebrno-żółta, super mocna	160x220cm	sztuk	200
8	Aparat do pomiaru RR automatyczny przeznaczony do uzytku szpitalnego		sztuk	30
9	Osłona na przewody foliowa z dwoma kodami kreskowymi celem wklejenia w dokumentacje medyczną rozm szer 15-20cm x dług 250-300cm sterylne	-	sztuk	700
10	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych długosc przewodu min 400cm		sztuk	500
11	Aparat do pomiaru RR dla dzieci z wymiennymi mankietami		sztuk	6
12	Szyna Zimmera aluminiowa 400x 20		sztuk	100
13	Aparat do pomiaru ciśnienia zegarowy, dla dorosłych		sztuk	40
14	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu tulipan z pokrywą	2000ml	sztuk	5
15	Dren tlenowy sterylny długość min 210cm	210cm	sztuk	60
16	Urządzenie do usuwania zszywek		sztuk	200
17	Taca na leki plastikowa z przegórdkami na 32 kieliszki (wyrób medyczny)		szt	12
18	Szkiełka podstawowe z polem do opisu 76mmx25mm. Op-50 szt			100
19	Myjka jednorazowego użytku do ciała.Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach.Nasączona środkiem myjacym o naturalnym PH.Srodek aktywowany po zwilżeniu wodą.Rozmiar 24,5cmx16,5cm (+/- 0,5cm) o grubości 0,5cm.Gramatura 100g/m2		sztuki	7000
20	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk j.uzytku (sterylne)	szt	sztuki	1000
21	Resuscytator Ambu jednorazwoego uzytu -pediatryczny dla niemowląt poniżej 10 kg masy ciała	10 kg<	sztuk	5
22	Resuscytator jednorazowego uzytku dla dorosłych		sztuk	100
23	Resuscytator Ambu jednorazwoego uzytu -pediatryczny dla dzieci od 10-30 kg masy ciała	10-30kg	sztuk	10
24	Trenażer oddechowy Urządzenie do pomiaru przepływu. / Motywacyjny ćwiczący płuca dla dzieci i zastosowanie dla dorosłych. Ćwiczenie inhalacyjne oznaczone trzema kolorami kulki z komorami oznaczonymi objętością. / Zakres natężenia przepływu: od 600 cm3/sek, 900 cm3 / sek, i 1200 cm3 / sek		sztuk	40
Razem

## Pakiet_22
Pakiet nr 22- Czujnik Massimo					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Czujnik Masimo RD Set Neo, <3kg lub >40kg z lekką płaska wtyczką, bez części ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, kodowana kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych ,czujnik typu L z płaskim kablem o długości 14,5cm.Pakowane folia -papier	szt	80
2	Razem

## Pakiet_23
Pakiet nr 23 - Wkłady do ssaka typu basic Medela, filtr antywirusowy					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Wkład jednorazowy 2,5L na wydzielinę ,posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem sie wydzieliny do pacjenta;zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy ( hydrofobowy);ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwszesnemu zamknięciu filtra, łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta ;wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania,pojemność wkładu kodowana kolorem.Wkłady kompatybilne z ssakami elektrycznymi , chirurgicznymi typu basic Medela	2,5 L	szt	1400
	Filtr Filtr jednorazowy antywirusowy z zabezpieczeniem przelewowym. / Filtr przeciwwirusowy jednorazowy hydrofobowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na ssaku przenośnym Vario firmy Medela.		szt	35
	Razem

## Pakiet_24
Pakiet nr 24 - Wzierniki dopochwowe, zasiskacze, osłonki, szczoteczki wachlarzyk					Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa asortymentu	Rozmiar	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowanetto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1.	Wziernik pochwowy jednorazowego użytku , sterylny	S-M-L	sztuk	3600
2	Osłonki do głowic USG		sztuk	6000
3	Rozcinacz zaciskaczy pępowiny		sztuk	25
4	Amnioper -jalowe narzędzie służace do wykonania amniotomii, zagięta końcówka haczyk . Długośc narzedzia 25-26cm, haczyk 7-10mm Pakowane pojedyńczo.		sztuk	100
5	Zaciskacz do pępowiny dla noworodka, sterylny pakowany pojedyńczo , bez lateksu i ftalanów, rozmiar uniwerslany. Podwójna blokada zapobiegająca przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza, ząbki zaciskacza o zaokrąglonych krawędziach nie powodujących przecięcie pępowiny.		sztuk	600
6	Szczoteczka cytologiczna -typu wachlarzyk przeznaczona do poboru wymazu szyjki macicy .Pakowana pojedyńczo, sterylna .		sztuk	1000
Razem

## Pakiet_25_
				Załącznik nr 2
Pakiet nr 25 - Wyroby z włókniny, podkłady papierowe

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Fartuch foliowy -przedniak, pojedyńczo pakowany, długość min 116cm opak-100szt		opak	100
2	Fartuch ochronny z włókniny ( zabiegowy, zielony, mankiet z gumka) opak-10szt		opak	50
3	Jednorazowe szorty do badań kolonoskopowych , nieprześwitujące, z włokniny , ztyłu wyciety otwór, po naciągnięciu min 140cm w pasie		sztuk	1400
4	Koszula dla pacjenta wkladana przez glowę, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35g/m2 .Rozmiary koszuli :M-XXL		sztuk	1000
5	Czepek męski , chirurgiczny z włókniny przepuszczjącej powietrze z warstwą chlonną pot, wiązany na troki opak -100szt		opak	40
6	Czepek chirurgiczny typu beret, na gumkę z włokniny przepuszczającej powietrze opak -100 szt		opak	40
7	Podkład papierowy jednorazowy , biały na kozetkę w rolce szer 50cm dł 50m	szer. 50cm	rolka	1000
8	Majtki do badań , niejałowe jednorazowego użytku , zapewniajace intymnośc podczas badań .Gramatura 40g/m2, Wykonane z włókniny polipropylenowej.		sztuk	700
Razem

	Pozycja nr 1 Pakowany pojedynczo

## Pakiet_26
Pakiet nr 26 - Papiery do ekg, elektordy ekg, żele					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Papier do EKG AsCard 4N z nadrukiem	112x25	rolka	350
2	Papier do EKG Cardiette AR-1200 z nadrukiem	120x20 spr.czy30	rolka	10
3	Papier do EKG do LIFEPAK 12 z nadrukiem	107,75x23	rolka	150
4	Papier do KTG EDAN F 3	150x100 x150	skład.	40
5	Elektroda EKG pianka poliet. żel ciekły/met.Holtera/. Op-50 szt	55x40mm	op	700
	Papier do EKG do defibrylatora ZOLL	90x90mm x200	Skład. 200 kart
6	Żel do USG	500 ml	sztuk	300
7	Żel do KTG	500 ml	sztuk	100
8	Żel do EKG	500 ml	sztuk	20
17	Elektroda EKG pianka poliet. Żel stały.	oko30	sztuk	300
9	Pasy do KTG uniwersalne szer 5cm ( do mocowania głowic z nacięciem do zamocowania głowicy przez całą dlugość pasa)		sztuk	30
11	Papier do defibrylatora ZOOL 90x 90x 200 kart papier termoczuły	90x 90x 200	sztuk	50
12	Papier do KTG Sonicaid Oxford Team rozm 143x150mm,300kartek		blocz	40
13	Papier do USG Alpinion E-Cube 15-High Glossy Durico Super Ulstar 1100HG	110mmx18m	sztuk	150
14	Papier do EKG Cardiovit FT-1		sztuk	60
15	Elektroda EKG pianka poliet.	śr 30mm	opak	2
16	Elektroda do defibrylacji Medtronic-Physiocontrol dla dorosłych > 25kg bez redukcji energii, kabel wewnątrz opakowania opak-2 szt		opak	40
17	Elektroda do defibrylacji Medtronic-Physiocontrol dla dzieci < 25kg bez redukcji energii, kabel wewnątrz opakowania opak-2szt		opak	20
18	Elektroda do spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG dla noworodków i dzieci w formie plastra z wykorzystaniem technologii stałożelowej.	23x24mm	op	2
19	Papier do defibrylatora Bene Hart D3		sztuk	30
Razem

## Pakiet_27
Pakiet nr 27 - Cewniki Foleya, worki do moczu, zatyczki do cewników, cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych
					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Zatyczka do drenów , cewników, stozkowa koloru niebieskiego , sterylna, pakowana pojedyńczo w blister , sterrylizowana tlenkiem etylenu		sztuk	1000
2	Zgłębnik do karmienia bez ftalanów. Informacja o braku ftalanów musi znajdować się na opakowaniu.	CH 10 -12	sztuk	20
3	Cewnik Foleya silikonowany, jałowy	CH 6-24	sztuk	3000
4	Cewnik Tiemana dł. 400mm, wykonane z PCV o jakości medycznej	CH 6-18	sztuk	400
5	Cewnik Foleya silikonowy sterylny	CH16-25	sztuk	150
6	Worki do moczu z odpływem sterylne 2L z zastawka bezzwrotną		sztuk	3500
7	Cewnik Foleya ( wypełnienie balonu-30-50ml)	CH 18-24	sztuk	60
8	Kanka doodbytnicza	Ch16/400mm	sztuk	60
9	Wieszak do worków na mocz	-	sztuk	150
10	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ścięty pod kątem prostym,półprzeźroczysty konektor, zmatowiona powierzchnia,dwa otwory boczne naprzeciwległe,pakowany pojedynczo typu blister pack.	CH 4-18	sztuk	6000
11	Zestaw przeznaczony do godzinowej zbiórki moczu .Komora pomiarowa 500ml, umozliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy( co 1ml od 3 do 40ml co 5ml do 100ml, co 10 ml do 500ml).Wyposażona w obrotowy zawór przelotowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny sysytem podwieszania.Worek do zbiórki moczu o pojemnosci 2000ml skalowany co 100ml.Wyposażony w zastawke bezzwrotną, kranik typu T.Dwuświatłowy dren o dł 120cm, wzmocniony spiralą antyzłamaniową na wejsciu do komory. Nie zawiera lateksu.Jednorazowego uzytku, sterylizowany tlenkiem etylenu.		sztuk	80
Razem

	Przy cewnikach do przewodu moczowego firma musi okreslić czas utrzymania cewnika w przewodzie moczowym.
	Proszę o umieszczenie informacji co do czasu wymainy worka ( poz nr 6)

## Pakiet_28
Pakiet nr 28 - Jednorazowe zestawy oddechowe					Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa asortymentu	Rozmiar	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowanetto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1.	Maska do zestawu Neopuft.60mm.Pakowana pojedyńczo sterylna .Kompatybilna z popz nr 3.		szt	15
2	Maska do zestawu Neopuft.50mm.Pakowana pojedyńczo sterylna .Kompatybilna z popz nr 3.		szt	15
3	Zestaw jednorazowy do Neopuft-dren biały, karbowany		szt	25
4	Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w skład którego wchodzi:		szt	15
	- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm,
	- dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m,
	- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych
	otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na
	wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka,
	- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
	- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w
	rozm. S, M, L,
	- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
	- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do
	zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi,
	karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
	- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z
	elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym.
5	Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania < 60 sek.		szt	5
6	Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały,		szt	10					0
7	Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką.		szt	5
	Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały.
	O rozmiarach:
	- obwód głowy 16-18 cm, rozm. 000
	- obwód głowy 18-20 cm, rozm. 00
	- obwód głowy 20-22 cm, rozm. 0
	- obwód głowy 22-24 cm, rozm. 1
	- obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2
	- obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3
	- obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4
	- obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5
	- obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6
	- obwód głowy 34-36 cm, rozm. 7
	- obwód głowy 36-38 cm, rozm. 8
	- obwód głowy 38-40 cm, rozm. 9
8	Maseczka nosowa w rozmiarach: S, M, L, XL		szt	10
9	Filtr wyciszający o przestrzeni martwej 31mm, opór przy przepływie 20L/min. - 0,9 cm H2O/90 Pa		szt	3
Razem

## Pakiet_29
Pakiet nr 29 - Wkłady do ssaka, filtry, Zestawy do drenażu,
					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Wkłady jednorazowego użytku kompatybilne z ssakiem ELITE HI GH ESS200	1000ml	szt.	200
2	Wkłady jednorazowego użytku kompatybilne z ssakiem ELITE HI GH ESS200	2000ml	szt.	650
3	Filtr antybakteryjny 6mm kompatybilny z sakiem New Askir		szt.	12
4	Drenaż klatki piersiowej SINAPI. Wyskalowana komora na wydzieline o pojemności 1000ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000ml z portem bezigłowym. Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła. Zestaw sterylny jednorazowy		szt	20
Razem

## Pakiet_30
Pakiet nr 30 - Testy do wód płodowych					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Szybki i prosty test do wykrywania IGFBP-1 w wymazach z pochwy mający na celu wykrycie pęknięcia błon płodowych u kobiet / - produkt sterylny, pakowany pojedynczo		szt	50
Razem

## Pakiet_31
Pakiet nr 31 - Elektroda do artroskopii					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Elektroda posiadająca sterowanie w rękojści, posiadająca czujnik, który monitoruje temperaturę w stawie ,system Ambient.Mozliwość ustawienia alarmu dźwiękowego po przekroczeniu danej temperatury w stawie.Elektrodaa niskotemperaturowa, posiadająca dren odpływowy.		szt	30
Razem

## Pakiet_32
Pakiet nr 32 - Naczynia z pulpy					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Kaczka z pulpy celulozowej pojemność;900ml, wymary 192x113x 128mm, odpornośc na przesiąkanie 4 godziny	wymary 192x113x 128mm,	sztuki	2500
2	Basen płaski z pulpy celulozowj ,pojemność 2litry, wymaiary: 383x 255x 55	wymaiary: 383x 255x 55	sztuki	1000
3	Pokrywa do basenu płaskiego z pulpy celulozowej		sztuki	1000
4	Miska nerkowata z pulpy celulozowej pojemnosć 700ml, wymiary 240x130x 45mm,odpornośc na przesiąkanie 4 godziny	wymiary 240x130x 45mm	sztuki	7000
5	Prostokatna miska ogólnego zastosowania z puply celulozowej, pojemnośc 4litry, nieprzepuszczalna, zachowujaca szczelność przez co najmniej 2 godziny, przy uzyciu ciepłej wody z detergentem ,wymiary 330x 255 x 100mm, dopuszczalna temperatura wody z detergentem 45ºC	wymiary 330x 255 x 100mm,	sztuki	8000
6	Bezaldehydowy preparat do dezynfekcji komory maceratora o pojemności 5l.Szerokie spektrum mikrobójcze B,F,Tbc w czasie do 5min.Wymagana opinia producenta o mozliwości zastosowania do maceratorów Vortex,Vernacare.		op	5
Razem

## Pakiet_33
Pakiet nr 33 - Pończochy uciskowe					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Pończochy o I klasie kompresji okrągłokładzione produkowane z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Ucisk w okolicy kostki o wartości 18-21mmHg.Pończochy z czubkiem otwartym i zaznaczoną piętą.Rozmiary S-XXL Kolor biały		szt	60
Razem

				………………………………
		…............................. / Miejscowość, data					podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_34
				Załacznik nr 2
	Pakiet nr 34 - Pasy do stabilizacji, ostrza do strzygarki, odprowadzenia przedsercowe, kończynowe

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Pasy stabilizujące pacjenta na stole operacyjnym.Produkt niesterylny jednorazowego uzytku.Zapięcie rzepowe mozliwość regulacji w postaci rzepów) ze sprzączką stabilizującą.Warstwa zabezpieczająca pacjenta musi chronić tkanki i skórę przed uszkodzeniem.	Wymairy szer min 8cm-max 10cm +/- 1 cm / długość min 90cm-max-100cm +/- 10cm	1kp-2szt	50
2	Jendorazowe wymienne ostrza uniwersalne do strzygarki	szt	szt	1000
3	Odprowadzenia przedsercowe 6 kolorów dla doroslych		kpl	7
4	Odprowadzenia przedsercowe 6 kolorów dla dzieci		kpl	2
5	Odprowadzenia kończynowe EKG 4 kolory dla dorosłych		kpl	7
6	Odprowadzenia kończynowe EKG 4 kolory dla dzieci		kpl	2
Razem

	Wyrób równoważny w poz……………..
	Nazwa asortymentu………………………..
	Producent……………………………………
	Opis …………………………………………

## Pakiet_35
Pakiet nr 35 - Pulapaka wodna, linie próbkujące Mindray

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Pulapka wodna do modułu kapnografii Mindray Dry Line 1 / Uwaga: pułapki w opakowaniach po 10 szt.	do pacjentów pediatrycznych i dorosłych	op	4
2	Pulapka wodna do modułu kapnografii Mindray Dry Line 2 / Uwaga: pułapki w opakowaniach po 10 szt.	do pacjentów pediatrycznych i dorosłych	op	3
3	Jednorazowe linie próbkujące o długosci 2,5m dla dorosłych kompatybilne z pułapką wodną modułu Mindray. / Uwaga: liniei w opakowaniach po 25 szt.	do pacjentów pediatrycznych i dorosłych	op	5
4	Układ oddechowy sterylny dla dorosłych z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, odcinek wdechowy i wydechowy 1,6m nie podgrzewany ,łącznik Y 22mm.		sztuk	180
Razem

## Pakiet_36
Pakiet nr 36 - Próżnociąg położniczy, Szczoteczki cytologiczne, Aspirator biopsyjny					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Próżnociąg położniczy, jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadające odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu		sztuk	20
2	Aspirator ssący do biopsji endometrium typu Probet lub równoważny. Szybka diagnostyka bez znieczulenia, bez ryzyka powikłań anestezjologicznych. Podwójny tłok ssący. / Zastosowanie: / - wykrywanie nowotworów endometrium i rozrostu śluzówki macicy, / - nieprawidłowe krwawienia nie związane z miesiączką, / - kontrola leczenia hormonalnego, / - diagnostyka niepłodności. Wymiary: długość 262mm +/-4mm, zewnętrzna średnica 2,93 mm +/- 0,04mm		sztuk	50
3	Szczoteczki cytologiczne Combi Szczoteczki o włoskach ułożonych bocznie , równoległych do trzonu, ktorej środkowa usztywniona część posiada włoski polożone prostopadle do trzonu co umozliwia pobranie zwiększonej ilosci komórekgruczolowych z kanału szyjki macicy.Wykonanna z polietylenu i polipropylenu z ukladem włosków o odpowiednim ksztalcie (półokrągłe w przekroju)bez ostrych wypustek.		sztuk	1500
Razem

## Pakiet_37
				Załącznik nr 2
	Pakiet nr 37 - Czujnik rzutu serca

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną – maksymalnie 1 dostęp naczyniowy. Zestaw zawiera 2 niezależne gniazda sygnału - rzutu serca i ciśnienia tętniczego. Linia do pomiaru 150 cm +/- 2 cm. Połączenia gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe. Brak konieczności kalibracji czujnika. Częstotliwość własna czujnika >200 Hz. Szybkość przepływu w układzie płuczącym przy ciśnieniu w worku do 300 mmHg 3 ml/h		szt	16
Razem

## Pakiet_38
Pakiet nr 38 - Zestaw do tracheotomii przezskórnej, Zestaw do punkcji opłucnej
					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego użycia, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. / Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	15
	Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej i otrzewnej o składzie : Igła Veressa, posiadająca mandryn z atraumatycznym zakończeniem , którey odsłania część nakłuwającą przy wprowadzaniu igły.zielony wskaźnik w uchwycie igły sygnalizuje wejście igły z cewnikiem do jamy opłucnej/otrzewnej. / - cewnik przezskórny, poliuretanowy, rozmiar 9CH lub 12CH (do wyboru), z otworami bocznymi, skalowany, widoczny w RTG, możliwość re-pozycjonowania cewnika, cewnik jest zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (zabezpieczającymi przed powrotem płynu lub powietrza do pacjenta); możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (i możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych, drenażu poprzez podłączenie ssącego zestawu drenażowego); 2 wejścia luer-lock do podłączenia strzykawki, worka zbiorczego lub systemu odsysającego / - strzykawka luer lock 30 ml / - worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym / - skalpel z zabezpieczeniem przed zakłuciem / - łącznik luer-lock/stożkowy do podłączenia do aktywnego systemu drenażowego / Zestaw sterylny, zapakowany na tacce typu blister.	szt.	25
Razem

## Pakiet_39
Pakiet nr 39 - Folia Fango, Masa Fango, Środek do dezynfekcji, elektrody do elektrostymulacji					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Środek do dezynfekcji wanien z hydromasażem 1l p/ grzyby i bakterie	szt	16
2	Środek do czyszczenia wanien z hydromasażem 1l z ochroną powierzchni	szt	16
3	Masa parafinowa płynna N 12 kg	opak	16
4	Folia fango rolka 1000m szer 65 cm grubość 15um	rolka	6
5	Środek do odkamieniania Kamix 5 kg	szt	5
6	Elektroda samoprzylepna o wymairach 5cm x5cm do elektroterapii i elektrostymulacji zapewniające standardowe przewodzenie, elestyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne kompatybilne z aparatami do elektrostymulacji i elektroterapii , które posiadają końcówkę o śr 2mm	1op-4szt	25
7	Elektroda samoprzylepna o wymiarach 5cm x5cm do elektroterapii i elektrostymulacji zapewniające standardowe przewodzenie, elestyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne .Kompatybilne z elektrostymulatorami posiadającymi kable pacjenta zakończone zatrzaskami	1op-4szt	25
Razem

## Pakiet_40
Pakiet nr 40 - Dreny, Osłonka na leki światłoczuła, butla Redona, Końcówki do odsysysania z pola opercyjnego,pokrowiec do zwlok, termometr bezdotykowy
					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Butla Redona plastikowa płaska, / sterylna	200 ml	szuk	800
2	Dren do jamy otrzewnej silikonowy	24-28	szuk	120
3	Końcówka prosta do odsysania pola operacyjnego		szuk	100
4	Końcówka zakrzywiona do odsysania pola opreracyjnego		szuk	100
5	Łącznik do drenu od ssaka z kontrolą odsysania, jałowy, pakowany pojedynczo		sztuk	1500
6	Dren jednorazowego użytku , łączący do ssaka jałowy ,typ B z konektroem stożkowym z obu stron	9,0x 6,6 x200-300cm	sztuk	1600
7	Pokrowiec do zwłok		sztuk	500
8	Termometr bezdotykowy		sztuk	8
9	Oslona na leki światłoczuła		sztuk	200
10	Dren do ran typu Redon, wykonany z medycznego PCV, jednorazowego uzytku, jałowy,sterylizowany tlenkiem etylenu, z cyfrową podziałką głębokości i perforacją na dł.12cm od dystalnego końca.Długośc 700mm	CH10-14	sztuk	200
11	Dren do ran typu Redon, wykonany z medycznego PCV, jednorazowego uzytku, jałowy,sterylizowany tlenkiem etylenu, z cyfrową podziałką głębokości i perforacją na dł.12cm od dystalnego końca.Długośc 700mm	Ch16-18	sztuk	200
12	Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do obwodów oddechowych Greetmed		sztuk	180
13	Jednorazowe aplikatory do lidokainy do znieczulenia przed zabiegiem.op-100szt		op	20
14	Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie wykonana z medyczne go PE, pozbawiona lateksu, elastyczna, zaokrąglona gładka, wygieta końcówka.Skalowana co 1 cm,Kolor prowadnicy niebieski.Dostepne rozmiary i dlugosci 6Fr9 53,5cm, 10 Fr (60, 70,80cm), 15Fr (60, 70, 80cm) Wszystkie rozmiary jednego producenta.Sterylna pakowana pojedyńczo.		sztuk	70
Razem

## Pakiet_41
Pakiet nr 41 - Czujnik do pomiaru SpO2, Opaska do pulsoksymetru, Mankiet 1-żyłowy, mankiet 2-żyłowy
					Załącznik nr 2
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Czujnik wielorazowy do pomiaru SpO2 w technologii Mindray,czujnik przeznaczony dla dorosłych .Soft.	do pacjentów dorosłych	szt	10
2	Opaska do pulsoksymetru rozm 12 cm zapinana na rzep z delikatnej pianki, nie odparzająca , czysta medycznie,pojedyńczo pakowana		sztuk	25
3	Mankiet 1-żyłowy , dla dorosłych standard obwód 25-35cm, długość 51,5 cm,szerokość-14cm, dwuwarstwowy z konektorem.		sztuk	15
4	Czujnik SpO2 GE -klips na palec dla dorosłych +40 kg dł 3m		sztuk	5
5	Czujnik SpO2 Mindray Klips na palec dla dorosłych +40kg dł 3m		sztuk	5
6	Mankiet z pęcherzem 25-35 cm , 2 -żyłowy + konektory		sztuk	5
7	Mankiet z pęcherzem 33-47 cm , 2 -żyłowy + konektory		sztuk	5
Razem

## Pakiet_42
Pakiet nr 42 - Czujnik Bis Quatro					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Czujnik do badania głębokości snu w znieczuleniu ogólnym kompatybilny z urządzeniem BIS , dla dorosłych.	szt	50
Razem

## Pakiet_43
	Pakiet nr 43 - Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: / Parametry zestawu: / materiał: / polipropylen monofilament, / plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, / osłonki nie mogą na siebie zachodzić, / w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm ( ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy); / gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), / grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), / porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), / grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), / rozmiar: / dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) / szer. 1,1 cm (+/- 0,5 cm), / wytrzymałość 70N/cm, / technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. Zestwa posiada przynajmniej jeden kod do wklejenia do dokumentacji medycznej		szt	70
2	Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej rozmiar duży / 8 cm wysokość: / jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 2314 µm, porowatość 83% ; długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, rozmiar trapezu : podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm ( jest to takze odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, siatka wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych ) która zapenia optymalną wytrzymałość we wszytskich kierunkach co zapobiega deformacji i zwujaniu się siatki .			5
	Razem

## Pakiet_44
Pakiet nr 44 -Gwizdki do oddychania					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Gwizdki do ćwiczeń oddechowych wspomagające do ćwiczeń oddechowych kobiet w ciąży,		szt	150
	Razem

## Pakiet_45
Pakiet nr 45 - Zestawy monitorujące, cewniki PICCO					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Zestawy monitorujące PICCO .Jednorazowy przetwornik coiśnienia PICCO do ciągłego monitorowania rzutu serca i wyznaczania innych parametrów hemodynamicznych (SVI, SVV,PPV,SVRI,dPmax, CPI).Kompatybilny z modułem do monitora Mindray Bene Viev T8.	szt	25
2	Cewniki PICCO do ciągłego pomiaru rzutu serca.Wyposażone w czujnik temperatury na końcówce cewnika do termodylucji przezpłucnej.Przedlużacz ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia tętniczego.Kompatybilny z zestawem monitorującym do modułu monitora Mindray Bene Viev T8.Długość 20cm, 5 Fr.	szt	25
	Razem

## Pakiet_46
	Pakiet nr 46 - Pas zabezpieczający					Załącznik nr 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Pas zabezpieczający i ograniczający ruchy na nadgarstek lub kostkę zapewniajacy bezpieczeństwo z metalowa sprzączką.Pas maksymalny obwód nadgarsta /kostki 34cm, szerokosć pasa 8cm .Długość paska mocujacego 100cm Posiada deklarację zgodnosci CE.		1kp-2szt	25
Razem

## Pakiet_47
Pakiet nr 47 - Worek otwarty do stomii					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Worek otwarty jednoczęściowy przeźroczysty z filtrem węglowym,przylepiec składający się z materiału hydrokoloidowego z zapinką InvisiClose średnica 20-70mm		szt	100
Razem

				………………………………
		…............................. / Miejscowość, data					podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_48_
Pakiet nr 48 - Pojemniki na odpady medyczne					Załącznik nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J. miary	Zapotrzebowanie na czas trwania umowy	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy lub nr kodu
1	Pojemnik na odpady medyczne z etykietą	500 ml	sztuk	200
2	Pojemnik na odpady medyczne z etykietą płaskie	700 ml	sztuk	400
3	Pojemnik na odpady medyczne z etykietą okrągłe	1000 ml	sztuk	2000
4	Pojemnik na odpady medyczne z etykietą okrągłe	1500 ml	sztuk	200
5	Pojemnik na odpady medyczne z etykietą okrągłe	2000 ml	sztuk	1600
	Razem