## Arkusz1
ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1A
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość ogółem na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ciekły tlen medyczny (produkt leczniczy) | kg | 140000
2. | Dzierżawa zbiornika (z instalacją, konserwacją, serwisem) | 1 m-c | 24
3 | Montaż i demontaż zbiornika
4 | Transport tlenu medycznego w cenie tlenu | x | x
Zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego (wraz z pełnym niezbędnym osprzętem): pojemność do 6 000 l, spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji oraz przez w/w Urząd. Postawienie zbiornika nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji oraz odbiorami UDT, minimalne ciśnienie robocze ( zgodne z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego) min. 5 bar max. ciśnienie robocze (zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego) - max. 18 bar; wydajność parownicy rzędu 50m³/h ±10%
5 | Tlen medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla a 50l, 200 bar (10,7 m3) | butla | 24
6 | Dzierżawa butli na tlen medyczny a 50l | 1 BDZ | 17880
7 | Tlen medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla a 10l, 200 bar, (2,1 m3) | butla | 200
8 | Dzierżawa butli na tlen medyczny o poj. 10l | 1 BDZ | 22632
9 | Tlen medyczny sprężony (produkt leczniczy) butla a 2l, 200 bar (0,43 m3) | butla | 320
10 | Dzierżawa butli na tlen medyczny o poj. 2l | 1 BDZ | 30660
11 | Podtlenek azotu (produkt leczniczy) 10l/ 7kg | butla | 2
12 | Dzierżawa butli na podtlenek azotu 10l/ 7kg | 1 BDZ | 748
13 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butli o pojemności 10l / 7,5kg | butla | 24
14 | Dzierżawa butli na dwutlenek węgla 10l/ 7,5kg | 1 BDZ | 4380
15 | Azot ciekły medyczny | kg | 14000
16 | Dzierżawa zbiornika do azotu ciekłego medycznego (pojemność zbiornika -182kg) | 1m-c | 24
17 | Powietrze sprężone | butla | 2
18 | Dzierżawa butli do powietrza sprężonego | 1 BDZ | 748
19 | Argon medyczny | butla | 2
20 | Dzierżawa | 1BDZ | 748
21 | Gaz medyczny znieczulający 50% N2O + 50% O2 butla 10l/170 bar/ 2,97m3 | butla | 20
21.1 | Dzierżawa butli - butla 10l | 1BDZ | 24
21.2 | Dzierżaw urządzeń redukcyjno - dozujących | 1BDZ | 24
21.3 | Dzierżawa stojaków do butli | 1BDZ | 24
21.4 | Dostawa ustników do aplikacji gazu j.w. oraz filtrów | szt. | 200
Gazy medyczne: tlen medyczny, podtlenek azotu, posiadają świadectwo rejestracji a Wykonawca koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważne przez cały okres trwania umowy, tlen i podtlenek azotu spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej (PH EUR-0417), dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii oraz argon medyczny posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych. Butle posiadają aktualne legalizacje, spełniające wymagania normy PN-EN1089-3 (butle do gazów, znakowania butli, kod barwny)
Wartość ogółem (kwota do przeniesienia do formularza oferty)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…(Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach , uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)