# Znak sprawy:  In.III.271.1.2023                                                        Radom, dnia 26.01.2023 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Boisko 
do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im. HUBALA 
ul. Grzecznarowskiego 2”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniach 23-26.01.2023r. otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań.

Zapytanie nr 1 (z dn. 23.01.2023r.) brzmi następująco:

„Proszę o zmianę w par.7 ust.1 pkt. 1a zapisu na: „w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu boisk sportowych o nawierzchni sztucznej o powierzchni każdego boiska min. 1800 m2."

Zamawiający nie może ograniczać wzięcie udziału w przetargu przez bardzo szczegółowe zapisy, tym bardziej że wykonanie nawierzchni sztucznej np. poliuretanowej jest technicznie trudniejsze w realizacji. Wykonanie podbudowy nie różni się niczym.”

Zapytanie nr 2 (z dn. 25.01.2023r.) brzmi następująco:

„W nawiązaniu do zamieszczonych przez Zamawiającego wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ z dnia 23 stycznia 2023 r., informujemy, iż udzielone odpowiedzi i wprowadzone nowe wytyczne, w dalszym ciągu nie uściślają sposobu prawidłowego udokumentowania parametrów wymaganej nawierzchni. Otóż, aby uwiarygodnić rzetelność oferowanych parametrów systemu nawierzchni syntetycznej, słusznym wydaje się przedstawienie dokumentów z badań przeprowadzonych przez niezależne, akredytowane laboratorium, w tym również dokumenty świadczące o jakości nawierzchni, które są zgodne z wytycznymi ujętymi w FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO.

Poprzez wymagane przez Zamawiającego dokumenty, trudno o rzetelną weryfikację parametrów nawierzchni. Tak opisanymi wymaganiami co do przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie i prawidłowo dokonać sprawdzenia oferowanych produktów. Informujemy, że tylko badania przeprowadzane przez niezależne i akredytowane laboratoria mogą pozwolić Zamawiającemu na rzetelne i wiarygodne zapoznanie się z danymi technicznymi oferowanych produktów oraz uwiarygodnią parametry oferowanych nawierzchni.

Tym samym, prosimy o zapoznanie się, a następnie rozpatrzenie proponowanych przez nas parametrów systemu nawierzchni wraz z wykazem dokumentów, które przedłożymy jako przedmiotowe środki dowodowe.

| Parametry | Proponowane |
| --- | --- |
| Typ produkcji | Trawa tuftowana |
| Wysokość włókna | 45 mm |
| Wypełnienie | Piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu |
| Dtex pęczka | 16.000 |
| Grubość włókna | 440 μm |
| Ilość pęczków | 10.100 /m2 |
| Waga włókna | 1.550 g /m2 |
| Siła wyrywania pęczka | 69 N |
| Przepuszczalność wody w trawie | min. 2.000 mm /h |
| Rodzaj włókna | 100 % polietylen, monofil prosty o profilu karo/diament (uznany za najbardziej optymalny kształt włókna) |
| Podkład trawy | Podkład pierwotny tkany pokryty lateksem |
| Kolor nawierzchni | 2 odcienie zielonego |
| Linie | Wklejane w nawierzchnie |

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, dotyczący systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dostarczyć wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe:

- a) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;

- b) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z aktualną normą EN 15330- 1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

- c) certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa + mata + wypełnienie EPDM);

- d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)

- e) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej, wypełnienia EPDM, poświadczona przez producenta,

- f) atest PZH dla trawy, maty amortyzującej i wypełnienia EPDM;

- g) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat) na odziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN 14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;

- h) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

Podsumowując, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści system nawierzchni o właściwościach opisanych powyżej wraz z opisanym wykazem dokumentów oraz czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych, tak aby stanowiły one o rzetelności sprawdzenia proponowanych systemów nawierzchni ?”

Zapytanie nr 3 (z dn. 25.01.2023r.) brzmi następująco:

„Zamawiający w w/w przetargu określił dokumenty oraz parametry jakimi ma się charakteryzować trawa syntetyczna. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że opisane parametry zawężają grono potencjalnych wykonawców.

Pytanie 1. Zamawiający opisując parametry trawy syntetycznej określił ilość włókien na poziomie 12szt. w pęczku. Jest wielu producentów traw syntetycznych posiadających 14 włókien w pęczku przy zachowaniu 130.000 tysięcy ilości włókien na 1m². W związku z powyższym prosimy o pozostawienie ilości włókien na poziomie 130.00 tysięcy na 1m², a usunięcie zapisu ilości pęczków na 1m² z 11.000 tysięcy na zapis ilość pęczków na 1m² 9400. Dzięki takiej zmianie podkład trawy syntetycznej będzie mniej podziurawiony i mocniejszy przy zachowaniu wymaganej ilość włókien.

Pytanie 2. Zamawiający w STWIORB wymaga wysokości włókna trawy na poziomie 50mm, natomiast w załączniku do SWZ widnieje wymóg 50mm +/- 5%. Prosimy o ujednolicenie wysokości włókna na poziomie 45-50mm.

Pytanie 3. Czy Zamawiający będzie wymagał zamontowania systemowej maty elastycznej pod sztuczną trawę?

Pytanie 4. Zamawiający w wymaganych dokumentach żąda aktualnego certyfikatu FIFA 2 STAR który nie obowiązuje już od siedmiu lat. Zatem brak aktualnego certyfikatu powoduje, że nikt z wykonawców chcących przystąpić do postępowania przetargowego nie spełni wymagań stawianych przez Zamawiającego. Prosimy zatem o zmianę wymogu:

- Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni

Na

- Aktualny certyfikat FIFA Quality lub Quality PRO dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.”

Zapytanie nr 4 (z dn. 25.01.2023r.) brzmi następująco:

„Wśród parametrów dla sztucznej trawy Zamawiający wymaga, aby w jednym pęczku było minimum trzy różne rodzaje przekroje poprzeczne włókien. Zapis ten jest typowy dla traw produkowanych metodą tkania.  Nadmienimy, że najczęściej producenci stosują jeden przekrój włókna. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Nadmieniamy, że według wytycznych FIFA oraz normy sztucznej trawy nie ma określonego kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie/przekroju włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.”

Zapytanie nr 5 (z dn. 26.01.2023r.) brzmi następująco:

„Czy w ramach wymaganego doświadczenia dopuszczą Państwo referencje na roboty budowlane polegające na remoncie/modernizacji boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni każdego boiska min. 1800 m2.”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Dotyczy zapytania nr 1

Przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu skonstruowany jest w sposób zgodny z wymogami prawa, przy równoczesnym zapewnieniu zarówno odpowiedniego poziomu doświadczenia Wykonawców jak i konkurencyjności w odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie dot. zmiany w/w warunku.

Dotyczy zapytania nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

W opinii Zamawiającego lista dokumentów aktualnie wymaganych od Wykonawców (tak przedmiotowych środków dowodowych składanych na etapie postępowania przetargowego, jak i dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę w ramach procesu inwestycyjnego) w pełni zapewnia możliwość właściwej i rzetelnej oceny oferowanej nawierzchni w kontekście postawionych jej wymagań i potrzeb Zamawiającego.

Zdaniem Zamawiającego dalsze wprowadzanie obostrzeń w przedmiocie -np. w sposób wskazany w treści zapytania- stanowiłoby w tym przypadku nieuzasadnione ograniczenie konkurencyjności.

Wyjaśniamy ponadto, że na obecnym etapie postępowania niedopuszczalna jest ocena dopuszczenia -bądź jego braku- konkretnych nawierzchni. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że podtrzymuje katalog wymaganych przedmiotowych środków dowodowych określonych w § 8 pkt 2 ppkt 7 SWZ, tym samym złożenie zamiast nich dokumentów -w charakterze przedmiotowych środków dowodowych- o których mowa w treści Zapytania, pozostaje niedopuszczalne.

Dotyczy zapytania nr 3

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Równocześnie Zamawiający uszczegóławia, że w Karcie Produktu (zał. do SWZ), w poz. 4 „Gęstość (ilość włókien na 1 m2)”, wielkość „≥  130,00” podana jest w tysiącach włókien (tym samym -zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz Dokumentacją Projektową- wymagane jest potwierdzenie, iż ofertowana nawierzchnia ma gęstość włókien na poziomie nie mniejszym niż 130 tysięcy na jeden metr kwadratowy).

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że załączona do SWZ „Karta Produktu" zawiera wiążące uszczegółowienie (zakres tolerancji) względem danych wskazanych w STWIORB dot. wymaganej wysokości włókna trawy.Tym samym wiążący dla Wykonawców jest wymóg wysokości trawy na poziomie 50mm +/- 5%.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga zamontowania systemowej maty elastycznej pod sztuczną trawą.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Zamawiający zwraca równocześnie uwagę, że wymaganie dotyczące wskazanego w pytaniu certyfikatu FIFA zostały usunięte Modyfikacją treści SWZ z dn. 23.01.2023r.

Dotyczy zapytania nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ i podtrzymuje wymagania dot. kształtu i technologii włókna określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Dotyczy zapytania nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie dot. zmiany w/w warunku i podtrzymuje swoje dotychczasowe wymagania w zakresie potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej