

Żyrardów, 24.10.2024 r.

ZP.271.2.43.2024.MP

 Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 t. j.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa bieżni czterotorowej oraz placu treningowego z oświetleniem i logo klubowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści poniższy parametr nawierzchni poliuretanowej w przedziałach:

3. Odkształcenie pionowe, mm 1,8 – 2,2

Zaznaczamy, że nie chodzi o to, aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to, aby opisał wymagania w sposób, który przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza poniższego parametru nawierzchni poliuretanowej w przedziałach:

3. Odkształcenie pionowe mm 1,8 – 2,2.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski