ZAŁĄCZNIK nr 1A – formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | Podatek VAT - stawka podatku - kwota podatku | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 1 |
| 1. | Alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, zawierający mieszaninę propan-1-ol, propan – 2 –ol z całkowitą zawartością alkoholu 70 %/, związki nawilżające i zagęszczające które zapobiegają wysuszaniu skóry. Spektrum działania : B/łącznie z MRSA/, Tbc, F, V/ BVDV,HIV,HBV,HCV, Norowirus, Rota. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 i EN 12791 . Worki jednorazowe bez możliwości dolewania. Opakowanie a 800 ml dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Produkt biobójczy | a 800 ml | 380 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mydło w płynie lub w postaci piany zawierające mieszaninę anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych przyjaznych dla skóry oraz łagodnych i aktywnie myjących substancji syntetycznych, pH 5,5-6,00. Worki jednorazowe bez możliwości dolewania. Preparat kompatybilny / tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1. Opakowanie a 800 ml dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Kosmetyk | a 800 ml | 950 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | Podatek VAT - stawka podatku - kwota podatku | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 2 |
| 1. | Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hypoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 i 3 opakowania jednorazowe bez możliwości dolewania. Opakowanie do 750 ml dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Kosmetyk. | a 750 ml | 670 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30sek.). Opakowanie a 500 ml + pompki dozujące w ilości 20 % dostawy wliczone w cenę preparatu. Produkt biobójczy | a 500 ml | 370 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30sek.). Opakowanie do 750 ml, jednorazowe bez możliwości dolewania. dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Produkt biobójczy | a 750 ml | 850 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do higienicznego mycia rąk i całego ciała o działaniu mikrobójczym, nie wymagający spłukiwania, posiadający w składzie chlorheksydynę i chlorek didecylodimetyloamonowy. Właściwości pielęgnacyjne i łagodność udowodnione w testach klinicznych in vitro oraz w codziennym użyciu w szpitalach. Spektrum i czas działania :B (MRSA)-30 s, F(drożdze), V(HIV,HBV,HCV)- 60 s. działanie przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 500 ml, Produkt biobójczy | a 500 ml | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| PAKIET nr 3 |
| 1. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowania : -a 250 ml z atomizerem -a 1l Produkt leczniczy | a 250 ml a 1l | 720 85 |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowania : -a 250 ml z atomizerem -a 1l Produkt leczniczy | a 250 ml a 1 l | 8 440 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |
| PAKIET nr 4 |
| 1. | Preparat myjąco dezynfekcyjny, w postaci koncentratu przeznaczony do wszystkich rodzajów powierzchni. Bez zawartości aldehydów, chloru, związków zapachowych i substancji lotnych. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B,F (C. albicans lub C.albicans i Aspergillus Niger) - w czasie do 5 minut i stężeniu 0,25%, V (HBV,HIV,HCV, Rota) - czasie do 15 minut i stężeniu 0,5% , z możliwością rozszerzenia o Tbc oraz wirusy Adeno i Noro. Trwałość roztworu roboczego min 14 dni. Opakowania: - a 6 litrów - a 2l Wyrób medyczny klasy II a. | a 6l a 2l | 110 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego. W koncentracie. Na bazie dwutlenku chloru. Bez zawartości podchlorynu sodu i czwartorzędowych związków amoniowych. Nie uszkadzający dezynfekowanej powierzchni. Spektrum działania : B,MRSA,F,Tbc/M.avium+ M.terrae/V/Noro,Adeno,Polio/ oraz Spory:B.cereus, B.subtilis,Cl.difficile/ w czasie do 5 min. Opakowanie saszetka a 100 ml na min. 5 litrów wody. Wyrób medyczny kl. II a | a 100 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat na bazie min.3 substancji czynnych w tym czwartorzędowych związków amoniowych QAV , fenoksyetanol i amin , bez zwartości aldehydów ,chloru i związków utleniających do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością . Spektrum działania: B,F(C. albicans),BVDV , vaccinia - 0,25% do 5min z możliwością przedłużenia działania Tbc, F , ,rota -do 15min. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Pojemność 1L i 5L | a 5l a 1l | 20 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów czystych jak i zanieczyszczonych organicznie z możliwością stosowania do dezynfekcji sprzętów kuchennych.. Na bazie podchlorynu sodu. Spektrum działania: B, F, V/Adeno i Polio/ 2% w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze /M.terrae i M.avium/ oraz Spory /B.subtilis i Cl.difficile/ Opakowanie: a 1 litr a 5 litrów Produkt biobójczy | a 1l a 5l | 230 25 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |
| PAKIET nr 5 |
| 1. | Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w tym inkubatorów i łyżek laryngologicznych. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego , nadwęglanu sodu,fanolu ,chloru nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy b Możliwość sporządzania roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych / w tym do dezynfekcji inkubatorów/ .Spektrum działania: B, F, Tbc/M.terrae ,M. avium/,V-EN 14476 w czasie do 15 min . w stężeniu do 2 %. Opakowanie : a 900g Wyrób me Wyrób medyczny kl. II a | a 900 g | 90 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w 2 alkohole (w tym etanol) w ilości max 60g/100g alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych.. Chusteczka o wymiarach min 20x20cm. pH 6-7. Opakowanie (tuba) zawierające min. 200 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615 Okres przydatności po otwarciu 3mc. Opakowania: pojemnik + wkłady a min 200 szt. wkłady uzupełniające min 200 szt. Wyrób medyczny kl. II a | poj.min 200 szt. wkłady min 200szt. | 180 7 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, gotowy do użycia. Posiadający w swoim składzie jako substancje czynne min. dwa alkohole/etanol i propanol/ oraz amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne. Bez zawartości aldehydów, związków amonowych, fenoli, pochodnych biguanidyny. B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Opakowanie a 1 litr ze spryskiwaczem w ilości 30%. dostawy wliczone w cenę preparatu. Butelka z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l | 870 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pre Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. Opakowanie pojemnik + chusteczki a 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm Wyrób medyczny kl. II b | a 50 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi (etanolu i propanolu) nie więcej niż 30g/100g roztworu, charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z normą 16615 w 1 minutę. Spektrum działania: B, F (C. albicans), BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Tbc (M. terrae) Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. Wyrób medyczny | poj. a 100szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Niskoalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych, zawierający mieszaninę alkoholi jako substancje czynne (do 30%), bez substancji barwiących i zapachowych. Produkt o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej z możliwością stosowania do powierzchni aparatury specjalistycznej, wyświetlaczy, klawiatury, paneli obsługi i ekranów dotykowych wrażliwych sprzętów medycznych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, rota, noro) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc i Adeno. Przebadany zgodnie z normą 16615. W cenę wliczone spryskiwacze w ilości 25% do liczby zamawianych opakowań Wyrób medyczny. | a 1l | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |
| PAKIET nr 6 |
| 1. | Gaziki do dezynfekcji skóry Gaziki z włókniny 70g, konfekcjonowane pojedynczo saszetki o wymiarach co najmniej 7x7 cm gazik złożony czterokrotnie - wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 11x12 cm – 11x12,5 cm, nasączone mieszaniną alkoholi, alkoholem izopropylowym i etanolem, posiadające bardzo dobre właściwości odkażające .Do użytku zewnętrznego tj. do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, przy szczepieniach ochronnych przy pobieraniu krwi. Opakowanie a 100 szt. wyrób medyczny kl. I | a 100 szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk o wymiarach minimum 17cmx23cm nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% diglukonianem chlorheksydyny. Zawierające w składzie olejek zapachowy. Produkt / wyrób medyczny Opakowanie : pojemnik + wkłady a 100 szt. Pojemniki z wkładami - wkłady wymienne | Poj. a 100 szt. wkłady a 100 szt. | 200 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, wykonane z wysokogatunkowej celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70 g/m2 Produkt niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze minimum 18x25 pakowane do 300 sztuk w wiaderka wyposażone w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek. Cenę należy wyliczyć uwzględniając wiadereka z wkładami wkłady uzupełniające zapakowane w zgrzewanych workach. Wyrób medyczny | Wiaderka a 300 szt wkłady a 300 szt | 0 470 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |

| PAKIET nr 7 |
| --- |
| 1. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin, chlorheksydyny. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. w cenę wliczone pompki dozujące w ilości 3 sztuk Opakowanie a 5litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich firmy Olympus w myjni automatycznej typu ETD. Płynny w koncentracie. Bezbarwny. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno- termicznej w temperaturze 50-60 stopni C. Zawierający aldehyd glutarowy /20 g w 100 g/ etanol i inhibitory korozji. Spektrum działania : B, Tbc, F,V/Polio, Adeno, Papova/ S , jaja glisty, Helicobakter pyroli w czasie do 5 min. Bez formaaldehydu, kwasów organicznych i glioksalu. pH roztworu roboczego 7 , stężenie roztworu roboczego 1 %. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjniach ETD oraz do dezynfekcji endoskopów firmy Olympus. Opakowanie a 5litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 58 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy orazniejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 1. Opakowanie a 5 litrów Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 32 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat o kwaśnym pH, przeznaczony do stosowania w myjkach dezynfektorach do kaczek i basenów. Preparat w postaci koncentratu dozowanego przez pompę dozującą urządzenia, charakteryzujący się bardzo dobrą kompatybilnością materiałową ze stalą, aluminium oraz tworzywami sztucznymi. Zawiera w składzie kwasy organiczne, substancje chroniące przed korozją. Gęstość koncentratu /20 st.C/:1,08 g/ml, ph ok. 1,3. Opakowanie a 5 kg Wyrób medyczny kl. I | a 5 kg | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | Podatek VAT - stawka podatku - kwota podatku | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 8 |
| 1. | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych sprzętu endoskopowego. Zawierający w składzie czwartorzędowy węglan amonu, kompleks enzymów /proteaza, lipaza, mannaza/ ,substancje zapachowe barwnik. Spektrum działania : B,F/drożdże/-0,5 % do 5 min., V osłonkowe EN 14476/EN 17111- 0,5 % do 15 min. warunki brudne , z możliwością rozszerzenia o działanie bójcze wobec prątków gruźlicy – 1 % do 30 min. Opakowanie: -a 1 litr -a 5 litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 1l a 5l | 30 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) propionian didecylo-dimetyloamoniowy i poliheksanid, w pianie przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji (B,Tbc, F, V) zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia. Butelka 750ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. II b | a 750 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat dezynfekcyjny wysokiego stopnia do narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego. Gotowy do użycia. Bez konieczności stosowania aktywatora. Możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych / co 4 godz./.Spektrum działania : B,F/C.albicans/ - do 5 min.,F,V zgodnie z EN 14476/17111, prątkobójczy –do 10 min. z rozszerzeniem o działanie sporobójcze zgodnie z EN 17126. Opakowanie a 5litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Paski testowe do preparatu z poz.3 - op. 100 szt. | 100 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |
| PAKIET nr 9 |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Dozowanie 2-10ml/l Opakowania a 5 l Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 67 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (Palyoma) i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5g/100g); potwierdzone badania według normy europejskiej EN 14885, co odpowiada wymaganiom normy EN 15883-4 dotyczącej środków dezynfekcyjnych; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera formaldehydu, oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Czas dezynfekcji maszynowej 5 min, dozowanie 10ml/l. Opakowania a 5 l Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. Substancje aktywne to <25% alkliloetoksylowany-n-butyloeter, <10% N-acylo-L-glutaminian sodu, <1%chlorek cis-1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu. Opakowania a 5 l Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Środek do kroku neutralizacji jak również do mycia wyspecjalizowanego szkła laboratoryjnego. Substancje aktywne - kwas cytrynowy bezwodny poniżej 25-50%. Dozowanie 1-2ml/l. Opakowanie 5l Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania w ml | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | Podatek VAT - stawka podatku - kwota podatku | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 10 |
| 1. | Środek dezynfekujący do maceratora, zapewniający oczyszczanie, odtłuszczanie i dezynfekcję podczas jednego cyklu. Skuteczny przeciwko: Listeria Monocytogenes, MRSA, Salmonella Typhimurium, Pseudomonas, Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae oraz Clostridium Difficile. Ulega biodegradacji. Środek/Środki powierzchniowo czynny(e) zawarty(e) w tym preparacie jest/są zgodny(e) z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia kompatybilności płynu z posiadanym urządzeniem - wystawionego przez producenta urządzenia . Opakowania a 5 litrów | a 5L | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania w ml | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | Podatek VAT - stawka podatku - kwota podatku | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 11 |
| 1. | Octenisept | 1000 | 600 |  |  |  |  |  |
| 2, | Octenisept | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Octenisept | 50 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Octenilin Wound gel | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Esemtan active gel | 500 | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |

…………………………. , ……………………………..                                   					…………………………………………………………………………………………

(miejscowość)                  (Data)                                                     						  (Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób

Występujących  w imieniu oferenta)