## Arkusz1
Kosztorys ofertowy - wzór
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 d.1 | KNR-W 4-01 0335-01 analogia | STWIORB S-01 Przebicia instalacyjne, bruzdowanie i wykucia. | szt. | 50 | 0 | 0
2 d.1 | KNR-W 2-15 0112-01 analogia | STWIORB S-01 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD o śr.16x2.0 i 20 x2.0 mm | m | 50 | 0 | 0
3 d.1 | KNR-W 2-15 0112-02 analogia | STWIORB S-01 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD o śr. zewnętrznej 26 mm | m | 20 | 0 | 0
4 d.1 | KNR-W 2-15 0112-03 analogia | STWIORB S-01 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 20 | 0 | 0
5 d.1 | KNR-W 2-15 0112-04 analogia | STWIORB S-01 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 20 | 0 | 0
6 d.1 | KNR-W 2-15 0112-05 analogia | STWIORB S-01 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD o śr. zewnętrznej 50 mm | m | 10 | 0 | 0
7 d.1 | KNR-W 2-15 0106-06 | STWIORB S-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej do 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30 | 0 | 0
8 d.1 | KNR-W 2-15 0132-01 | STWIORB S-01 Zawory przelotowe odcinające i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm. | szt. | 254 | 0 | 0
9 d.1 | KNR-W 2-15 0132-01 | STWIORB S-01 Filtry siatkowe o śr. nominalnej 15 mm. | szt. | 22 | 0 | 0
10 d.1 | KNR-W 2-15 0132-01 | STWIORB S-01 Zawory trójdrogowe mieszające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 do 25 mm wraz z szafkami stalowymi podtynkowymi. | szt. | 6 | 0 | 0
11 d.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | STWIORB S-01 Zawory przelotowe odcinające i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 21 | 0 | 0
12 d.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | STWIORB S-01 Elektrozawory z cewkami, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | szt. | 67 | 0 | 0
13 d.1 | KNR-W 2-15 0132-03 | STWIORB S-01 Zawory przelotowe odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm. | szt. | 37 | 0 | 0
14 d.1 | KNR-W 2-15 0132-04 | STWIORB S-01 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 11 | 0 | 0
15 d.1 | KNR-W 2-15 0132-06 | STWIORB S-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 4 | 0 | 0
16 d.1 | KNR-W 2-15 0132-08 | STWIORB S-01 Reduktor ciśnienia instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 1 | 0 | 0
17 d.1 | KNR-W 2-15 0132-08 | STWIORB S-01 Reduktor ciśnienia instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32-40 mm | szt. | 3 | 0 | 0
18 d.1 | KSNR 4 0112-01 | STWIORB S-01 Wodomierze skrzydełkowe o śr. 15-20 mm | szt. | 5 | 0 | 0
19 d.1 | KSNR 4 0112-02 | STWIORB S-01 Wodomierze skrzydełkowe o śr. 25 mm | szt. | 5 | 0 | 0
20 d.1 | KSNR 4 0112-04 | STWIORB S-01 Wodomierze skrzydełkowe o śr. 40 mm | szt. | 2 | 0 | 0
21 d.1 | KNR-W 2-15 0132-01 analogia | STWIORB S-01 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury | szt. | 22 | 0 | 0
22 d.1 | KNR-W 2-16 0303-01 analogia | STWIORB S-01 Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.wew.do 22mm | m | 70 | 0 | 0
23 d.1 | KNR-W 2-16 0303-01 analogia | STWIORB S-01 Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.wew.23-35 | m | 40 | 0 | 0
24 d.1 | KNR-W 2-16 0303-06 analogia | STWIORB S-01 Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.do 75 mm | m | 70 | 0 | 0
25 d.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | STWIORB S-01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 180 | 0 | 0
26 d.1 | KNR-W 2-15 0126-04 analogia | STWIORB S-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur typu PEX w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 75 mm) | m | 180 | 0 | 0
27 d.1 | KNR-W 2-18 0707-01 analogia | STWIORB S-01 Dezyfekcja instalacji wodociągowej. | odc.200m | 10 | 0 | 0
28 d.1 | KNR-W 2-15 0115-03 analogia | STWIORB S-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy. o połączeniu sztywnym i elastycznym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 102 | 0 | 0
29 d.1 | kalk. własna | STWIORB S-03 Prace związane z systemem opomiarowania mediów | kpl. | 1 | 0 | 0
30 d.1 | kalk. własna | STWIORB S-03 Prace związane z systemem sterowania elekrtozaworami | kpl. | 4 | 0 | 0
31 d.1 | kalk. własna | STWIORB S-03 Prace naprawcze i malarskie po wykonaniu el. projektowanych | kpl. | 1 | 0 | 0