Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie prac konserwatorskich w saunie ziołowej oraz drewniana zabudowa pieca w saunie Panorama w kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu ul. Termalna 1.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Prace konserwatorskie w saunie Ziołowej:

- Demontaż i wyniesienie ław,

- Szlifowanie oraz czyszczenie (przywrócenie ław do pierwotnego wyglądu),

- Wymiana pękniętych i uszkodzonych desek w saunach,

- Wzmocnienie konstrukcji nośnej na której spoczywają ławy,

  - Drewniana zabudowa pieca w saunie Panorama:

- wykonanie drewnianej konstrukcji okalającej cały piec sauny Panorama,

- Wydzielenie półek na asortyment saunamistrzowski (ręczniki, cebrzyki, inne)

zdjęcie poglądowe:

- Opis wymagań Zamawiającego:

  - Wymagane doświadczenie w tego typu pracach związanych z renowacją drewna

  - Korzystanie z drewna wysokiej jakości przeznaczonego do specyficznych warunków atmosferycznych (temperatura na poziomie 100 stopni Celsjusza oraz do 30% wilgotności) np.abachi, świerk syberysjki oraz wkrętów odpornych na korozję

  - Realizacja prac konserwatorskich musi nastąpić w terminie nie przekraczającym do 31.12.2021 r.

  - Montaż w godzinach między 9:00 – 16:00.

  - Usługa objęta okresem gwarancyjnym na okres 12 miesięcy

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania prac:

  - Prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz technologią podaną dla danego systemu rozwiązań materiałowych.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zabezpieczył przed zabrudzeniem teren, w którym będzie wykonywał zakres prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy realizacji Przedmiotu Umowy wyrobów (materiałów) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, a przede wszystkim z uwzględnieniem specyfiki warunków panujących w obiekcie Term Maltańskich w Poznaniu (t.j. między innymi; wysoka panująca temperatura, stosowana chemia, wilgotność. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne atesty, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa dopuszczające do stosowania i montażu urządzeń na terenie basenów.

  - Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia były wykonywane przez Wykonawcę bez udziału Podwykonawców.

4. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zapewni:

  - Właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac montażowych,

  - Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. - ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za ich naruszenie,

  - Prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,

  - Uporządkowanie i posprzątanie miejsc, gdzie były prowadzone prace montażowe oraz były użytkowane przez niego ciągi komunikacyjne na dzień przekazania terenu po zakończeniu robót,

  - Wykonanie wszelkich innych prac niewskazanych powyżej, a koniecznych do wykonania zamówienia  zgodnie ze sztuką budowlaną.

  - Zabezpieczenie prac przed dostępem klientów w ciągu dnia,

Sporządził:

Marcin Ciesielski

Menadżer Saun

Dnia 07.12.2021r.