Piła, dn. 13.01.2023roku

FZP.IV-241/02/23/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

*dotyczy: postępowania pod hasłem:* **„DOSTAWA PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO APARATÓW MEDYCZNYCH”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Pakiet 1 poz.7

Czy skala w wymaganym papierze to 0-100 i 50-210?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 2**

Pakiet 1 poz.7

Prosimy o doprecyzowanie wymogów odnośnie wskazanego papieru. Czy zapis odnośnie oryginalności wskazuje na wymaganie w powyższej pozycji papieru producenta Edan i w związku z tym taki właśnie papier powinien zostać zaoferowany. Potwierdzeniem tego będzie dostarczenie deklaracji producenta papieru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga papieru producenta Edan.**

**Pytanie 3**

Pakiet 1 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do apartu Edan F9 o rozmiarze 151x90x150

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Pakiet 1 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG typu UPP 210HD w rozmiarze 210mm x25m ze względu na wycofanie z produkcji papieru Mitsubishi K70B ( pismo w załączeniu).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Pakiet 1 poz.11

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 107x23 z przeliczeniem na 11 rolek.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Pakiet 1 poz.13

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier bez nadruku.**

**Pytanie 7**

Pakiet 1 poz.16

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 80x25 z przeliczeniem na 80 rolek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier bez nadruku.**

**Pytanie 9**

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru rejestracyjnego 112x100x100 do KTG SFR 618C z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 15x90x150 pasujący do aparatu KTG Edan F-9?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11**

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepak 11/12 w rozmiarze 106x25?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 12**

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepak 11/12 w rozmiarze 108x23?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 13**

Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG Edan Cadence 112x90x160z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**