specyfikacja warunków zamówienia

zAMAWIAJĄCY:

- Wielkopolskie Centrum Onkologii

- ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia  nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej Pzp

pn.

Serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej

oraz usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego – 2 pakiety

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl

Nr postępowania: 68/2024

Poznań, dnia 	09.08.2024

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Wielkopolskie Centrum Onkologii

- ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

tel.: 61/88 50 500,  faks: 61/85 21 948

REGON: 000291204, NIP: 778-13-42-057

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.: 61/88 50 643 (644, 911), faks: 61/88 50 698

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wco

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@wco.pl

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w następujących załącznikach do SWZ tj.:

- załącznik nr 5 do SWZ – klauzula obowiązku informacyjnego – uczestnik postępowania,

- załącznik nr 6 do SWZ – klauzula obowiązku informacyjnego – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy,

Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych względem osób realizujących umowę.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - nie dotyczy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują:

Pakiet 1 – instalatorów wykonujących zlecone prace dotyczące przedmiotowego zamówienia.

Pakiet 2 – serwisantów wykonujących zlecone prace dotyczące przedmiotowego zamówienia.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik   nr 4 do SWZ.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej

oraz usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.

2. Wspólny Słownik Zamówień 50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

- Zamówienie podzielone jest na dwa pakiety. Szczegółowy OPZ - opis przedmiotu zamówienia dla każdego pakietu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału   w postępowaniu.

- PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                              z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani oraz przedstawił posiadaną przez podwykonawcę koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej          w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                 o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,              w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Umowa na okres 24 miesięcy lub do osiągnięcia limitu kwotowego.

- Szczegółowe wymagania dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa, której postanowienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wco lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych poprzez pocztę elektroniczną zaopatrzenie@wco.pl

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                        i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu           o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej..  niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                  z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę                          w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące               w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                      z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji                        w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych a  NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie                         z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się            o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty  w postępowaniu.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się numerem postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                             Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST.1,    ART. 66 I ART. 69

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż opisany w rozdziale IX.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sprawy merytoryczne – mgr Jacek Słupianek – Dział Informatyki, email: jacek.slupianek@wco.pl, tel. 504 526 552, mgr inż. Dariusz Kowalczyk - Dział Informatyki, email: dariusz.kowalczyk@wco.pl, tel. 61 8850 883.

- Sprawy proceduralne – Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia – Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Tatiana Malinowska, tel. 61/88 50 643, ….644, …911, fax 61/88 50 698, adres e-mail: zaopatrzenie@wco.pl

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2021 r. poz 523,1292,1559 i 2054).

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020r. poz. 2023),

- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,..  o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca..2012 r.              o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,             o którym mowa w pkt 1;

- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną     o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału..   w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 ustawy Pzp.

      - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,  o ile dotyczy, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,                   w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem  SWZ;

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                     w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r.             o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

4.    Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość    i aktualność.

5.  W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń                                 i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają                w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania                     i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Nie dotyczy.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ                        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia  z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się    o zamówienia.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia   20.09.2024 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Na zawartość oferty składa się:

  - wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,

  - wypełniony (jeżeli dotyczy) i zatwierdzony przez Wykonawcę Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ,

- Do oferty należy dołączyć:

  - oświadczenie, o którym mowa w pkt. XIV ust.1 SWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,

  - stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy),

- Do oferty zaleca się dołączyć:

  - odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii poświadczonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona w języku polskim na podstawie załączników niniejszej SWZ, dla których Zamawiający określił wzory  w formie formularzy, które powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,..   w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie                      w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono                     w instrukcji na stronie internetowej pod adresem:             https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne                    z podpisaniem oryginału dokumentu,   z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                              z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ oraz ewentualne rabaty.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji             i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane                    z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia               w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów            i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                 u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Nie dotyczy.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez www.platformazakupowa.pl  pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wco do dnia  22.08.2024 r. do godziny 09:00.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2024 r. o  godzinie 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi   kryteriami oceny ofert :

Pakiet 1 – serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci komputerowej

Pakiet 2 – usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

Cena – 100%

Kryteria oceniane będą wg wzoru jak niżej:

Najniższa cena

C = ---------------------------------------------   x   waga x 100

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona            z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

      - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO   WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 	w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie	podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                     o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu (nazywanym dalej WCO) Systemem Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego przyjęcie zasad ustalonych w protokole koordynacyjnym dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących pracę na terenie i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii, stanowiącym załącznik nr 7  do SWZ.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes.. w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie..        o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6.	Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie  5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.    Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa..  w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia - OPZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

Załącznik nr 5 – Klauzula obowiązku informacyjnego – uczestnik postępowania

Załącznik nr 6 – Klauzula obowiązku informacyjnego – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy

Załącznik nr 7 - Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących pracę na terenie i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii

- AKCEPTUJĘ:		                                                                       ZATWIERDZAM:

- Zastępca Kierownika                                                                   Kierownik Działu

- Działu Informatyki                                                       Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

- /-/mgr inż. Dariusz Kowalczyk                                                        /-/mgr Marcin Schneider

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY – Pakiet 1

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................

adres: ul. ..........................................................miejscowość, kod pocztowy …………………..

województwo ………………………………………………………………………………………….

telefon ..............................................................................................................................

adres e-mail: …………………...................................................................................................

NIP................................................REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania: ...........................................................................................................................

tel................................ adres e-mail: ………..………………..............................

Przedmiot oferty:

Serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej oraz usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego – Pakiet 1 Serwis i Rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej

(nr postępowania 68/2024)

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

….……………………………………………………………………………………………………………

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu.

- Cena oferty:

Pakiet nr 1

cena 1 roboczogodziny:

............... zł netto,
słownie....................................................................................................................................
 ............... zł brutto,
słownie....................................................................................................................................

za  wykonanie ekspertyzy technicznej - cena jednostkowa:

............... zł netto,
słownie....................................................................................................................................
 ............... zł brutto,
słownie....................................................................................................................................

Cena całkowita oferty dla Pakietu 1 (w tym: 1000 roboczogodzin, 80 ekspertyz technicznych, części używane podczas napraw wg. tabeli)

............... zł netto,
słownie: ...................................................
 ............... zł brutto,
słownie: ...................................................

W tym szczegółowo: zgodnie z załącznikiem nr 1 dla pakietu 1 - wykaz standardowych części używanych podczas wykonywania usługi.

- Oświadczam/my, że dostawa/usługa/robota budowlana będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę/nie powierzę* podwykonawcom.* Niewłaściwe skreślić.

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia i firm podwykonawców.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

……………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami i zasadami postępowania, w tym realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag.

- Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczam/y/, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu                i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

- Oświadczamy, że :

wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego …………….……………………….……………………………………………………

-  wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku ………………………………………………..…………………………… …………...

-   stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie - ………………………………………………………

- Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl, jeśli taki wymóg wynika z Ustawy o VAT.

- Oświadczamy, iż jesteśmy upoważnieni do reprezentowania firmy.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść stanowi załącznik do SWZ, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr __________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Informacja

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź:

Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza                         2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza                   10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż            250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

FORMULARZ OFERTOWY – Pakiet 2

1. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

adres: ul. ..........................................................miejscowość, kod pocztowy …………………..

województwo ………………………………………………………………………………………….

telefon ......................................................................................................................................

adres e-mail: …………………...................................................................................................

NIP................................................REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania: ............................................................................................................................................

tel................................ adres e-mail: ………..……………….....................................................

Przedmiot oferty:

Serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej oraz usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego – Pakiet 2 Usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

(nr postępowania 68/2024)

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

….……………………………………………………………………………………………………………

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu.

2. Cena oferty:

Pakiet nr 2

  - Naprawa komputera (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość komputerów podlegających naprawie: 65 sztuk.

- Wartość naprawy 65 sztuk komputerów (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa serwera (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość serwerów podlegających naprawie: 8 sztuk.

- Wartość naprawy 8 sztuk serwerów (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych podlegających naprawie: 65 sztuk.

- Wartość naprawy 65 sztuk drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa monitora (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość monitorów podlegających naprawie: 40 sztuk.

- Wartość naprawy 40 sztuk monitorów (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa notebooka (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość notebooków podlegających naprawie: 30 sztuk.

- Wartość naprawy 30 sztuk monitorów (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa urządzenia peryferyjnego (grupa A - urządzenia o wartości zakupu do 100zł) (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość urządzeń peryferyjnych podlegających naprawie: 10 sztuk.

- Wartość naprawy 10 sztuk urządzeń peryferyjnych (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa urządzenia peryferyjnego (grupa B - urządzenia o wartości zakupu od 100zł do 300zł) (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość urządzeń peryferyjnych podlegających naprawie: 10 sztuk.

- Wartość naprawy 10 sztuk urządzeń peryferyjnych (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Naprawa urządzenia peryferyjnego (grupa C - urządzenia o wartości zakupu od 300zł do 1000zł) (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość urządzeń peryferyjnych podlegających naprawie: 10 sztuk.

- Wartość naprawy 10 sztuk urządzeń peryferyjnych (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Wykonanie i wystawienie ekspertyzy technicznej (stawka ryczałtowa)

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość ekspertyz technicznych: 45 sztuk.

- Wartość wykonania 45 ekspertyz technicznych (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Przegląd okresowy urządzenia wielofunkcyjnego/drukarki

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość przeglądów okresowych: 40 sztuk.

- Wartość wykonania 40 przeglądów okresowych (ryczałtowa):

- …………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Przegląd okresowy komputera:

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość przeglądów okresowych: 300 sztuk.

- Wartość wykonania 300 przeglądów okresowych (ryczałtowa):

…………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

  - Jedna roboczogodzina

- …………… zł/szt. netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł/szt. brutto, słownie ……………zł ……………gr

- Szacunkowa ilość roboczogodzin – 50 roboczogodzin.

- Wartość wykonania 50 roboczogodzin (ryczałtowa):

…………… zł netto, słownie ……………zł ……………gr
…………… zł brutto, słownie ……………zł ……………gr

Podsumowanie :

a) za  naprawę sprzętu i przeglądy okresowe:

-  (a + b + c + d + e + f + g + h + j +k ) =

- ...............zł netto, słownie...............................................................
...............zł brutto, słownie.............................................................

b) za wydawanie orzeczeń – cena łączna za wykonanie i wystawienie ekspertyzy technicznej:

...............zł netto, słownie...............................................................
...............zł brutto, słownie.............................................................

c) za szacowaną ilość roboczogodzin:

...............zł netto, słownie...............................................................
...............zł brutto, słownie.............................................................

d) narzuty na materiały i części zamienne 15%

Suma powyższych wartości a) naprawa sprzętu i przeglądy okresowe + b) wydawanie orzeczeń +c) szacowana ilość roboczogodzin stanowi cenę całkowitą oferty dla Pakietu 2:

.......................................zł netto, słownie............................................................................

.......................................zł brutto, słownie..........................................................................

3. Oświadczam/my, że dostawa/usługa/robota budowlana będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę/nie powierzę* podwykonawcom.* Niewłaściwe skreślić.

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia             i firm podwykonawców.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

……………………………………………………………………………………………………..

7. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami i zasadami postępowania,              w tym realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag.

8. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SWZ.

9. Oświadczam/y/, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu                i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

10. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

11. Oświadczamy, że :

wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego …………….……………………….……………………………………………………

-  wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku ………………………………………………..…………………………… …………...

-   stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie - ………………………………………………………

12. Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl, jeśli taki wymóg wynika z Ustawy o VAT.

13. Oświadczamy, iż jesteśmy upoważnieni do reprezentowania firmy.

# 14. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść stanowi załącznik do SWZ, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr __________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16. Informacja

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź:

Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza             2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza           10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż            250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2 do SWZ

- Pakiet 1 – usługa – serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: Usługa – serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej.

Zamawiający nie przewiduje zbiorczej konserwacji sieci. W przypadku usterki, awarii elementów pasywnych Szpitalnej Sieci Komputerowej, ich naprawa i konserwacja odbywać się będzie                   w miarę potrzeb. Zamawiający posiada strukturalną sieć komputerową objętą certyfikacją                       i gwarancją firmy Molex w związku z czym wszelkie naprawy i rozbudowa musi odbywać się              z wykorzystaniem komponentów firmy Molex w kategorii nie gorszej niż obecnie wykorzystywana przez Zamawiającego w celu zachowania gwarancji i możliwości wykorzystania obecnych komponentów (np. panele dystrybucyjne).

- Ogólne założenia wyjściowe.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Usługa – serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii w następujących lokalizacjach:

  - w Poznaniu: ul. Garbary 15, ul. Garbary 5, ul. Kazimierza Wielkiego 6,

  - w Kaliszu: ul. Kaszubska 12,

  - w Pile: ul. Rydygiera 1.

W przypadku usterki, awarii elementów pasywnych Szpitalnej Sieci Komputerowej, ich naprawa i konserwacja odbywać się będzie w miarę potrzeb. Prace będą odbywały się                    w wymiarze ryczałtowym (liczonym za godzinę pracy 60 minut) zgodnie ze zgłaszanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Zamawiający nie przewiduje zbiorczej konserwacji sieci. Zamawiający posiada strukturalną sieć komputerową objętą certyfikacją i gwarancją firmy Molex w związku, z czym wszelkie naprawy i rozbudowy muszą odbywać się                                     z wykorzystaniem komponentów firmy Molex w kategorii nie gorszej niż obecnie wykorzystywana przez Zamawiającego w celu zachowania gwarancji i możliwości wykorzystania obecnych komponentów (np. panele dystrybucyjne). Nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu do Zamawiającego – koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy:

  - Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji Instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca dysponował pracownikami posiadającymi ważne uprawnienia i certyfikat instalatora w zakresie miedzianych  i światłowodowych rozwiązań przesyłu danych wydany przez producenta okablowania strukturalnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymienionych uprawnień i certyfikatów przed rozpoczęciem prac i w trakcie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca posiadał minimum jednego instalatora mającego autoryzację producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancją, potwierdzoną imiennymi certyfikatami Molex Connected Enterprise Solutions wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego. Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymienionych uprawnień              i certyfikatów przed rozpoczęciem prac i w trakcie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał miernik z certyfikatem kalibracji wydanym przez producenta umożliwiający pomiar okablowania w zakresie niezbędnym do wykonania prac serwisowych i rozbudowy okablowania (w szczególności dotyczący okablowania kategorii 6. Należy to potwierdzić certyfikatem kalibracji na posiadany przez Wykonawcę miernik. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymienionych certyfikatów przed rozpoczęciem prac i w trakcie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby instalatorzy wykonujący zlecone prace byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie o umowy o pracę.

  - Zamawiający wymaga utrzymania stałości cen przez okres 24 miesięcy.

  - Zamawiający wymaga gwarancji producenta na wykonane naprawy oraz rozbudowy z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 25 lat od daty wykonania naprawy lub rozbudowy.

- Przed wykonaniem każdej naprawy i rozbudowy Wykonawca dokona uzgodnienia              z Zamawiającym co do całkowitego kosztu naprawy

- W załączniku do specyfikacji zawarto wykaz standardowych części używanych podczas wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen części, które będą obowiązywały w trakcie trwania umowy. Ceny części zamiennych użytych przy realizacji napraw a nieujętych w załączniku nie mogą być wyższe niż ceny sugerowane przez producenta części. W przypadku powzięcia informacji, że cena części oferowanych przez Wykonawcę znacznie odbiega od ceny rynkowej (np. w sklepach internetowych) , Zamawiający zrezygnuje z zakupu części zamiennych u wykonawcy lub wskaże listę miejsc zakupu. Pozostałe części niewymienione w załączniku do SIWZ winny posiadać narzut nie większy niż 20% od wartości producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania kosztów części poprzez zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia kosztów zakupu i nałożonej marży.

- Cena naprawy powinna zawierać w sobie koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednej usterki, w skład którego wchodzić może kilka elementów składowych (np. gniazdo, suport, kabel, panel itd.) . Naprawa kilku elementów składających się na zgłoszoną usterkę będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów.

- Podstawą do uznania, iż naprawa lub rozbudowa została wykonana prawidłowo jest podpisany obustronnie protokół wykonania prac. Podczas odbioru powinny zostać dostarczone następujące dokumenty:

- wyniki pomiaru toru logicznego po dokonaniu naprawy w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz 1 wersji elektronicznej,

- w przypadku rozbudowy: dokumentacja powykonawcza, zawierająca naniesione na rzuty budynku rzeczywiste rozmieszczenie tras kablowych oraz elementów sieci logicznej w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz 1 wersji elektronicznej w formacie dwg (rysunki) i doc (tekst) a także wyniki pomiarów sieci logicznej zgodnie z obowiązującymi normami.

- W przypadku konieczności wykonania i wystawienia ekspertyzy technicznej kwota ryczałtowa dotyczy wykonania i wystawienia jednej ekspertyzy (niezależnie od ilości elementów).

- W wyjątkowych przypadkach napraw i remontów złożonych Zamawiający ma prawo wezwania serwisu wykonawcy w trybie pilnym (24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu) i dokonywania rozliczeń na podstawie stawki za roboczogodzinę, po wcześniejszym ustaleniu czasu trwania naprawy.

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię maksymalnie 6h. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas jaki może upłynąć pomiędzy akceptacją oferty Wykonawcy przez Zamawiającego                       a rozpoczęciem prac w siedzibie Zamawiającego. Konieczna jest możliwość zgłaszania awarii                    w postaci elektronicznej (e-mail).

- Wymagany termin wykonania naprawy 24 godziny od reakcji Wykonawcy na zgłoszenie.

- Transport materiałów eksploatacyjnych i urządzeń/komponentów do i z naprawy na koszt                    i ryzyko Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia - umowa na okres 24 miesięcy od daty zawarcia lub do osiągnięcia limitu kwotowego.

Pakiet 1 - załącznik nr. 1 do opisu przedmiotu zamówienia – wykaz standardowych części używanych podczas wykonywania usługi.

Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy roboczogodzin i ekspertyz został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym ofertą. Zamawiający zastrzega, iż liczba roboczogodzin i ekspertyz uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak ceny jednostkowe za roboczogodziny i ekspertyzy oraz części zamienne nie mogą przekraczać kwoty, jaką Wykonawca zaoferuje w ofercie.

| L.p. | Prod. | Symbol | Opis | J.m. | Ilość | cena Netto | VAT | cena Brutto | wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elementy połączeń światłowodowych |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Molex | RFR-00311-BK | WPS GEN II Obudowa uniwersalna 1U, Czarna | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Molex | AFR-00478-04 | Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-00311-BK 24 x duplex SC, 1U, Czarna | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Molex | AFR-00480-04 | Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II do panela RFR-00311-BK 12 x duplex SC, 1U, Czarna | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Molex | 18282-0104 | Adapter Duplex SC MM OM3, bez przesłony przeciwkurzowej, Aqua | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Molex | 18282-0037 | Adapter Duplex SC SM OS1/OS2, bez przesłony przeciwkurzowej, Niebieski | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Molex | AFR-00470 | Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS GEN II dwie sztuki kasety (max 24 włókien w kasecie) | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Molex | 91.30.332.00100 | Pig-tail MM 50/125 OM3 Simplex SC, LSZH, 1.0m | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Molex | 91.30.832.00100 | Pig-tail SM 9/125 OS2 Simplex SC, LSZH, 1m | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Molex | KFR-00009 | Osłona spawów światłowodowych; 60 mm | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Molex | 91.99.372.00300 | Światłowód krosowy duplex MM 50/125 OM3 Duplex SC - Duplex SC, LSZH, 3.0m | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Molex | 91.99.872.00300 | Światłowód krosowy, duplex SM 9/125 OS2, Duplex SC - Duplex SC, LSZH, 3m | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Molex | CFR-00657 | 4 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM3, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, aqua | METR | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Molex | CFR-00658 | 6 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM3, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, aqua | METR | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Molex | CFR-00659 | 8 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM3, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, aqua | METR | 50 |  |  |  |  |
| 15. | Molex | CFR-00660 | 12 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM3, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, aqua | METR | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Molex | CFR-00661 | 24 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM3, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, aqua | METR | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Molex | CFR-00667 | 4 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy SM 9/125 OS2, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, żółty | METR | 50 |  |  |  |  |
| 18. | Molex | CFR-00668 | 6 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy SM 9/125 OS2, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, żółty | METR | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Molex | CFR-00669 | 8 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy SM 9/125 OS2, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, żółty | METR | 50 |  |  |  |  |
| 20. | Molex | CFR-00670 | 12 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy SM 9/125 OS2, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, żółty | METR | 50 |  |  |  |  |
| 21. | Molex | CFR-00671 | 24 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy SM 9/125 OS2, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, żółty | METR | 50 |  |  |  |  |
| 22. | Molex | CFR-00662 | 4 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, erika violet | METR | 50 |  |  |  |  |
| 23. | Molex | CFR-00663 | 6 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, erika violet | METR | 50 |  |  |  |  |
| 24. | Molex | CFR-00664 | 8 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, erika violet | METR | 50 |  |  |  |  |
| 25. | Molex | CFR-00665 | 12 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, erika violet | METR | 50 |  |  |  |  |
| 26. | Molex | CFR-00666 | 24 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4 , luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d1-a1 wg. 13501-6, erika violet | METR | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy Kategorii 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Molex | PID-00145 | Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Molex | PID-00145-30P | Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Molex | CAA-00380 | Kabel U/UTP Kat-3 LSZH, klasa Eca wg. 13501-6, 25-parowy | METR | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy Kategorii 5e system nieekranowany |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Molex | MLG-00028-02 | Mod Mosaic™ 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, DG+ PowerCat 5e, Biały | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Molex | PID-00174 | Panel 19-calowy 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Molex | PID-00175 | Panel 19-calowy 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e,2 U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Molex | 39-504-PS | Kabel U/UTP PowerCat 5e, 4 pary, PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 305m, Żółty | BOX | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Molex | 39-504-5E | Kabel U/UTP PowerCat 5e, 4 pary, LSZH, klasa Dca-s1,d2,a1 wg. 13501-6, 305m, Fioletowy | BOX | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy Kategorii 5e system ekranowany |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Molex | 16.1C.011.D0035 | Mod Mosaic™ 22,5x45mm 1xRJ45, Kątowy, 568B, FTP, PowerCat 5e, Biały | SZTUKA | 10 |  |  |  |  |
| 36 | Molex | PID-00030 | Panel ekranowany z ciągłością ekranu19-calowy, 24xRJ45, KATT, 568A/B, FTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Molex | 39A-504-FT | Kabel F/UTP PowerCat 5e PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 4 pary, 305m, Żółty | BOX | 5 |  |  |  |  |
| 38 | Molex | 39A-504-LS | Kabel F/UTP PowerCat 5e LSZH, klasa Dca-s1,d2,a1 wg. 13501-6, 4 pary, 305m Fioletowy | BOX | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy Kategorii 6 system nieekranowany |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Molex | MLG-00021-02 | Mod Mosaic™ 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały | SZTUKA | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Molex | PID-00141 | Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Molex | PID-00142 | Panel 19-calowy 48xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Molex | CAA-00326 | Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 500m, Szary | SZPULA | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Molex | CAA-00325 | Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Dca-s2,d2,a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy | SZPULA | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy Kategorii 6 system ekranowany |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Molex | MLG-00022-02 | Mod Mosaic™ 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, STP, PowerCat 6, Biały | SZTUKA | 10 |  |  |  |  |
| 45 | Molex | PID-00182 | Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Molex | CAA-00161 | Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, PVC, klasa Eca wg. 13501-6, 500m, Szary | SZPULA | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Molex | CAA-00251 | Kabel F/UTP PowerCat 6 LSZH, klasa Dca wg. 13501-6, 4 pary, 500m, Fioletowy | SZPULA | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy Kategorii 6A |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Molex | MLG-00030-02 | Mod Mosaic™ 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A, Biały | SZTUKA | 10 |  |  |  |  |
| 49 | Molex | CAA-0322L-VL | Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Dca-s2, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy | SZPULA | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Molex | CAA-00413-VL | Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa B2ca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy | SZPULA | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Molex | PID-00217 | Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, 1U, Czarny | SZTUKA | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Legrand | 077111 | Gniazdo 2P+Z , białe | szt | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Legrand | 077114 | Gniazdo 2P+Z kodowane (DATA) | szt | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Legrand | 077142 | Gniazdo 2 x 2P+Z , białe | szt | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Legrand | 077152 | Gniazdo 2 x 2P+Z kodowane (DATA) | szt | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Legrand | 078802 | Ramka dla 2 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Legrand | 080251 | Uchwyt do montażu dla 2 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Legrand | 078814 | Ramka dla 4 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Legrand | 080252 | Uchwyt do montażu dla 4 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Legrand | 080281 | Puszki montażowe natynkowe dla 2 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Legrand | 080121 | Puszki montażowe uniwersalne dla 2 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Legrand | 080285 | Puszki montażowe natynkowe dla 4 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Legrand | 080122 | Puszki montażowe uniwersalne dla 4 modułów | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Elementy okablowania |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Baks | KCP200H80/2 N | Korytko kablowe 200/80 wraz z niezbędnym mocowaniem | m | 20 |  |  |  |  |
| 65 | Baks | KCP100H80/2 N | Korytko kablowe 100/80 wraz z niezbędnym mocowaniem | m | 20 |  |  |  |  |
| 66 | Baks | KS 170H100/2 | Kanał naścienny (lakierowany) 170/100 | m | 20 |  |  |  |  |
| 67 | Baks | PKS | Pokrywa kanału (lakierowana) 170/100 | m | 20 |  |  |  |  |
| 68 | Legrand | 330030 | Listwa kablowa LN 25x16 wraz z niezbędnym osprzętem (np.. kołki, łączniki, końcówki | m | 20 |  |  |  |  |
| 69 | Legrand | 010411 | Podstawy kanału 35x80 mm wraz z niezbędnym osprzętem (np.. kołki, łączniki, końcówki) | m | 20 |  |  |  |  |
| 70 | Legrand | 010521 | Pokrywa kanału 35x80 mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 71 | Legrand | 010584 | Przegroda separująca kanału 35x80 mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 72 | Legrand | 010412 | Podstawy kanału 50x80 mm wraz z niezbędnym osprzętem (np.. kołki, łączniki, końcówki) | m | 20 |  |  |  |  |
| 73 | Legrand | 010521 | Pokrywa kanału 50x80 mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 74 | Legrand | 010582 | Przegroda separująca kanału 50x80 mm | , | 20 |  |  |  |  |
| 75 | Legrand | 010952 | Uchwyt do montażu w listwie dla 2 modułów, dla kanału 35x80 i 50x80 mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Legrand | 010954 | Uchwyt do montażu w listwie dla 4 modułów, dla kanału 35x80 i 50x80 mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Legrand | 010422 | Podstawy kanału 50x105 mm wraz z niezbędnym osprzętem (np.. kołki, łączniki, końcówki) | m | 20 |  |  |  |  |
| 78 | Legrand | 010522 | Pokrywa kanału 50x105 mm przy przegrodzie separującej | m | 20 |  |  |  |  |
| 79 | Legrand | 010582 | Przegroda separująca kanału 50x105 mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 80 | Legrand | 010992 | Uchwyt do montażu w listwie dla 2 modułów, dla kanału 50x105 mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 81 | Legrand | 010994 | Uchwyt do montażu w listwie dla 4 modułów, dla kanału 50x105 mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 82 | - | - | Przewód YDYp 3x2,5 | m | 500 |  |  |  |  |
| 83 | - | - | Przewód YDY 3x2,5 | m | 500 |  |  |  |  |
| 84 | - | - | ROBOCZOGODZINY | godz | 1000 |  |  |  |  |
| 85 | - | - | EKSPERTYZY TECHNICZNE | godz | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

- Pakiet 2 - usługa naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.

- Przedmiotem zamówienia są Usługi - napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przed wykonaniem każdej naprawy Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiającym co do całkowitego kosztu naprawy.

- Ceny części zamiennych użytych przy realizacji napraw nie mogą być wyższe niż ceny sugerowane przez producenta części. W przypadku powzięcia informacji, że cena części oferowanych przez Wykonawcę znacznie odbiega od średniej ceny rynkowej (np. w serwisach autoryzowanych przez producentów) , Zamawiający zrezygnuje z zakupu części zamiennych u wykonawcy lub wskaże listę miejsc zakupu.

- Cena naprawy komputera powinna zawierać w sobie koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednego komputera,              w skład którego wchodzi jednostka centralna. Naprawa kilku elementów wchodzących w skład jednej jednostki komputerowej będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów.

- W przypadku serwerów, cena powinna zawierać koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednego serwera,                   w skład którego wchodzi jednostka centralna. Naprawa kilku elementów wchodzących w skład jednej jednostki centralnej będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów.

- W przypadku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, cena powinna zawierać koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednej drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego. Naprawa kilku elementów wchodzących          w skład jednej drukarki będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów.

- W przypadku monitorów, cena powinna zawierać koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednego monitora. Naprawa kilku elementów wchodzących w skład jednego monitora będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów.

- W przypadku notebooków, cena powinna zawierać koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednego notebooka. Naprawa kilku elementów wchodzących w skład jednego notebooka będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów.

- W przypadku urządzeń peryferyjnych typu: skaner, czytnik kodów kreskowych, zewnętrzny napęd dyskietek itp. cena powinna zawierać koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia (diagnozy, naprawy, montażu i dostawy). Kwota ryczałtowa dotyczy naprawy jednego urządzenia peryferyjnego. Naprawa kilku elementów wchodzących w skład jednego urządzenia peryferyjnego będzie traktowana jako jedna naprawa ryczałtowa. W skład zapłaty za naprawę będzie wchodzić: kwota ryczałtowa i wartość wymienionych w trakcie naprawy elementów. Wyjątek stanowią urządzenia o wartości powyżej 1000 zł netto gdzie rozliczenie zostanie dokonane na podstawie ilości niezbędnych roboczogodzin. W takim przypadku Wykonawca ustali z Zamawiającym indywidualnie koszt każdej diagnostyki i naprawy przed przestąpieniem do wykonywania czynności serwisowych.

- W przypadku konieczności wykonania i wystawienia ekspertyzy technicznej kwota ryczałtowa dotyczy wykonania i wystawienia jednej ekspertyzy (niezależnie od ilości urządzeń) oraz zawiera wszelkie koszty odbioru i utylizacji sprzętu od Zamawiającego.

- W wyjątkowych przypadkach napraw i remontów złożonych wykraczających poza godziny pracy WCO w dni powszednie (pon.-pt.) Zamawiający ma prawo po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą kontynuowaniu naprawy w trybie pilnym i dokonywania rozliczeń na podstawie stawki za roboczogodzinę, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym czasu trwania naprawy (ilości roboczogodzin).

- Cena oferty winna obejmować wykonanie:

  - Naprawa komputera (stawka ryczałtowa)

  - Naprawa serwera (stawka ryczałtowa)

  - Naprawa drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego (stawka ryczałtowa)

  - Naprawa monitora (stawka ryczałtowa)

  - Naprawa notebooka (stawka ryczałtowa)

  - Naprawa urządzenia peryferyjnego (stawka ryczałtowa)

  - Wykonanie i wystawienie ekspertyzy technicznej (stawka ryczałtowa)

  - Wykonanie przeglądu okresowego urządzenia wielofunkcyjnego/drukarki

  - Wykonanie przeglądu okresowego wskazanego komputera

  - Jedna roboczogodzina

- Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na zgłoszoną naprawę maksymalnie 6h liczonych pomiędzy 8.00 a 16.00 od poniedziałku do piątku. Przez czas reakcji Strony zgodnie rozumieją czas jaki może upłynąć pomiędzy potwierdzeniem przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia do realizacji a odbiorem sprzętu w siedzibie Zamawiającego Konieczna jest możliwość zgłaszania awarii w postaci elektronicznej (e-mail).

- Wymagany termin wykonania naprawy max. 3 dni w przypadku komputerów oraz drukarek, natomiast           w przypadku serwerów Wykonawca każdorazowo będzie zobowiązany do usunięcia awarii w terminie 8 godzin od reakcji Wykonawcy na zgłoszenie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania awarii przez 8 godzin na dobę 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

- Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na czas wykonywanych napraw. Dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający wymaga w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Centrum powyżej 8 godzin.

- Zamawiający wymaga określenia czasu udzielonej gwarancji /w miesiącach /na poszczególne części wymienione w naprawianym urządzeniu w kosztorysie naprawy.

- Transport materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do i z naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga aby serwisanci wykonujący zlecone prace byli zatrudnieni przez Wykonawcę          na podstawie umowy o pracę.

Termin realizacji zamówienia - umowa na okres 24 miesięcy od daty zawarcia lub do osiągnięcia limitu kwotowego.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

- Aktualne orientacyjne ilości posiadanego sprzętu:

Drukarki laserowe około 200 sztuk

Drukarki laserowe sieciowe 300 sztuk

Drukarki atramentowe około 5 sztuk

- Drukarki termiczne i termo transferowe około 70 sztuk

- Drukarki igłowe 2 sztuki

Urządzenie wielofunkcyjne 200 sztuk

Komputery - 1500 sztuk

Monitory – 500 sztuk

Notebook - 200 sztuk

Czytniki kodów kreskowych przewodowe i bezprzewodowe – około 250 sztuk

Zasilacze UPS – około 20 sztuk

Serwery – około 40 sztuk

Skanery – około 40 sztuk

Zamawiający nie przewiduje konserwacji zbiorczej tj. jednorazowo wszystkich urządzeń. W przypadku usterki, awarii urządzenia jego naprawa i konserwacja odbywać się będzie w miarę potrzeb. Zamawiający posiada sprzęt komputerowy zakupiony na przestrzeni lat 2003 – 2024 pochodzący od różnych producentów. Są to różne modele, o różnych parametrach i z różnymi danymi technicznymi. Szacowana przez Zamawiającego ilość zgłoszeń dotyczących serwisu sprzętu w trakcie umowy wynosi 150 zgłoszeń. Szacowana przez Zamawiającego ilość roboczogodzin wynosi 50 w trakcie trwania umowy.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 19 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 68/2024, którego przedmiotem jest Serwis i rozbudowa Szpitalnej Sieci Komputerowej oraz usługa naprawy           i konserwacji sprzętu komputerowego – 2 pakiety prowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii  w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:

(należy postawić znak „X” w odpowiednim kwadracie)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze /wymienić/:

.....………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierani agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U poz. 835) i deklaruję stan ten utrzymywać przez cały okres realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne               i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA  68/2024 - pakiet nr …….

zawarta w Poznaniu w dniu …………………pomiędzy: Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu   ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

- mgr inż. Tadeusza Krzymańskiego – Z-cę Dyrektora ds. Eksploatacyjnych,

- dr n. med. Mirellę Śmigielską – Z-cę Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

___________________

___________________

___________________

reprezentowanym przez:

___________________

___________________

zwanym dalej Wykonawcą,

zwani wspólnie Stronami.

Zawarcie niniejszej zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym - na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ……………………………………………… – pakiet ……..  opisanych szczegółowo w SWZ zgodnie z cenami oraz zakresem wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty (dalej jako Przedmiot umowy).

- Umowa na okres: 24 miesięcy, tj. od dnia……………. do dnia ……….. lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

- Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zaniedbań pracowników Wykonawcy oraz innych osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, w tym za ich ewentualne działanie niezgodne                         z obowiązującymi przepisami (bhp, p-poż. itp.) lub zakresem niniejszej umowy podczas jej wykonywania w tym na osoby postronne.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu będącego w posiadaniu Wykonawcy sprzętu, materiałów i środków, których koszt użycia został wliczony w cenę wykonania niniejszej umowy.

- 6.   Wymagania dotyczące Wykonawcy (tylko dla Pakietu 1):

  - Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji Instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca dysponował pracownikami posiadającymi ważne uprawnienia i certyfikat instalatora w zakresie miedzianych                      i światłowodowych rozwiązań przesyłu danych wydany przez producenta okablowania strukturalnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymienionych uprawnień i certyfikatów przed rozpoczęciem prac i w trakcie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca posiadał minimum jednego instalatora mającego autoryzację producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancją, potwierdzoną imiennymi certyfikatami Molex Connected Enterprise Solutions wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego. Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymienionych uprawnień i certyfikatów przed rozpoczęciem prac i w trakcie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał miernik z certyfikatem kalibracji wydanym przez producenta umożliwiający pomiar okablowania w zakresie niezbędnym do wykonania prac serwisowych i rozbudowy okablowania (w szczególności dotyczący okablowania kategorii 6. Należy to potwierdzić certyfikatem kalibracji na posiadany przez Wykonawcę miernik. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymienionych certyfikatów przed rozpoczęciem prac i w trakcie realizacji zamówienia.

§ 2.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Pakiet 1 – instalatorów wykonujących zlecone prace dotyczące przedmiotowego zamówienia(*).

Pakiet 2 – serwisantów wykonujących zlecone prace dotyczące przedmiotowego zamówienia(*).

(*) niepotrzebne skreślić.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy            o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest             w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy           o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne                       i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust.1e) niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy               o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się                                    o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3.

- Całkowita wartość Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
Pakiet nr…..

netto:.................................PLN(słownie:............................................................),
brutto:...............................PLN (słownie.............................................................),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki .....%

- Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, po upływie każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego na podstawie protokołu potwierdzającego należyte wykonanie usług.

- Zapłata za zamówiony i dostarczony asortyment będący przedmiotem umowy płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie papierowej na adres zamawiającego, w formacie pliku elektronicznego .pdf  na adres: faktury@wco.pl lub w formie elektronicznej na adres https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,  w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.               o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego,                              a wynikających z umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 4.

    - W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany Ceny Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt . 4 ustawy Pzp, tj. zmiany:

a.  stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto Ceny Umowy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust 1. lit. b),c),d) Cena Umowy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń oraz pochodnych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmian ustawowych,                  z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1. lit. b.),c),d) oraz przedstawienia szczegółowej kalkulacji.

- Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Strony mogą dokonać zmiany Ceny Umowy należnej Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:

a)	 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z żądaniem dokonania zmiany wysokości Ceny Umowy należnej Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką Cena Umowy powinna ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości Ceny Umowy należnej Wykonawcy jeżeli ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ulegną zmianie o co najmniej 10 %  w stosunku do cen z momentu zawarcia umowy;

b)	 jako miernik zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Strony ustalają zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

c)	zmiana Ceny Umowy może nastąpić po 6 miesiącach obowiązywania umowy, po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ze skutkiem od 1 dnia po zakończeniu pierwszego okresu 6 miesięcy i kolejnych 6 miesięcy trwania umowy ;

d)	 zmiana Ceny Umowy Wykonawcy dokonana na podstawie art. 439 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy +/- 20% wysokości Ceny Umowy określonej w § 3 ust. 1;

7.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie  art. 439 ust. 1 – 3 Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)	przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

b)	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

8.	Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa           w art. 439 ust. 5  Pzp oraz w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci karę                w wysokości podwójnej wartości zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozumianej                       w szczególności jako brak wykonania lub nienależyte wykonanie którejkolwiek czynności udokumentowane w protokole odbioru  Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  500,00 zł,

  - gdy Wykonawca nie wykona w wymaganych terminach  zaplanowanych usług, zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia innemu wykonawcy wykonania „usługi interwencyjnej”,  przy czym powyższe nie zwolni wykonawcy z zapłaty kar w wysokości wskazanej w § 5 ust 1 a)  za każde zdarzenie.

  - nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją                             w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę wykonywania umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną                     w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach                            u wskazanych w §7, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy,

  - naruszenia obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 3 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00PLN. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia,

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych            w przypadku:

  - nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy karę umowną w wysokości:

5% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

- Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 28 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 6

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko________________________________tel _________

- ze strony Zamawiającego: mgr Jacek Słupianek – Dział Informatyki, email: jacek.slupianek@wco.pl, tel. 504 526 552, mgr inż. Dariusz Kowalczyk - Dział Informatyki, email: dariusz.kowalczyk@wco.pl, tel. 61 8850 883.

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 7

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych              w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając istotne jej postanowienia,

- 3/krotnej uzasadnionej reklamacji.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce w razie wystąpienia następujących okoliczności:

- wskazanych w § 4,

- w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości usług wykonywanych przez Zamawiającego,

- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności Opis Przedmiotu zamówienia.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 						                                                                      Wykonawca:

Załącznik nr 5 do SWZ

| WERSJA ZATWIERDZONA | Wielkopolskie Centrum Onkologii Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii Identyfikator: WCO.PBI.PBDO.E011n | Wersja: 03.02 Data: 2024-04-12 Strona: 45/50 Załącznik nr E011n do PBDO |
| --- | --- | --- |
|  | Inspektor Ochrony Danych (IOD) |  |

# Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania            o udzielenie zamówienia publicznego Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”), z którym można skontaktować się w siedzibie podmiotu lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej.

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

- Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza dane zwykłe chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z ww. uprawnień – proszę skontaktować się             z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl.

- Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- W związku z koniecznością wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy udostępniamy dane:

- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania               w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,

- podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej,

- Podmiotom kontrolującym,

- lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej         z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 9.

- Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,           a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Załącznik nr 6 do SWZ

| WERSJA ZATWIERDZONA | Wielkopolskie Centrum Onkologii Klauzula Obowiązku informacyjnego – Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy Identyfikator: WCO.PBI.PBDO.E011z | Wersja: 02.00 Data: 2022-01-10 Strona: 47/50 Załącznik nr E011z do PBDO |
| --- | --- | --- |
|  | Inspektor Ochrony Danych (IOD) |  |

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane          w związku z zawarciem i realizacją umowy.

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania               i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

- Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umów/porozumień/zleceń podpisanych przez  Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach podjętej współpracy z Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą/Podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje (zwanym dalej „Pani/Pana Pracodawcą”) i są przetwarzane do celów:

  - podpisania i potwierdzenia prawidłowości zawarcia umowy/porozumienia/zleceń – w tym przypadku Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego/naukowego, stanowiska i nazwy komórki organizacyjnej          u Pani/Pana Pracodawcy, podstawy do reprezentowania Pani/Pana Pracodawcy oraz informacji                 o Pani/Pana Pracodawcy lub,

  - realizacji umowy/porozumienia/zlecenia między Wielkopolskim Centrum Onkologii a Pani/Pana Pracodawcą, który wyznaczył Panią/Pana jako osobę do kontaktu – w tym przypadku Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego/naukowego, stanowiska, nazwy komórki organizacyjnej u Pani/Pana Pracodawcy, informacji o Pani/Pana Pracodawcy i danych kontaktowych tj. Pani/Pana numer telefonu i/lub adres          e-mail.

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów prawa podatkowego), art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Wielkopolskiego Centrum Onkologii szczegółowo opisany w pkt. 3 niniejszej klauzuli) RODO.

- Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera od Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do zawarcia umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli.

- Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii nie pozyskało Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana podczas podpisywania umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa            w pkt. 3 niniejszej klauzuli, Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana Pracodawcy.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ograniczonego przetwarzania oraz prawo do usunięcia. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie                 z podstawami prawnymi wskazanymi w klauzuli informacyjnej, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

- Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dba                           o poufność danych osobowych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, obowiązków prawne ciążących na Wielkopolskim Centrum Onkologii, czy konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Wielkopolskie Centrum Onkologii ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne                          i  informatyczne oraz organizacyjne, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie                     w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. W celu informacji o sposobach zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza teren Unii Europejskiej może Pani/Pan kontaktować się pod adresem daneosobowe@wco.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu zawartej umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Załącznik nr 7 do SWZ

| - Wielkopolskie Centrum Onkologii |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii | Edycja 2 |
|  |  | 06.02.2019 |
|  |  | - Strona 2 z 50 |

W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie          w Poznaniu (nazywanym dalej WCO) Systemem Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do WCO do stosowania poniższych zasad:

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w WCO Systemu Zarządzania Środowiskowego, a w szczególności do:

- przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.,

- organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami,

- zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej,

- przeprowadzenie uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.,

- zobowiązanie osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP,

- właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- gromadzenie wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych 
i zabezpieczonych miejscach,

- usuwanie odpadów z terenów należących do WCO we własnym zakresie,

- uzgodnienie z Inspektorem ds. BHP WCO sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

- zabezpieczenia terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych,

- realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców,

- stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie, m.in.:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym,

- w przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić Inspektora ds. BHP / Z-cę Dyrektora ds. Eksploatacyjnych, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych – jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji,

- utrzymania porządku w obszarze swojej działalności,

- uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia,

- Wykonawca odpowiada za negatywne wpływy na środowisko naturalne wynikające                          z postępowania niezgodnego z ww. zasadami.

- Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż., postępowania powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP WCO o zaistniałym wypadku / pożarze z udziałem swoich pracowników.

- Osoby, które przebywają na terenie należącym do WCO przez określony krótki czas wymagany dla wykonania prac, jak np.: kierowcy taboru samochodowego, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich znaków i opisów zakazu i nakazu. Osoby te nie mogą przebywać w rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku lub rozładunku.

- WCO zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu WCO osób, wskazanych przez przedstawicieli WCO, które nie stosują się do ww. zasad oraz ogólnych i szczegółowych (obowiązujących w WCO) zasad BHP i Ppoż.

- Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

| - WYKONAWCA | …………………………….. …………………………….. …………………………….. | - ZLECAJĄCY | - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.. w Poznaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedstawiciel Wykonawcy: | …………………………….. | Przedstawiciel Zlecającego: | …………………………….. |
| Data: | …………………………….. | Data: | …………………………….. |
| Podpis: | …………………………….. | Podpis: | …………………………….. |