Załącznik nr X do SIWZ

Taboret laboratoryjny TW-1

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | Siedzisko obrotowe z miękkiego poliuretanu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne |  |
| 2 | Taboret wyposażony mechanizm CPT |  |
| 3 | Taboret umożliwia regulację wysokości i głębokości siedziska |  |
| 4 | Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan) |  |
| 5 | Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |