\

| Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra Polska | tel: 075 75 46 390 www.jeleniagora.pl zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | RZ.271.44.2022 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO BEZ NEGOCJACJI NA DOSTAWY

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Zatwierdził:

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Janusz Łyczko

Zastępca Prezydenta Miasta

Jelenia Góra, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Tomu | Nazwa Tomu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tom I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2 | Tom II | Projekt umowy. |
| 3 | Tom III | Opis przedmiotu zamówienia. |

TOM I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SPIS TREŚCI:

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DANE KONTAKTOWE.	4

2. DEFINICJE/PODSTAWY PRAWNE.	4

3. 	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.	4

4. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.	4

5. 	INFORMACJE OGÓLNE (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	5

6. 	ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.	5

7. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	5

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	6

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	6

10.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) - DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI:	6

11	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 u.p.z.p (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	8

12	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	8

13	WADIUM (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	8

14	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	8

15	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	8

16	SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	10

17	TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	10

18	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	11

19	KRYTERIA OCENY OFERT (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	11

20	TRYB OCENY OFERT (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	28

21	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	29

22	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	29

23	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	29

24. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	29

25. PODWYKONAWSTWO (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	30

26. KLAUZULA RODO (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):	30

27. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW.	31

# 1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DANE KONTAKTOWE.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska.

- Numer telefonu:

75 75 46 390

- adres poczty elektronicznej:

zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl

- Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

Dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny.

# Wskazanie osób do kontaktowania się z Wykonawcami:

# Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest: Anna Tokarczyk, tel. 75 75 46 390, mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl

# Dni i godziny pracy Zamawiającego:

- od poniedziałku do środy:        od 7:30 do 15:30,

- w czwartki: 	od 7:30 do 16:30,

# - w piątki: 	                             od 7:30 do 14:30.

# 2. DEFINICJE/PODSTAWY PRAWNE.

# Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
 z późn. zm.) na potrzeby niniejszej SWZ zwana u.p.z.p.

# Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

# Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

# Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

# Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

# Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.).

# Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) na potrzeby niniejszej SWZ zwana „ustawą o przeciwdziałaniu”.

# Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

# 3. 	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# 4. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem/uruchomieniem fabrycznie nowego sprzętu medycznego o profilu kardiologicznym, w celu doposażenia karetki specjalistycznej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie jego obsługi. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany i dostarczony na teren Pogotowia Ratunkowego ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie: zestawu ultrasonograficznego,  respiratora transportowego z wyposażeniem, noszy elektyczno-hydraulicznych z systemem mocowania,  pompy dwustrzykawowej ze stacją dokujacą, defibliratora –monitora z oprzyrządowaniem, skanera naczyń krwionośnych, krzesełka kardiologicznego, pulsoksymetra z kapnometrem, wideo-laryngoskopu 
z oprzyrządowaniem.

Zamówienie realizowanie jest w ramach projektu pn.: „Sercu na ratunek” – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.

  - Zamówienie podzielone jest na 9 (dziewięć) części:

| Część 1 | Dostawa zestawu ultrasonograficznego |
| --- | --- |
| Część 2 | Dostawa respiratora transportowego |
| Część 3 | Dostawa noszy elektryczno – hydraulicznych z systemem mocowania w karetce |
| Część 4 | Dostawa pompy dwustrzykawkowej ze stacją dokującą |
| Część 5 | Dostawa defibrylatora – monitor z oprzyrządowaniem |
| Część 6 | Dostawa skaneru do naczyń krwionośnych |
| Część 7 | Dostawa krzesełka kardiologicznego |
| Część 8 | Dostawa pulsoksymetru z kapnometrem |
| Część 9 | Dostawa wideo-laryngoskopu z oprzyrządowaniem |

4.3 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć sprzęt/urządzenia będące przedmiotem zamówienia na teren Pogotowia Ratunkowego  przy ul. Ogińskiego   w Jeleniej Górze w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

- dostarczyć, zmontować, uruchomić sprzęt/urządzenia o parametrach technicznych zgodnych
z wymienionymi w niniejszym opisie oraz udzielić instruktażu obsługi danego sprzętu/urządzenia (odpowiednio dla danej części) wyznaczonym osobom wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego,

- przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika w języku polskim – w formie papierowej i elektronicznej (odpowiednio do części zamówienia opisanej w zał. nr 1 do Tomu III SWZ),

- przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty oraz paszport techniczny danego sprzętu/urządzenia.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

  - Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty:

33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

44611200-8 - Respiratory

33192160-1 - Nosze

33194110-0 - Pompy infuzyjne

33182100-0 - Defiblatory

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

# 5. 	INFORMACJE OGÓLNE (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 u.p.z.p.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

- Zamawiający nie zastrzega wykonania zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 u.p.z.p.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

# 6. 	ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dowolnie na każdą z 9 części zamówienia (wskazanych
w pkt 4.2).

Zakres zamówienia, odrębny dla każdej z części, został szczegółowo opisany w zał nr 1 do Tomu III SWZ 
„Opis przedmiotu Zamówienia”.

# 7. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

Termin wykonania zamówienia wynosi do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przez termin zrealizowania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostawę, montaż/uruchomienie urządzeń oraz udzielenie instruktażu z ich obsługi.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8.1. Warunki udziału w postępowaniu.

# NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA, Z UWAGI NA FAKT, IŻ ZAMAWIAJĄCY NIE POSTAWIŁ KONKRETNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w:

# art. 108 ust. 1 u.p.z.p.

# art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu”

# Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

# na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

# Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie przesłanek określonych art. 111 u.p.z.p.

# 9.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p., jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2  u.p.z.p.

# Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2  u.p.z.p. są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

# Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) - DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI:

# Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym – w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 u.p.z.p., w powiązaniu z § 15 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

# Na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania należy złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SWZ.

# Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot  na którego zasobach polega Wykonawca.

# Na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie wskazanym w wezwaniu (ustawowym nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

    - W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 u.p.z.p., art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu” oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 
do Tomu I SWZ.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.2.1 ppkt 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa ww. Rozporządzeniu zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio:

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

# Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 10.2.1 ppkt 3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych środków w pkt 11 Formularza oferty.

# Zamawiający żąda w zakresie wszystkich części zamówienia tj.Części  1,2,3,4,5,6,7,8,9 złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności ofertowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia potwierdzających wymagane parametry w oferowanym sprzęcie/urządzeniach” (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika 
nr 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h,3i do Tomu I SWZ.

# Uwaga:

# Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) przez opis dostarczanych produktów Zamawiający rozumie „karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty”.

# Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego.

# Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 u.p.z.p (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA, Z UWAGI NA FAKT, IŻ ZAMAWIAJĄCY NIE POSTAWIŁ KONKRETNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# WADIUM (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
(DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

- Wymagania podstawowe.

  - Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (elektronicznego).

  - Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części, z zastrzeżeniem pkt 15.1 c).

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystywanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z treścią formularzy opracowanych przez Zamawiającego.

  - Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę (oraz załączników do niej) musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i przekazane w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

  - Oferta powinna być sporządzona  w języku polskim w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

15.2 Forma oferty:

- Ofertę oraz załączniki do niej składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

W procesie składania oferty w tym podmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty (elektroniczny) Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji z Zamawiającym wielkość jednego pliku  to maksymalnie 500 MB. Ilość plików załączanych może być nieograniczona.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

  - Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać: Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Tomu I SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z treścią Załącznika nr 2 do Tomu I SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe zgodne z treścią załącznika nr 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h,3i do Tomu I SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny. UWAGA: Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Wśród formatów powszechnych a nie wymienionych w ww. rozporządzeniu występują: .rar .gif. bmp. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Tajemnica przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 u.p.z.p nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie zakupowej w formularzu oferty w części dotyczącej składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 u.p.z.p.

# SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Miejsce i termin składania ofert:

# Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Miasta Jelenia Góra dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

# Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do dnia 23.08.2022 r. do godziny 10:00.

# Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych      załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

# Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem  Kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

# W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesyłanym za pośrednictwem platforma zakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 u.p.z.p., gdzie zaznaczono, iż oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (ze znacznikiem czasu).

# Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platforma zakupowa.pl) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

# Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

# Termin otwarcia ofert:

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

# W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

# Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tym odpowiednio dla części.

# Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

# nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte

# cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Informacje, o których mowa powyżej zostaną opublikowane na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”

# TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Wykonawca będzie związany z ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni do dnia  21.09.2022 r.

# W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 17.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Podana w ofercie cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.

# Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia,
w szczególności koszt: transportu, dostawy oraz personelu, wniesienia, uruchomienia i konfiguracji sprzętu/urzadzeń oraz z przeprowadzeniem instruktażu urządzenia oraz inne nie wymienione a niezbędne do jego prawidłowego wykonania.

# Przedmiot zamówienia obejmuje wyroby medyczne, o których mowa w art. 132 Ustawy z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) w związku z art. 146aa
ust. 1 pkt 2 oraz art. 146aa ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), wobec czego Wykonawca zobowiązany jest zastosować do obliczenia ceny wysokość 8% stawki podatku VAT.

# Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

# KRYTERIA OCENY OFERT (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

# W zakresie  części 1:

# Cena - 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu – 10%

# Tryb pracy PW Doppler- 5%

# Konstrukcja: przenośna – w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB – 10%

# Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia – 15%

Ad 1.1). Cena – 60 %

    - Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

    - Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu - 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Minimalny czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu to 110 minut.

- Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty, gdy czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia wyniesie powyżej 110 minut.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzeń z prądu | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| do 110 minut | 0 |
| powyżej 110 minut | 10 |

Ad 1.2b) Tryb pracy PW Doppler - 5%

    - Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

    - Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

    - Wykazanie trybu pracy PW Doppler zostanie punktowane przez Zmawiającego.

    - Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Tryb pracy PW Doppler | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2c) Konstrukcja: przenośna – w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB  - 10%

    - Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

    - Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

    - Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie konstrukcji umożliwiającej podłączenie głowic poprzez port USB.

    - Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Konstrukcja: przenośna – w formie urządzenia podręcznego ( typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| Konstrukcja bezprzewwodowa | 0 |
| Konstrukcja umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB | 10 |

Ad 1.2d) Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia – 15 %

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 15 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 15% ogólnej oceny.

- Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia.

- Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia to 60 miesięcy.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| 24 m-ce | 0 |
| 36 m-cy | 5 |
| 48 m-cy | 10 |
| 60 m-cy | 15 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Cp)+ Pi(Tp)+ Pi(K)+ Pi(G)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Cp) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu ” |
| Pi(Tp) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Tryb pracy PW Doppler” |
| Pi(K) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Konstrukcja: przenośna – w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB |
| Pi(G) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie  części 2:

# Cena - 60%

# Jakościowe - 40% w tym*:

# Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi – 5%

# Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym – 5%

# Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta – 5%

# Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w tybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji – 5%

# Tryb RSI- 5%

# Tryb S-IPPV - 5%

# Tryb inhalacja - 5%

# Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji zsynchronizowany z uciskami klatki piersiowej – 5%

Ad 1.1). Cena – 60 %

    - Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

    - Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi – 5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika , bez użycia narzędzi | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2b) Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym - 5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość rozpoczęcia natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2c) Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta - 5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2d) Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w tybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji -5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2e) Tryb RSI – 5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie trybu RSI.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Tryb RSI | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2f) Tryb S-IPPV- 5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie trybu S-IPPV

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Tryb S-IPPV | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2g) Tryb inhalacja - 5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie trybu inhalacja.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Tryb inhalacja | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2h) Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji zsynchronizowany z uciskami klatki piersiowej 
-5%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 5 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 5% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość rozbudowy o tryb wentylacji zsynchronizowany z uciskami klatki piersiowej.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji zsynchronizowany z uciskami klatki piersiowej | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 5 |
| NIE | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Wb)+ Pi(Nw)+ Pi(Upo)+ Pi(Rwo) )+ Pi(T RSI) )+ Pi(S-IPPV) + Pi(Ti) + Pi(Tw)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Wb) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi” |
| Pi(Nw) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Możliwość rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym |
| Pi(Upo) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Możliwość stawienie parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta” |
| Pi(Rwo) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji” |
| Pi(T RSI) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Tryb RSI” |
| Pi(S-IPPV) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Tryb S-IPPV” |
| Pi(Ti) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Tryb inhalacja” |
| Pi(Tw) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji zsynchronizowany z uciskami klatki piersiowej” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie  części 3:

# Cena - 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości w zakresie min.36-105 cm 
-10 %

# Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości 
- 10 %

# Waga noszy -10 %

# Elektryczny system mocowania noszy -10%

Ad 1.1). Cena – 60 %

    - Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

    - Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości – 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość płynnej elektrycznej i zapasowej manualnej regulacji wysokości w zakresie min.36-105 cm.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2b) Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości – 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Ad 1.2 c) Waga noszy -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w przypadku, gdy waga noszy nie przekroczy 65 kg zgodne z normami PN-EN 1865-3:2021+A1:2015(nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń; PN-EN 1865-2:2010+A1:2014 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie dynamicznej normy zderzeniowej PN-EN 1789:2007+A2:2014.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Waga noszy | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| do 65 kg | 10 |
| pow.65 kg | 0 |

# Ad 1.2d) Elektryczny system mocowania noszy -10%

# Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość elektrycznego systemu mocowania noszy montowanym bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiającego załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu min. 390 kg. System załadunku musi być zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Elektryczny system mocowania noszy | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Peizmrw)+ Pi(Udse)+ Pi(Wn) )+ Pi(Esm)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Peizmrw) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości” |
| Pi(Udse) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości” |
| Pi(Wn) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Waga noszy” |
| Pi(Esm) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Elektryczny system mocowania noszy” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie części 4:

# Cena – 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Strzykawki montowane od czoła- 10%

# Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy-10%

# Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania fuzji- 10%

# Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych fuzji -10%

Ad 1.1). Cena – 60 %

    - Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

    - Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Strzykawki montowane od czoła -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość zamontowania strzykawki od czoła

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Strzykawki montowane od czoła | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2b) Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt/urządzenie, którego ramie pompy nie wyjdzie poza gabaryt obudowy

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Ramie pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2c) Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania fuzji -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy wykonawca zaoferuje sprzęt/urządzenia zabezpieczeniem przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania fuzji | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2d) Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych fuzji -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie kolorystycznego wyróżnienia infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych fuzji.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych fuzji | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Sm)+ Pi(Rp)+ Pi(Z)+ Pi(Kw)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Sm) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Strzykawki montowane od czoła” |
| Pi(Rp) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy” |
| Pi(Z) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania fuzji” |
| Pi(Kw) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych fuzji”. |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie części 5:

# Cena – 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii 10%

# Poziom energii zewnętrznej 10%

# Ekran kolorowy o przekątnej 10%

# Zakres wzmocnienia sygnału EKG 10%

Ad 1.1). Cena – 60 %

a)  Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę 
 w Formularzu Oferty.

b) Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
     z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii -10%

      - Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

      - Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

      - Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie dwufazowej fali defibrylacji w zakresie energii od  5J do 360 J

      - Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| od 5J do 360J | 10 |
| od 5J do 200J | 0 |

Ad 1.2b) Poziom energii zewnętrznej-10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie poziomu energii zewnętrznej od 1 do 25.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Poziom energii zewnętrznej | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| od 1do 25 | 10 |
| od 1 do 23 | 0 |

Ad 1.2c) Ekran kolorowy o przekątnej -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie ekranu kolorowego o przekątnej powyżej 8”.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Ekran kolorowy o przekątnej | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| powyżej 8” | 10 |
| do 8” | 0 |

Ad 1.2d) Zakres wzmocnienia sygnału EKG -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie wzmocnienia sygnału EKG 9 poziomów wzmocnienia i więcej.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia

| Zakres wzmocnienia sygnału EKG | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| 9 poziomów wzmocnienia i więcej | 10 |
| 8 poziomów wzmocnienia | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Dfd)+ Pi(Pez)+ Pi(Ek)+ Pi(WnZwsEkg)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Dfd) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii |
| Pi(Pez) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Poziom energii zewnętrznej” |
| Pi(Ek) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Ekran kolorowy o przekątnej” |
| Pi(Zws ekg) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Zakres wzmocnienia sygnału EKG” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie części 6:

# Cena – 60%

# Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia – 40 %

Ad 1.1). Cena – 60 %

a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę 
w Formularzu Oferty.

b) Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2) Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia – 40 %

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.

- Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę Formularza oferty okresu gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia.

- Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesiące od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia to 24 miesięcy.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| 12 m-ce | 0 |
| 24 m-cy | 40 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(G)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(G) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji Wykonawcy na przedmiot zamówienia” |

# W zakresie części 7:

# Cena – 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Rozstaw zewnętrzny płóz - 15 %

# Waga krzesełka z zainstalowanym systemem płozowym - 10%

# Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi) - 15%

Ad 1.1)Cena – 60 %

a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę 
w Formularzu Oferty.

b) Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Rozstaw zewnętrzny płóz -15%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 15 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 15% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozstaw zewnętrzny powyżej powyżej 37 cm.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Rozstaw zewnętrzny płóz | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| powyżej 37 cm | 15 |
| do 37 cm | 0 |

Ad 1.2b) Waga krzesełka z zainstalowanym systemem płozowym- 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy waga krzesełka kardiologicznego z zainstalowanym systemem płozowym będzie mniej niż 15 kg.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Waga krzesełka | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| Waga krzesełka mniej niż 15 kg | 10 |
| Waga krzesełka 15 kg | 0 |

Ad 1.2c) Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)- 15%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 15 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 15% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy wykonawca zaoferuje sprzęt/urządzenie 
z możliwością mycia ciśnieniowego.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Dopuszczone od mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi) | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 15 |
| NIE | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Rzp)+ Pi(Wkzsp)+ Pi(Dmc)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Rzp) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Rozstaw zewnętrzny płóz” |
| Pi(Wkzsp) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Waga krzesełka z zainstalowanym systemem płozowym” |
| Pi(Dmc) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi)” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie części 8:

# Cena – 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Wbudowany moduł CO2, pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów -10%

# Moduł bezprzewodowy do połączenia z drukarka Bluetooth - 10%

# Pokrowiec ochronny, norma IP 32 – 10%

# Torba do przenoszenia/pokrowiec na urządzenie z osprzętem - 10%

Ad 1.1). Cena – 60 %

a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę 
w Formularzu Oferty.

b) Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Wbudowany moduł CO2, pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów – 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt/urządzenie wbudowanym modulem CO2, pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Wbudowany moduł CO2,pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Ad 1.2b) Moduł bezprzewodowy do połączenia z drukarką Bluetooth -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy wykonawca zaoferuje sprzęt/urządzenie z modułem bezprzewodowym do połączenia z drukarką Bluetooth.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Moduł bezprzewodowy do połączenia z drukarką Bluetooth | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Ad 1.2c) Pokrowiec ochronny, norma IP 32 – 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy wykonawca zaoferuje pokrowiec ochronny (norma IP 32) do zaoferowanego sprzętu/urządzenia.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Pokrowiec ochronny, norma IP32 | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Ad 1.2d) Torba do przenoszenia/pokrowiec na urządzenie z osprzętem - 10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy Wykonawca zaoferuje torbę do przenoszenia/pokrowca na urządzenie z osprzętem.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Torba do przenoszenia/pokrowiec na urządzenie z osprzętem | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi (Wm) + Pi (Mb) + Pi (Po) + Pi (T)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Wm) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Wbudowany moduł CO2, pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów” |
| Pi(Mb) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Moduł bezprzewodowy do połączenia z drukarką Bluetooth” |
| Pi(Po) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Pokrowiec ochronny, norma IP 32” |
| Pi(T) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Torba do przenoszenia/pokrowiec na urządzenie z osprzętem” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# W zakresie części 9:

# Cena – 60%

# Jakościowe -40% w tym*:

# Urządzenie z kolorowym monitorem - 10 %

# Urządzenie posiadające monitor z możliwością ustawienia kąta nachylenia w każdym   kierunku 10 %

# Zapis wideo oraz zdjęć realizowany za pomocą jednego przycisku w osobnych folderach - 10 %

# Cały zestaw: Monitor 3 rękojeści, stylet i akcesoria pakowane w walizkę transportową twardą z uchwytem ułatwiającą przenoszenie zestawu oraz jego zabezpieczenie podczas transportu - 10 %

Ad 1.1). Cena – 60 %

a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ogółem brutto podanej przez Wykonawcę 
w Formularzu Oferty.

b) Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą
     z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60. |

Ad 1.2a) Urządzenie z kolorowym monitorem -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia z kolorowym monitorem o średnicy powyżej 2,6”TFT LCD.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Urządzenia z kolorowym monitorem | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| o średnicy powyżej 2,6” | 10 |
| o średnicy do 2,6” | 0 |

Ad 1.2b) Urządzenie posiadające monitor z możliwością ustawienia kąta nachylenia w każdym kierunku  -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia posiadającego monitor z możliwością ustawienia kąta nachylenia w każdym kierunku powyżej: nachylenie 0(-125(;rotacja 0(-265(.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Urządzenia posiadające monitor z możliwością ustawień kąta nachylenia w każdym kierunku | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| powyżej: nachylenie 0(-125(; rotacja 0(-265( | 10 |
| do: nachylenie 0(-125(; rotacja 0(-265( | 0 |

Ad 1.2c) Zapis wideo oraz zdjęć realizowany za pomocą jednego przycisku w osobnych folderach -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, gdy Wykonawca zadeklaruje zapis wideo oraz zdjęć realizowany będzie  za pomocą jednego przycisku w osobnych folderach.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Zapis wideo oraz zdjęć realizowany za pomocą jednego przycisku w osobnych folderach | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

Ad 1.2d) Cały zestaw: Monitor 3 rękojeści, stylet i akcesoria pakowane w walizkę transportową twardą z uchwytem ułatwiającą przenoszenie zestawu oraz jego zabezpieczenie podczas transportu -10%

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 10 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 10% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, gdy Wykonawca zaoferuje monitor 3 rękojeści stylet 
i akcesoria pakowane w walizkę transportową twardą z uchwytem ułatwiającą przenoszenie zestawu oraz jego zabezpieczenie podczas transportu

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:

| Monitor 3 rękojeści stylet i akcesoria pakowane w walizkę transportową twardą z uchwytem ułatwiającą przenoszenie zestawu oraz jego zabezpieczenie podczas transportu | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| TAK | 10 |
| NIE | 0 |

# Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(Ukm)+ Pi(Upm)+ Pi(Zw) + Pi(Cz)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i); |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena” |
| Pi(Ukm) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Urządzenie z kolorowym monitorem” |
| Pi(Upm) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Urządzenie posiadające monitor z możliwością ustawienia z kąta nachylenia w każdym kierunku |
| Pi(Zw) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Zapis wideo oraz zdjęć realizowany za pomocą jednego przycisku w osobnych folderach |
| Pi(Cz) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cały zestaw: Monitor 3 rękojeści, stylet i akcesoria pakowane w walizkę transportową twardą z uchwytem ułatwiającą przenoszenie zestawu oraz jego zabezpieczenie podczas transportu” |

# *ocena w ramach kryterium jakościowego odbędzie się w oparciu o deklaracje Wykonawcy w formularzu oferty potwierdzonych poprzez karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

# DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

# Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

# Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

# Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# TRYB OCENY OFERT (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

# W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

# Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ.

# Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego), jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 128 ust. 1 u.p.z.p. przy zastosowaniu reguł określonych w art. 226 u.p.z.p.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

# Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 21.1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę – odpowiednio dla danej części zamówienia.

# Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

# W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w rozdziale 21 SWZ będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi Tom II SWZ.

# Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 u.p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie Umowy.

# Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# W sprawach nieuregulowanych w treści SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
(DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

# Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

# Odwołanie przysługuje na:

# niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

# zaniechane czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

# Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

# Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 u.p.z.p stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

# Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” u.p.z.p

# INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

# Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings

# W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

# Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

# Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

# Wykonawca jako podmiot uczestniczący w postępowaniu ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

# Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

# stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

# komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

# zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

# włączona obsługa JavaScript,

# zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

# Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8

# Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

# Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu mimo iż Zamawiający spełnił obowiązek narzucony w art. 221 u.p.z.p, z winy Wykonawcy oferta została złożona niezgodnie.

# Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszym SWZ.

# PODWYKONAWSTWO (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

## Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa Projekt umowy, który stanowi Tom II SWZ.

# KLAUZULA RODO (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób: pisemnie na adres – Urząd Miasta Jelenia Góra,  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra; osobiście w w/w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra; telefonicznie pod nr tel.75 -75 49- 860 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: iodo_um@jeleniagora.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z realizacją zapisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW. (dotyczy wszystkich części)

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wraz z załącznikiem nr 2a) |
| 3 | Załącznik nr 3a,3b,3c,3d,3e,3f,33g,3h,3i | Wzór wykazu przedmiotowych środków dowodowych |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. u.p.z.p, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275) |

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO BEZ NEGOCJACJI

| Zadanie: | Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | RZ.271.44.2022 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| NIP |  |  |
| Województwo: |  |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia;

  - gwarantuję wykonanie części zamówienia (wskazanych w pkt 3), których niniejsza oferta dotyczy, zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian;

  - Zobowiązuję się do realizacji zamówienia objętego niniejszą ofertą przy uwzględnieniu poniższych warunków:

Wypełnić dla części których dotyczy oferta

| Część 1 – Dostawa zestawu ultrasonograficznego |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu *: - do 110 minut - powyżej 110 minut |
| - deklaruję tryb pracy PW Doppler TAK NIE |
| - deklaruję konstrukcję: przenośną – w formie urządzenia podręcznego(typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB*: - konstrukcja bezprzewodowa - konstrukcja umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB |
| - udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres*: 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 2 – Dostawa respiratora transportowego |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi*: TAK NIE |
| - deklaruję rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym*: TAK NIE |
| - deklaruję możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta*: TAK NIE |
| - deklaruję możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji*: TAK NIE |
| - deklaruję tryb RSI*: TAK NIE |
| - deklaruję tryb S-IPPV*: TAK NIE |
| - deklaruję tryb inhalacja*: TAK NIE |
| - deklaruję możliwość rozbudowy o tryb wentylacji zsynchronizowany z uciskami klatki piersiowej*: TAK NIE * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 3 – Dostawa noszy elektryczno – hydraulicznych z systemem mocowania w karetce |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję płynną elektryczną i zapasową manualną regulacje wysokości *: TAK NIE |
| - deklaruję uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście*: TAK NIE |
| - deklaruję wagę noszy*: do 65 kg pow 65 kg |
| - deklaruję elektryczny system mocowania noszy*. TAK NIE * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 4 – Dostawa pompy dwustrzykawkowej ze stacją dokujacą |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję strzykawki montowane od czoła*: TAK NIE |
| - deklaruję ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy*: TAK NIE |
| -deklaruję zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie) *: TAK NIE |
| - deklaruję kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji*: TAK NIE * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji |

| Część 5 – Dostawa defibrylatora – monitora z oprzyrządowaniem |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję dwufazową falę defibrylacji w zakresie energii*: - od 5 do 200J - od 5 do 360J |
| - deklaruję poziom energii*: - od 1 do 23 - od 1 do 25 |
| - deklaruję ekran kolorowy o przekątnej*: - do 8” - powyżej 8” |
| - deklaruję zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia - 9 poziomów wzmocnienia i więcej * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 6 – Dostawa skaneru do naczyń krwionosnych |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres*: 12 m-cy 24 m-ce * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 7 – Dostawa krzesełka kardiologicznego |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję rozstaw zewnętrzny płóz*: - do 37 cm - powyżej 37 cm |
| - deklaruję wagę krzesełka z zainstalowanym systemem płozowym *: - 15 kg - mniej niż 15 kg |
| - deklaruję dopuszczone do mycia ciśnieniowego*: TAK NIE * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 8 – Dostawa pulsoksymetru z kapnometrem |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję wbudowany moduł Co2, pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów*: TAK NIE |
| - deklaruję moduł bezprzewodowy do połączenia z drukarką Bluetooth*: TAK NIE |
| - deklaruję pokrowiec ochronny, norma IP32*: TAK NIE |
| - deklaruję torbę do przenoszenia/pokrowiec na urządzenie z osprzętem*: TAK NIE * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

| Część 9 – Dostawa wideo-laryngoskop z oprzyrządowaniem |
| --- |
| OGÓŁEM cena brutto: |  |
|  | łącznie z należnym podatkiem VAT 8% [w przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż wskazana przez Zamawiającego, należy podać wysokość oraz podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT] |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - deklaruję urządzenie z kolorowym monitorem o średnicy *: - do 2,6” - powyżej 2,6” |
| - deklaruję urządzenie posiadające monitor z możliwością ustawień kąta nachylenia w każdym kierunku*: do nachylenie 0(-125(; rotacja 0(-265( powyżej nachylenie 0( -125(; rotacja 0(-265( |
| - deklaruję zapis wideo oraz zdjęć realizowany za pomocą jednego przycisku w osobnych folderach *: TAK NIE |
| - deklaruję cały zestaw: monitor 3 rękojeści, stylet i akcesoria pakowane w walizkę transportową twardą z uchwytem, ułatwiającą przenoszenie zestawu oraz jego zabezpieczenia podczas transportu*: TAK NIE * Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji. |

# oświadczam, że sprzęt objęty przedmiotowym zamówieniem spełnia warunki określone w ustawie
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

- oświadczam, że wysokość minimalnego wynagrodzenia/wysokość minimalnej stawki godzinowej, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny oferty nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207);

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- akceptuję termin wykonania niniejszego zamówienia którego oferta dotyczy zgodnie pkt 7 Tomu I SWZ;

- niniejsza oferta jest ważna do dnia określonego w pkt 17 Tomu I SWZ;

- akceptuję bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Tomie II SWZ;

- w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć 
w sposób określony w pkt 21.3 Tomu I SWZ.

- Informuję że, Zamawiający będzie mógł pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy (np. w celu weryfikacji umocowania do reprezentacji Wykonawcy) z ogólnodostępnej bazy CEiDG lub KRS dostępnej pod linkiem:

link do strony: http://

- Firma Wykonawcy, zaliczana jest do poniższego rodzaju:

|  | - mikroprzedsiębiorstwo* |
| --- | --- |
|  | - małe przedsiębiorstwo* |
|  | - średnie przedsiębiorstwo* |
|  | - jednoosobowa działalność gospodarcza |
| jednoosobowa działalność gospodarcza gospodarcza | - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej |
|  | - inny rodzaj |

*Tabela nr 1

Kategorie przedsiębiorstw wg załącznika I do Rozporządzenie Komisji (We) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

| KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA | LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH | i | ROCZNY OBRÓT | lub | CAŁKOWITY BILANS ROCZNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIKRO | <10 |  | ≤ 2 mln euro |  | ≤ 2 mln euro |
| MAŁE | < 50 |  | ≤ 10 mln euro |  | ≤ 10 mln euro |
| ŚREDNIE | < 250 |  | ≤ 50 mln euro |  | ≤ 43 mln euro |

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(wstępne oświadczenie zgodnie z pkt 10.1 Tomu I SWZ)

(Wykonawca składa jedno oświadczenie bez względu na ilość części, których dotyczy oferta)

| Zadanie: | Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | RZ.271.44.2022 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:*

na dzień składania ofert:

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w:

- art. 108 ust. 1 u.p.z.p.;

- art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu”

- art. 109 ust. 1 pkt 4  u.p.z.p.;

(patrz załącznik nr 2a)

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ___ u.p.z.p.

* podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 u.p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:

* Należy wypełnić punkt/y, którego oświadczenie dotyczy, pozostałe punkty, którego oświadczenie 
nie dotyczy  należy przekreślić.

Załącznik nr 2a

Przesłanki wykluczenia  Wykonawcy określone w art. 108 ust. 1 u.p.z.p

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł 
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia..

Przesłanki wykluczenia  Wykonawcy określone w art. art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu”

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu”;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U  z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu”;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu”.

Przesłanki wykluczenia  Wykonawcy określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

4)	w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 u.p.z.p.

(Wykonawca składa jedno oświadczenie bez względu na ilość części, których dotyczy oferta)

| Zadanie: | Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | RZ.271.44.2022 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

potwierdzam aktualność informacji, zawartych w oświadczeniu wstępnym złożonym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie w art. 125 ust. 1 u.p.z.p, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust. 1 u.p.z.p.;

- art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu”;

- art. 109 ust. 1 pkt 4  u.p.z.p.

Załącznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

…………………………

(wpisać nr części, której dotyczy oferta)

| Zadanie: | Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego doposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | RZ.271.44.2022 |

OŚWIADCZAM, ŻE:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

|  | Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), w skład której wchodzą następujące podmioty uczestniczące w niniejszym postępowaniu*: |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

|  | Nie należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty uczestniczące w niniejszym postępowaniu*. |
| --- | --- |

* Niepotrzebne  skreślić