ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – Część 1

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji wstępnej, pielęgnacji narzędzi i powierzchni oraz środki do mycia i dezynfekcji maszynowej

| Lp |  | Wymagania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (za 1 op)* | Wartość brutto ogółem* | Producent* | Nazwa dokumentu na fakturze* | Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV, HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecanie zastosowanie 1,0%, 15minut. opakowanie kanister 5l | 60 op. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze oraz sporobójczej w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut Opakowanie w saszetkach 100g, 1 op. = 25 saszetek | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) Aerozol 0,4l | 24 op. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Płynny koncentrat do dezynfekcji termolabilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach*. Działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Dozowanie: 10 ml/l. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.Wyrób medyczny. Opakowanie 5L | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l , temp. do 60C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Środek do płukania łóżek i wózków w myjniach dezynfektorach. Środek zawierający fosfoniany, polikarboksylany oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Dozowanie 0,1-0,8 ml/l. Kompatybilny ze środkiem myjąco dezynfekcyjnym. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L | 25 op. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Środek do mycia i odkamieniania zmywarek przemysłowych, kotłów elektrycznych, myjni i innych urządzeń do podgrzewania wody, płynny koncentrat. Skutecznie usuwa uciążliwe osady kamienia oraz zawarte w nich zanieczyszczenia w zmywarkach do naczyń i urządzeniach do podgrzewania wody. Zawierający >30% fosforanów i <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.opakowanie kanister 5l | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Płynny bezbarwny kwaśny środek do gruntownego oczyszczania powierzchni i narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej w kąpieli zanurzeniowej lub w myjniach ultradźwiękowych, usuwający rdzę nalotową ,przebarwienia i plamy, z możliwością stosowania w myjni-dezynfektorze do usuwania osadów krzemianowych. Posiadający w swym składzie kwas fosforowy, azotowy i związki powierzchniowo czynne. Dozowanie: 100-200 ml/L w kąpieli zanurzeniowej, 50-100 ml/L w kąpieli ultradźwiękowej, oraz 2l/10l w temp. 60oC do oczyszczenia komory myni-dezynfektora, opakowanie: 5 l | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Płynny, łagodnie alkaliczny środek w postaci koncentratu do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów elastycznych, sprzętu anestezjologicznego i kontenerów, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, tłuszcze, fekalia, oraz biofilm, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, stali narzędziowa, elementy optyczne, tworzywa sztuczne, anodowane aluminium, silikon. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie : anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy (proteaza, amylaza, lipaza), kwasy sulfonowe i środki konserwujące. Skutecznie działający przy manualnym myciu już w stężeniu 1-2,5 ml/l w czasie 2-10 min. Opakowanie: 5 l. | 4 op. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | ------- | ------- | ------- |

UWAGA!

Zamawiający wymaga:

- aby wszystkie środki stosowane w procesie maszynowym były od jednego producenta,

- w okresie trwania umowy bezpłatnego serwisowania zainstalowanego Centralnego Układu Dozowania,

……………………………

Podpis Wykonawcy