Bydgoszcz, dn. 22. 09. 2022 r.

**Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-46/2022**

 Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r.) Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.” pn: ” PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO – LABORATORYJNEGO NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNO - BIUROWO- LABORATORYJNE oraz BUDOWA PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ PIONOWEJ” .

Czy Zamawiający zezwala na zamianę urządzeń wentylacji i klimatyzacji na innego producenta ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę producenta, pod warunkiem zachowania tożsamych parametrów urządzeń z projektem.

**Pytanie nr 2.**

Czy w pracach związanych z instalacją wentylacji i klimatyzacji są przewidziane demontaże starej instalacji? Brak w przedmiarze takich prac?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy ująć demontaż i wywóz istniejących  nieczynnych kanałów wentylacji mechanicznej (złom rozliczyć z inwestorem).

**Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający udostępni kosztorysy zerowe w ath. oraz przedmiary dla zakresu wentylacji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że opublikuje puste kosztorysy na stronie przedmiotowego postępowania.

***Kanclerz UKW***

***mgr Renata Malak***