Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-22/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet  1

Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu przeszczepu ST (+ GR) oraz przeszczepu typu BTB

| Lp. | Parametry techniczne | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOCOWANIE UDOWE Zawieszka udowa - podłużna płytka typu endobutton wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 10-60 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych • płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 15 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | 60 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | MOCOWANIE PISZCZELOWE Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania: - śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne lub śruba biowchłanialna - mocowanie za pomocą guzika | 60 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut kierunkowy nitynolowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie x 5 szt. | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |
| 6 | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego | 15 zestawów |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Dodatkowo system do szycia łąkotki zapewniający możliwość wygięcia igły do 80 stopni. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga:

Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy, wraz z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów).

Pakiet  2

Implanty i narzędzia jednorazowe do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka stawowego w stawie  ramiennym oraz małych stawów

| Lp. | Parametry techniczne | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniule jednorazowe (10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5mm) i długościach od 45 do 90mm (45; 55; 72; 90) | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
| 2 | Miękka kotwica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiertła do powyższych kotwic - sterylne, jednorazowe | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez stożek rotatorów zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga:

Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy, wraz z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów).

Pakiet  3

Ostrza do shavera kompatybilne z posiadaną przez szpital konsolą Dyonics Powermax. Implanty do szycia łąkotki

| Lp. | Parametry techniczne | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza jednorazowe, sterylne, różne rodzaje i średnice (pakowane po 6 sztuk) | 22 opakowania |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw dwóch sterylnych igieł połączonych nicią do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki (12 sztuk w opakowaniu) | 6 opakowań |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

Pakiet  4

| Lp. | Parametry techniczne | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Kaniulowany, w kształcie kielicha, gwintowany w części węższej. Gwintowana część stentu mocuje implant w kanale.Część środkowa w kształcie stożka (bez gwintu) wypełnia najszerszą część zatoki stępu, styka się z krawędzią lateralną kości skokowej i nie pozwala stentowi na przenikanie w głąb kanału. Możliwość stosowania zarówno u dzieci od 3 roku życia, jak i u dorosłych. Rozmiar 05-10. Udowodniona skuteczność na podstawie publikacji - poniżej 6% rewizji. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie