Załącznik  nr 2

| Inwestor: Nadleśnictwo Przasnysz Ul. Zawodzie 4 06-300 Przasnysz | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 1

Nazwa budowy: Budynek hydroforni nr inw. 183/342

Adres budowy: Szkółka Leśna w Karwaczu, 06-300 Przasnysz

Obiekt: Naprawa pomieszczeń do przechowywania środków ochrony roślin

Rodzaj robót: Roboty murarski, posadzkowe i malarskie

Data opracowania.: ……………………………..

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 23 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 1 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki krotność = 1,00 | 2,07 | m3 |  |  |
| 2 |  | Analogia. Zebranie nadmiaru gruntu pod posadzkami oraz jego usunięcie z budynku i odwiezieniem taczkami na zewnątrz budynku bez względu na odleglość i kategorię gruntu gr. 20 cm krotność = 1,00 | 0,97 | m3 |  |  |
| 3 |  | Wywiezienie gruzu i odpadów spryzmowanych samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 3,04 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 4 |  | Montaż drzwi technicznych konstrukcji stalowej, pełne, skrzydło wypełnione izolacją. Skrzydło drzwiowe pokryte blachą ocynkowaną o gr. min. 0,7 mm. Malowane proszkowo. Ościeżnica wykonana z blachy oocynkowanej. Wyposażone w klamkę i zamek na wkładkę patentową. Obsadzone na kotwach stalowych wraz z obróbką obsadzenia. 80" szt . 1 krotność = 1,00 | 1,80 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Ścianki działowe |  |  |  |  |
| 5 |  | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły krotność = 1,00 | 4,83 | m2 |  |  |
| 6 |  | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm wraz z wykonaniem otworów drzwiowych krotność = 1,00 | 10,56 | m2 |  |  |
| 7 |  | Docieplenie ścian i sufitu z cegły płytami styropianowymi EPS S-031, gr 15 cm. przy użyciu gotowej zaprawy klejącej oraz kotew, z przygotowaniem podłoża, przyklejeniem jednej warstwy siatki pcv, gruntowaniem emulsją, bez wykononywania wyprawy elewacyjnej z montażem i demontażem rusztowań krotność = 1,00 | 35,24 | m2 |  |  |
| 8 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Posadzki |  |  |  |  |
| 9 |  | Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego grubości 10 cm krotność = 1,00 | 13,83 | m2 |  |  |
| 10 |  | Izolacje poziome na sucho, z folii budowlanej.jedna warstwa.- posadzki i podłogi krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 11 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych PS-E FS 20 gr. 15 cm..Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 12 |  | Posadzki betonowe o grubości 5 cm zatarte na ostro krotność = 1,00 | 11,65 | m2 |  |  |
| 13 |  | Dwukrotne malowanie posadzek farbami epoksydowymi do betonu krotność = 1,00 | 11,65 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Wentylacja |  |  |  |  |
| 14 |  | Analogia. Wykonanie wentylacji nawiewnej z rur PVC o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych. Część górna na wys. min. 200 cm. nad posadką. Częśc dolna max. 30 cm. nad posadzką krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 15 |  | Analogia. Wykonanie wentylacji wywiewnej z rur PVC o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych. Wyprowadzona pod sufitem na zewnątrz budynku krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Kanalizacja |  |  |  |  |
| 16 |  | Analogia. Wykopanie dołu i montaż studzienki kanalizacyjnej szczelnej z pcv z pokrywą d wewn.-0,6 m, H netto - 0,5 m krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 17 |  | Montaż odwodnienia liniowego o długości 100 cm. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |
| 18 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity krotność = 1,00 | 11,65 | m2 |  |  |
| 19 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność = 1,00 | 20,16 | m2 |  |  |
| 20 |  | Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży krotność = 1,00 | 78,01 | m2 |  |  |
| 21 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów krotność = 1,00 | 11,65 | m2 |  |  |
| 22 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian krotność = 1,00 | 66,36 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Roboty demontażowe |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stolarka drzwiowa |  |
| 3. | Ścianki działowe |  |
| 4. | Posadzki |  |
| 5. | Wentylacja |  |
| 6. | Kanalizacja |  |
| 7. | Roboty malarskie |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| --- | --- | --- |