| lp. | Przedmiot zamówienia | Zawartość kompletu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkomat ALCOLIFE F9 | Alkomat ALCOLIFE F8; Kabel USB z ładowarką; Etui/pokrowiec; Bateria 18650: 4.35V / 3000mAh; Pasek na rękę; Instrukcja w języku polskim; Karta gwarancyjna; Zaświadczenie potwierdzające przeprowadzoną kalibrację oraz analizę poprawności wskazań; | 3 kpl. |
| Koszty kalibracji (kalibracja co 6 miesięcy wraz z transportem) przez okres trwania gwarancji (24 miesiące) pokrywa Wykonawca. |

Wymagania dostawy i odbioru jakościowego

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych.

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu w dostawie, uniemożliwiającego jego przyjęcie do magazynu Zamawiającego, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zareklamowanego, przez Zamawiającego przedmiotu umowy z Magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach w dzień powszedni, w godz. od 8 00 do 15 00, w ciągu 48 godzin od pisemnego zgłoszenia reklamacji (reklamacje zgłoszone w piątek będą realizowane w poniedziałek do godz. 14.00.

Warunki gwarancji

      - Wykonawca udzieli zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu zamawiającego.