## Pakiety 1-6
Formularz cenowy do postepowania nr 62/21 na:
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz wiskoelastyków dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach”
Pakiet nr 1 (Próbki: łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Soczewka hydrofilna asferyczna Dostępna w dioptrażach od -10,0D do +40,0D co 0,5D, Index refrakcji 1,46 filtr UV, długość soczewki 12,0mm, wielkość części optycznej 6,00 pakowana w pudełku wraz z kartridżem i iniektorem przeznaczonym do wszczepu - cięcie 2,2mm |  | 430
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
.................................................................. (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
Pakiet nr 2 (Próbki: łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Soczewka tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofilna, asferyczna , filtr światła niebieskiego lub fioletowego, w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm. |  | 410
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
.................................................................. (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
Pakiet nr 3 (Próbki: Pozycja nr 1 - łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofilna, asferyczna , korekcja astygmatzmu, filtr UV w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm. |  | 30
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 1-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 1-10 pkt.
centrowanie w torebce - 1-15 pkt.
redukcja PCO 1-10 pkt.
.................................................................. (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
Pakiet nr 4 (Próbki: Pozycja nr 1 - łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa , zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofobowa, asferyczna , filtr UV w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm |  | 85
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
.................................................................. (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
Pakiet nr 5 (Próbki: Pozycja nr 1 - łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofobowa, asferyczna, filtr światła niebieskiego, w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm. |  | 10
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
.................................................................. (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
Pakiet nr 6 (pozycja od 1 do 3 próbki w ilości po 2 szt. z każdego rodzaju)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Wiskoelastyk o charakterze kohezyjnym do pogłębienia i utrzymania przedniej komory oka. Strzykawka 0,8-1,5 ml z kaniulą 27G |  | 440
2. | Wiskoelastyk o charakterze dyspersyjnym do równomiernego powlekania tkanek wewnątrznocznych celem śródoperacyjnej ochrony śródbłonka i zapewnienia amortyzacji przedniej komory. Strzykawka 0,8-1,5 ml z kaniulą 27G |  | 440
3. | Wiskoelastyk o charakterze kohezyjno-dyspersyjnym. Strzykawka 0,8-1,5 ml z kaniulą 27G. |  | 440
Razem:
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
zdolność rozprowadzania i łatwość wypłukania – 0-25 pkt.
właściwości fizykochemiczne - 0-25 pkt
.................................................................. (Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)