9/ZWiK/2024                              Stronie Śląskie, 29.10.2024r.

Wyjaśnienie treści SWZ i Modyfikacja SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: MODERNIZACJA  SYSTEMU STEROWANIA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1: Prosimy do zgodę na stosowanie światłowodów jednomodowych ( w miejsce wielomodowych) ze względu na zdecydowanie lepszą transmisję sygnału światłowodowego

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Prosimy o zgodę na zastosowanie innego systemu wizualizacji SCADA niż ASIX wymieniony w dokumentacji. Dostępnych jest wiele platform systemów SCADA spełniających równie dobrze, a może nawet i lepiej zadania określone w OPZ

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:  Prosimy o załączenie dokumentacji istniejących szaf sterowniczych S1, S2, S3. Bez tej dokumentacji nie ma możliwości dobrania wielkości sterowników do tych szaf. Dokumentacja będzie niezbędna podczas

wymiany sterowników.

Odp.: Brak jest aktualnej dokumentacji – została zniszczona w wyniku powodzi.

Pytanie nr 4:  Prosimy o dołączenie schematu technologicznego oczyszczalni ścieków.

Odp.: Brak jest aktualnej dokumentacji – została zniszczona w wyniku powodzi.

Pytanie nr 5: Czy są wytyczne co do wielkości kontenera dla szafy S1?

Odp.: Nie ma wytycznych.

Pytanie nr 6: Prosimy o wyjaśnienie, czemu ma służyć zabezpieczony kanał sieci GSM w oczyszczalni ścieków skoro komunikacja oparta będzie na światłowodowych.

Odp.: Zabezpieczony kanał ma służyć do telefonicznej informacji GSM operatorów o zmianie parametrów procesu technologicznego oraz zdalnego podglądu.

Pytanie nr 7: Prosimy o dołączenie mapy poglądowej z określeniem przewidywanych długości tras światłowodowych.

Odp.: Brak mapy.

Pytanie nr 8: Czy przewidywane jest układanie kabli elektrycznych w okopach? Jeśli tak , to jakich?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 9: Czy przewody będą prowadzone przez drogę? Czy wymaga to uzgodnień z właścicielem dróg? Jeżeli tak to jakich?

Odp.: Wszystkie przewody będą prowadzone w obrębie oczyszczalni.

Pytanie nr 10: Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej elektrycznej i AKPiA dla stacji S1, S2, S3 w związku z planowanymi wymianami sterowników PLC i paneli operatorskich.

Prosimy o udostępnienie schematów aktualnej struktury sieci komunikacyjnej pomiędzy stacją dyspozytorską a stacjami S1, S2, S3.

Prosimy o udostępnienie PZT.

Odp.: Brak jest aktualnej dokumentacji – została zniszczona w wyniku powodzi.

Pytanie nr 11: Czy można umówić się na wizję lokalną?

Odp.: Tak, proszę o kontakt pod nr tel. 603 201 398.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia: 08.11.2024r. do godz. 11.00.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

a)	 Rozdział XII Składanie i otwarcie ofert pkt.2 i 3:

2.	Termin składania ofert: do dnia 08.11.2024r. do godz. 11:00.

3.	Termin otwarcia ofert: 08.11.2024r. o godz. 11:15, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.

b)	Rozdział XIV termin związania ofertą pkt.1:

1.	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.12.2024r.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz modyfikacja, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu – Stanisław Jaśkiewicz

…………………………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu