**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **5/P/ŻYWN/2022,** którego przedmiotem jest: **NAPRAWA CHŁODNI OKRĘTOWEJ NA ORP GOPŁO**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia** w dniu: 27.05.2022. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i 27.05.2022. dokonał wyjaśnień .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie i zmiana zamawiającego  |
| 1 |  Pyt. 1 Proszę o informację, jaka jest ilość czynnika chłodniczego w systemie? | Odp: Czynnika chłodniczego jest ok 1,5kg |