**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**Zabudowa stanowiska recepcyjnego Komisariatu Policji POZNAŃ – GRUNWALD**

1. **Zamawiający**

Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

**Miejsce realizacji robót**

Komisariat Policji Poznań – Grunwald , Poznań, ul. Rycerska 2

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia wykonanie i montaż zabudowy stanowiska recepcyjnego wraz z robotami towarzyszącymi obejmujący :

* demontaż istniejącej lady recepcyjnej wraz z oprawą znajdującą się nad ladą oprawą oświetleniową ,
* dostawa 1 kpl. metalowych (aluminium lub stal) alementów konstrukcyjnych wraz z wypełnieniem do wys.1,1m panelami w klasie min. RC2 , powyżej  przeszkleniami w klasie P4 oraz szufladą podawczą na dokumenty , malowanych proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7042 o łącznej powierzchni 28,1 m2 oraz systemu dwustronnej komunikacji głosowej.
* montaż do ścian i konstrukcji ścianki z profili alum. holu wejściowego , dopasowanie elementów ( w szczególności szuflady podawczej na dokumenty ) wraz z obróbką mocowania poprzez uzupełnienie tynków , szpachlowanie, malowanie ścian holu recepcyjnego przylegających do zamontowanej zabudowy, a także montażem górnej części uprzednio zdemontowanej lady recepcyjnej wraz z  systemem komunikacji głosowej.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji na miejscu po uzgodnieniu terminu.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość :**

* anulowania postępowania bez podania przyczyny,
* umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.

**III. Termin składania ofert i realizacja:**

1. Termin realizacji robót: **1.12.2020** r. ( 4 tygodnie od zlecenia )
2. Termin skladania ofert : **26.10.2019** r. ( do godz. 10.00)
3. Oferty należy składać na elektronicznej platformie zakupowej

Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu.

4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający klasę bezpieczeństwa drzwi.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego.

**IV. Opis wymagań**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
2. okres gwarancji i rękojmii wynosił minimum 24 miesiące od dnia odbioru robót,
3. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. uzgodnił z Zamawiającym w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia projekt szczegółowy zabudowy z określeniem rodzaju wszystkich materiałów i elementów.

**V. Istotne postanowienia zamówienia**

**Wymagania dodatkowe**

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać pracy jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia do obiektu i godziny pracy zostaną uzgodnione bezpośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania terenu w rejonie wykonywanych prac.
4. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne oraz media podaczas prowadenia robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed montażem do akceptacji przez użykownika próbek oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że winny być to materiały o odpowiednich parametrach przeznaczone dotego typu obiektu .
6. Na posiadane materiały Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru dokumenty dopuszczające je do stosowania w wymaganym zakresie.

**UWAGA : Brak przedłożenia w/w dokumentów wyklucza skuteczne dokonanie odbioru robót.**

**VI. Płatność za przedmiot zamówienia**

* + - 1. Termin płatności - do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew.
      2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru

**VII.Kryterium oceny**

Cena oferty - 100%

**VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**